## 2026-06-04_TS
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTAS
Dinaminė pirkimų sistema „Vienkartinės medicininės priemonės“
Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) planuoja papildyti Vienkartinių medicinos priemonių modulį elektroniniame kataloge su pirkimo objektu susijusiomis techninėmis specifikacijomis. Siekiant, kokybiškai pasirengti konkretiems pirkimams per CPO LT katalogą bei didinti elektroniniame kataloge galimų įsigyti vienkartinių medicinos prekių asortimentą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 1 d. 2 p. skelbiamas techninių specifikacijų projektas. Kviečiame potencialius rinkos dalyvius, pastabas ir pasiūlymus paskelbtam techninių specifikacijų projektui teikti iki 2026 m. birželio 22 d. (imtinai).
Pastabos ir pasiūlimai teikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
Tiekėjo pavadinimas
Kontaktinis asmuo dėl rinkos konsultacijos
Kontaktinio asmens telefonas, el. paštas
Chirurginės pirštinės, skirtos giliųjų ertmių procedūroms (pvz., ginekologinėms procedūroms), sterilios
|  | MATO VNT - Vnt. | Tiekėjų pastabos/pasiūlymai
1 | (CPGEP1) Chirurginės pirštinės, skirtos giliųjų ertmių procedūroms (pvz., ginekologinėms procedūroms), sterilios, Nr. 6,5 | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| Dydis Nr.6,5 | Taip/Turi
| Pagamintos iš latekso arba lygiavertės sintetinės medžiagos (pvz., poliizopreno) | Nurodyti konkretų parametrą
| Be pudros | Taip/Turi
| Vienkartinės | Taip/Turi
| Sterilios | Taip/Turi
| Chirurginės | Taip/Turi
| Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine danga (pvz., polimerais) arba apdorotas lygiaverčiu būdu (pvz., chloruotas) | Nurodyti konkretų parametrą
| Pirštinių ilgis 420-480 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Su užvyniotu (sutvirtintu) rankogaliu arba lygiaverčiu sprendimu | Taip/Turi
| Pirštinės storis pirštų srityje ne mažiau 0,19 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Pirštinės storis delno srityje ne mažiau 0,17 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Baltymų kiekis turi būti ne daugiau kaip 50 µg/g (pagal modifikuotą Lowry metodą ir/ar HPLC) arba lygiaverčiu metodu. Reikalavimas netaikomas, jei sudėtyje nėra natūralaus kaučiuko latekso | Nurodyti konkretų parametrą
| Gamybos ir saugumo standartas AQL ne daugiau 0,65 arba lygiavertis standartas | Nurodyti konkretų parametrą
| Supakuotos po vieną porą | Taip/Turi
| Pakuotė turi užtikrinti gaminio sterilumo išlaikymą iki naudojimo ir turėti gamintojo numatytą atidarymo vietą ar sprendimą, leidžiantį aseptiškai atidaryti pakuotę pagal gamintojo nurodymus | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Aprašas turi būti pateikiamas lietuvių kalba ir anglų kalba ir priklijuotas matomoje pakuotės vietoje*** (Pastaba: jei siūloma lietuvių gamintojo prekė, pateikti aprašą anglų kalba nėra būtina) | Taip/Turi
| Ant pakuotės turi nurodyti gamintojo informaciją (pavadinimą ir adresą), gaminio pavadinimą, gaminio kodą, LOT/serijos numerį, galiojimo datą, CE ženklą su Notifikuotos įstaigos (NB) numeriu. | Taip/Turi
| Siūlomos prekės pirminė arba antrinė pakuotė turi būti laikytina perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Stiklo (GL (arba GL nuo 70 iki 79)), metalo (FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) nuo 42 iki 49), popieriaus ar kartono (PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)), medvilnės ar džiuto, (TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)), Polietilentereftalato (PET arba PET 1), Aukšto tankumo polietileno (HDPE (arba HDPE 2)), polivinilchlorido (PVC (arba PVC 3)), žemo tankumo polietileno (LDPE (arba LDPE 4)), Polipropileno (PP (arba PP 5)), polistireno PS (arba PS 6). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punktu." * | Taip/Turi
| 1. Pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73); 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas, LOT/serijos numeris. *4. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus. ** kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. ***Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. | Įkelti failą
2 | (CPGEP2) Chirurginės pirštinės, skirtos giliųjų ertmių procedūroms (pvz., ginekologinėms procedūroms), sterilios, Nr. 7 | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| Dydis Nr.7 | Taip/Turi
| Pagamintos iš latekso arba lygiavertės sintetinės medžiagos (pvz., poliizopreno) | Nurodyti konkretų parametrą
| Be pudros | Taip/Turi
| Vienkartinės | Taip/Turi
| Sterilios | Taip/Turi
| Chirurginės | Taip/Turi
| Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine danga (pvz., polimerais) arba apdorotas lygiaverčiu būdu (pvz., chloruotas) | Nurodyti konkretų parametrą
| Pirštinių ilgis 420-480 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Su užvyniotu (sutvirtintu) rankogaliu arba lygiaverčiu sprendimu | Taip/Turi
| Pirštinės storis pirštų srityje ne mažiau 0,19 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Pirštinės storis delno srityje ne mažiau 0,17 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Baltymų kiekis turi būti ne daugiau kaip 50 µg/g (pagal modifikuotą Lowry metodą ir/ar HPLC) arba lygiaverčiu metodu. Reikalavimas netaikomas, jei sudėtyje nėra natūralaus kaučiuko latekso | Nurodyti konkretų parametrą
| Gamybos ir saugumo standartas AQL ne daugiau 0,65 arba lygiavertis standartas | Nurodyti konkretų parametrą
| Supakuotos po vieną porą | Taip/Turi
| Pakuotė turi užtikrinti gaminio sterilumo išlaikymą iki naudojimo ir turėti gamintojo numatytą atidarymo vietą ar sprendimą, leidžiantį aseptiškai atidaryti pakuotę pagal gamintojo nurodymus | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Aprašas turi būti pateikiamas lietuvių kalba ir anglų kalba ir priklijuotas matomoje pakuotės vietoje*** (Pastaba: jei siūloma lietuvių gamintojo prekė, pateikti aprašą anglų kalba nėra būtina) | Taip/Turi
| Ant pakuotės turi nurodyti gamintojo informaciją (pavadinimą ir adresą), gaminio pavadinimą, gaminio kodą, LOT/serijos numerį, galiojimo datą, CE ženklą su Notifikuotos įstaigos (NB) numeriu. | Taip/Turi
| Siūlomos prekės pirminė arba antrinė pakuotė turi būti laikytina perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Stiklo (GL (arba GL nuo 70 iki 79)), metalo (FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) nuo 42 iki 49), popieriaus ar kartono (PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)), medvilnės ar džiuto, (TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)), Polietilentereftalato (PET arba PET 1), Aukšto tankumo polietileno (HDPE (arba HDPE 2)), polivinilchlorido (PVC (arba PVC 3)), žemo tankumo polietileno (LDPE (arba LDPE 4)), Polipropileno (PP (arba PP 5)), polistireno PS (arba PS 6). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punktu." * | Taip/Turi
| 1. Pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73); 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas, LOT/serijos numeris. *4. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus. ** kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. ***Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. | Įkelti failą
3 | (CPGEP3) Chirurginės pirštinės, skirtos giliųjų ertmių procedūroms (pvz., ginekologinėms procedūroms), sterilios, Nr. 7,5 | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| Dydis Nr.7,5 | Taip/Turi
| Pagamintos iš latekso arba lygiavertės sintetinės medžiagos (pvz., poliizopreno) | Nurodyti konkretų parametrą
| Be pudros | Taip/Turi
| Vienkartinės | Taip/Turi
| Sterilios | Taip/Turi
| Chirurginės | Taip/Turi
| Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine danga (pvz., polimerais) arba apdorotas lygiaverčiu būdu (pvz., chloruotas) | Nurodyti konkretų parametrą
| Pirštinių ilgis 420-480 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Su užvyniotu (sutvirtintu) rankogaliu arba lygiaverčiu sprendimu | Taip/Turi
| Pirštinės storis pirštų srityje ne mažiau 0,19 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Pirštinės storis delno srityje ne mažiau 0,17 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Baltymų kiekis turi būti ne daugiau kaip 50 µg/g (pagal modifikuotą Lowry metodą ir/ar HPLC) arba lygiaverčiu metodu. Reikalavimas netaikomas, jei sudėtyje nėra natūralaus kaučiuko latekso | Nurodyti konkretų parametrą
| Gamybos ir saugumo standartas AQL ne daugiau 0,65 arba lygiavertis standartas | Nurodyti konkretų parametrą
| Supakuotos po vieną porą | Taip/Turi
| Pakuotė turi užtikrinti gaminio sterilumo išlaikymą iki naudojimo ir turėti gamintojo numatytą atidarymo vietą ar sprendimą, leidžiantį aseptiškai atidaryti pakuotę pagal gamintojo nurodymus | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Aprašas turi būti pateikiamas lietuvių kalba ir anglų kalba ir priklijuotas matomoje pakuotės vietoje*** (Pastaba: jei siūloma lietuvių gamintojo prekė, pateikti aprašą anglų kalba nėra būtina) | Taip/Turi
| Ant pakuotės turi nurodyti gamintojo informaciją (pavadinimą ir adresą), gaminio pavadinimą, gaminio kodą, LOT/serijos numerį, galiojimo datą, CE ženklą su Notifikuotos įstaigos (NB) numeriu. | Taip/Turi
| Siūlomos prekės pirminė arba antrinė pakuotė turi būti laikytina perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Stiklo (GL (arba GL nuo 70 iki 79)), metalo (FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) nuo 42 iki 49), popieriaus ar kartono (PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)), medvilnės ar džiuto, (TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)), Polietilentereftalato (PET arba PET 1), Aukšto tankumo polietileno (HDPE (arba HDPE 2)), polivinilchlorido (PVC (arba PVC 3)), žemo tankumo polietileno (LDPE (arba LDPE 4)), Polipropileno (PP (arba PP 5)), polistireno PS (arba PS 6). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punktu." * | Taip/Turi
| 1. Pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73); 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas, LOT/serijos numeris. *4. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus. ** kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. ***Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. | Įkelti failą
4 | (CPGEP4) Chirurginės pirštinės, skirtos giliųjų ertmių procedūroms (pvz., ginekologinėms procedūroms), sterilios, Nr. 8 | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| Dydis Nr.8 | Taip/Turi
| Pagamintos iš latekso arba lygiavertės sintetinės medžiagos (pvz., poliizopreno) | Nurodyti konkretų parametrą
| Be pudros | Taip/Turi
| Vienkartinės | Taip/Turi
| Sterilios | Taip/Turi
| Chirurginės | Taip/Turi
| Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine danga (pvz., polimerais) arba apdorotas lygiaverčiu būdu (pvz., chloruotas) | Nurodyti konkretų parametrą
| Pirštinių ilgis 420-480 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Su užvyniotu (sutvirtintu) rankogaliu arba lygiaverčiu sprendimu | Taip/Turi
| Pirštinės storis pirštų srityje ne mažiau 0,19 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Pirštinės storis delno srityje ne mažiau 0,17 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Baltymų kiekis turi būti ne daugiau kaip 50 µg/g (pagal modifikuotą Lowry metodą ir/ar HPLC) arba lygiaverčiu metodu. Reikalavimas netaikomas, jei sudėtyje nėra natūralaus kaučiuko latekso | Nurodyti konkretų parametrą
| Gamybos ir saugumo standartas AQL ne daugiau 0,65 arba lygiavertis standartas | Nurodyti konkretų parametrą
| Supakuotos po vieną porą | Taip/Turi
| Pakuotė turi užtikrinti gaminio sterilumo išlaikymą iki naudojimo ir turėti gamintojo numatytą atidarymo vietą ar sprendimą, leidžiantį aseptiškai atidaryti pakuotę pagal gamintojo nurodymus | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Aprašas turi būti pateikiamas lietuvių kalba ir anglų kalba ir priklijuotas matomoje pakuotės vietoje*** (Pastaba: jei siūloma lietuvių gamintojo prekė, pateikti aprašą anglų kalba nėra būtina) | Taip/Turi
| Ant pakuotės turi nurodyti gamintojo informaciją (pavadinimą ir adresą), gaminio pavadinimą, gaminio kodą, LOT/serijos numerį, galiojimo datą, CE ženklą su Notifikuotos įstaigos (NB) numeriu. | Taip/Turi
| Siūlomos prekės pirminė arba antrinė pakuotė turi būti laikytina perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Stiklo (GL (arba GL nuo 70 iki 79)), metalo (FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) nuo 42 iki 49), popieriaus ar kartono (PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)), medvilnės ar džiuto, (TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)), Polietilentereftalato (PET arba PET 1), Aukšto tankumo polietileno (HDPE (arba HDPE 2)), polivinilchlorido (PVC (arba PVC 3)), žemo tankumo polietileno (LDPE (arba LDPE 4)), Polipropileno (PP (arba PP 5)), polistireno PS (arba PS 6). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punktu." * | Taip/Turi
| 1. Pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73); 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas, LOT/serijos numeris. *4. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus. ** kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. ***Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. | Įkelti failą
5 | (CPGEP5) Chirurginės pirštinės, skirtos giliųjų ertmių procedūroms (pvz., ginekologinėms procedūroms), sterilios, Nr. 8,5 | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| Dydis Nr.8,5 | Taip/Turi
| Pagamintos iš latekso arba lygiavertės sintetinės medžiagos (pvz., poliizopreno) | Nurodyti konkretų parametrą
| Be pudros | Taip/Turi
| Vienkartinės | Taip/Turi
| Sterilios | Taip/Turi
| Chirurginės | Taip/Turi
| Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine danga (pvz., polimerais) arba apdorotas lygiaverčiu būdu (pvz., chloruotas) | Nurodyti konkretų parametrą
| Pirštinių ilgis 420-480 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Su užvyniotu (sutvirtintu) rankogaliu arba lygiaverčiu sprendimu | Taip/Turi
| Pirštinės storis pirštų srityje ne mažiau 0,19 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Pirštinės storis delno srityje ne mažiau 0,17 mm | Nurodyti konkretų parametrą
| Baltymų kiekis turi būti ne daugiau kaip 50 µg/g (pagal modifikuotą Lowry metodą ir/ar HPLC) arba lygiaverčiu metodu. Reikalavimas netaikomas, jei sudėtyje nėra natūralaus kaučiuko latekso | Nurodyti konkretų parametrą
| Gamybos ir saugumo standartas AQL ne daugiau 0,65 arba lygiavertis standartas | Nurodyti konkretų parametrą
| Supakuotos po vieną porą | Taip/Turi
| Pakuotė turi užtikrinti gaminio sterilumo išlaikymą iki naudojimo ir turėti gamintojo numatytą atidarymo vietą ar sprendimą, leidžiantį aseptiškai atidaryti pakuotę pagal gamintojo nurodymus | Taip/Turi
| Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Taip/Turi
| Aprašas turi būti pateikiamas lietuvių kalba ir anglų kalba ir priklijuotas matomoje pakuotės vietoje*** (Pastaba: jei siūloma lietuvių gamintojo prekė, pateikti aprašą anglų kalba nėra būtina) | Taip/Turi
| Ant pakuotės turi nurodyti gamintojo informaciją (pavadinimą ir adresą), gaminio pavadinimą, gaminio kodą, LOT/serijos numerį, galiojimo datą, CE ženklą su Notifikuotos įstaigos (NB) numeriu. | Taip/Turi
| Siūlomos prekės pirminė arba antrinė pakuotė turi būti laikytina perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Stiklo (GL (arba GL nuo 70 iki 79)), metalo (FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) nuo 42 iki 49), popieriaus ar kartono (PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)), medvilnės ar džiuto, (TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)), Polietilentereftalato (PET arba PET 1), Aukšto tankumo polietileno (HDPE (arba HDPE 2)), polivinilchlorido (PVC (arba PVC 3)), žemo tankumo polietileno (LDPE (arba LDPE 4)), Polipropileno (PP (arba PP 5)), polistireno PS (arba PS 6). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 punktu." * | Taip/Turi
| 1. Pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 originalo ir lietuvių kalba. 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73); 3. Pateikti siūlomos prekės pakuotės atvaizdavimą, kur būtų aiškiai nurodyta prekės pagaminimo data ir/ar galiojimo laikas, CE ženklo žymėjimas, LOT/serijos numeris. *4. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus. ** kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. ***Sutarties vykdymo sąlyga pateikiama tiekėjų informavimo tikslu. | Įkelti failą