Pirkimo sąlygų

2 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Šiaulių kultūros centras_

(Adresatas (pirkėjas)

PASIŪLYMAS

DĖL „PAVEIKSLŲ APŠVIETIMO SISTEMOS GALERIJAI „LAIPTAI“ PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su pirkėju, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKĖJAS REMIASI

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas remsis)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5.  INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU)

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Pastaba. Jeigu pasitelkiami kvazisubtiekėjai, turite juos nurodyti šioje lentelėje. Jei informacija apie šiuos asmenis nėra pateikta šioje lentelėje, tačiau juos galima vienareikšmiškai identifikuoti iš kitų kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų (pvz., EBVPD, CV ar pasižadėjimų), pasiūlymas dėl formalios klaidos nebus atmetamas, tačiau Pirkimo vykdytojas turi teisę prašyti tiekėjo patikslinti informaciją.

6. PASIŪLYMO KAINA

6.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

6.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Pirkėjas, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka pirkėjas pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati pirkėjas). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių tiekimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

6.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

6.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

6.5. Siūloma prekių kaina:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galimas maksimalus mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas, (įrašo tiekėjas) % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8 |
| 1. | Bėginiai LED akcentiniai šviestuvai | Kompl. | 1 | 32 160,00 |  |  |  |
| 2. | Bėginio apšvietimo sistema | Kompl. | 1 | 2 640,00 |  |  |  |
| 3. | Montavimo medžiagos ir darbai | Kompl. | 1 | 3 200,00 |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur (be PVM) |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba. 6 stulpelyje mato vieneto įkainis, Eur be PVM negali būti didesni nei 5 stulpelyje nurodytas galimas maksimalus įkainis, Eur be PVM. Jei mato vieneto įkainis, Eur be PVM bus didesnis nei nurodytas galimas maksimalus įkainis, Eur be PVM, pasiūlymas bus atmestas.

# Pasiūlymo kaina iš viso, Eur (su PVM) žodžiais:

6.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:  						____

6.7. Neįkainavus kurių nors prekių arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias prekes ar su jomis susijusias paslaugas / darbus pasiūlymą pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

7. PASIŪLYMO PARAMETRAI

7.1. Siūlomo objekto parametrai:

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė Pildo tiekėjas | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai bėginiam LED akcentiniam šviestuvų komplektui |  |  |
|  | Gamintojas | /nurodyti/ | – |
|  | Modelis, modifikacija | /nurodyti/ | – |
| 1. | Šviesos šaltinis – LED COB. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 2. | Šviestuvo galia – ne mažesnė kaip 25 W ir ne didesnė kaip 35 W. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 3. | Maitinimo įtampa – 230 V AC, 50/60 Hz. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 4. | Spalvinė temperatūra – 3000 K (± 300K) | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 5. | Spalvų atkūrimo indeksas CRI – ne mažesnis kaip 90. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 6. | TLCI – ne mažesnis kaip 85. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 7. | TM-30 Rf – ne mažesnis kaip 90. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 8. | TM-30 Rg – ne mažesnis kaip 95. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 9. | Spindulio kampas – ne siauresnis kaip 24° ir ne platesnis kaip 36°. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 10. | Šviesos srautas – ne mažesnis kaip 2500 lm. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 11. | Šviesos efektyvumas – ne mažesnis kaip 90 lm/W. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 12. | Optikos sistema – su ne mažesnio kaip 50 mm skersmens PMMA optiniu lęšiu. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 13. | Optikos keitimo galimybė – ne mažiau kaip 3 keičiami spindulio kampai, skirti tam pačiam šviestuvo modeliui (tai pačiai gaminio serijai). | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 14. | Adapteris turi būti integruotas į šviestuvo konstrukciją ir turi būti skirtas 230 V vienfazės bėginės sistemos bėgiams. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 2. | Minimalūs reikalavimai bėginio apšvietimo sistemai |  |  |
|  | Gamintojas | /nurodyti/ | – |
|  | Modelis, modifikacija | /nurodyti/ | – |
| 1. | Bėginė sistema – pritaikyta ne mažiau kaip 4 vnt. 12 m tiesinių trasų, 1 vnt. 6 m tiesinei trasai ir 1 vnt. U formos trasai, kurios pagrindinė atkarpa – 12 m, o šoninės atšakos – po 3 m. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 2. | Bėginės sistemos tipas – 230 V vienfazė elektrifikuota apšvietimo bėgių sistema. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 3. | Bėgio sekcijos ilgis – ne didesnis kaip 3 m. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 4. | Bendras tiesių bėgio sekcijų ilgis – ne mažesnis kaip 72 m. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 5. | Maitinimo įvadų kiekis – 6 vnt. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 6. | Tiesių elektrinių jungčių kiekis – ne mažiau kaip 13 vnt. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 7. | Galinių dangtelių kiekis – ne mažiau kaip 6 vnt. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 8. | Elektrinių 90° kampinių (L tipo) jungčių kiekis – ne mažiau kaip 2 vnt. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 9. | Pakabinimo komplektas – su ne trumpesniu kaip 3 m plieniniu trosu. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 10. | Pakabinimo komplektą sudaro lubinis tvirtinimo elementas, dekoratyvinis gaubtas, plieninis trosas ir greito fiksavimo elementas. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |
| 11. | Pakabinimo komplektų kiekis – ne mažiau kaip 72 vnt. | /nurodyti/ | /nurodyti/ |

Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus. Tiekėjui deklaravus, kad jis negali įvykdyti reikalavimo ar tik iš dalies gali įvykdyti, laikoma, kad siūlomas pirkimo objektas, neatitinkantis reikalavimų.

Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

Pastaba. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.

7.2. Įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pateikiami gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.)) lietuvių arba anglų kalba.

Visuose pateikiamuose dokumentuose turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekių gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

**Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus) tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

8.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos*? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp pirkėjo ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |