Tiekėjams	     					    2026-06-05

DĖL GAUTOS PRETENZIJOS, PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

Šiaulių apskaitos centras (toliau – perkančioji organizacija) vykdo pirkimo „Paveikslų apšvietimo sistema galerijai „Laiptai“ (CVP IS pirkimo Nr. 8184050) procedūras.

Informuojame, kad 2026 m. birželio 4 d. CVP IS priemonėmis buvo gauta tiekėjo pretenzija dėl pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos) reikalavimų.

Viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi gautą pretenziją, priėmė sprendimą ją tenkinti iš dalies ir, siekiant užtikrinti didesnę konkurenciją bei neapriboti galimybės pasiūlyti lygiaverčius profesionalios paskirties sprendinius, atitinkamai patikslinti pirkimo dokumentų (Techninės specifikacijos 1 punkto „Apibūdinti tiksliais duomenimis“) reikalavimus:

- 2 papunktis (Šviestuvo galia) patikslintas į: „ne mažesnė kaip 25 W ir ne didesnė kaip 35 W“ (buvo ne mažesnė kaip 30 W).

- 6 papunktis (TLCI) patikslintas į: „ne mažesnis kaip 85“ (buvo ne mažesnis kaip 90).

- 8 papunktis (TM-30 Rg) patikslintas į: „ne mažesnis kaip 95“ (buvo ne mažesnis kaip 100).

- 9 papunktis (Spindulio kampas) patikslintas į: „ne siauresnis kaip 24° ir ne platesnis kaip 36°“ (buvo ne siauresnis kaip 24° ir ne platesnis kaip 28°).

- 10 papunktis (Šviesos srautas) patikslintas į: „ne mažesnis kaip 2500 lm“ (buvo ne mažesnis kaip 2700 lm).

- 12 papunktis (Optikos sistema) patikslintas į: „su ne mažesnio kaip 50 mm skersmens PMMA optiniu lęšiu“ (buvo ne mažesnio kaip 60 mm).

Kiti techninės specifikacijos reikalavimai lieka nepakeisti.

Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo dokumentai yra tikslinami, Perkančioji organizacija pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-06-19, 13:00 val., o paaiškinimų pateikimo terminą iki 2026-06-13, 00:00 val.

PRIDEDAMA:

- 1_priedas_Techninė specifikacija (aktuali redakcija), pakeitimai pažymėti geltonai;

- 2_priedas_Pasiūlymo forma (aktuali redakcija), pakeitimai pažymėti geltonai.

Viešojo pirkimo komisija