Preliminariosios sutarties 
2 priedas /

Pagrindinės sutarties 
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo objektas – pastatų (ypatingųjų statinių) ekspertizės paslaugų teikimas (toliau – Paslaugos). Perkamos Paslaugos skirtos Kauno miesto teritorijoje esantiems objektams.

1.2. Pirkimo tikslas – įvertinti pastato (ar jo dalies) techninę būklę, patikimumą, saugą, atitiktį esminiams statinio reikalavimams ir teisės aktams.

1.3. Paslaugų užsakymo ir pagrindinių sutarčių sudarymo tvarka

1.3.1. Paslaugos bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį. Tiekėjas kiekvienai konkrečiai užduočiai bus parenkamas Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka. Su atrinktu Tiekėju bus sudaroma Pagrindinė sutartis konkrečioms šioje techninėje specifikacijoje nurodytoms Paslaugoms teikti.

1.3.2. Konkrečios perkamos Paslaugos, jų apimtis / kiekis ir techninė dokumentacija (pvz. pastato (ypatingo statinio) pobūdis, adresas, projekto pavadinimas (jei reikia), pastato (ypatingo statinio) ekspertizės rūšis, bendrieji statinio rodikliai (jei reikia), statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai ir kita reikalinga informacija).

2. Teisinis reglamentavimas ir Tiekėjo įsipareigojimai

2.1. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR (statybos techniniais reglamentais), statybos produkcijos, konstrukcijų ir statinių tyrimų standartais (LST EN), kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir norminiais dokumentais, taip pat Pirkėjo pateiktais techniniais dokumentais.

2.2. Tiekėjas privalo atlikti pastato ekspertizę vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektas, projekto ekspertizė“, STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“, kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, taip pat techninės specifikacijos ir preliminariosios sutarties reikalavimais.

Kai užsakomos 3.5.5 papunktyje nurodytos Paslaugos, Tiekėjas papildomai vadovaujasi pastatų energinio naudingumo projektavimą ir sertifikavimą reglamentuojančiais teisės aktais ir STR (galiojančiomis redakcijomis), įskaitant statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ (ar juos pakeitusius dokumentus).

2.3. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas Paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, Tiekėjas teikia Paslaugas, atsižvelgdamas į juos pakeitusių teisės aktų nuostatas, ir vadovaujantis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

2.4. Tiekėjas užtikrina, kad visa su Paslaugų teikimu dokumentacija, būtų parengta nešališkai, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, naudojantis priimtomis bei visuotinai pripažintomis metodikomis.

2.5. Nustačius, kad Paslaugos suteiktos netinkamai (trūkumai, klaidos, netikslumai), Tiekėjas privalo neatlygintinai ištaisyti trūkumus ir atlyginti Pirkėjo nuostolius, patirtus dėl netinkamo Paslaugų suteikimo.

2.6. Ekspertizės aktą (-us) pasirašo ekspertizę atlikęs kvalifikuotas ekspertas (-ai), turintis (-ys) teisę atlikti atitinkamos rūšies ekspertizę. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo atveju energinio naudingumo sertifikatą pasirašo sertifikavimą atlikęs asmuo, turintis teisę atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, ir pateikiamas Statybos sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) registre užregistruotas sertifikatas.

3. Paslaugų pobūdis ir ekspertizių rūšys

3.1. Statinių kategorija: ypatingieji statiniai.

3.2. Statinių tipai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

3.3. Pastatų paskirties grupės ir pastatų paskirtis:

3.3.1. Gyvenamieji pastatai:

- vienbučių ir dvibučių (vienbučių: vienbutis namas; dvibučių: dvibutis namas);

- daugiabučių (daugiabučių: daugiabutis namas);

- įvairių socialinių grupių (įvairių socialinių grupių: bendrabutis, motinos ir vaiko namai, kitos įstaigos, teikiančios socialinės globos ar priežiūros paslaugas su apgyvendinimu).

3.3.2. Negyvenamieji pastatai:

- administracinių (administracinių: valstybės ir savivaldybės įstaiga);

- transporto (transporto: geležinkelio ar autobusų stotis; garažų: atviras ar uždaras požeminis garažas, antžeminė automobilių saugykla, elingas, autobusų ir troleibusų garažas;

- visuomeninių (kultūros: kino teatras, kultūros namai, biblioteka, muziejus; mokslo: mokslo įstaigos institutas, bendrojo lavinimo, neformaliojo ugdymo, profesinio ir aukštoji mokykla, vaikų darželis-lopšelis; gydymo: ligoninė, klinika, poliklinika, sanatorija, reabilitacijos centras, sveikatos priežiūros įstaigos slaugos namai; sporto: sporto salė, baseinas, stadionas, maniežas; specialiųjų: slėptuvė, priedanga);

- pagalbinių (pagalbinio ūkio: požeminis sandėlis (priedanga); kitų pagalbinių: įmonės, įstaigos, priedanga).

3.3.3. Esant Pirkėjo poreikiui, Paslaugos taip pat gali būti užsakomos dėl kitų, 3.3.1–3.3.2 papunkčiuose aiškiai neišvardintų, gyvenamųjų ir (ar) negyvenamųjų pastatų, priskiriamų ypatingųjų statinių kategorijai.

3.4. Techninės specifikacijos 3.1 – 3.3 papunkčiuose nurodyti statiniai gali būti kultūros paveldo objektai, būti kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje. Konkreti informacija apie statinį (pastatą) bus pateikiama atskirai: kvietime pateikti pasiūlymą (kai pagrindinė sutartis su Tiekėju sudaroma  atnaujinto varžymosi būdu) arba kvietime sudaryti sutartį (kai pagrindinė sutartis su Tiekėju sudaroma neatnaujinto varžymosi būdu).

3.5. Paslaugų (ekspertizių) rūšys ir jų apimtis:

| Paslaugų rūšis | Paslaugų apimtis* |
| --- | --- |
| 3.5.1. Bendroji statinio (pastato) ekspertizė (visuminis vertinimas) | Dokumentacijos analizė – techninio projekto, darbo projekto, techninio darbo projekto, vykdomosios dokumentacijos vertinimas (jei reikia); statybos darbų žurnalų ir kitų dokumentų analizė (jei reikia). Pastato apžiūra vietoje – vizualinė viso statinio, konstrukcijų ir kitų elementų apžiūra. Vertinimas – laikančiųjų konstrukcijų patikimumo; atitvarų (fasadų, langų, durų, stogo ir grindų būklės bei sandarumo); deformacijų, įtrūkimų, nusidėvėjimo; inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų, elektros ir kitų sistemų (jei įtraukta) būklės; gaisrinės saugos sprendinių; atitikties projektui ir norminiams reikalavimams; Defektų nustatymas – trūkimai, deformacijos, drėgmė, korozija, nusidėvėjimas ir kiti pažeidimai (fiksuojami nuotraukomis, schemomis). Tyrimai ir bandymai – konstrukcijų stiprumo ir būklės tyrimai; ardomieji/ neardomieji bandymai (jei būtina); laboratoriniai tyrimai (jei reikalinga). |
| 3.5.2. Dalinė statinio (pastato) ekspertizė (konkreti dalis, pvz.: laikančios konstrukcijos, pamatai, stogas, fasadų ir atitvarų, šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų ar kitos inžinerinės sistemos, gaisrinė sauga) | Dokumentacijos analizė – techninio projekto, darbo projekto, techninio darbo projekto, vykdomosios dokumentacijos vertinimas (jei reikia); statybos darbų žurnalų ir kitų dokumentų analizė (jei reikia). Pastato dalies apžiūra vietoje – vizualinė viso statinio, konstrukcijų ir kitų dalių ar elementų apžiūra, Defektų fiksavimas – laikančios konstrukcijos, pamatai, stogas, fasadų ir atitvarų, šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų ar kitos inžinerinės sistemos, gaisrinė sauga (fiksuojama nuotraukomis, schemomis). Tyrimai ir bandymai – konstrukcijų stiprumo ir būklės tyrimai; ardomieji/ neardomieji bandymai (jei būtina); laboratoriniai tyrimai (jei reikalinga). Vertinimas – laikančiųjų konstrukcijų patikimumas; deformacijų, įtrūkimų, nusidėvėjimas; vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų ir kt. inžinerinių sistemų būklė; gaisrinės saugos sprendiniai; atitikties projektui ir norminiams reikalavimams; energijos suvartojimo (kai taikoma) vertinimą. Rizikų analizė – galimų avarijų ar pažeidimų rizikos įvertinimas; pastato dalies naudojimo saugos įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos – pastato dalies techninės būklės įvertinimas; tinkamumo naudoti nustatymas. Siūlomos priemonės – remontas, stiprinimas, rekonstravimas ar eksploatacijos apribojimo sprendimai. |
| 3.5.3. Dalinė (tikslinė) statinio (pastato) ekspertizė (pvz. deformacijų ar įtrūkimų priežastys, konstrukcijų laikomoji galia, avarijos priežastys) | Dokumentacijos analizė – techninio projekto, darbo projekto, techninio darbo projekto, vykdomosios dokumentacijos vertinimas (jei reikia); statybos darbų žurnalų ir kitų dokumentų analizė (jei reikia). Tikslinė apžiūra vietoje – vizualinė viso statinio, konstrukcijų ir kitų pastato (tikslinių) elementų apžiūra, deformacijų nustatymas, įtrūkimų analizė, pamatų ir grunto įvertinimas. Defektų fiksavimas – fiksuojama nuotraukomis, schemomis. Tyrimai ir bandymai – konstrukcijų stiprumo ir būklės tyrimai; ardomieji / neardomieji bandymai (jei būtina); laboratoriniai tyrimai (jei reikalinga). Vertinimas – deformacijų, įtrūkimų, nusidėvėjimo; inžinerinių sistemų būklės; konstrukcijų laikomosios galios vertinimas; gaisrinės saugos sprendinių; atitikties projektui ir norminiams reikalavimams įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos – vertinama, ar pastatą galima eksploatuoti, riboti naudojimą ar būtina stabdyti eksploatavimą. Siūlomos priemonės – remontas, stiprinimas, rekonstravimas ar eksploatacijos apribojimo sprendimai. |
| 3.5.4. Avarinės būklės statinio ekspertizė (siekiant gauti sprendimą, ar statinį reikia remontuoti, uždaryti ar griauti) | Skubus pastato būklės vertinimas – operatyvi pastato apžiūra, siekiant nustatyti galimą pavojų žmonių saugai. Techninės būklės vertinimas – bendra statinio ir jo konstrukcijų techninė būklė. Avarinės būklės požymių nustatymas – pavojingi įtrūkimai, deformacijos, pasvirimai, konstrukcijų nusėdimai ar griūties rizika. Pažeidimų priežasčių analizė – avarinės būklės priežastys (projektavimo klaidos, nusidėvėjimas, grunto poveikis, gaisras, vandens poveikis, vibracijos ir kt.). Medžiagų ir konstrukcijų tyrimai – betono, metalo, mūro ar kitų medžiagų stiprio bei būklės tyrimai (jei reikia). Pavojaus žmonėms vertinimas – rizika gyventojams, naudotojams, aplinkiniams pastatams ir teritorijai. Išvados ir rekomendacijos – ar statinį galima toliau naudoti, ar būtina riboti / nutraukti eksploatavimą, remontuoti ar griauti. |
| 3.5.5. Pastato energinio naudingumo ekspertizė (įvertinimas ir sertifikavimas) (skirta įvertinti šiluminę izoliaciją, šilumos nuostolius, inžinerinių sistemų efektyvumą ir gauti sertifikatą) | Dokumentacijos analizė – projektiniai sprendiniai, energinio naudingumo skaičiavimai, ankstesni sertifikatai (jeigu yra), techniniai dokumentai ir pastato duomenys. Apžiūra vietoje – pastato atitvarų, inžinerinių sistemų ir faktinės būklės apžiūra. Pastato atitvarų vertinimas – sienų, stogo, grindų, langų ir durų šiluminės savybės. Šildymo sistemos vertinimas – tikrinamas šildymo sistemos efektyvumas, reguliavimas ir techninė būklė. Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų vertinimas – sistemų efektyvumas, šilumos grąžinimas ir energijos sąnaudos. Termoviziniai tyrimai (jei reikalinga) – šiluminių nuostolių ir defektų nustatymas. Išvados ir rekomendacijos – pateikiamos energinio efektyvumo didinimo priemonės ir modernizavimo sprendimai, parengiami energinio naudingumo skaičiavimų rezultatai ir pateikiamas SSVA užregistruotas energinio naudingumo sertifikatas. |

*Konkreti Paslaugų apimtis nustatoma kvietime ir jo prieduose: kviečiant Tiekėją sudaryti Pagrindinę sutartį neatnaujinto tiekėjų varžymosi būdu arba kvietime pateikti pasiūlymą, kai Pagrindinė sutartis sudaroma atnaujinto tiekėjų varžymosi būdu.

4. Paslaugų suteikimo terminai ir tvarka

4.1. Reagavimo terminas – atvykti į objektą per 24 val. nuo pagrindinės sutarties sudarymo dienos, siekiant operatyviai įvertinti statinio (pastato) ar jo dalies techninę būklę ir nustatyti galimus pavojus. Tais atvejais, kai 24 val. termino pabaiga tenka ne darbo dienai ar oficialiai švenčių dienai, atvykimas į objektą turi būti užtikrintas ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną, išskyrus skubios (ekstremalios) ekspertizės atvejus, kai reagavimo terminas taikomas be išimčių.

4.2. Konkrečios ekspertizės atlikimo ir rezultatų (ekspertizės aktai / ataskaitos ir (ar) kitų dokumentų) pateikimo terminai nustatomi kvietime ir Pagrindinėje sutartyje, atsižvelgiant į konkretaus objekto apimtį, sudėtingumą ir kultūros paveldo reikalavimus (jei taikoma).

Orientaciniai Paslaugų suteikimo terminai gali būti:

4.2.1. Skubi (ekstremali) ekspertizė gali būti taikoma bendrosios ekspertizės, dalinės statinio (pastato), dalinės (tikslinės) statinio (pastato) ir avarinės būklės ekspertizės atveju. Tokiu atveju preliminari išvada (apimanti esminius nustatytus trūkumus, priežasčių analizę, rizikas ir rekomenduojamus skubius veiksmus ir pan.) pateikiama per 24–72 val., o ekspertizės aktas – per 5 darbo dienas nuo preliminarios išvados Pirkėjui pateikimo dienos (nurodytas ekspertizės akto pateikimo terminas yra preliminarus ir bus tikslinamas vykdant konkretų pirkimą neatnaujinto arba atnaujinto tiekėjų varžymosi būdu).

4.2.2. Bendroji ekspertizė – nuo 15 iki 30 darbo dienų;

4.2.3. Dalinė statinio (pastato) ekspertizė – nuo 15 iki 20 darbo dienų;

4.2.4. Dalinė (tikslinė) statinio (pastato) ekspertizė – nuo 15 iki 20 darbo dienų;

4.2.5. Avarinės būklės statinio ekspertizė – nuo 15 iki 20 darbo dienų;

4.2.6. Pastato energinio naudingumo ekspertizės ataskaita (įvertinimas ir sertifikavimas) – iki 20 darbo dienų.

4.2.7. Kultūros paveldo objekte (esant ardomųjų tyrimų poreikiui), Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęsiamas iki 30 darbo dienų.

4.3. Tiekėjas nustatytais terminais pateikia Pirkėjui ekspertizės aktą ir (ar) ataskaitą ir (ar) kitus dokumentus derinimui/priėmimui el. paštu. Pirkėjas per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos pateikia pastabas Tiekėjui arba informuoja apie pastabų nebuvimą. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos jas įvertina, ištaiso nustatytus trūkumus ar netikslumus ir, jei reikia, pakartotinai pateikia dokumentus derinimui ir (ar) priėmimui.

4.4. Skubios (ekstremalios) ekspertizės atveju 4.3 papunktyje nustatyti terminai netaikomi. Tokiu atveju preliminari išvada ir (ar) galutiniai dokumentai derinami, tikslinami ir pateikiami neatidėliojant, atsižvelgiant į būtinybę operatyviai įvertinti pavojus ir priimti sprendimus, o konkretūs terminai nustatomi kvietime ir (ar) Pagrindinėje sutartyje.

4.5. Paslaugų teikimo terminas, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Tiekėjo (pvz., negalima toliau teikti Paslaugų negavus reikalingų suderinimų, pritarimų ar leidimų, dėl kurių buvo kreiptasi laiku, ir pan.), ir Tiekėjui pateikus Pirkėjui tai pagrindžiančius dokumentus, šalių rašytiniu sutarimu pratęsiamas tiek dienų, kiek Tiekėjas ne dėl savo kaltės negali teikti šių Paslaugų.

5. Kokybės ir atsakomybės reikalavimai

5.1. Paslaugos teikiamos laikantis taikomų STR, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų. Tiekėjas atsako už išvadų teisingumą ir pagrįstumą.

5.2.  Išvados pagrindžiamos objektyviais duomenimis: apžiūrų rezultatais, matavimais, skaičiavimais, tyrimų / bandymų protokolais (kai taikoma).

6. Rezultatai, ataskaitos struktūra ir pateikimo forma

6.1. Ekspertizės rezultatas yra ekspertizės aktas, o energetinio naudingumo ekspertizės atveju – ataskaita ir SSVA užregistruotas energinio naudingumo sertifikatas.

Ekspertizės aktas ir (ar) ataskaita Pirkėjui pateikiami elektroniniu formatu Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Dokumentai privalo būti pateikti ADOC formatu ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. PDF formato dokumentas gali būti pateikiamas papildomai tik peržiūrai, tačiau oficialiu pateikimu laikomas tik ADOC formato, kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas.

6.2. Visi ekspertizės akto ir (ar) ataskaitos priedai (pvz., nuotraukos, schemos, skaičiavimai, tyrimų ir (ar) bandymų protokolai ir kita išvadas pagrindžianti medžiaga) turi būti pateikiami elektronine formatu kartu su ekspertizės aktu ir (ar) ataskaita. Priedai gali būti pateikiami kaip atskiri failai ir (ar) įtraukti į ADOC dokumentų paketą, o jų sąrašas turi būti aiškiai nurodytas ekspertizės akte ir (ar) ataskaitoje.

6.3. Ekspertizės akte  turi būti nurodyta ne mažiau kaip ši informacija: statinio (pastato) ar jo dalies aprašymas, techninės būklės įvertinimas, nustatyti defektai ir jų atsiradimo priežastys, konstrukcijų būklės įvertinimas, rizikų ir pavojų analizė, išvados dėl tinkamumo naudoti (eksploatuoti) ir rekomendacijos (pvz., remontas, stiprinimas, rekonstravimas ar nugriovimas), taip pat kita užduočiai reikšminga informacija.

6.4. Energetinio efektyvumo (energinio naudingumo) ataskaitoje turi būti pateiktas pastato energijos suvartojimo įvertinimas, priskiriama jam energinio naudingumo klasė (nuo A++ iki G) ir pateiktas SSVA užregistruotas energinio naudingumo sertifikatas.

6.5. Paslauga laikoma tinkamai suteikta ir priimta, kai Pirkėjui pateikti šio skyriaus reikalavimus atitinkantys dokumentai, kai taikoma, pateikti registravimo įrodymai, o Tiekėjas yra pašalinęs Pirkėjo pateiktas pastabas dėl dokumentų trūkumų ar netikslumų, jei tokių buvo. Paslaugų priėmimas įforminamas Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.

________________________