TS priedas. Nr.1

PREKIŲ SĄRAŠAS IR PRELIMINARŪS KIEKIAI

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas ir aprašymas | Prekių grupės pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis, vnt.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 0,25 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 0,5 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 1 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 2 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 3 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 5 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 2 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 1 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 3 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 5 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 10 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 15 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 20 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 0,25 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 0,5 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 1 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 2 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 3 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 5 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 10 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 20 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1 |
|  | Optinis kabelis, jungtys SC/UPC-SC/APC, 2 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinis kabelis, jungtys SC/UPC-LC/APC, 2 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinis kabelis, jungtys LC/UPC-LC/APC, 2 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinis kabelis, jungtys E2000/SC-UPC, 2 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinis kabelis, jungtys SC/UPC-SC/APC, 10 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinis kabelis, jungtys SC/UPC-LC/APC, 10 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinis kabelis, jungtys LC/UPC-LC/APC, 10 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinis kabelis, jungtys E2000/SC-UPC. 10 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Universalus optinis kabelis OM3, 8 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 1 |
|  | Universalus optinis kabelis OM4, 8 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 1 |
|  | Universalus optinis kabelis OM3, 12 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 1 |
|  | Universalus optinis kabelis OM4, 12 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 1 |
|  | Universalus optinis kabelis OM3, 24 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 1 |
|  | Universalus optinis kabelis OM4, 24 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 1 |
|  | Universalus optinis kabelis OS2, 8 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 1 |
|  | Universalus optinis kabelis OS2, 12 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 1 |
|  | Universalus optinis kabelis OS2, 24 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 1 |
|  | Optinė jungtis "pig-tail“ OM3, antgalio tipas LC | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinė jungtis "pig-tail“ OM4, antgalio tipas LC | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinė jungtis "pig-tail“ OM3, antgalio tipas SC | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinė jungtis "pig-tail“ OM4, antgalio tipas SC | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 1 m (jungtys LC-LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 1 m (jungtys SC-SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 2 m (jungtys LC-LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MMoptinis komutacinis kabelis, 2 m (jungtys SC-SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 2 m (jungtys ST-ST) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 3 m (jungtys LC-LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 3 m (jungtys SC-SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 3 m (jungtys ST-ST) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 5 m (jungtys LC-LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 5 m (jungtys SC-SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 5 m (jungtys ST-ST) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 10 m (jungtys LC-LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 10 m (jungtys SC-SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 10 m (jungtys ST-ST) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 15 m (jungtys LC-LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 15 m (jungtys SC-SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 15 m (jungtys ST-ST) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 20 m (jungtys LC-LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 20 m (jungtys SC-SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 20 m (jungtys ST-ST) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 2 m (jungtys LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 2 m (jungtys SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 2 m (jungtys E2000) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 3 m (jungtys LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 3 m (jungtys SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 3 m (jungtys E2000) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 5 m (jungtys LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 5 m (jungtys SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 5 m (jungtys E2000) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 10 m (jungtys LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 10 m (jungtys SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 10 m (jungtys E2000) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 15 m (jungtys LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 15 m (jungtys SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 15 m (jungtys E2000) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 20 m (jungtys LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 20 m (jungtys SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | SM optinis komutacinis kabelis, 20 m (jungtys E2000) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | 2 m ilgio optinis šviesolaidinis kabelis (jumperis), MPO/UPC (female)-MPO/UPC (femaile)12 skaidulų, multimodinis (OM4) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | 1 m ilgio optinis šviesolaidinis kabelis (jumperis), MPO/UPC (female)-MPO/UPC (Femaile),12 skaidulų, multimodinis (OM4) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinių kabelių valiklis Fujikura arba lygiavertis (ne mažiau kaip 500 valymų pakuotė) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinių kabelių valymo servetėlės (ne mažiau kaip 100 vnt. pakuotė) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinių kabelių valymo pagaliukai, ne mažiau kaip 2,5 mm skersmens (ne mažiau kaip 50 vnt. pakuotė) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinių kabelių valymo pagaliukai, ne mažiau kaip 1,5 mm skersmens (ne mažiau kaip 5 vnt. pakuotė) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Optinių jungčių valymo skystis (ne mažiau kaip 58 ml pakuotė) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | TERMOFITAI – suvirintų optinių skaidulų apsauga (SMOUV), ilgis ne mažiau kaip 45 mm | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Koaksialinis kabelis S400 tipo, 1 m ilgio | Koaksialiniai Kabeliai ir jų montavimo medžiagos | vnt. | 1 |
|  | N tipo (male) jungtis, skirta S400 tipo koaksialiniams kabeliams | Koaksialiniai Kabeliai ir jų montavimo medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Žalia guma, skirta kabelių ir kanalų sandarinimui, juostos formos. | Koaksialiniai Kabeliai ir jų montavimo medžiagos | m | 1 |
|  | Žaibo iškroviklis koaksialiniam kabeliui, 280DC-BB arba lygiavertis | Koaksialiniai Kabeliai ir jų montavimo medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Žaibo iškroviklio laikiklis | Koaksialiniai Kabeliai ir jų montavimo medžiagos | vnt. | 1 |
|  | RJ-45 Ethernet linijos viršįtampių apsauga, 10/100/1000Base-T, su PoE palaikymu, RJ45 jungtys, su įžeminimu, atitinkanti EN 61643-21 (LDY-C/RJ45/K arba lygiavertė) | Koaksialiniai Kabeliai ir jų montavimo medžiagos | vnt. | 1 |
|  | 1xRJ45 lizdas, montuojamas instaliaciniame kanale | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | 1xRJ45 lizdas įleidžiamas į sieną | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | 1xRJ45 lizdas montuojamas sienos viršuje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | 1xRJ45 lizdas grindinei dėžutei | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | 1xRJ45 lizdas montuojamas stove ar kolonoje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | 2xRJ45 lizdas, montuojamas instaliaciniame kanale | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | 2xRJ45 lizdas įleidžiamas į sieną | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | 2xRJ45 lizdas montuojamas sienos viršuje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | 2xRJ45 lizdas grindinei dėžutei | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | 2xRJ45 lizdas montuojamas rozečių stove ar kolonoje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 1x230 V montuojamas instaliaciniame kanale | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 1x230 V įleidžiamas į sieną | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 1x230 V montuojamas sienos viršuje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 1x230 V grindinei dėžutei | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 1x230 V montuojamas stove ar kolonoje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 2x230 V montuojamas instaliaciniame kanale | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 2x230 V sienos viršuje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 2x230 V įleidžiamas į sieną | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 2x230 V grindinei dėžutei | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 2x230 V montuojamas stove ar kolonoje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 3x230 V montuojamas instaliaciniame kanale | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 3x230 V montuojamas sienos viršuje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 3x230 V įleidžiamas į sieną | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 3x230 V grindinei dėžutei | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas 3x230 V montuojamas stove ar kolonoje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 1 |
|  | Kabelinis kanalas Legrand tipo arba lygiavertis, plotis x gylis ne mažesnių išmatavimų kaip 16x16 mm, bet ne didesnių išmatavimų kaip 20x20 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Kabelinis kanalas Legrand tipo arba lygiavertis, plotis x gylis ne mažesnių išmatavimų kaip 40x16 mm, bet ne didesnių išmatavimų kaip 50x20 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Kabelinis kanalas Legrand tipo arba lygiavertis, plotis x gylis ne mažesnių išmatavimų kaip 50x20 mm, bet ne didesnių išmatavimų kaip 60x30 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Kabelinis kanalas Legrand tipo arba lygiavertis, plotis x gylis ne mažesnių išmatavimų kaip 100x50 mm, bet ne didesnių išmatavimų kaip 110x60 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Kabelinis kanalas Legrand tipo arba lygiavertis, plotis x gylis ne mažesnių išmatavimų kaip 105x50 mm, bet ne didesnių išmatavimų kaip 120x60 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Instaliacinių kanalų Legrand tipo arba lygiaverčiai kampai, galiniai dangteliai ir kiti aksesuarai | Kabelinių sistemų medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Instaliacinis stovas vienpusis Legrand tipo arba lygiavertis | Kabelinių sistemų medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Instaliacinis stovas dvipusis Legrand tipo arba lygiavertis | Kabelinių sistemų medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, su pratraukėju, diametras ne mažesnis kaip 16 mm, bet ne didesnis kaip 20 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, su pratraukėju, diametras ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 25 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, su pratraukėju, diametras ne mažesnis kaip 25 mm, bet ne didesnis kaip 32 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, su pratraukėju, diametras ne mažesnis kaip 32 mm, bet ne didesnis kaip 40 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, su pratraukėju, diametras ne mažesnis kaip 40 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Vamzdis PVC APE Plasta, diametras ne mažesnis kaip 25 mm, bet ne didesnis kaip 32 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Vamzdis PVC APE Plasta, diametras ne mažesnis kaip 32 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | PVC vamzdžių laikikliai | Kabelinių sistemų medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Metalinės kabelių tvirtinimo kopėtėlės, plotis ne mažesnis kaip 100 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Metalinės kabelių tvirtinimo kopėtėlės, plotis ne mažesnis kaip 200 mm, bet ne didesnis kaip 300 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Metalinės kabelių tvirtinimo kopėtėlės, plotis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 400 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Metalinės kabelių tvirtinimo kopėtėlės, plotis ne mažesnis kaip 500 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 |
|  | Telekomunikacinė spinta 42U, du 19" rėmai, gylis x plotis turi būti 800x800 mm | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Telekomunikacinė spinta 42U, du 19" rėmai, gylis x plotis turi būti 800x600 mm | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Telekomunikacinė spinta 42U, du 19" rėmai, gylis x plotis turi būti 600x600 mm | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Serverinė spinta 42U, du 19" rėmai, gylis x plotis turi būti 1000x800 mm | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Telekomunikacinė spinta 16U, 19" rėmas, gylis x plotis ne mažiau kaip 450x565 mm, bet ne daugiau kaip 500x600 mm, tvirtinama ant sienos | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Telekomunikacinė spinta 12U, 19" rėmas, gylis x plotis ne mažiau kaip 450x565 mm, bet ne daugiau kaip 500x600 mm, tvirtinama ant sienos | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Telekomunikacinė lauko tipo apšiltinta spinta ne mažiau kaip 21U, bet ne daugiau kaip 42U, gylis x plotis turi būti 800x600 mm, pastatoma, cokolio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, bet ne didesnis kaip 300 mm. Sandarumo klasė – ne mažiau IP55 | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Telekomunikacinė lauko tipo apšiltinta spinta ne mažiau kaip 21U, bet ne daugiau kaip 42U, gylis x plotis turi būti 600x600 mm, pastatoma, cokolio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, bet ne didesnis kaip 300 mm. Sandarumo klasė – ne mažiau IP55 | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | 19" komutacinė panelė 24 lizdai RJ45, 6 kategorija, ekranuotas | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | 19" komutacinė panelė 24 lizdai RJ45, 6a kategorija, ekranuotas | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | 19" komutacinė panelė 24 lizdai RJ45, 5e kategorija, neekranuotas | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Elektros maitinimo kištukinių lizdų blokas ne mažiau kaip 7x230 V, tvirtinamas 19" rėme | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Elektros maitinimo kištukinių lizdų blokas ne mažiau kaip 9x230 V, tvirtinamas 19" rėme, C14 įvadas | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Kabelių sutvarkymo panelė su ne mažesniais kaip 70x44 mm plastikiniais žiedais | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Kabelių tvarkymo žiedas, ne mažesnis kaip 80x37 mm, metalinis horizontalus/vertikalus | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Metalinė lentyna, tvirtinama 19" rėme, ne mažiau kaip 250 mm gylio, tvirtinama iš priekio ne daugiau 2U, išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 10 kg | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Metalinė lentyna, tvirtinama 19" rėme, ne mažiau kaip 450 mm gylio, tvirtinama iš priekio ne daugiau 2U, išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 15 kg | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Stacionari lentyna telekomunikacinei spintai, 19" rėmui, tvirtinama 4 taškuose, išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 50 kg | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Stacionari lentyna serverinei spintai, 19" rėmui, tvirtinama 4 taškuose, išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 50 kg | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Lentyna telekomunikacinei spintai, 19" rėmui, 2U aukščio, skirta akumuliatoriams, išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 120 kg, plotis ne mažiau kaip 815 mm | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Varžtas, veržlė ir poveržlė M6 įrangos tvirtinimui 19" rėme | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Metalinių kabelio tvirtinimo kopėtėlių laikiklis tvirtinamas prie sienos | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Pakabinama vidinė komutacinė spinta, ne mažiau kaip 9U, 19“ rėmas | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Telekomunikacinė spinta, ne mažiau kaip 12U, 19“ rėmas, gylis x plotis ne mažiau kaip 450 x 600 mm, tvirtinama ant sienos | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Nedegios montavimo putos, talpa ne mažiau kaip 750 ml | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1 |
|  | Elektros maitinimo skydelis, 12 modulių | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Elektros maitinimo skydelis, 24 modulių | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Elektros maitinimo skydelis, 36 modulių | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Automatų apjungimo šyna, trifazė 12 modulių | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Automatų apjungimo šyna, vienfazė 12 modulių | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Potencialų išlyginimo šyna | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Elektros atšakų (sujungimų) dėžutė | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Automatinis išjungiklis tripolis, C tipo, 63 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Automatinis išjungiklis tripolis, C tipo, 40 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Automatinis išjungiklis tripolis, C tipo, 32 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Automatinis išjungiklis vienpolis, C tipo, 25 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Automatinis išjungiklis vienpolis, C tipo, 16 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Automatinis išjungiklis vienpolis, C tipo,10 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Automatinis išjungiklis vienpolis, C tipo, 6 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Automatinis išjungiklis dvipolis, C tipo, 16 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Automatinis išjungiklis dvipolis, C tipo, 10 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Viršįtampių iškroviklis, C klasės, trifazis | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Viršįtampių iškroviklis, D klasės | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Automatinis išjungiklis, dvipolis, , C tipo, 16 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Automatinis išjungiklis, dvipolis, C tipo, 10 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Apsauginis įžeminimo (PE) šynos gnybtų blokas, žalios spalvos, ne mažiau kaip 12 prijungimo vietų po 16 mm2, montuojamas ant 35 mm DIN bėgelio | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Apsauginis įžeminimo (PE) šynos gnybtų blokas, mėlynos spalvos, ne mažiau kaip 12 prijungimo vietų, po 16 mm2, montuojamas ant 35 mm DIN bėgelio | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Kištukinis lizdas, 220 V, 16 A montuojamas ant 35 mm DIN bėgelio | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Prisukamas dirželio laikiklis, skirtas kabeliams laikyti. | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Surenkamas kištukas “Schuko” arba lygiavertis 230 V UPS prijungimui | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Elektros maitinimo kabelis, ekranuotas, 3 (trijų) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 1,5 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Elektros maitinimo kabelis, ekranuotas, 3 (trijų) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 2,5 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 3 (trijų) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 1,5 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 3 (trijų) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 2,5 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 2,5 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 4 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 6 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 10 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 16 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 25 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Įžeminimo laidas, geltonas/žalias, skerspjūvis 4 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Įžeminimo laidas, geltonas/žalias, skerspjūvis 6 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Įžeminimo laidas, geltonas/žalias, skerspjūvis kaip 10 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Įžeminimo laidas, geltonas/žalias, skerspjūvis 16 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Montažo laidas 1x1,5 mm2 daugiagyslis | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Montažo laidas 1x2,5 mm2 daugiagyslis | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Montažo laidas 1x1,5 mm2 monolitinis | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Montažo laidas 1x2,5 mm2 monolitinis | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 |
|  | Užspaudžiamas antgalis daugiagysliam 1,5 mm2 laidui | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Užspaudžiamas antgalis daugiagysliam 2,5 mm2 laidui | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Užspaudžiamas antgalis daugiagysliam 1,5-16 mm2 laidui kilpiniai | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Užspaudžiamas antgalis daugiagysliam 1,5-16mm2 laidui strypiniai | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1 |
|  | Šarminė baterija 6LR61, 9 V | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 1 |
|  | Šarminė baterija R6 (AA), 1,5 V | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 1 |
|  | Šarminė baterija R3 (AAA), 1,5 V | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 1 |
|  | Akumuliatorius R6 (AA), 1,2 V 2100 mAh, NiMh | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 1 |
|  | Akumuliatorius R3 (AAA), 1,2 V 750-1000 mAh, NiMh | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 1 |
|  | Akumuliatorius (ne mažesnės įtampos kaip 12 V, ne mažesnės talpos kaip 7 Ah, hermetiškas (AGM), švino - rūgštinis, matmenys turi būti ne didesni kaip IxPxA: 151x65x95 mm) | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 1 |
|  | Akumuliatorius (ne mažesnės įtampos kaip 12 V, ne mažesnės tapos kaip 9 Ah, hermetiškas (AGM), švino - rūgštinis, matmenys turi būti ne didesni kaip IxPxA: 151x65x95 mm) | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 1 |
|  | Akumuliatorius (ne mažesnės įtampos kaip 12 V, ne mažesnės talpos kaip 5 Ah, hermetiški (AGM), švino - rūgštinis, matmenys turi būti ne didesni kaip IxPxA: 90x70x107 mm) | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 1 |
|  | Akumuliatorius 6HR61 (E-Block, R22, 6R61, 6F22), 8,4 V | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 1 |
|  | Įvairaus diametro ir ilgio medsraigčiai | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Įvairaus diametro ir ilgio kaiščiai | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Izoliacinės PVC juostos ritinys įvairių spalvų, plotis x ilgis ne mažiau kaip 19 mm x 20 m | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Plastiko užveržimo dirželis su žymėjimo aikštele ne mažesnis kaip 110x2,5 mm, bet ne didesnis kaip 200x2,7 mm | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 80x2,5 mm, bet ne didesnis kaip 100x2,7 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 90x2,5 mm, bet ne didesnis kaip 110x2,7 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 200x2,5 mm, bet ne didesnis kaip 220x2,7 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 200x3,5 mm, bet ne didesnis kaip 220x3,7 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 290x3,5 mm, bet ne didesnis kaip 300x3,7 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 200x4,5 mm, bet ne didesnis kaip 250x4,7 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 360x4,5 mm, bet ne didesnis kaip 380x4,7 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 450x7,2 mm, bet ne didesnis kaip 500x7,5 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Permanentinis markeris ne mažiau kaip 0,4 mm storio užrašams ant plastikinės kortelės | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Ne mažiau kaip 60x50 mm kabelio žymėjimo kortelė: balta, lanksti, plastikinė, prie kabelio tvirtinama plastikiniais dirželiais | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Jungiamojo šviesolaidžio gyslos markiruotė „1“, plastikinė, užspaudžiama, 010838, (Legrand arba analogiška) | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Jungiamojo šviesolaidžio gyslos markiruotė „2“, plastikinė, užspaudžiama, 010839, (Legrand arba analogiška) | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Kabelio žymėjimo juosta Fleximark arba analogiška (PTE), plotis x ilgis ne mažiau kaip 9.5 mm x 15 m | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Kabelio žymėjimo juostos nukirpimo replės | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Montažinio laido gyslos arba kabelio gyslos žymėjimo laikiklis, Partex PM 10/33, PM-10033AN arba analogiškas | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | SMA / SMA 90 laipsnių kampinis RF koaksalinis SMA adapteris, viena jungtis Male, kita Female ir 90 laipsnių kampo | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Universalus multimetras | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Šulinio atidarymo kabliai | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Lipni etikečių juostelė, suderinama su DYMO D1, plotis 12 mm, baltos spalvos | Kiti įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | I tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | II tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | III tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | IV tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | V tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | VI tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | VII tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | VIII tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | IX tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | X tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | XI tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | XII tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | XIII tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | XIV tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | XV tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | XVI tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | XVII tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | XVIII tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | I tipo maršrutizatoriaus tinklo modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | II tipo maršrutizatoriaus tipo modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | III tipo maršrutizatoriaus tinklo modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | Maršrutizatoriaus modulis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | Maršrutizatoriaus adapteris | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | Belaidžio ryšio taškas | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | I tipo VoIP telefonas | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | II tipo VoIP telefonas | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | III tipo VoIP telefonas | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | IV tipo VoIP telefonas | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | VoIP telefono priedelis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | I tipo VoIP keitiklis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | II tipo VoIP keitiklis | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | VoIP belaidė ausinė | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | GSM šliuzas | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | 5G modemas | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | Antena 5G | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | Telekomunikacijų spintos stebėsenos įrenginys | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | I tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokas | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | II tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokas | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | III tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokas | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | IV tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokas | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | V tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokas | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | VI tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokas | Tinklo įranga | vnt. | 1 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo įrenginys (UPS) ne mažiau kaip 1500 VA, 230 V AC / 230 V AC, tvirtinamas telekomunikacijų įrangos spintoje su tinklo stebėsenos plokšte | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Papildomas baterijų blokas nepertraukiamo maitinimo įrenginiui (UPS), ne mažiau kaip 1500 VA | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Maitinimo keitiklis 230 V AC / 48 V DC, galia ne didesnė kaip 75 W, montuojamas ant 35 mm DIN bėgelio. | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Maitinimo keitiklis 230 V AC / 24 V DC, galia ne didesnė kaip 75 W, montuojamas ant 35 mm DIN bėgelio. | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Maitinimo keitiklis 230 V AC / 12 V DC, galia ne didesnė kaip 75 W, montuojamas ant 35 mm DIN bėgelio. | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Maitinimo inverteris 110 V DC / 230 V AC, ne mažesnės galios kaip 250 VA | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Maitinimo inverteris 110 V DC / 230 V AC, ne mažesnės galios kaip 500 VA | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Maitinimo inverteris 48 V DC / 230 V AC, ne mažesnės galios kaip 250 VA | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 1 |
|  | Maitinimo inverteris 48 V DC / 230 V AC, ne mažesnės galios kaip 500 VA | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 1 |

* Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.