## užsakymo lentelė 2026_29
PASIŪLYMO KAINA
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas ir aprašymas | Prekių grupės pavadinimas | Mato vnt. | Vieno mato vieneto maksimalus priimtinas įkainis (Eur be PVM) | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.* | Įkainis už vieną mato vienetą (apvalinama 2 skaičių po kablelio tikslumu) (EUR be PVM) | Nuorodos į tiekėjo arba gamintojo tinklapius, kuriuose turi būti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti informacija | BVPŽ (Žaliai pažymėtos pozicijos, kurios bus tikrinamos pagal VPĮ 37 str.)
1 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 0,25 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 0.7 | 1 |  |  | 32581110-3
2 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 0,5 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 0.8 | 1 |  |  | 32581110-3
3 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 1 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1.2 | 1 |  |  | 32581110-3
4 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 2 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1.5 | 1 |  |  | 32581110-3
5 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 3 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 2 | 1 |  |  | 32581110-3
6 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 5 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 2.2 | 1 |  |  | 32581110-3
7 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 2 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 2.3 | 1 |  |  | 32581110-3
8 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 1 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1.8 | 1 |  |  | 32581110-3
9 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 3 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 2.9 | 1 |  |  | 32581110-3
10 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 5 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 4.5 | 1 |  |  | 32581110-3
11 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 10 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 8.4 | 1 |  |  | 32581110-3
12 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 15 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 11.1 | 1 |  |  | 32581110-3
13 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 20 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 14.4 | 1 |  |  | 32581110-3
14 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 0,25 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 0.5 | 1 |  |  | 32581110-3
15 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 0,5 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 0.7 | 1 |  |  | 32581110-3
16 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 1 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 0.8 | 1 |  |  | 32581110-3
17 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 2 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 0.9 | 1 |  |  | 32581110-3
18 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 3 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1.2 | 1 |  |  | 32581110-3
19 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 5 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 1.5 | 1 |  |  | 32581110-3
20 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 10 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 2.6 | 1 |  |  | 32581110-3
21 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 20 m ilgio | Vytos poros kabeliai | vnt. | 3.7 | 1 |  |  | 32581110-3
22 | Optinis kabelis, jungtys SC/UPC-SC/APC, 2 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 8 | 1 |  |  | 32562000-0
23 | Optinis kabelis, jungtys SC/UPC-LC/APC, 2 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 8 | 1 |  |  | 32562000-0
24 | Optinis kabelis, jungtys LC/UPC-LC/APC, 2 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 8 | 1 |  |  | 32562000-0
25 | Optinis kabelis, jungtys E2000/SC-UPC, 2 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 26 | 1 |  |  | 32562000-0
26 | Optinis kabelis, jungtys SC/UPC-SC/APC, 10 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 13 | 1 |  |  | 32562000-0
27 | Optinis kabelis, jungtys SC/UPC-LC/APC, 10 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 13 | 1 |  |  | 32562000-0
28 | Optinis kabelis, jungtys LC/UPC-LC/APC, 10 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 13 | 1 |  |  | 32562000-0
29 | Optinis kabelis, jungtys E2000/SC-UPC. 10 m ilgio | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 34 | 1 |  |  | 32562000-0
30 | Universalus optinis kabelis OM3, 8 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 3.5 | 1 |  |  | 32562000-0
31 | Universalus optinis kabelis OM4, 8 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 4.8 | 1 |  |  | 32562000-0
32 | Universalus optinis kabelis OM3, 12 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 4.2 | 1 |  |  | 32562000-0
33 | Universalus optinis kabelis OM4, 12 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 6.2 | 1 |  |  | 32562000-0
34 | Universalus optinis kabelis OM3, 24 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 8.6 | 1 |  |  | 32562000-0
35 | Universalus optinis kabelis OM4, 24 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 9 | 1 |  |  | 32562000-0
36 | Universalus optinis kabelis OS2, 8 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 2 | 1 |  |  | 32562000-0
37 | Universalus optinis kabelis OS2, 12 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 2.1 | 1 |  |  | 32562000-0
38 | Universalus optinis kabelis OS2, 24 skaidulų | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | m | 3 | 1 |  |  | 32562000-0
39 | Optinė jungtis "pig-tail“ OM3, antgalio tipas LC | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1.8 | 1 |  |  | 32561000-3
40 | Optinė jungtis "pig-tail“ OM4, antgalio tipas LC | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1.9 | 1 |  |  | 32561000-3
41 | Optinė jungtis "pig-tail“ OM3, antgalio tipas SC | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1.8 | 1 |  |  | 32561000-3
42 | Optinė jungtis "pig-tail“ OM4, antgalio tipas SC | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 1.9 | 1 |  |  | 32561000-3
43 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 1 m (jungtys LC-LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 6 | 1 |  |  | 32562000-0
44 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 1 m (jungtys SC-SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 6 | 1 |  |  | 32562000-0
45 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 2 m (jungtys LC-LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 8 | 1 |  |  | 32562000-0
46 | OM3-MMoptinis komutacinis kabelis, 2 m (jungtys SC-SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 8 | 1 |  |  | 32562000-0
47 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 2 m (jungtys ST-ST) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 8 | 1 |  |  | 32562000-0
48 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 3 m (jungtys LC-LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 9 | 1 |  |  | 32562000-0
49 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 3 m (jungtys SC-SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 9 | 1 |  |  | 32562000-0
50 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 3 m (jungtys ST-ST) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 9 | 1 |  |  | 32562000-0
51 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 5 m (jungtys LC-LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 10 | 1 |  |  | 32562000-0
52 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 5 m (jungtys SC-SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 10 | 1 |  |  | 32562000-0
53 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 5 m (jungtys ST-ST) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 10 | 1 |  |  | 32562000-0
54 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 10 m (jungtys LC-LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 13 | 1 |  |  | 32562000-0
55 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 10 m (jungtys SC-SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 13 | 1 |  |  | 32562000-0
56 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 10 m (jungtys ST-ST) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 13 | 1 |  |  | 32562000-0
57 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 15 m (jungtys LC-LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 16 | 1 |  |  | 32562000-0
58 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 15 m (jungtys SC-SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 16 | 1 |  |  | 32562000-0
59 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 15 m (jungtys ST-ST) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 16 | 1 |  |  | 32562000-0
60 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 20 m (jungtys LC-LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 20 | 1 |  |  | 32562000-0
61 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 20 m (jungtys SC-SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 20 | 1 |  |  | 32562000-0
62 | OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 20 m (jungtys ST-ST) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 20 | 1 |  |  | 32562000-0
63 | SM optinis komutacinis kabelis, 2 m (jungtys LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 8 | 1 |  |  | 32562000-0
64 | SM optinis komutacinis kabelis, 2 m (jungtys SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 8 | 1 |  |  | 32562000-0
65 | SM optinis komutacinis kabelis, 2 m (jungtys E2000) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 26 | 1 |  |  | 32562000-0
66 | SM optinis komutacinis kabelis, 3 m (jungtys LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 9 | 1 |  |  | 32562000-0
67 | SM optinis komutacinis kabelis, 3 m (jungtys SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 9 | 1 |  |  | 32562000-0
68 | SM optinis komutacinis kabelis, 3 m (jungtys E2000) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 29 | 1 |  |  | 32562000-0
69 | SM optinis komutacinis kabelis, 5 m (jungtys LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 10 | 1 |  |  | 32562000-0
70 | SM optinis komutacinis kabelis, 5 m (jungtys SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 10 | 1 |  |  | 32562000-0
71 | SM optinis komutacinis kabelis, 5 m (jungtys E2000) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 31 | 1 |  |  | 32562000-0
72 | SM optinis komutacinis kabelis, 10 m (jungtys LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 11 | 1 |  |  | 32562000-0
73 | SM optinis komutacinis kabelis, 10 m (jungtys SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 11 | 1 |  |  | 32562000-0
74 | SM optinis komutacinis kabelis, 10 m (jungtys E2000) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 34 | 1 |  |  | 32562000-0
75 | SM optinis komutacinis kabelis, 15 m (jungtys LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 14 | 1 |  |  | 32562000-0
76 | SM optinis komutacinis kabelis, 15 m (jungtys SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 14 | 1 |  |  | 32562000-0
77 | SM optinis komutacinis kabelis, 15 m (jungtys E2000) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 37 | 1 |  |  | 32562000-0
78 | SM optinis komutacinis kabelis, 20 m (jungtys LC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 17 | 1 |  |  | 32562000-0
79 | SM optinis komutacinis kabelis, 20 m (jungtys SC) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 17 | 1 |  |  | 32562000-0
80 | SM optinis komutacinis kabelis, 20 m (jungtys E2000) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 39 | 1 |  |  | 32562000-0
81 | 2 m ilgio optinis šviesolaidinis kabelis (jumperis), MPO/UPC (female)-MPO/UPC (femaile)12 skaidulų, multimodinis (OM4) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 29 | 1 |  |  | 32562000-0
82 | 1 m ilgio optinis šviesolaidinis kabelis (jumperis), MPO/UPC (female)-MPO/UPC (Femaile),12 skaidulų, multimodinis (OM4) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 29 | 1 |  |  | 32562000-0
83 | Optinių kabelių valiklis Fujikura arba lygiavertis (ne mažiau kaip 500 valymų pakuotė) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 65 | 1 |  |  | 32500000-8
84 | Optinių kabelių valymo servetėlės (ne mažiau kaip 100 vnt. pakuotė) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 6 | 1 |  |  | 32500000-8
85 | Optinių kabelių valymo pagaliukai, ne mažiau kaip 2,5 mm skersmens (ne mažiau kaip 50 vnt. pakuotė) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 30 | 1 |  |  | 32500000-8
86 | Optinių kabelių valymo pagaliukai, ne mažiau kaip 1,5 mm skersmens (ne mažiau kaip 5 vnt. pakuotė) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 6 | 1 |  |  | 32500000-8
87 | Optinių jungčių valymo skystis (ne mažiau kaip 58 ml pakuotė) | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 28 | 1 |  |  | 32500000-8
88 | TERMOFITAI – suvirintų optinių skaidulų apsauga (SMOUV), ilgis ne mažiau kaip 45 mm | Šviesolaidiniai kabeliai ir medžiagos | vnt. | 0.1 | 1 |  |  | 32500000-8
89 | Koaksialinis kabelis S400 tipo, 1 m ilgio | Koaksialiniai Kabeliai ir jų montavimo medžiagos | vnt. | 2 | 1 |  |  | 31330000-8
90 | N tipo (male) jungtis, skirta S400 tipo koaksialiniams kabeliams | Koaksialiniai Kabeliai ir jų montavimo medžiagos | vnt. | 1 | 1 |  |  | 31330000-8
91 | Žalia guma, kuri skirta kabelių ir kanalų sandarinimui, juostos formos. | Koaksialiniai Kabeliai ir jų montavimo medžiagos | m | 3 | 1 |  |  | 44111530-5
92 | Žaibo iškroviklis koaksialiniam kabeliui, 280DC-BB arba lygiavertis | Koaksialiniai Kabeliai ir jų montavimo medžiagos | vnt. | 135 | 1 |  |  | 31330000-8
93 | Žaibo iškroviklio laikiklis | Koaksialiniai Kabeliai ir jų montavimo medžiagos | vnt. | 30 | 1 |  |  | 31330000-8
94 | RJ-45 Ethernet linijos viršįtampių apsauga, 10/100/1000Base-T, su PoE palaikymu, RJ45 jungtys, su įžeminimu, atitinkanti EN 61643-21 (LDY-C/RJ45/K arba lygiavertė) | Koaksialiniai Kabeliai ir jų montavimo medžiagos | vnt. | 39 | 1 |  |  | 31330000-8
95 | 1xRJ45 lizdas, montuojamas instaliaciniame kanale | Kištukiniai lizdai | vnt. | 4 | 1 |  |  | 31224100-3
96 | 1xRJ45 lizdas įleidžiamas į sieną | Kištukiniai lizdai | vnt. | 4 | 1 |  |  | 31224100-3
97 | 1xRJ45 lizdas montuojamas sienos viršuje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 2 | 1 |  |  | 31224100-3
98 | 1xRJ45 lizdas grindinei dėžutei | Kištukiniai lizdai | vnt. | 4 | 1 |  |  | 31224100-3
99 | 1xRJ45 lizdas montuojamas stove ar kolonoje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 4 | 1 |  |  | 31224100-3
100 | 2xRJ45 lizdas, montuojamas instaliaciniame kanale | Kištukiniai lizdai | vnt. | 6 | 1 |  |  | 31224100-3
101 | 2xRJ45 lizdas įleidžiamas į sieną | Kištukiniai lizdai | vnt. | 5 | 1 |  |  | 31224100-3
102 | 2xRJ45 lizdas montuojamas sienos viršuje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 2.5 | 1 |  |  | 31224100-3
103 | 2xRJ45 lizdas grindinei dėžutei | Kištukiniai lizdai | vnt. | 6 | 1 |  |  | 31224100-3
104 | 2xRJ45 lizdas montuojamas rozečių stove ar kolonoje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 6 | 1 |  |  | 31224100-3
105 | Kištukinis lizdas 1x230 V montuojamas instaliaciniame kanale | Kištukiniai lizdai | vnt. | 3 | 1 |  |  | 31224100-3
106 | Kištukinis lizdas 1x230 V įleidžiamas į sieną | Kištukiniai lizdai | vnt. | 3 | 1 |  |  | 31224100-3
107 | Kištukinis lizdas 1x230 V montuojamas sienos viršuje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 3 | 1 |  |  | 31224100-3
108 | Kištukinis lizdas 1x230 V grindinei dėžutei | Kištukiniai lizdai | vnt. | 3 | 1 |  |  | 31224100-3
109 | Kištukinis lizdas 1x230 V montuojamas stove ar kolonoje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 3 | 1 |  |  | 31224100-3
110 | Kištukinis lizdas 2x230 V montuojamas instaliaciniame kanale | Kištukiniai lizdai | vnt. | 7 | 1 |  |  | 31224100-3
111 | Kištukinis lizdas 2x230 V sienos viršuje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 3 | 1 |  |  | 31224100-3
112 | Kištukinis lizdas 2x230 V įleidžiamas į sieną | Kištukiniai lizdai | vnt. | 3 | 1 |  |  | 31224100-3
113 | Kištukinis lizdas 2x230 V grindinei dėžutei | Kištukiniai lizdai | vnt. | 7 | 1 |  |  | 31224100-3
114 | Kištukinis lizdas 2x230 V montuojamas stove ar kolonoje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 7 | 1 |  |  | 31224100-3
115 | Kištukinis lizdas 3x230 V montuojamas instaliaciniame kanale | Kištukiniai lizdai | vnt. | 12 | 1 |  |  | 31224100-3
116 | Kištukinis lizdas 3x230 V montuojamas sienos viršuje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 5 | 1 |  |  | 31224100-3
117 | Kištukinis lizdas 3x230 V įleidžiamas į sieną | Kištukiniai lizdai | vnt. | 5 | 1 |  |  | 31224100-3
118 | Kištukinis lizdas 3x230 V grindinei dėžutei | Kištukiniai lizdai | vnt. | 12 | 1 |  |  | 31224100-3
119 | Kištukinis lizdas 3x230 V montuojamas stove ar kolonoje | Kištukiniai lizdai | vnt. | 12 | 1 |  |  | 31224100-3
120 | Kabelinis kanalas Legrand tipo arba lygiavertis, plotis x gylis ne mažesnių išmatavimų kaip 16x16 mm, bet ne didesnių išmatavimų kaip 20x20 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 2 | 1 |  |  | 44322300-6
121 | Kabelinis kanalas Legrand tipo arba lygiavertis, plotis x gylis ne mažesnių išmatavimų kaip 40x16 mm, bet ne didesnių išmatavimų kaip 50x20 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 4 | 1 |  |  | 44322300-6
122 | Kabelinis kanalas Legrand tipo arba lygiavertis, plotis x gylis ne mažesnių išmatavimų kaip 50x20 mm, bet ne didesnių išmatavimų kaip 60x30 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 6 | 1 |  |  | 44322300-6
123 | Kabelinis kanalas Legrand tipo arba lygiavertis, plotis x gylis ne mažesnių išmatavimų kaip 100x50 mm, bet ne didesnių išmatavimų kaip 110x60 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 7 | 1 |  |  | 44322300-6
124 | Kabelinis kanalas Legrand tipo arba lygiavertis, plotis x gylis ne mažesnių išmatavimų kaip 105x50 mm, bet ne didesnių išmatavimų kaip 120x60 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 9 | 1 |  |  | 44322300-6
125 | Instaliacinių kanalų Legrand tipo arba lygiaverčiai kampai, galiniai dangteliai ir kiti aksesuarai | Kabelinių sistemų medžiagos | vnt. | 2.5 | 1 |  |  | 44322300-6
126 | Instaliacinis stovas vienpusis Legrand tipo arba lygiavertis | Kabelinių sistemų medžiagos | vnt. | 70 | 1 |  |  | 44322400-7
127 | Instaliacinis stovas dvipusis Legrand tipo arba lygiavertis | Kabelinių sistemų medžiagos | vnt. | 90 | 1 |  |  | 44322400-7
128 | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, su pratraukėju, diametras ne mažesnis kaip 16 mm, bet ne didesnis kaip 20 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 0.4 | 1 |  |  | 44322400-7
129 | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, su pratraukėju, diametras ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 25 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 0.4 | 1 |  |  | 44322400-7
130 | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, su pratraukėju, diametras ne mažesnis kaip 25 mm, bet ne didesnis kaip 32 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 0.5 | 1 |  |  | 44322400-7
131 | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, su pratraukėju, diametras ne mažesnis kaip 32 mm, bet ne didesnis kaip 40 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 | 1 |  |  | 44322400-7
132 | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, su pratraukėju, diametras ne mažesnis kaip 40 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 2 | 1 |  |  | 44322400-7
133 | Vamzdis PVC APE Plasta, diametras ne mažesnis kaip 25 mm, bet ne didesnis kaip 32 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 0.7 | 1 |  |  | 44322400-7
134 | Vamzdis PVC APE Plasta, diametras ne mažesnis kaip 32 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 1 | 1 |  |  | 44322400-7
135 | PVC vamzdžių laikikliai | Kabelinių sistemų medžiagos | vnt. | 0.4 | 1 |  |  | 44322400-7
136 | Metalinės kabelių tvirtinimo kopėtėlės, plotis ne mažesnis kaip 100 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 12 | 1 |  |  | 44322400-7
137 | Metalinės kabelių tvirtinimo kopėtėlės, plotis ne mažesnis kaip 200 mm, bet ne didesnis kaip 300 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 13 | 1 |  |  | 44322400-7
138 | Metalinės kabelių tvirtinimo kopėtėlės, plotis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 400 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 14 | 1 |  |  | 44322400-7
139 | Metalinės kabelių tvirtinimo kopėtėlės, plotis ne mažesnis kaip 500 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm | Kabelinių sistemų medžiagos | m | 15 | 1 |  |  | 44322400-7
140 | Telekomunikacinė spinta 42U, du 19" rėmai, gylis x plotis turi būti 800x800 mm | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 480 | 1 |  |  | 32000000-3
141 | Telekomunikacinė spinta 42U, du 19" rėmai, gylis x plotis turi būti 800x600 mm | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 420 | 1 |  |  | 32000000-3
142 | Telekomunikacinė spinta 42U, du 19" rėmai, gylis x plotis turi būti 600x600 mm | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 360 | 1 |  |  | 32000000-3
143 | Serverinė spinta 42U, du 19" rėmai, gylis x plotis turi būti 1000x800 mm | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 590 | 1 |  |  | 32000000-3
144 | Telekomunikacinė spinta 16U, 19" rėmas, gylis x plotis ne mažiau kaip 450x565 mm, bet ne daugiau kaip 500x600 mm, tvirtinama ant sienos | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 172 | 1 |  |  | 32000000-3
145 | Telekomunikacinė spinta 12U, 19" rėmas, gylis x plotis ne mažiau kaip 450x565 mm, bet ne daugiau kaip 500x600 mm, tvirtinama ant sienos | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 146 | 1 |  |  | 32000000-3
146 | Telekomunikacinė lauko tipo apšiltinta spinta ne mažiau kaip 21U, bet ne daugiau kaip 42U, gylis x plotis turi būti 800x600 mm, pastatoma, cokolio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, bet ne didesnis kaip 300 mm. Sandarumo klasė – ne mažiau IP55 | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1250 | 1 |  |  | 32000000-3
147 | Telekomunikacinė lauko tipo apšiltinta spinta ne mažiau kaip 21U, bet ne daugiau kaip 42U, gylis x plotis turi būti 600x600 mm, pastatoma, cokolio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, bet ne didesnis kaip 300 mm. Sandarumo klasė – ne mažiau IP55 | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 1250 | 1 |  |  | 32000000-3
148 | 19" komutacinė panelė 24 lizdai RJ45, 6 kategorija, ekranuotas | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 45 | 1 |  |  | 31700000-3
149 | 19" komutacinė panelė 24 lizdai RJ45, 6a kategorija, ekranuotas | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 65 | 1 |  |  | 31700000-3
150 | 19" komutacinė panelė 24 lizdai RJ45, 5e kategorija, neekranuotas | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 25 | 1 |  |  | 31700000-3
151 | Elektros maitinimo kištukinių lizdų blokas ne mažiau kaip 7x230 V, tvirtinamas 19" rėme | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 18 | 1 |  |  | 31700000-3
152 | Elektros maitinimo kištukinių lizdų blokas ne mažiau kaip 9x230 V, tvirtinamas 19" rėme, C14 įvadas | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 39 | 1 |  |  | 31700000-3
153 | Kabelių sutvarkymo panelė su ne mažesniais kaip 70x44 mm plastikiniais žiedais | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 10 | 1 |  |  | 31700000-3
154 | Kabelių tvarkymo žiedas, ne mažesnis kaip 80x37 mm, metalinis horizontalus/vertikalus | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 5 | 1 |  |  | 31700000-3
155 | Metalinė lentyna, tvirtinama 19" rėme, ne mažiau kaip 250 mm gylio, tvirtinama iš priekio ne daugiau 2U, išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 10 kg | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 24 | 1 |  |  | 32000000-3
156 | Metalinė lentyna, tvirtinama 19" rėme, ne mažiau kaip 450 mm gylio, tvirtinama iš priekio ne daugiau 2U, išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 15 kg | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 28 | 1 |  |  | 32000000-3
157 | Stacionari lentyna telekomunikacinei spintai, 19" rėmui, tvirtinama 4 taškuose, išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 50 kg | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 29 | 1 |  |  | 32000000-3
158 | Stacionari lentyna serverinei spintai, 19" rėmui, tvirtinama 4 taškuose, išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 50 kg | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 32 | 1 |  |  | 32000000-3
159 | Lentyna telekomunikacinei spintai, 19" rėmui, 2U aukščio, skirta akumuliatoriams, išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 120 kg, plotis ne mažiau kaip 815 mm | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 95 | 1 |  |  | 32000000-3
160 | Varžtas, veržlė ir poveržlė M6 įrangos tvirtinimui 19" rėme | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 0.2 | 1 |  |  | 32000000-3
161 | Metalinių kabelio tvirtinimo kopėtėlių laikiklis tvirtinamas prie sienos | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 2.8 | 1 |  |  | 44322400-7
162 | Pakabinama vidinė komutacinė spinta, ne mažiau kaip 9U, 19“ rėmas | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 146 | 1 |  |  | 32000000-3
163 | Telekomunikacinė spinta, ne mažiau kaip 12U, 19“ rėmas, gylis x plotis ne mažiau kaip 450 x 600 mm, tvirtinama ant sienos | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 146 | 1 |  |  | 32000000-3
164 | Nedegios montavimo putos, talpa ne mažiau kaip 750 ml | Telekomunikacijų spintos ir jų įranga | vnt. | 9 | 1 |  |  | 44192000-2
165 | Elektros maitinimo skydelis, 12 modulių | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 10 | 1 |  |  | 31681410-0
166 | Elektros maitinimo skydelis, 24 modulių | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 13 | 1 |  |  | 31681410-0
167 | Elektros maitinimo skydelis, 36 modulių | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 18 | 1 |  |  | 31681410-0
168 | Automatų apjungimo šyna, trifazė 12 modulių | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 6 | 1 |  |  | 31681410-0
169 | Automatų apjungimo šyna, vienfazė 12 modulių | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 2 | 1 |  |  | 31681410-0
170 | Potencialų išlyginimo šyna | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 7 | 1 |  |  | 31681410-0
171 | Elektros atšakų (sujungimų) dėžutė | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 9 | 1 |  |  | 31681410-0
172 | Automatinis išjungiklis tripolis, C tipo, 63 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 23 | 1 |  |  | 31681410-0
173 | Automatinis išjungiklis tripolis, C tipo, 40 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 15 | 1 |  |  | 31681410-0
174 | Automatinis išjungiklis tripolis, C tipo, 32 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 12 | 1 |  |  | 31681410-0
175 | Automatinis išjungiklis vienpolis, C tipo, 25 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 5 | 1 |  |  | 31681410-0
176 | Automatinis išjungiklis vienpolis, C tipo, 16 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 5 | 1 |  |  | 31681410-0
177 | Automatinis išjungiklis vienpolis, C tipo,10 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 5 | 1 |  |  | 31681410-0
178 | Automatinis išjungiklis vienpolis, C tipo, 6 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 5 | 1 |  |  | 31681410-0
179 | Automatinis išjungiklis dvipolis, C tipo, 16 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 10 | 1 |  |  | 31681410-0
180 | Automatinis išjungiklis dvipolis, C tipo, 10 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 10 | 1 |  |  | 31681410-0
181 | Viršįtampių iškroviklis, C klasės, trifazis | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 95 | 1 |  |  | 31681410-0
182 | Viršįtampių iškroviklis, D klasės | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 33 | 1 |  |  | 31681410-0
183 | Automatinis išjungiklis, dvipolis, , C tipo, 16 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 50 | 1 |  |  | 31681410-0
184 | Automatinis išjungiklis, dvipolis, C tipo, 10 A | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 50 | 1 |  |  | 31681410-0
185 | Apsauginis įžeminimo (PE) šynos gnybtų blokas, žalios spalvos, ne mažiau kaip 12 prijungimo vietų po 16 mm2, montuojamas ant 35 mm DIN bėgelio | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1.5 | 1 |  |  | 31681410-0
186 | Apsauginis įžeminimo (PE) šynos gnybtų blokas, mėlynos spalvos, ne mažiau kaip 12 prijungimo vietų, po 16 mm2, montuojamas ant 35 mm DIN bėgelio | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 1.5 | 1 |  |  | 31681410-0
187 | Kištukinis lizdas, 220 V, 16 A montuojamas ant 35 mm DIN bėgelio | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 4 | 1 |  |  | 31681410-0
188 | Prisukamas dirželio laikiklis, skirtas kabeliams laikyti. | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 0.1 | 1 |  |  | 44322400-7
189 | Surenkamas kištukas “Schuko” arba lygiavertis 230 V UPS prijungimui | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 3.6 | 1 |  |  | 31681410-0
190 | Elektros maitinimo kabelis, ekranuotas, 3 (trijų) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 1,5 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 2.3 | 1
191 | Elektros maitinimo kabelis, ekranuotas, 3 (trijų) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 2,5 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 3 | 1 |  |  | 31300000-9
192 | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 3 (trijų) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 1,5 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1.5 | 1 |  |  | 31300000-9
193 | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 3 (trijų) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 2,5 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 2 | 1 |  |  | 31300000-9
194 | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 2,5 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 2.5 | 1 |  |  | 31300000-9
195 | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 4 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 4 | 1 |  |  | 31300000-9
196 | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 6 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 5.5 | 1 |  |  | 31300000-9
197 | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 10 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 8 | 1 |  |  | 31300000-9
198 | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 16 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 11 | 1 |  |  | 31300000-9
199 | Elektros maitinimo kabelis, neekranuotas, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 25 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 18 | 1 |  |  | 31300000-9
200 | Įžeminimo laidas, geltonas/žalias, skerspjūvis 4 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1 | 1 |  |  | 31300000-9
201 | Įžeminimo laidas, geltonas/žalias, skerspjūvis 6 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 1.5 | 1 |  |  | 31300000-9
202 | Įžeminimo laidas, geltonas/žalias, skerspjūvis kaip 10 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 2 | 1 |  |  | 31300000-9
203 | Įžeminimo laidas, geltonas/žalias, skerspjūvis 16 mm2 | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 3 | 1 |  |  | 31300000-9
204 | Montažo laidas 1x1,5 mm2 daugiagyslis | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 0.6 | 1 |  |  | 31300000-9
205 | Montažo laidas 1x2,5 mm2 daugiagyslis | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 0.8 | 1 |  |  | 31300000-9
206 | Montažo laidas 1x1,5 mm2 monolitinis | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 0.6 | 1 |  |  | 31300000-9
207 | Montažo laidas 1x2,5 mm2 monolitinis | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | m | 0.8 | 1 |  |  | 31300000-9
208 | Užspaudžiamas antgalis daugiagysliam 1,5 mm2 laidui | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 0.15 | 1 |  |  | 31300000-9
209 | Užspaudžiamas antgalis daugiagysliam 2,5 mm2 laidui | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 0.18 | 1 |  |  | 31300000-9
210 | Užspaudžiamas antgalis daugiagysliam 1,5-16 mm2 laidui kilpiniai | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 0.5 | 1 |  |  | 31300000-9
211 | Užspaudžiamas antgalis daugiagysliam 1,5-16mm2 laidui strypiniai | Elektros maitinimo instaliacijos įranga ir medžiagos | vnt. | 0.5 | 1 |  |  | 31300000-9
212 | Šarminė baterija 6LR61, 9 V | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 0.8 | 1 |  |  | 31400000-0
213 | Šarminė baterija R6 (AA), 1,5 V | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 0.3 | 1 |  |  | 31400000-0
214 | Šarminė baterija R3 (AAA), 1,5 V | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 0.3 | 1 |  |  | 31400000-0
215 | Akumuliatorius R6 (AA), 1,2 V 2100 mAh, NiMh | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 2.2 | 1 |  |  | 31400000-0
216 | Akumuliatorius R3 (AAA), 1,2 V 750-1000 mAh, NiMh | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 1.8 | 1 |  |  | 31400000-0
217 | Akumuliatorius ( ne mažesnės įtampos kaip 12 V, ne mažesnės talpos kaip 7 Ah, hermetiškas (AGM), švino - rūgštinis, matmenys turi būti ne didesni kaip IxPxA: 151x65x95 mm) | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 14 | 1 |  |  | 31400000-0
218 | Akumuliatorius (ne mažesnės įtampos kaip 12 V, ne mažesnės tapos kaip 9 Ah, hermetiškas (AGM), švino - rūgštinis, matmenys turi būti ne didesni kaip IxPxA: 151x65x95 mm) | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 16 | 1 |  |  | 31400000-0
219 | Akumuliatorius (ne mažesnės įtampos kaip 12 V, ne mažesnės talpos kaip 5 Ah, hermetiški (AGM), švino - rūgštinis, matmenys turi būti ne didesni kaip IxPxA: 90x70x107 mm) | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 14 | 1 |  |  | 31400000-0
220 | Akumuliatorius 6HR61 (E-Block, R22, 6R61, 6F22) 8.4V | Baterijos, Akumuliatoriai | vnt. | 6 | 1 |  |  | 31400000-0
221 | Įvairaus diametro ir ilgio medsraigčiai | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.2 | 1 |  |  | 44322400-7
222 | Įvairaus diametro ir ilgio kaiščiai | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.2 | 1 |  |  | 44322400-7
223 | Izoliacinės PVC juostos ritinys įvairių spalvų, plotis x ilgis ne mažiau kaip 19 mm x 20 m | Kiti įrenginiai | vnt. | 3 | 1 |  |  | 44322400-7
224 | Plastiko užveržimo dirželis su žymėjimo aikštele ne mažesnis kaip 110x2,5 mm, bet ne didesnis kaip 200x2,7 mm | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.16 | 1 |  |  | 44322400-7
225 | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 80x2,5 mm, bet ne didesnis kaip 100x2,7 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.15 | 1 |  |  | 44322400-7
226 | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 90x2,5 mm, bet ne didesnis kaip 110x2,7 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.15 | 1 |  |  | 44322400-7
227 | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 200x2,5 mm, bet ne didesnis kaip 220x2,7 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.15 | 1 |  |  | 44322400-7
228 | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 200x3,5 mm, bet ne didesnis kaip 220x3,7 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.15 | 1 |  |  | 44322400-7
229 | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 290x3,5 mm, bet ne didesnis kaip 300x3,7 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.15 | 1 |  |  | 44322400-7
230 | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 200x4,5 mm, bet ne didesnis kaip 250x4,7 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.15 | 1 |  |  | 44322400-7
231 | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 360x4,5 mm, bet ne didesnis kaip 380x4,7 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.15 | 1 |  |  | 44322400-7
232 | Plastiko užveržimo dirželis ne mažesnis kaip 450x7,2 mm, bet ne didesnis kaip 500x7,5 mm, juodas/baltas | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.15 | 1 |  |  | 44322400-7
233 | Permanentinis markeris ne mažiau kaip 0,4 mm storio užrašams ant plastikinės kortelės | Kiti įrenginiai | vnt. | 2 | 1 |  |  | 44111530-5
234 | Ne mažiau kaip 60x50 mm kabelio žymėjimo kortelė: balta, lanksti, plastikinė, prie kabelio tvirtinama plastikiniais dirželiais | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.25 | 1 |  |  | 44111530-5
235 | Jungiamojo šviesolaidžio gyslos markiruotė „1“, plastikinė, užspaudžiama, 010838, (Legrand arba analogiška) | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.25 | 1 |  |  | 44111530-5
236 | Jungiamojo šviesolaidžio gyslos markiruotė „2“, plastikinė, užspaudžiama, 010839, (Legrand arba analogiška) | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.25 | 1 |  |  | 44111530-5
237 | Kabelio žymėjimo juosta Fleximark arba analogiška (PTE), plotis x ilgis ne mažiau kaip 9.5 mm x 15 m | Kiti įrenginiai | vnt. | 20 | 1 |  |  | 44111530-5
238 | Kabelio žymėjimo juostos nukirpimo replės | Kiti įrenginiai | vnt. | 145 | 1 |  |  | 44111530-5
239 | Montažinio laido gyslos arba kabelio gyslos žymėjimo laikiklis, Partex PM 10/33, PM-10033AN arba analogiškas | Kiti įrenginiai | vnt. | 0.25 | 1 |  |  | 44111530-5
240 | SMA / SMA 90 laipsnių kampinis RF koaksalinis SMA adapteris, viena jungtis Male, kita Female ir 90 laipsnių kampo | Kiti įrenginiai | vnt. | 5.5 | 1 |  |  | 32561000-3
241 | Universalus multimetras | Kiti įrenginiai | vnt. | 38.1 | 1 |  |  | 38410000-2
242 | Šulinio atidarymo kabliai | Kiti įrenginiai | vnt. | 9 | 1 |  |  | 44512000-2
243 | Lipni etikečių juostelė, suderinama su DYMO D1, plotis 12 mm, baltos spalvos | Kiti įrenginiai | vnt. | 14 | 1 |  |  | 30192800-9
244 | I tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 22 | 1 |  |  | 32420000-3
245 | II tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 22 | 1 |  |  | 32420000-3
246 | III tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 30 | 1 |  |  | 32420000-3
247 | IV tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 32 | 1 |  |  | 32420000-3
248 | V tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 27 | 1 |  |  | 32420000-3
249 | VI tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 30 | 1 |  |  | 32420000-3
250 | VII tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 22 | 1 |  |  | 32420000-3
251 | VIII tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 22 | 1 |  |  | 32420000-3
252 | IX tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 32 | 1 |  |  | 32420000-3
253 | X tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 22 | 1 |  |  | 32420000-3
254 | XI tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 22 | 1 |  |  | 32420000-3
255 | XII tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 30 | 1 |  |  | 32420000-3
256 | XIII tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 22 | 1 |  |  | 32420000-3
257 | XIV tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 22 | 1 |  |  | 32420000-3
258 | XV tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 19 | 1 |  |  | 32420000-3
259 | XVI tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 24 | 1 |  |  | 32420000-3
260 | XVII tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 108 | 1 |  |  | 32420000-3
261 | XVIII tipo SFP modulis | Tinklo įranga | vnt. | 84 | 1 |  |  | 32420000-3
262 | I tipo maršrutizatoriaus maitinimo modulis | Tinklo įranga | vnt. | 760 | 1 |  |  | 32420000-3
263 | II tipo maršrutizatoriaus maitinimo modulis | Tinklo įranga | vnt. | 815 | 1 |  |  | 32420000-3
264 | III tipo maršrutizatoriaus maitinimo modulis | Tinklo įranga | vnt. | 815 | 1 |  |  | 32420000-3
265 | Maršrutizatoriaus maitinimo modulis | Tinklo įranga | vnt. | 2040 | 1 |  |  | 32420000-3
266 | Maršrutizatoriaus adapteris | Tinklo įranga | vnt. | 1250 | 1 |  |  | 32420000-3
267 | Belaidžio ryšio taškas | Tinklo įranga | vnt. | 650 | 1 |  |  | 32420000-3
268 | I tipo VoIP telefonas | Tinklo įranga | vnt. | 81 | 1 |  |  | 32420000-3
269 | II tipo VoIP telefonas | Tinklo įranga | vnt. | 142 | 1 |  |  | 32420000-3
270 | III tipo VoIP telefonas | Tinklo įranga | vnt. | 186 | 1 |  |  | 32420000-3
271 | IV tipo VoIP telefonas | Tinklo įranga | vnt. | 287 | 1 |  |  | 32420000-3
272 | VoIP telefono priedelis | Tinklo įranga | vnt. | 210 | 1 |  |  | 32420000-3
273 | I tipo VoIP keitiklis | Tinklo įranga | vnt. | 535 | 1 |  |  | 32420000-3
274 | II tipo VoIP keitiklis | Tinklo įranga | vnt. | 855 | 1 |  |  | 32420000-3
275 | VoIP beveilė ausinė | Tinklo įranga | vnt. | 483 | 1 |  |  | 32420000-3
276 | GSM šliuzas | Tinklo įranga | vnt. | 160 | 1 |  |  | 32420000-3
277 | 5G modemas | Tinklo įranga | vnt. | 330 | 1 |  |  | 32420000-3
278 | Antena 5G | Tinklo įranga | vnt. | 179 | 1 |  |  | 32420000-3
279 | Telekomunikacijų spintos stebėsenos įrenginys | Tinklo įranga | vnt. | 440 | 1 |  |  | 32420000-3
280 | I tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokas | Tinklo įranga | vnt. | 770 | 1 |  |  | 32420000-3
281 | II tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokas | Tinklo įranga | vnt. | 330 | 1 |  |  | 32420000-3
282 | III tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokas | Tinklo įranga | vnt. | 1540 | 1 |  |  | 32420000-3
283 | IV tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokas | Tinklo įranga | vnt. | 860 | 1 |  |  | 32420000-3
284 | V tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokas | Tinklo įranga | vnt. | 960 | 1 |  |  | 32420000-3
285 | VI tipo maršrutizatoriaus maitinimo blokas | Tinklo įranga | vnt. | 1470 | 1 |  |  | 32420000-3
286 | Nepertraukiamo maitinimo įrenginiai UPS ne mažiau kaip 1500 VA, 230 V AC / 230 V AC, tvirtinami telekomunikacijų įrangos spintoje su tinklo stebėsenos plokšte | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 1750 | 1 |  |  | 31154000-0
287 | Papildomas baterijų blokas nepertraukiamo maitinimo įrenginiui UPS, ne mažiau kaip 1500 VA | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 720 | 1 |  |  | 31154000-0
288 | Maitinimo keitiklis 230 V AC / 48 V DC, galia ne didesnė kaip 75 W, tvirtinamas ant DIN bėgelio. | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 35 | 1 |  |  | 31680000-6
289 | Maitinimo keitiklis 230 V AC / 24 V DC, galia ne didesnė kaip 75 W, tvirtinamas ant DIN bėgelio. | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 35 | 1 |  |  | 31680000-6
290 | Maitinimo keitiklis 230 V AC / 12 V DC, galia ne didesnė kaip 75 W, tvirtinamas ant DIN bėgelio. | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 35 | 1 |  |  | 31680000-6
291 | Maitinimo inverteris 110 V DC / 230 V AC, ne mažesnės galios kaip 250 VA | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 600 | 1 |  |  | 31680000-6
292 | Maitinimo inverteris 110 V DC / 230 V AC, ne mažesnės galios kaip 500 VA | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 800 | 1 |  |  | 31680000-6
293 | Maitinimo inverteris 48 V DC / 230 V AC, ne mažesnės galios kaip 250 VA | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 600 | 1 |  |  | 31680000-6
294 | Maitinimo inverteris 48 V DC / 230 V AC, ne mažesnės galios kaip 500 VA | Elektros maitinimo įrenginiai | vnt. | 800 | 1 |  |  | 31680000-6
Pasiūlymo kaina EUR be PVM | [5 empty] | 0
PVM [1] | [5 empty] | 0
Pasiūlymo kaina EUR su PVM | [5 empty] | 0