TSD-477, VPP-3259

Dializės aparato detalių techninė specifikacija

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametrai, reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oro detektorius (orientacinis kiekis 2 vnt.) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Nipro“ dializės aparatais X2-HDF-UJ“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. (firmos ,,Nipro“ kodas 0-504-236-UJ „CLV Update kit with Clamp Box Type 6” arba lygiavertis) |  |
| 2. | Siurblys (orientacinis kiekis 3 vnt.) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Nipro“ dializės aparatais „X2-HDF-UJ“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. (firmos ,,Nipro“ kodas 4-070-012-UJ „Pump body set“ arba lygiavertis) |  |
| 3. | Oro filtras (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Nipro“ dializės aparatais „X2-HDF-UJ“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. (firmos ,,Nipro“ kodas 0-701-495-UJ „Fan filter“ arba lygiavertis) |  |
| 4. | Veninės ampulės lygio reguliavimo siurblys (orientacinis kiekis 2 vnt.) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Nipro“ dializės aparatais „X2-HDF-UJ“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. (firmos ,,Nipro“ kodas 0-701-367-UJ “Ring Pump with Lap Harness” arba lygiavertis) |  |
| 5. | A koncentrato paėmimo kištukas (orientacinis kiekis 2 vnt.) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Nipro“ dializės aparatais „X2-HDF-UJ“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. (firmos ,,Nipro“ kodas 0-701-779-UJ “A nozzle Assy” arba lygiavertis) |  |
| 6. | Koncentrato siurblio tarpinė (orientacinis kiekis 15 vnt.) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Nipro“ dializės aparatais „X2-HDF-UJ“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. (firmos ,,Nipro“ kodas 0-501-050-UJ „Lip Seal for diam 10mm“ arba lygiavertis) |  |
| 7. | Koncentrato siurblio išorinė tarpinė (orientacinis kiekis 5 vnt.) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Nipro“ dializės aparatais „X2-HDF-UJ“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. (firmos ,,Nipro“ kodas 0-501-349-UJ „Back Sheet“ arba lygiavertis) |  |
| 8. | Koncentrato siurblys (orientacinis kiekis 2 vnt.) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Nipro“ dializės aparatais „X2-HDF-UJ“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. (firmos ,,Nipro“ kodas 0-504-238-UJ „Concentrate pump Update kit” arba lygiavertis) |  |
| 9. | Vožtuvas (orientacinis kiekis 3 vnt.) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Nipro“ dializės aparatais „X2-HDF-UJ“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. (firmos ,,Nipro“ kodas 0-701-370-UJ „Two-way solenoid valve“ arba lygiavertis) |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo išlaidos.

3.  Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, gaminiai.

________________________