## PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas / Bendrovė / Užsakovas AB „LTG Cargo“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas / Bendrovė / Užsakovas sudaro Sutartį.

Prekės – Dyzelinis kuras.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo / Bendrovės / Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Dyzelinis kuras su pristatymo ir užpylimo paslauga Kauno regione (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Pirkimo objektas apima

| Pristatymo adresas | Preliminarus kiekis per 12 mėn., viso l |
| --- | --- |
| Topolių g. 1, Šeštokai | 68 000* |
| Palemono g. 78, Kaunas | 140 000* |
| Zelionkos k., Lazdijų r. (Mockavos geležinkelio stotis) | 122 000* |
| VISO | 330 000* |

*Tai yra preliminarus kuro kiekis. Sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkėjas kurą pirks pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kuro kiekio.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Eil. Nr. | Prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| - Dyzelinis kuras |  |  |
| Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Pirkėjo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai |  |  |
|  | Kuro kokybei taikomi reikalavimai | - Turi atitikti Europos Sąjungos standartą perimančio Lietuvos Respublikos standarto aktualios redakcijos LST EN 590 „Automobiliniai degalai. Dyzelinas. Reikalavimai ir tyrimo metodai“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ su vėlesniais šio įsakymo papildymais ir pakeitimais patvirtintus privalomuosius kokybės rodiklius. - Turi atitikti kuro kokybės pažymėjime (sertifikate, pase) ar kitame lygiaverčiame dokumente nustatytus kokybės rodiklius. |
|  | Perkamo kuro sudėtyje esantiems biodegalams taikomi reikalavimai | - Turi atitikti aktualios redakcijos LST EN 14214 „Skystieji naftos produktai. Riebalų rūgščių metilesteriai (RRME), skirti dyzeliniams varikliams ir šildymo reikmėms. Reikalavimai ir tyrimo metodai“ arba lygiaverčio reikalavimus. - Turi atitikti aktualios redakcijos LST EN 15940 ,,Automobiliniai degalai. Parafininis dyzelinas, gautas sintezės arba hidrovalymo būdu. Reikalavimai ir tyrimo metodai“ arba lygiaverčio reikalavimus. |
| - Kuro gabenimo cisterna ir užpylimo priemonės |  |  |
| 3.2.1. | Reikalavimai iškrovimo siurbliams | Turi turėti iškraunamo kuro siurblius |
| 3.2.2. | Reikalavimai kuro gabenimo autocisternai | Kuro gabenimo autocisternos privalo turėti Dipstick sistemą arba lygiavertę, kuro apskaitos skaitiklius ir / arba elektroninius kuro kiekio autocisternoje matuoklius – skaitytuvus, kurie leistų: - matuoti iškraunamo kuro temperatūrą; - matuoti iškrauto kuro kiekį litrais faktinėje temperatūroje; - perskaičiuoti iškrauto kuro kiekį litrais 15 oC temperatūroje įvertinant kuro tankį; - parodyti tikslų kuro kiekį, kuris buvo užpiltas terminale; - iškrovus kurą turi būti galimybė atspausdinti kuro iškrovimo ataskaitą, kurioje būtų pateikta informacija. |
| 3.2.3. | Reikalingas užpylimo žarnos ilgis | Ne mažiau kaip 40 m. |
| - Reikalavimai prekių tiekimui |  |  |

3.3.1. Kuras turi būti pristatomas pagal Pirkėjo poreikį į geležinkelio objektus bei išpilstytas į variklinių bėgių transporto mašinų (lokotraktorių)  ir į 1435 mm vėžės lokomotyvų kuro bakus per kuro apskaitos prietaisus.

3.3.2. Pristatomas kuras turi būti kokybiškas, atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir tiekiamas su visais pristatymo metu reikalaujamais pateikti dokumentais, nurodytais Techninės specifikacijos 5 punkto lentelėje.

3.3.3. Tiekėjas privalo teikti kurą atsižvelgiant į sezoniškumą.

3.3.4. Tiekėjas turi sudaryti sąlygas Pirkėjo įgaliotam atstovui apžiūrėti kurą atgabenusią transporto priemonę, jos plombavimą, talpų užpildymą bei paimti mėginius, skirtus atlikti kuro kokybės tyrimus.

## 4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai |
| --- | --- | --- |
| ## 4.1. | Tiekėjo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas dėl kuro pristatymui skiriamos aplinką tausojančios transporto priemonės (jeigu skiriama) | Teikiama elektronine forma |
| ## 4.2. | Siūlant lygiavertes prekes ir paslaugas Tiekėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės prekės, paslaugos atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas. | Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad prekės, paslaugos atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu). |

## 5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI  DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 5.1. | Krovinio važtaraštis | Teikiama popierine arba elektronine forma | Teikiamas su kiekvienu pristatymu |
| ## 5.2. | Kuro kokybės sertifikatas, pažymėjimas, pasas ar kitas lygiavertis dokumentas | Teikiamas popierinis arba elektroninis | Teikiamas su kiekvienu pristatymu |
| ## 5.3. | Transporto priemonės, pristačiusios kurą, kuro apskaitos (matavimo) prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros liudijimo kopijos | Teikiama popierine arba elektronine forma | Teikiamas su kiekvienu pristatymu |
| ## 5.4. | Perdavimo-priėmimo aktas | Teikiama popierine arba elektronine forma | Teikiama du kartus per mėnesį iki einamojo mėnesio 15 d. ir paskutinės einamojo mėnesio dienos. |
| ## 5.5. | Sąskaita faktūra už pristatytą kurą | Teikiama per „SABIS“ sistemą | Per 2 d. nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## 6. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

6.1. Paslaugų teikimo vieta – Topolių g. 1, Šeštokai; Palemono g. 78, Kaunas; Zelionkos k., Lazdijų r. (Mockavos geležinkelio stotis).

6.2. Užsakymai teikiami el. paštu pagal poreikį.

6.3. Kuras turi būti pristatomas užsakyme nurodytu laiku (konkrečiu laiku arba nurodyto laiko intervalo ribose) arba pagal Šalių iš anksto suderintą kuro pristatymo grafiką. Užsakymai el. paštu bus pateikiami ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas iki pristatymo laiko.

6.4 Tiekėjas turės pristatyti dyzelinį kurą Techninės specifikacijos II dalies 1 punkte nurodytais adresais paros laikotarpiu nuo 08:30 iki 15:00 valandos (užsakyme nurodomas konkretus adresas ir laikas arba laiko intervalas) pagal užsakyme nurodytą poreikį. Kuras gali būti užsakomas ir savaitgaliais.

6.5. Tiekiant kurą, Tiekėjas turi vadovautis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-117 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklėmis.

6.6. Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių ir (ar) teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas / teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

6.7. Minimalus vienu užsakymu užsakomas kuro kiekis 1000 l.

## 7. TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti prekes ar ištaisyti jų trūkumus, prekes turi būti patiektos ar trūkumai turi būti pašalinti per 1 (vieną) valandą nuo nustatyto termino prekėms patiekti / nuo nuo pranešimo apie trūkumus gavimo momento, kitu atveju Pirkėjas nuo 2-os (antros) vėlavimo valandos Tiekėjui taiko Sutarties SS numatytas netesybas.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai

Techninės specifikacijos

1 priedas

APLINKOS APSAUGOS (ŽALIEJI) KRITERIJAI

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Teikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekiami degalai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus dėl biodegalų dalies, įskaitant Alternatyviųjų degalų įstatymo ir susijusių teisės aktų nuostatas. | Tiekėjas privalo užtikrinti šių reikalavimų laikymąsi viso sutarties vykdymo laikotarpiu ir, Pirkėjui pareikalavus, nedelsdamas pateikti tai patvirtinančius dokumentus (pvz., kokybės sertifikatus, analizės protokolus, produktų pasus ar kitus lygiaverčius dokumentus). |
| 2. | Kuro pristatymas bus vykdomas ne kelių eismo piko valandomis (t. y. paros laikotarpiu nuo 08:30 iki 15:00 valandos). | - |

* Vertinant pasiūlymus ir nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, papildomi balai bus suteikiami už kuro pristatymui naudojamas aplinką tausojančias transporto priemones