TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais, detalių keitimu, pajungimu, paleidimu, derinimu ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą.
5. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Siūlomos parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas)

	1.
	Dermatologiniam lazeriui HARMONY XL PRO 6 (Inv. Nr. V137779, Gam. Nr. 928702493, gamybos metai - 2009) tinkančios atsarginės dalys:

	1.1.
	ClearLift modulis su antgaliais, kiekis – 1 vnt.
	

	1.2.
	Speed AFT SHR Pro 700 (6.4 cm) modulis, kiekis – 1 vnt.
	

	2.
	Garantijos laikotarpis – detalėms turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija arba ne mažiau kaip 500000 impulsų (priklausomai kas įvyks anksčiau)
	


PAGE  
2

