TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas, Pirkėjas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Užsakovą ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

  - Tiekėjas, Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas, Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Naudotojas – Užsakovo atstovas (-ai), kuris turės prieigą prie IT sistemos.

- PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas - Biometrinių alkotesterių nuomos paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimo objektą sudaro:

    - Skirtų atlikti blaivumo patikrinimą stacionarių ir nešiojamų alkotesterių nuoma, su įrengimu, aptarnavimu bei alkotesterių valdymo ir duomenų kaupimo sistema (toliau – Sistema);

    - Vienkartiniai šiaudeliai – priemonė skirta nukreipti išpučiamą orą į alkotesterį.

  - Pirkimo objektas į atskiras dalis neskaidomas.

  - Gedimų ir trūkumų pašalinimo terminai – sugedus alkotesteriui jis turi būti pakeistas nedelsiant, bet ne ilgiau nei per vieną darbo dieną. Sistema turi atitikti aukšto prieinamumo principus. Naudotojams turi būti užtikrinamas prieinamumas siekiantis 99,7 % per visą kalendorinį mėnesį, tačiau Sistemos neveikimas negali viršyti 2 val. per savaitę. Sprendimo šalinimo terminai gali būti pratęsiami abiejų pusių sutarimu esant pagrįstoms aplinkybėms.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Bendravimas tarp Užsakovo ir Tiekėjo vyks el. paštu.

  - Stacionarių alkotesterių poreikio kiekis pagal adresus:

    - Vilnius, Laisvės pr. 10, biuras – 1 vnt.;

    - Vilnius, Gudelių g. 49, biuras – 4 vnt.;

    - Liukonių vs. 3, Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. – 1 vnt.;

    - Panevėžio r., Maksvytiškių k., Verslo g. 11 – 2 vnt.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 3.2 punkte nurodytais adresais Užsakovo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val.; V 7:30 – 15:15 val.).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslauga perkama 24 mėnesių laikotarpiui.

  - Tiekėjas pradeda teikti paslaugą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

- REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES BENDRAJAM DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTUI (BDAR)

  - Tiekėjas ir (arba) kitos Šalys, veikiantys kaip duomenų tvarkytojai ir tvarkantys Užsakovo asmens duomenis, turi įgyvendinti technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Užsakovo duomenis pagal BDAR reikalavimus, užtikrinant, be kita ko, atitikimą pritaikytosios duomenų apsaugos (data protection by design) ir standartizuotosios duomenų apsaugos (data protection by default) (BDAR 25 str.) įskaitant, bet ne apsiribojant saugojimo terminų nustatymą, asmens duomenų trynimą ar anonimizavimą automatizuotomis priemonėmis. Tiekėjas turi pateikti visų Šalių, tvarkančių Užsakovo asmens duomenis, aukščiau nurodytų reikalavimų įgyvendinimo įrodymus Užsakovui.

  - Tiekėjas Sutarties pasirašymo metu su Užsakovu sudaro ir pasirašo duomenų tvarkymo susitarimą (DTS), pagal Užsakovo pateiktą DTS formą. Tais  atvejais, kai Užsakovo asmens duomenis tvarkys kita Šalis,  Tiekėjas turi užtikrinti, kad kita Šalis su Užsakovu sudarys DTS pagal Užsakovo pateiktą DTS formą. Pagrįstai atvejais, kai nėra galimybės sudaryti DTS pagal Užsakovo pateiktą formą, Tiekėjas turi užtikrinti, kad duomenų tvarkytojo paslaugų teikimo sąlygose, be kita ko, būtų įtrauktos pagal BDAR 28 str. 3 d. privalomos nuostatos.

  - Produktai (sistemos) ir (arba) paslaugos turi būti sukonfigūruotos taip, kad leistų Užsakovui įgyvendinti BDAR numatytas duomenų subjektų teises: teisę būti informuotam apie duomenų tvarkymą, teisę susipažinti su asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti duomenis, teisę būti pamirštam, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR III skyrius). Užsakovo Tiekėjui perduoti duomenų subjektų prašymai neturi būti papildomai apmokestinami.

  - Sistema turi atitikti asmens duomenų apsaugos principus ir nuostatas kaip aprašyta Europos parlamento ir Tarybos Reglamente 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau BDAR, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad Užsakovo duomenys nebus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų, nebent egzistuotų bent viena iš BDAR V skyriuje numatytų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribojimo išimčių.

  - Tiekėjas, ir (arba) kitos šalys, veikiantys kaip duomenų tvarkytojai, subtvarkytojai turi užtikrinti duomenų konfidencialumą bei garantiją, kad prieigą prie Duomenų turės tik tie asmenys, kuriems vadovauja Tvarkytojas, ir kurie yra įpareigoti laikytis konfidencialumo arba kuriems taikoma teisinė konfidencialumo pareiga.

  - Tiekėjas, duomenų tvarkytojas ir (arba) kiti subtvarkytojai, veikiantys kaip duomenų tvarkytojai, subtvarkytojai tvarkyti duomenis galės tik nustatytam tikslui ir tik susitarimuose nustatytą laikotarpį.

  - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti asmens duomenis tik  tiems specialistams,  kuriems yra suteiktos atitinkamos rolės ir prieigos teisės.

  - Sistemoje administratoriui turi būti galimybė šalinti pasirinktus jautrius ir (ar) konfidencialius duomenis, kurių nėra privaloma kaupti / kurie nėra reikalingi tolimesniam sėkmingam Sistemos darbui (pvz., asmeninę naudotojų informaciją).

  - Pasibaigus Duomenų tvarkymo paslaugų teikimui, Tiekėjas, duomenų tvarkytojas privalo nemokamai grąžinti visus duomenis valdytojui ir ištrinti esamas kopijas, nebent teisinis reglamentavimas nustatytų kitaip.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Visą paslaugos teikimo laikotarpį teikiami alkotesteriai turi būti paruošti naudojimui (turi būti techniškai tvarkingi, su galiojančiomis metrologinėmis patikromis).

  - Alkotesterių metrologinė patikra atliekama tik akredituotose įmonėse pagal LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ standartą; LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ standartą.

  - Sistemos kūrimo, palaikymo ir vystymo veikloje turi būti įgyvendintos organizacinės ir techninės saugumo valdymo priemonės, atitinkančios ISO 27001 šeimos arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Šių priemonių įgyvendinimas turi būti patvirtintas reguliarių vidinių ir (arba) išorinių patikrų rezultatais ir (arba) sertifikatais, įskaitant bet ne apsiribojant SOC2 ir SSAE18 arba lygiavertėmis ataskaitomis.

  - Visą paslaugos teikimo laikotarpį  Tiekėjas turi užtikrinti vienkartinių šiaudelių tiekimą paslaugos gavėjui. Vienkartinių šiaudelių tiekimas į nurodytas vietas vykdomas ne dažniau kaip 1 kartą kas ketvirtį gavus užsakymą iš Užsakovo.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiami dokumentai:

      - įrenginių CE sertifikatai;

      - įrenginio naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

      - trumpa įrenginio naudojimo atmintinė lietuvių kalba;

      - Užsakovui pateikiami galiojantys metrologinės patikros sertifikatai lietuvių kalba;

  - Sistema turi turėti galimybę dirbti naudojant tiek stacionarus, tiek nešiojamus įrenginius, kurie privalo būti valdomi bei administruojami vienos centrinės sistemos pagalba.

  - Alkotesteriai turi turėti: integruotą alkoholio matavimo modulį, integruotą vaizdo kamerą, integruotą apšvietimą, kuris užtikrintų tamsioje patalpoje pakankamą fotografuojamų asmenų veido apšvietimą.

  - Alkotesteriai privalo turėti realiu laiku veikiančią biometrinio veidų atpažinimo (identifikavimo) funkciją, kuri sulygina testo metu padarytą asmens nuotrauką bei testavimo metu įvedamą identifikacinį numerį su sistemoje saugoma darbuotojo nuotrauka ir prisijungimo duomenimis).

  - Alkotesteriai turi turėti galimybę nuskaityti darbuotojo RFID kortelę.

  - Veido atpažinimas realiu laiku privalo būti atliekamas patikrą atliekant tiek su šiaudeliu (antgaliu), tiek pučiant per atstumą (be šiaudelio).

  - Alkotesteriai turi nustatyti alkoholio kiekį identifikuoto darbuotojo iškvėptame ore.

  - Alkotesteriai turi kontroliuoti pūtimo stiprumą ir laiką.

  - Pranešimai alkotesterio ekrane turi būti lietuvių kalba.

  - Alkotesteris privalo jungtis prie interneto per mobiliųjų tinklų prieigą, kuri turi būti pajungta kartu su paslauga (mobiliųjų tinklų naudojimo kaštai turi būti įskaičiuoti į paslaugos pasiūlymo kainą).

  - Sistema turi būti valdoma ir pasiekiama centralizuotai. Visi Sistemos Įrenginiai (tiek stacionarūs, tiek nešiojami) privalo duomenis saugoti šios Sistemos vieningoje duomenų bazėje.

  - Prie Sistemos turi būti jungiamasi per interneto naršyklę.

  - Sistemoje turi būti galimybė įveiklinti vieno prisijungimo sistemą (angl. Single Sign-On, SSO)

  - Sistema turi turėti integraciją su Pirkėjo MS Entra ID ir būti pritaikyta saugiai pasiekti iš bet kur ir iš bet kokio įrenginio. Integracijos realizacija Pirkėjas rūpinsis pats, o Tiekėjas suteiks reikalingą pagalbą. Nesant MS Entra ID Integracijos funkcionalumui, MFA yra privalomas.

  - Suspendavus naudotoją Pirkėjo Microsoft Entra ID paslaugoje, naudotojas turi būti suspenduotas Sistemoje.

  - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti blaivumo tikrinimo metu padarytą tikrinamo darbuotojo nuotrauką.

  - Ataskaitų siuntimo periodiškumas ir gavėjų el. pašto adresai turi būti konfigūruojami pagal Užsakovo poreikius.

  - Sistema turi gebėti filtruoti/ieškoti duomenų tokiais pjūviais: vardas, pavardė, padalinys, data, laikas, vieta, matavimo rezultatai, identifikavimas.

  - Sistemoje turi būti galimybė visus negrafinius kaupiamus ir generuojamus duomenis eksportuoti (arba turėti galimybę kitoms sistemoms pasiimti) Pirkėjo naudojamam analitiniam įrankiui (pvz., Microsoft Power BI).

  - Sistemoje užregistruoti darbuotojai privalo būti atpažįstami visuose tuo metu su Sistema susietuose alkotesteriuose.

  - Sistema turi kaupti šią (neapsiribojant) informaciją:

      - darbuotojo vardas ir pavardė;

      - veido atvaizdas;

      - matavimų data ir laikas;

      - matavimo vieta;

      - matavimo rezultatai;

      - identifikavimas: atpažintas/neatpažintas.

  - Užfiksavus neblaivumo atvejį Sistema turi informuoti atsakingus asmenis SMS žinute ir/arba el. paštu.

  - Alkotesteriui užfiksavus neblaivų darbuotoją turi būti generuojamas trumpalaikis garsinis signalas ir parodomas pranešimas įrenginio ekrane.

  - Alkotesteriui užfiksavus neblaivų darbuotoją turi būti Sistemoje formuojamas nušalinimo nuo darbo aktas (.docx formatu) ir nedelsiant informuojami Užsakovo paskirti atsakingi asmenys.

  - Sistema turi gebėti formuoti ir eksportuoti blaivumo tikrinimo ataskaitas pagal struktūrinius padalinius ir pagal alkotesterius. Ataskaitoje turi būti šie laukai: tabelio Nr., vardas, pavardė, darbuotojo padalinys, blaivumo tikrinimo rezultatai, data, laikas.

  - Sistemoje turi būti galimybė valdyti alkoholio tolerancijos reikšmes, numatyta 0,00 promilių.

  - Alkoholio matavimų paklaida, blaivumo tikrinimo įrenginio darbo sąlygų nurodytame intervale:

      - iki 1 promilės ne daugiau kaip ± 0,05 promilės;

      - virš 1 promilės ne daugiau kaip ± 10%.

  - Alkoholio matavimų intervalas turi būti ne mažesnis nei 0 – 4,0 promilės.

  - Alkoholio matavimų skiriamoji geba turi būti ne didesnė nei 0,01 promilės.

  - Alkotesteris turi būti pritaikytas matavimui bešiaudeliniu būdu, tačiau prietaisui nustačius galimą alkoholio koncentraciją iškvėptame ore, alkotesteris turi būti pritaikytas panaudoti ir su šiaudeliu.

  - Laiko tarpas tarp dviejų matavimų, nepriklausomai nuo alkoholio koncentracijos, turi būti ne didesnis nei 3 min.

  - Šiaudeliai, skirti tikrinti blaivumui turi būti popieriniai, vienkartiniai ir individualiai supakuoti.

  - Naudotojas, turintis atitinkamai Sistemoje sukonfigūruotą rolę, turi turėti galimybę nuotoliniu būdu peržiūrėti blaivumo patikrų rezultatus.

  - Alkotesteriai turi veikti lokaliai kai sutrinka ryšys su Sistema.

  - Biometrinio darbuotojo atpažinimo faktorius turi būti ne mažesnis nei 95 %.

  - Tiekėjas savo lėšomis atlieka stacionarių alkotesterių atvežimą ir sumontavimą Užsakovo nurodytose vietose.

  - Visos išlaidos iš Tiekėjo pusės, susijusios su šiomis Paslaugomis, turi būti įskaičiuotos į Paslaugos pasiūlymo kainą.

  - Reikalavimai duomenų centrams, kuriuose veikia Sistema:

      - Debesijos duomenų centrai, kuriuose bus teikiamos Paslaugos, turi būti dislokuoti tik EEE (angl. European Economic Area) teritorijoje. Pirkėjo talpinami duomenys neturi būti iškeliami už šios teritorijos ribų;

      - Tiekėjas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys negali teikti paslaugų iš valstybių ar teritorijų, nurodytų LRV 2022 m. kovo 30 d. nutarime Nr. 280 Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo (e-tar.lt) (aktualioje redakcijoje).

      - Debesijos duomenų centras turi atitikti „Uptime Institute“ organizacijos apibrėžtus „Tier 3“ lygio reikalavimus duomenų centrams.

  - Prieigos administravimas:

      - Sistemoje autorizavimo mechanizmas turi būti realizuotas remiantis rolių modeliu (angl. Role-based Model) ir valdomas centralizuotai;

      - Sistemoje naudotojas turi galėti peržiūrėti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis funkcijomis, kurios yra nustatytos priėjimo teisėmis;

      - Prieigos teisių valdymui turi būti galimybė sukonfigūruoti kelių veiksnių autentifikavimą (angl. multifactor authentication).

  - Sistemos greitaveikos reikalavimai:

      - Sistemos langų atidarymas, persijungimas – iki 1 sekundės,

      - Duomenų paieška Sistemoje, paieškos rezultato atvaizdavimas – iki 3 sekundžių.

  - Atliekant Sistemos versijos pakeitimą ir (ar) atnaujinimą, turi būti užtikrinama, kad:

      - bus išlaikytas duomenų vientisumas ir integralumas;

      - jokie saugomi duomenys nebus prarasti;

      - nebus sutrikdytas Sistemoje realizuotas funkcionalumas.

  - Sistemos naudotojo sąsajos turi būti atsparios klaidoms:

      - Sistemos naudotojo sąsajose klaidų pranešimai turi būti taip pateikiami ir būti tokio turinio, kad kokybiškai prisidėtų prie klaidos ištaisymo (pvz., klaidos pranešimas turi nurodyti, kur yra klaida ir kaip ją ištaisyti);

      - Sistemos naudotojo sąsajose klaidų indikacija turi būti pateikiama šalia klaidą sukėlusio elemento (pvz., turi būti pažymėti laukai su klaidingai įvestais duomenimis).

  - Sistema turi užtikrinti korektišką klaidų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo veiksmai, valdymą. Sistemos naudotojui atlikus neteisingą (neleidžiamą) komandą arba nekorektiškai įvedus duomenis, Sistema turi naudotojui rodyti atitinkamus pranešimus ir po to grįžti į darbo būklę.

  - Sistema turi palaikyti UTF8 ir lietuvių kalbos abėcėlės rašmenis. Grafinė Sistemos sąsaja turi būti pritaikyta lietuvių ir anglų kalboms.

  - Sistema turi užtikrinti veikimą naudojantis HTTPS saugiu protokolu, Sistemos programinė įranga duomenų perdavimui tarp Sistemos naudotojo kliento darbo vietos ir Sistemos tarnybinės stoties privalo naudoti šifruotą ryšio kanalą. Ryšio kanalo šifravimui turi būti naudojama TLS (TLS 1.2 ar aukštesnė versija).

  - Sistemos naudotojui neatliekant veiksmų ilgiau kaip 30 minučių, pasijungimo sesija automatiškai turi būti uždaryta (angl. „logged off“).

  - Sistema turi būti internetinė taikomoji sistema (angl. Web Application). Sistemos naudotojo kompiuteryje (darbo vietoje) neturi būti instaliuojami jokie Sistemos komponentai, išskyrus naudotojo kompiuteryje gali būti instaliuojamas papildomas bendrinis programinis komponentas, jei toks programinis komponentas pasiūlomas įdiegti jungiantis prie Sistemos, nereikalaujantis papildomo licencijų įsigijimo ar nesukelia įsipareigojimo Pirkėjui mokėti naudojimo mokesčius, jo įdiegimas nereikalauja specialių žinių, ir jei toks programinis komponentas nebuvo įdiegtas anksčiau.

  - Sistemoje neturi būti įkoduotų (angl. Hard Coded) duomenų, kuriems koreguoti ir (ar) keisti būtų reikalingos Tiekėjo paslaugos.

  - Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti naudotojų sąrašą su jų rolėmis ir teisėmis.

  - Sistemoje turi būti užtikrintas atsarginio kopijavimo Sistemos veikimas, kad Sistemos atkūrimas tenkintų tokius reikalavimus (reikalavimas taikomas Sistemos darbo aplinkai):

      - atkūrimo laikas (angl. Recovery Time Objective (RTO)) neviršytų 8 val.;

      - būtų atkurti ne senesni nei 24 val. duomenys (angl. Recovery Point Objective (RPO)), t. y. turi būti užtikrintas atsarginio kopijavimo atlikimas kas 24 val. ir atsarginių duomenų kopijų saugojimas;

      - kai archyvavimo sprendimas nenaudojamas, tada duomenys, reikalingi atkūrimo tikslui pasiekti, turi būti laikomi 28 dienas.

  - Atkūrus duomenis turi būti atliekamas duomenų atkūrimo kokybės patikrinimas, norint įsitikinti ar buvo išlaikytas duomenų teisingumas ir vientisumas.

  - Saugumas ir žurnalizavimas (angl. security and logging):

      - Sistema turi būti saugoma šifruotoje saugykloje;

      - Sistemoje turi būti naudojami šifravimo raktai. Turi būti užtikrinamas šifravimo raktų saugumas. Šifravimo raktų ilgis turi būti ne mažesnis kaip 256 bitai;

      - Sistemoje jautri ir (ar) konfidenciali informacija, neturi turėti galimybės būti dešifruota iš išorės;

      - Sistemoje slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu;

      - Sistema turi būti apsaugota nuo nesankcionuotos prieigos;

      - Sistemoje turi būti galimybė nustatyti naudotojo slaptažodžio valdymo politiką:

        - Minimalus slaptažodžio ilgis;

        - Keitimo dažnumas;

        - Slaptažodžio pakartotinis panaudojimas.

      - Sistemoje neturi būti jokių paslėptų, saugumą silpninančių funkcijų, įskaitant: kenksmingos programinės įrangos, virusų, „kirminų“, „laiko minų“, neautorizuotų prieigų ar funkcijų (Trojans, backdoors, easter eggs). Reikalavimui įgyvendinti gali būti pasitelktas ir atsakingas subteikėjas (gamintojas), pvz., jei pasitelkiamas subteikėjas (gamintojas), Tiekėjas gali būti atsakingas už modifikacijų saugumą, subteikėjas (gamintojas) – standartinį sprendimą;

      - Sistemoje turi būti užtikrintos priėjimo prie Sistemos apsaugos priemonės nuo kenkėjiškų programų atakų, pvz., IPS / IDS sistemos, ugniasienė;

      - Tiekėjas turi užtikrinti, kad Sistemos ir su ja susijusių paslaugų kūrime ir teikime būtų naudojama tik leistina ir licencijuota aparatinė ir programinė įranga;

      - Sistemoje turi būti kaupiama ir ne mažiau kaip 6 mėnesius saugoma audito informacija apie operacijas su duomenimis (angl. logs). Turi būti saugoma informacija apie veiksmus su duomenimis, naudotojus, kurie atliko veiksmus su duomenimis, datas, laiko įrašus;

      - Sistemoje turi būti galimybė apsaugoti audito įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo, pvz., Sistemos naudotojui peržiūrint audito įrašo informaciją, neturi būti galima pakeisti įrašo;

      - Sistemos administratoriams turi būti panaikinta galimybė ištrinti ar redaguoti administratoriaus veiksmų žurnalinius įrašus;

      - Sistemos audito įrašai negali būti redaguojami ar kitaip keičiami;

      - Sistemoje turi būti registruojama, su galimybe realiu laiku peržiūrėti ir / ar eksportuoti įvykių informacija tokia kaip pvz.:

        - prisijungusio naudotojo ar administratoriaus identifikatoriai;

        - įvykių laikai;

        - įvykių registravimo funkcijos įjungimas / išjungimas;

        - įvykių trynimas, kūrimas ir (ar) keitimas;

        - sėkmingos ir nesėkmingos prieigos įrašai;

        - administratoriaus teisių naudojimas;

        - prieigos teisių pokyčiai;

        - Sistemos konfigūracijos keitimas, sisteminių priemonių naudojimas;

        - sisteminiai pranešimai.

  - Sistemos naudotojo kompiuteryje (darbo vietoje) neturi būti instaliuojami jokie Sistemos komponentai (pvz. add-in, JAVA ir pan.), išskyrus naudotojo kompiuteryje gali būti instaliuojamas papildomas bendrinis programinis komponentas, jei toks programinis komponentas pasiūlomas įdiegti jungiantis prie Sistemos, nereikalaujantis papildomo licencijų įsigijimo ar nesukelia įsipareigojimo Užsakovui mokėti naudojimo mokesčius, jo įdiegimas nereikalauja specialių žinių, ir jei toks programinis komponentas nebuvo įdiegtas anksčiau.

  - Priežiūros bei garantinio aptarnavimo reikalavimai:

      - Tiekėjas suteikia suteiktoms Sistemos diegimo kokybės garantiją, kuri galioja ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos;

      - Sistemos neatitikimų nustatytiems reikalavimams ir klaidų šalinimas vyksta  Tiekėjo sąskaita;

      - Sistemos priežiūros bei garantinio aptarnavimo paslaugos turi būti teikiamos:

        - Pirkėjo darbo valandomis, t. y. I – IV 7:30 – 16:30, V 7:30 – 15:15. Darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau;

        - Šalių rašytiniu susitarimu, Sistemos priežiūros arba garantinio aptarnavimo paslaugos gali būti teikiamos Pirkėjo nedarbo metu;

        - Tiekėjas privalo informuoti apie savo atvykimą bent prieš 2 darbo dienas.

      - Visi Sistemos veikimo sutrikimai ar kitos užklausos turi būti fiksuojami  Tiekėjo pateiktoje pagalbos tarnybos sistemoje ar kitu abipusiai suderintu elektroniniu būdu. Tiekėjas privalo užtikrinti visas reikiamas licencijas ir instrukcijas pagalbos tarnybos sistemos naudojimui užtikrinti.

      - Sistemos sutrikimas laikomas pašalintu, kai Pirkėjo įgaliotas atstovas raštiškai patvirtina, kad Sistemos sutrikimo nėra.

      - Visi Sistemos veikimo sutrikimai, t. y. incidentai, klasifikuojami taip:

        - Kritinis sutrikimas – Sistema neveikia, nepasiekiama, nekorektiškai veikia esminė veiklos logika, duomenų praradimas, esminiai greitaveikos sutrikimai;

        - Kiti sutrikimai – Sistema (ar dažniausiai naudojama jos dalis / funkcija) veikia nestabiliai, pvz., rodomi klaidos pranešimai, reikalaujantys pakartotinio prisijungimo prie Sistemos, neteisingai atliekamos dažniausiai naudojamos operacijos, neteisingai išsaugomi duomenys ir kiti panašūs atvejai, įskaitant nustatytus Sistemos neatitikimus funkciniams ir nefunkciniams reikalavimams. Taip pat, kitiems sutrikimams priskiriamos ir nedidelės klaidos, neapribojančios Sistemos funkcionalumo ir darbo našumo, negadinančios ir nepateikiančios klaidingų duomenų.

      - Sprendimą, kokio tipo sutrikimas yra nustatytas, priima Pirkėjo paskirti atsakingi asmenys, informavę Tiekėjo paskirtus atsakingus asmenis.

      - Tiekėjas privalo išanalizuoti sutrikimą, pateikti Užsakovui šalinimo įgyvendinimo būdo aprašymą pagal tokius grafikus:

        - kritinio sutrikimo atveju: ne vėliau kaip per 4 valandas nuo Užsakovo pranešimo pateikimo momento;

        - kitų sutrikimų atveju: ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo Užsakovo pranešimo pateikimo momento

      - Klaidų šalinimo terminai derinami su Užsakovu, tačiau turi būti ne ilgesni kaip (terminas pradedamas skaičiuoti nuo informavimo apie klaidą pateikimo Tiekėjui momento):

        - kritinio sutrikimo atveju: ne vėliau kaip per 8 darbo dieną nuo Užsakovo pranešimo pateikimo momento;

        - kitų sutrikimų atveju: ne vėliau kaip per 16 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo pateikimo momento;

Pirkimo objekto kiekiai ir darbai

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Maksimalus kiekis | Paslaugos aprašymas ir detalizavimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacionarių alkotesterių nuoma | 8 vnt. | Stacionarių alkotesterių nuoma su įrengimu, aptarnavimu bei alkotesterių valdymo ir duomenų kaupimo vieninga sistema su įrenginiais skirtais atlikti blaivumo patikrą. |
| 2. | Nešiojamų alkotesterių nuoma | 2 vnt. | Nešiojamų alkotesterių nuoma su aptarnavimu bei alkotesterių valdymo ir duomenų kaupimo vieninga sistema su įrenginiais skirtais atlikti blaivumo patikrą |
|  | Prekės pavadinimas | Maksimalus kiekis | Prekės aprašymas ir detalizavimas |
| 3. | Vienkartiniai šiaudeliai | 3000 vnt. | Šiaudeliai, skirti ir pritaikyti stacionariems bei nešiojamiems alkotesteriams, atliekant tikslų matavimą. |

- ŽALIEJI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (TOLIAU – ŽVP) REIKALAVIMAI

  - Sutarties vykdymui taikomi žalieji viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) reikalavimai:

      - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Prekės būtų pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas pirmadienį – penktadienį 9:30 – 15:00 val. užsakyme nurodytu adresu (taikoma Prekių pristatymo atveju).

      - Sutartis pasirašoma elektroninėse sistemose.

      - Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Visa Sutarties vykdymui būtina informacija ir (ar) dokumentai teikiami ir derinami elektroniniu formatu elektroninėmis priemonėmis.

- BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI

  - Kibernetinio saugumo incidentų valdymas:

    - Tiekėjas, nustatęs arba sužinojęs, kad jo valdomoje infrastruktūroje įvyko kibernetinio saugumo incidentas, galintis paliesti Užsakovo duomenis ar informacinius išteklius, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo šio fakto nustatymo ar sužinojimo pateikti Užsakovui ankstyvą įspėjimą.

    - Per 72 val. nuo sužinojimo Tiekėjas pateikia išsamų pranešimą kuriame nurodo:

      - Incidento pobūdį ir mastą,

      - Poveikio vertinimą,

      - Taikytas pirmines priemones.

    - Tiekėjas teikia tarpines ir galutinę ataskaitą pagal Užsakovo prašymą.

    - Tarpinių ir galutinės ataskaitos turinį ir pateikimo terminus Tiekėjas teikia Užsakovui pagal Užsakovo nurodymus, vadovaudamasis LR kibernetinio saugumo įstatymo ir NKSC nustatytomis incidentų pranešimo pareigomis.

    - Informavimo kanalai: Pranešimai teikiami už sutarties vykdymą atsakingiems Užsakovo darbuotojams arba Užsakovo Informacijos saugos atstovams. Informacija turi būti autentiška ir, jei prašoma, užšifruota.

  - Tiekėjo darbuotojų darbo priemonėse:

    - naudojama gamintojų palaikoma aparatinė įranga, kuriai įdiegtos visos gamintojo išleistos saugos pataisos (įskaitant aparatinės programinės įrangos atnaujinimus);

    - privalo būti įdiegta ir veikianti galiojanti antivirusinė sistema, atitinkanti tarptautinius saugumo standartus (pvz., ESET, Microsoft Defender for Endpoint ar kiti lygiaverčiai sprendimai). Antivirusinė programinė įranga neturi būti kilusi iš šalių, kurių gamintojai ar produktai pagal galiojančius teisės aktus gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d. nuostatose, t. y., naudojama antivirusinė programinė įranga negali prieštarauti Užsakovui taikomiems nacionalinio saugumo reikalavimams. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti informaciją apie naudojamos antivirusinės programinės įrangos gamintoją ir kilmę.

  - Duomenų tvarkymas ir saugojimas:

    - Duomenų minimizavimas: Tiekėjas įsipareigoja nenaudoti, nekopijuoti ir nesaugoti daugiau Užsakovo informacijos, nei yra būtina sutarties tikslams pasiekti.

    - Duomenų šifravimas:

      - Saugojamų duomenų šifravimas (Encryption at Rest): Visa Užsakovo informacija, laikinai saugoma Tiekėjo įrenginiuose, privalo būti užšifruota (pvz., BitLocker, FileVault).

      - Perduodamų duomenų šifravimas (Encryption in Transit): Visi duomenys, perduodami tinklais, privalo būti šifruojami naudojant saugius protokolus (pvz., TLS 1.3, SFTP, VPN).

      - Draudimas naudoti asmenines priemones: Griežtai draudžiama Užsakovo informaciją tvarkyti naudojant asmenines el. pašto dėžutes, nepatvirtintas debesijos paslaugas ar asmenines laikmenas.

      - Duomenų Lokalizacija: Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visi Užsakovo duomenys bus saugomi ir tvarkomi tik Europos Sąjungos (ES) / Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybių narių teritorijoje arba šalyse, kurioms Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio. Bet koks duomenų perdavimas už šių jurisdikcijų ribų yra galimas tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

  - Veiksmai po Sutarties pabaigos:

    - Saugus duomenų perdavimas ir sunaikinimas:

      - Visa Užsakovo informacija saugiai perduodama Užsakovui, sutartu formatu.

      - Užsakovo informacijos sunaikinimas (ištrynimas), Užsakovui pateikus prašymą, turi būti atliktas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į technines, organizacines ir ekonomines galimybes. Informacija, kuri dėl techninių apribojimų išlieka atsarginėse kopijose, turi būti automatiškai ir negrįžtamai ištrinama per įprastą atsarginių kopijų saugojimo ciklą, tačiau ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas pateikia rašytinį sunaikinimo patvirtinimą (sunaikinimo aktą).

      - Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti raštišką patvirtinimą (sunaikinimo aktą), kad visa Užsakovo  informacija buvo sunaikinta.

    - Užsakovas pasilieka teisę, iš anksto įspėjęs ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, atlikti Tiekėjo taikomų saugumo priemonių auditą, siekdamas įsitikinti šioje specifikacijoje nurodytų reikalavimų laikymąsi. Auditą Tiekėjas  gali atlikti savo jėgomis arba pasitelkti nepriklausomus trečiųjų šalių atstovus (auditorius). Tiekėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Užsakovu  ir (arba) jo pasitelktais atstovais audito atlikimo metu.