
KVIETIMAS SUTEIKTI RINKOS KONSULTACIJĄ
Dėl metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimo
2026-06-08
Kviečiame Jus suteikti rinkos konsultaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų  pirkimų įstatymo 27 straipsniu.

Perkančioji organizacija planuoja vykdyti metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimą, kuris bus vykdomas per CPO LT elektroninį katalogą. Preliminari techninė specifikacija pateikiama 1 priede.

Konsultacijos tikslas:
Gauti rinkos dalyvių įžvalgas, siekiant efektyviausiai ir racionaliausiai įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančias paslaugas.

Konsultacijos vykdymas:
Konsultacija vykdoma per CVP IS. Tiekėjus kviečiame iki 2026 m. birželio 11 d. 12:00 val. pateikti pasiūlymus, pastabas ir atsakymus per CVP IS.

Prašome atsakyti į šiuos klausimus:

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjo atsakymas

	1. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	

	2. 
	Ar turite pastabų ar klausimų techninės specifikacijos projektui? 
Kokias sąlygas siūlytumėte papildomai įtraukti arba kurių reikėtų atsisakyti? 

	

	3. 
	Su pirkimo laimėtoju bus sudaroma viešojo pirkimo sutartis. 
Paslaugų suteikimo terminas – ne vėliau kaip per 7 darbo dienų nuo užsakymo dienos. 
Ar šis terminas yra pakankamas? Jei ne – koks, Jūsų nuomone, turėtų būti ir kodėl?


	

	4. 
	Jūsų nuomone, koks sutarties laikotarpis būtų optimaliausias (nuo 12 iki 36 mėn.), siekiant gauti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą? Prašome pagrįsti.


	. 

	5. 
	Kokia, Jūsų nuomone, būtų preliminari kaina 36 mėn. laikotarpiui pagal pateiktą techninę specifikaciją (atskirai kiekvienai daliai)? 


	1 dalis: _____ Eur su PVM 
2 dalis: _____ Eur su PVM 
3 dalis: _____ Eur su PVM



	6. 
	Ar galėtų būti taikomi aplinkosauginiai reikalavimai ar socialiniai kriterijai? Jei taip – kokie konkrečiai?


	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	


  Perkančiosios organizacijos asmuo atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą ir informacijos gavimą bei pateikimą tiekėjams – VTMT Veiklos aprūpinimo skyriaus specialistė Ana Kislaja.
    Perkančiosios organizacijos asmuo atsakingas už rinkos konsultacijų objektą – VTMT Veiklos aprūpinimo skyriaus specialistė Ana Kislaja           
1 priedas

	DALIS NR. 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Matavimo priemonės pavadinimas
	Tipas / modelis
	Matavimo priemonių kiekis (vienetais)
	MPP ir KP atlikimo vieta (laukelio "id" reikšmė iš lapo "mpp_kpp_atlikimo_vietos")
	MPP rūšis (laukelio "id" reikšmė iš lapo "mpp_tipai")
	MPP periodiškumas (kas X mėn.) 
(pasirinkus MPP rūšį 1 ar 3, šis laukas nepildomas)
	Detalizuota MPP apimtis 
(pildoma esant užsakovo poreikiui)
	[Preliminarus] arba [maksimalus] MPP kiekis (kartais) sutarties vykdymo metu 1 (vienai) matavimo priemonei
	1 (vienos) MPP maksimalus įkainis, Eur su  PVM

	measuring_instrument_name
	 
	mi_quantity
	mpp_kp_place_of_performance
	mpp_type
	mpp_periodicity
	mpp_scope
	mpp_quantity
	max_mpp_price

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	UV/VIS Spektrometras
	LAMBDA 35, Nr. 101N4122105
	1
	Matavimo priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	12
	(190-1100) nm;(-6,000-6,000) Abs,(0-100)%τ,leist.pakl. ±0,015 Abs;leist.pakl. < 0,02 %
	3
	

	Skaitmeninis slankmatis
	 INOX 15 cm, Nr. 231450
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	0-150 mmI. išplėstinė neapibrėžtis  ± 0,015 mm
	1
	

	Skaitmeninis slankmatis
	INOX 15 cm, Nr. 231451
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	0-150 mmI. išplėstinė neapibrėžtis  ± 0,015 mm
	1
	

	Skaitmeninis slankmatis
	INOX 15 cm, Nr. 231452
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	0-150 mmI. išplėstinė neapibrėžtis  ± 0,015 mm
	1
	

	Slankmatis
	30 cm, Nr. Y668093
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	0-250 mmI. išplėstinė neapibrėžtis  ± 0,05 mm
	1
	

	Slankmatis
	20 cm, Nr.Ч - 2317
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	0-150 mmI. išplėstinė neapibrėžtis  ± 0,05 mm
	1
	

	Ruletė 
	 BMĖ0, CII,300cm
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	0-300cm±0,1cm
	1
	

	Ruletė 
	 BMĖ0, CII,300cm
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	0-300cm±0,1cm
	1
	

	Kintamo tūrio mechaninė pipetė
	500-5000 µl, Nr. 39187402
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	500-5000 , µl500µl; 2500µl; 5000µl
	3
	

	Kintamo tūrio mechaninė pipetė
	20-200 µl, Nr. 39381492
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20-200 µl, 20µl; 100µl; 200µl
	3
	

	Kintamo tūrio mechaninė pipetė
	100-1000 µl, Nr. 39386780
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	100-1000 µl , 100µl; 500µl; 1000µl
	3
	

	Kintamo tūrio mechaninė pipetė
	100-1000 µl, Nr. 39386795
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	100-1000 µl, 100µl; 500µl; 1000µl
	3
	

	Stiklinis laboratorinis termometras
	(0 – 50)°C, Nr. 258133
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	0¸50°C Leistina paklaida ± 0,5°C
	1
	

	Stiklinis laboratorinis termometras
	(0 – 50)°C, Nr.258133
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	0¸50°C Leistina paklaida ± 0,5°C
	1
	

	Stiklinis skystinis  termometras
	(-30... + 50)°C VMC-6-563
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	(-30... + 50)°C; p.v. 1°C, Leistina paklaida ± 2°C
	1
	

	Stiklinis skystinis  termometras
	(-30... + 50)°C VMC-6-564
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	(-30... + 50)°C; p.v. 1°C, Leistina paklaida ± 2°C
	1
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis
	TFA  VMC-6-555
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Temperatūra: (0...+60)°C  Drėgmė: (5...99)%, Leistina paklaida ± 1°C, Leistina paklaida ± 10%
	1
	

	Elektroninis sekundmatis 
	„Roth“, Model No.TR112
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos: 0...59 min 59 sek, d=1 s
	1
	

	Svarstyklės, elektroninės laboratorinės I klasė
	„Kern EG 620-3NM“ 620g Nr.161313019
	1
	Matavimo priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	24
	Min-0,1g, max-620 g, e=0,01g, d=0,001 g.
	2
	

	Elektroninis sekundmatis 
	„Electronic timer clock“, Nr.L121II
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos: 0...23 val 59 min 59 sek, d=1 s
	2
	

	Elektroninis sekundmatis 
	„Electronic timer clock“, Nr.L1211II
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos: 0...23 val 59 min 59 sek, d=1 s
	2
	

	Elektroninis sekundmatis 
	Electronic timer clock“, Nr.L1210II
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos: 0...23 val 59 min 59 sek, d=1 s
	2
	

	Elektroninis sekundmatis 
	Electronic timer clock“, Nr.L1212II
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos: 0...23 val 59 min 59 sek, d=1 s
	2
	

	Elektroninis sekundmatis 
	Electronic timer clock“, Nr.L1213II
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos: 0...23 val 59 min 59 sek, d=1 s
	2
	

	Elektroninis sekundmatis
	 „Oregon“, Model No.TR118 L1316II
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos: 0...23 val 59 min 59 sek, d=1 s
	2
	

	Elektroninis sekundmatis
	 „Oregon“, Model No.TR118 L1315II
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos: 0...23 val 59 min 59 sek, d=1 s
	2
	

	Elektroninis sekundmatis 
	„Deltalab“
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos: 0...23 val 59 min 59 sek, d=1 s
	2
	

	Stiklinis skystinis termometras
	 Amarell Nr.R.8361.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos: (-30...+50) °C, padalos vertė ±1,0°C
	1
	

	Skaitmeninis termometras-higrometras 
	TFA Dostmann MG 34944.1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos: temperatūros (-10+60)°C, drėgmės (10-99)%, leistinoji paklaida ±1,0°C 
	1
	

	
	
	
	
	
	
	(-10+50)°C, ir  ±5% (10%+95%)
	
	

	Skaitmeninis termometras-higrometras 
	TFA Dostmann MG 34943.1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	20
	Matavimo ribos: temperatūros (-10+60)°C, drėgmės (10-99)%, leistinoji paklaida ±1,0°C (-10+50)°C, ir  ±5% (10%+95%)
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinis termometras
	tipas CSN 258133, Nr.95219
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos (0...+50) °C, padalos vertė 0,5°C.
	1
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis 
	TFA, Dostmann
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	sant.drėgmė (10...99)% ±5%; 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	T (-10...+60)°C, 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1°C
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis 
	TFA, Dostmann
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	sant.drėgmė (10...99)% ±5%; 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	T (-10...+60)°C, 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1°C
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis 
	TFA, Dostmann
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	sant.drėgmė (10...99)% ±5%; 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	T (-10...+60)°C, 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1°C
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis 
	TFA, Dostmann
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	sant.drėgmė (10...99)% ±5%; 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	T (-10...+60)°C, 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1°C
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis 
	TFA, Dostmann
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	sant.drėgmė (10...99)% ±5%; 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	T (-10...+60)°C, 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1°C
	
	
	

	Stiklinis cilindras 
	 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	500 ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±2,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras 
	 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	500 ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±2,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras 
	 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	250 ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±1,0ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras 
	 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	250 ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±1,0ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras 
	 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	250 ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±1,0ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras 
	 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	250 ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±1,0ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras 
	 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	100 ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±0,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras 
	 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	100 ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±0,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras 
	 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	100 ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±0,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras 
	 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	100 ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±0,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras 
	 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	25 ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±0,25ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras 
	 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	25 ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±0,25ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras 
	 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	10 ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±0,1ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras 
	 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	10 ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±0,1ml
	1
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf„3120E G26661E
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	100-1000  µl;
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	100  µl;500  µl; 1000  µl; kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf„3120E G26664E
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	100-1000  µl;
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	100  µl;500  µl; 1000  µl; kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17897T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70° C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	-20°C;+5°C;+50°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17898T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70° C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	-20°C;+5°C;+50°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919, NA 82021-172, Nr. P17899T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17900T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17901T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17902T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17903T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17904T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17905T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17906T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17907T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17908T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17909T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17910T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17911T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17912T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17913T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DURAC VWR, EU 620-0919,NA 82021-172, Nr.P17914T
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu
	DUAL THERMO,  Nr.R9954.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Išorinio jutimo 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-50°...+70° C) vidinio jutimo -10°...+50°C)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu 
	DUAL THERMO, Nr.R.18262.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Išorinio jutimo  (-50 ..+70)ºC vidinio jutimo( -10...+50)ºC
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ± 1ºC
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu 
	TFA Nr. R4469.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-40°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu 
	TFA Nr.4470.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-40°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu 
	TFA Nr.4471.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-40°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu 
	TFA Nr.4472.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-40°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu 
	TFA Nr.4474.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-40°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu 
	TFA Nr.44752
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-40°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu 
	TFA Nr.4476.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-40°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu 
	TFA Nr.4477.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-40°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu 
	 TFA Nr.4478.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-40°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Skaitmeninis termometras su išoriniu davikliu 
	TFA Nr.4469.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-40°...+70°C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±1°C
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis 
	MAX-MIN TFA
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Temperatūra: 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10...+60)°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Drėgmė: (10±99)%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida  1,0°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10+50°C) ir ± 5%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(25-75% ir 0+50°C)
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis 
	MAX-MIN TFA
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Temperatūra: 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10...+60)°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Drėgmė: (10±99)%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida  1,0°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10+50°C) ir ± 5%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(25-75% ir 0+50°C)
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis 
	MAX-MIN TFA
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Temperatūra: 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10...+60)°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Drėgmė: (10±99)%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida  1,0°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10+50°C) ir ± 5%
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	(25-75% ir 0+50°C)
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis 
	MAX-MIN TFA
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Temperatūra: 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10...+60)°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Drėgmė: (10±99)%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida  1,0°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10+50°C) ir ± 5%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(25-75% ir 0+50°C)
	
	
	

	MAX-MIN temperatūros ir drėgmės matuoklis TFA
	MAX-MIN TFA
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Temperatūra: 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10...+60)°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Drėgmė: (10±99)%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida  1,0°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10+50°C) ir ± 5%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(25-75% ir 0+50°C)
	
	
	

	MAX-MIN temperatūros ir drėgmės matuoklis TFA
	MAX-MIN TFA
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Temperatūra: 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10...+60)°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Drėgmė: (10±99)%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida  1,0°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10+50°C) ir ± 5%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(25-75% ir 0+50°C)
	
	
	

	MAX-MIN temperatūros ir drėgmės matuoklis TFA 
	VMC-6-1573
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Drėgmė (25...95)%;,
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	tikslumas ±5%;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Temperatūra
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(0...+50)°C;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	tikslumas ±1°C;
	
	
	

	MAX-MIN temperatūros ir drėgmės matuoklis TFA 
	VMC-6-1574
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Drėgmė (25...95)%;,
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	tikslumas ±5%;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Temperatūra
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(0...+50)°C;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	tikslumas ±1°C;
	
	
	

	Stiklinis graduotas cilindras  
	,,Hirschmann“ Nr.P312
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Vardinis tūris 100ml, tikslumo klasė A, leistinoji paklaida ±0,5ml
	1
	
	

	Elektroninis laikmatis 
	Thermo Fischer Scientific 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	0...99 min 59s ± 1 s
	1
	
	

	Elektroninis laikmatis 
	Thermo Fischer Scientific 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	0...99 min 59s ± 1 s
	1
	
	

	Svarstyklės 620g/0,001g su patikra 
	Kern PEJ 620-3M”  SN.156985011
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Max- 620g;
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	min- 0,001g
	
	
	

	Pipetė
	Eppendorf research 500µl -5000µl 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	500 µl ± 2,40 %
	3
	
	

	
	Nr. Q63368H
	
	
	
	
	2500 µl ± 1,20 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5000 µl ± 0,60 %
	
	
	

	Pipetė
	Eppendorf research 2µl -20µl Nr. 2784486
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	2 µl ± 5,00 %
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	10 µl ± 1,20%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	20 µl ± 1,00 %
	
	
	

	Fiksuoto tūrio pipetė, 
	Eppendorf 200µl Nr. 3611832
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	200 µl ± 0,60 %
	3
	
	

	Fiksuoto tūrio butelinis dozatorius 1 ml
	Brand Dispensette, 10K49951
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	1000 µl ± 0,50 %
	3
	
	

	Automatinis dozatorius pipetė 
	,,Biohit“ 20µl -200µl  Nr.9006383
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20 µl ± 2,50 %
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	100 µl ± 0,80 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200 µl ± 0,60 %
	
	
	

	Automatinis dozatorius pipetė 
	Biohit“  20µl -200µl  Nr.9006384
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20 µl ± 2,50 %
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	100 µl ± 0,80 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200 µl ± 0,60 %
	
	
	

	Pipetė
	Eppendorf research 20µl -200µl , Nr. 1533617
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20 µl ± 2,50 %
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	100 µl ± 1,00 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200 µl ± 0,60 %
	
	
	

	Fiksuoto tūrio butelinis dozatorius 1 ml 
	Brand Dispensette, 02F82586
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	1000 µl ± 0,50 %
	3
	
	

	Dozatorius pipetė 20µl -200µl pipetė
	 „Ependorf“ Nr.N35687D
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20÷200 µl
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	200µl ± 0,6%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100µl ± 1,0%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	20µl ± 2,5%
	
	
	

	Dozatorius pipetė 100µl -1000µl
	„Ependorf“ Nr.N11621D
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	100÷1000 µl
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	1000µl ± 0,6%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	500µl ± 1,0%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100µl ± 3,0%
	
	
	

	Dozatorius pipetė 100µl -1000µl 
	 „Ependorf“ Nr. H47643G
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	100÷1000 µl
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	1000µl ± 0,6%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	500µl ± 1,0%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100µl ± 3,0%
	
	
	

	Automatinis dozatorius pipetė 20µl -200µl pipetė
	,,Biohit“ Nr.10179840
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20 µl ± 2,00%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	100 µl ± 0,80%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200 µl ± 0,60%
	
	
	

	Automatinis dozatorius pipetė 20µl -200µl 
	 ,,Biohit“ Nr.10179842
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20 µl ± 2,50%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	100 µl ± 0,80%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200 µl ± 0,60%
	
	
	

	Automatinis dozatorius pipetė 20µl -200µl
	Eppendorf research, Nr. Q33850C
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20 µl ± 2,50%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	100 µl ± 1,00%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200 µl ± 0,60%
	
	
	

	Automatinis dozatorius pipetė 20µl -200µl
	 Eppendorf research, Nr. Q34064C
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20 µl ± 2,50%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	100 µl ± 1,00%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200 µl ± 0,60%
	
	
	

	Dozatorius pipetė 
	Eppendorf research plius 500µl -5000µl, Nr. J26866G
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	500 µl ± 2,40%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	2500 µl ± 1,20%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5000 µl ± 0,60%
	
	
	

	Techninės elekroninės svarstyklės
	 AND SK-5000 WP max 5kg, min 40g, Inv. Nr.7130037, Nr. IP 1620348
	1
	Matavimo  priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	24
	min- 40g, max-5 kg
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	e – 2 g; d – 2g; III – klasė
	
	
	

	Techninės elekroninės svarstyklės
	 AND SK-5000 WP max 5kg, min 40g,  Nr. IP 1620347
	1
	Matavimo  priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	24
	min- 40g, max-5 kg
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	e – 2 g; d – 2g; III – klasė
	
	
	

	Laboratorinis pH-metras,
	Knick pH-Meter766, Nr. 1397522
	1
	Matavimo  priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	12
	-2,00 pH - 16,00 pH ± 0,01 pH
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	±1999mV ± 1 mV
	
	
	

	Laboratorinis pH-metras
	 Knick pH-Meter766,  Nr. 2025305
	1
	Matavimo  priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	12
	-2,00 pH - 16,00 pH ± 0,01 pH
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	±1999mV ± 1 mV
	
	
	

	Higro/-termo/-barometras
	 TH200 ECN:620-1952 Nr.34903660
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Nuo 10 iki 1100hPa, ± 1,5hPa(750 iki 1100)hPa ribose, patikra atlikta 920 iki 1060 hPa ribose
	1
	
	

	Elektroninis termometras 
	Aplinkos oro temperatūros
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(0º iki +50º)
	2
	
	

	
	(0 iki +500 C) elektroninis termometras testo 608-H1 su drėgmės matuokliu (10 iki 95 %) 
	
	
	
	
	Oro temp. ±0,50C prie 250C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(10% iki 95%)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	drėgmės ±3,0 %
	
	
	

	Aplinkos oro temperatūros
	testo 608-H1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(0º iki +50º)
	2
	
	

	(0 iki +500 C) elektroninis termometras  su drėgmės matuokliu (10 iki 95 %) 
	
	
	
	
	
	Oro temp. ±0,50C prie 250C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(10% iki 95%)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	drėgmės ±3,0 %
	
	
	

	Aplinkos oro temperatūros
	testo 608-H1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(0º iki +50º)
	2
	
	

	(0 iki +500 C) elektroninis termometras  su drėgmės matuokliu (10 iki 95 %)
	
	
	
	
	
	Oro temp. ±0,50C prie 250C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(10% iki 95%)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	drėgmės ±3,0 %
	
	
	

	Aplinkos oro temperatūros
	testo 608-H1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(0º iki +50º)
	2
	
	

	(0 iki +500 C) elektroninis termometras  su drėgmės matuokliu (10 iki 95 %)
	
	
	
	
	
	Oro temp. ±0,50C prie 250C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(10% iki 95%)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	drėgmės ±3,0 %
	
	
	

	Aplinkos oro temperatūros
	testo 608-H1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(0º iki +50º)
	2
	
	

	(0 iki +500 C) elektroninis termometras testo su drėgmės matuokliu (10 iki 95 %)
	
	
	
	
	
	Oro temp. ±0,50C prie 250C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(10% iki 95%)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	drėgmės ±3,0 %
	
	
	

	Aplinkos oro temperatūros
	testo 608-H1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(0º iki +50º)
	2
	
	

	(0 iki +500 C) elektroninis termometras testo su drėgmės matuokliu (10 iki 95 %)
	
	
	
	
	
	Oro temp. ±0,50C prie 250C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(10% iki 95%)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	drėgmės ±3,0 %
	
	
	

	Aplinkos oro temperatūros
	testo 608-H1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(0º iki +50º)
	2
	
	

	(0 iki +500 C) elektroninis termometras testo su drėgmės matuokliu (10 iki 95 %)
	
	
	
	
	
	Oro temp. ±0,50C prie 250C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(10% iki 95%)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	drėgmės ±3,0 %
	
	
	

	Testo kompanijos aplinkos oro temperatūros (0 iki +500 C) elektroninis termometras su drėgmės matuokliu (10 iki 95 %)
	TESTO
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(0 iki +500 C)
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	Oro temp. 0,50C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	drėgmės 3,0 %
	
	
	

	Aplinkos oro temperatūros
	testo 608-H1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(0 iki +500 C) 
	2
	
	

	(0 iki +500 C) elektroninis termometras su drėgmės matuokliu (10 iki 95 %). kam 263
	
	
	
	
	
	Oro temp. ±0,50C prie 250C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(10% iki 95%)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	drėgmės ±3,0 %
	
	
	

	Testo kompanijos aplinkos oro temperatūros (0 iki +500 C) elektroninis termometras su drėgmės matuokliu (10 iki 95 %)
	TESTO
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(0 iki +500 C) 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	Oro temp. 0,50C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	drėgmės 3,0 %
	
	
	

	Testo kompanijos aplinkos oro temperatūros (0 iki +500 C) elektroninis termometras su drėgmės matuokliu (10 iki 95 %)
	TESTO
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(0 iki +500 C) 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	Oro temp. 0,50C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	drėgmės 3,0 %
	
	
	

	Testo kompanijos aplinkos oro temperatūros (-40 iki +700 C ) elektroninis termometras su drėgmės matuokliu (10 iki 95 %)
	TESTO
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-10º iki +70º)
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	Oro temp. 0,50C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	drėgmės 3,0 %
	
	
	

	Testo kompanijos aplinkos oro temperatūros (0 iki +500 C) elektroninis termometras su drėgmės matuokliu (10 iki 95 %)
	TESTO
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(0 iki +500 C) 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	Oro temp. 0,50C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	drėgmės 3,0 %
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8344.2
	Termometro unikalus numeris Nr.R.8344.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8352.2
	Termometro unikalus numeris Nr.R.8352.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8353.2
	Termometro unikalus numeris Nr.R.8353.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C Padalos vertė iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8354.2
	Termometro unikalus numeris Nr.R.8354.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8348.2
	Termometro unikalus numeris Nr.R.8348.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldiklio spiritinis termometras, -300 C iki +500C, Nr. 12
	Termometro unikalus numeris Nr. 12
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	-300C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 1,00C
	
	
	

	Šaldiklio spiritinis termometras, -300 C iki +500C, Nr.VMC-6-2810
	Termometro unikalus numeris Nr.VMC-6-2810
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	(-30...+50)°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	padalos vertė 1,0ºC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 2,0ºC Patikra
	
	
	

	Šaldiklio spiritinis termometras, -300 C iki +500C, Nr. 21
	Termometro unikalus numeris Nr. 21
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	-300C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 1,00C
	
	
	

	Šaldiklio spiritinis termometras, -300 C iki +500C, Nr. 16
	Termometro unikalus numeris Nr. 16
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	-300C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	1,00C
	
	
	

	Šaldiklio spiritinis termometras, -300 C iki +500C, Nr. 17
	Termometro unikalus numeris Nr. 17
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	-300C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 1,00C
	
	
	

	Šaldiklio spiritinis termometras, -300 C iki +500C, Nr. 13
	Termometro unikalus numeris Nr. 13
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	-300C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 1,00C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8346.2
	Termometro unikalus numeris Nr.R.8346.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	


	Šaldiklio spiritinis termometras, -30 0C iki +50 0C, Nr. VMC-6-2809
	Termometro unikalus numeris Nr. VMC-6-2809
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	padalos vertė 1,0 ± 2 0C
	1
	
	

	Šaldiklio spiritinis termometras, -300 C iki +500C, Nr. 18
	Termometro unikalus numeris Nr. 18
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	-300C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 1,00C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8345.2
	Termometro unikalus numeris Nr.R.8345.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8350.2
	Termometro unikalus numeris Nr.R.8350.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8343.2
	Termometro unikalus numeris Nr.R.8343.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8349.2
	Termometro unikalus numeris Nr.R.8349.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.95211
	Termometro unikalus numeris Nr.R.95211
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.95218
	Termometro unikalus numeris Nr.R.95218
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldiklio spiritinis termometras, -100 C iki +600C, VMC-6-1529
	Termometro unikalus numeris VMC-6-1529
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	-100C iki +600C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 1,00C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8357.2
	Termometro unikalus numeris  Nr.R.8357.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8358.2
	Termometro unikalus numeris Nr.R.8358.2 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8356.2
	Termometro unikalus numeris  Nr.R.8356.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šildymo blokų (termostatų) gyvsidabrinis termometras,
	Termometro unikalus numeris TL-2M Nr. 147
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki + 2500C,
	1
	
	

	00C iki + 2500C, TL-2M
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 1,00C
	
	
	

	Nr. 147
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	Šaldiklio spiritinis termometras, (-30...+50) °C, Nr.VMC-6-2811
	Termometro unikalus numeris Nr.VMC-6-2811
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	(-30...+50)°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	padalos vertė 1,0ºC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 2,0ºC Patikra
	
	
	

	Šaldiklio spiritinis termometras, (-30...+50) °C, Nr.VMC-6-2812
	Termometro unikalus numeris Nr.VMC-6-2812
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	(-30...+50)°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	padalos vertė 1,0ºC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 2,0ºC Patikra
	
	
	

	Spektrofotometras Shimadzu, UV 1800 , UV-VIS, 
	T-01.MP.67
	1
	Matavimo priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	12
	-4,0 +4,0 A ± 0,002 A
	3
	
	

	Ser.  A11635271816US
	
	
	
	
	
	190-1100nm ± 0,3 nm
	
	
	

	Elektroninis sekundmatis
	T-01.MP.74
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	1....3600 s. ±9s/d.
	1
	
	

	Elektroninis sekundmatis
	T-01.MP.75
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	1....3600 s. ±9s/d.
	1
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	25ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	25ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	25ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	25ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	25ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	20ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	20ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	20ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	20ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	Stiklinė kolba Glassco
	Glassco
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	20ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinė kolba Marienfeld
	Marienfeld
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	10ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinė kolba Marienfeld
	Marienfeld
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	10ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	10ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	10ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	10ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	5ml tikslumo klasė AW, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	5ml tikslumo klasė AW, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	Stiklinė kolba Fortūna
	Fortūna
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	5ml tikslumo klasė AW, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	Stiklinė kolba Marienfeld
	Marienfeld
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	5ml tikslumo klasė AW, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	Stiklinė kolba Marienfeld
	Marienfeld
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	5ml tikslumo klasė AW, leistinoji paklaida± 0,04ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8129.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	50ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,06ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo  kolba
	Nr.R.8130.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	50ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,06ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo  kolba
	Nr.R.8131.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	50ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,06ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo  kolba
	Nr.R.8132.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	50ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,06ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8133.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	50ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,06ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8134.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	50ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,06ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8135.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	50ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,06ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8136.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	50ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,06ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8137.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	50ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,06ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8138.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	50ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,06ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8230.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	100ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,1ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8231.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	100ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,1ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8232.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	100ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,1ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8233.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	100ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,1ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8234.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	100ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,1ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8235.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	100ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,1ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8236.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	100ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,1ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8237.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	100ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,1ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8238.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	100ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,1ml
	1
	
	

	Stiklinė įpylimo kolba
	Nr.R.8239.5
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	100ml tikslumo klasė A, leistinoji paklaida± 0,1ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 25ml, tikslumo klasė B
	Nr.R.7211.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida  ±0,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 25ml, tikslumo klasė B
	Nr.R.7212.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida  ±0,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 25ml, tikslumo klasė B
	Nr.R.7213.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida  ±0,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 25ml, tikslumo klasė A
	Nr.R.7219.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida  ±0,25ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 25ml, tikslumo klasė A
	Nr.R.7220.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida  ±0,25ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 25ml, tikslumo klasė A
	Nr.R.7221.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida  ±0,25ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 50ml, tikslumo klasė A
	Nr.R.7214.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida  ±0,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 50ml, tikslumo klasė A
	Nr.R.7215.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida  ±0,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 50ml, tikslumo klasė A
	Nr.R.7216.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida  ±0,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 50ml, tikslumo klasė A
	Nr.R.7217.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida  ±0,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 50ml, tikslumo klasė A
	Nr.R.7218.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida  ±0,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 50ml, tikslumo klasė A
	Nr.626V8
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida  ±0,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 50ml, tikslumo klasė A
	Nr.627V8
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida  ±0,5ml
	1
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 100ml, tikslumo klasė B
	Nr.R.7210.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	±1,0ml
	
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 100ml, tikslumo klasė B
	Nr.R.7224.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	±1,0ml
	
	
	

	Stiklinis cilindras, vardinis tūris 100ml, tikslumo klasė B
	Nr.R.7223.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Leistinoji paklaida
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	±1,0ml
	
	
	

	Termometras - higrometras
	VAS-01.MP.01
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Temp. (0 ÷ 50) ºC, leist. paklaida ± 1 ºC; drėgmės (20 ÷ 90) %, leist.paklaida ± 5 % 
	1
	
	

	Oro temperatūros
	VAS-01.MP.03
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-10º iki +60º)
	1
	
	

	elektroninis termometras su drėgmės matuokliu
	
	
	
	
	
	Oro temp. 10C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(10% iki 99%)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	drėgmės ± 10 %
	
	
	

	Stiklinis laboratorinis termometras
	Nr.R.8360.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Mat. riba (0...+50)ºC
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida ±0,5°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	p.v. 1ºC
	
	
	

	Skaitmeninis termometras BIOTERM Nr.18283.2
	Bioterm Nr.18283.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-50...300) ºC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tikslumas ±1ºC
	
	
	

	Skaitmeninis termometras
	Checktempl Nr.R.18288.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50...+150)°C
	1
	
	

	(mirusiųjų kūnų temperatūros matavimui)
	
	
	
	
	
	padalos vertė 0,1ºC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	Skaitmeninis termometras  (Šaldytuvo-šaldiklio termometras su zondu)
	TFA 30. 1034 Nr. MG.12302.1 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-40... +70) ºC, leistinoji paklaida ±0,5ºC intervale 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-20...+25) °C, kitame intervale ±1ºC
	
	
	

	Skaitmeninis termometras TFA 30. 1034 Nr. MG.12303.1 (Šaldytuvo-šaldiklio termometras su zondu)
	TFA 30. 1034 Nr. MG.12303.1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-40... +70) ºC, leistinoji paklaida ±0,5ºC intervale 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-20...+25) °C, kitame intervale ±1ºC
	
	
	

	Skaitmeninis termometras TFA 30. 1034 Nr. MG.12301.1 (Šaldytuvo-šaldiklio termometras su zondu)
	TFA 30. 1034 Nr. MG.12301.1 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-40... +70) ºC, leistinoji paklaida ±0,5ºC intervale 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-20...+25) °C, kitame intervale ±1ºC
	
	
	

	Skaitmeninis termometras TFA 30. 1034 Nr. MG.12300.1 (Šaldytuvo-šaldiklio termometras su zondu)
	TFA 30. 1034 Nr. MG.12300.1 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-40... +70) ºC, leistinoji paklaida ±0,5ºC intervale
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-20...+25) °C, kitame intervale ±1ºC
	
	
	

	Skaitmeninis termometras TFA 30. 1034 Nr. MG.12299.1 (Šaldytuvo-šaldiklio termometras su zondu)
	 TFA 30. 1034 Nr. MG.12299.1 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-40... +70) ºC, leistinoji paklaida ±0,5ºC intervale
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-20...+25) °C, kitame intervale ±1ºC
	
	
	

	Skaitmeninis termometras ETI 221-046 su zondu Nr. 22190593 (Termometras ETI CaterTemp 221—046 su zondu)
	 ETI 221-046 su zondu Nr. 22190593 (Termometras ETI CaterTemp 221—046 su zondu)
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-49.9... +299.9) ºC, leistinoji paklaida ±0,4ºC intervale 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-49.9...+199)°C, kitame intervale ±1ºC
	
	
	

	Skaitmeninis termometras ETI 221-046 su zondu Nr. D22190582 (Termometras ETI CaterTemp 221—046 su zondu)
	ETI 221-046 su zondu Nr. D22190582 (Termometras ETI CaterTemp 221—046 su zondu)
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-49.9... +299.9) ºC, leistinoji paklaida ±0,4ºC intervale 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-49.9...+199) °C, kitame intervale ±1ºC
	
	
	

	Skaitmeninis termometras-duomenų kaupiklis EBRO EBI 300-TI Nr. 73307032 su išoriniu jutikliu PTC 300 Nr. 73907989
	 EBRO EBI 300-TI Nr. 73307032 su išoriniu jutikliu PTC 300 Nr. 73907989
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-35... +75)ºC, leistinoji paklaida ±0,5ºC intervale 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-20...+40)°C, likusiose ribose 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 0,8ºC
	
	
	

	Skaitmeninis termometras-duomenų kaupiklis EBRO EBI 300-TI Nr. 73307031 su išoriniu jutikliu PTC 300 Nr. 73907988
	 EBRO EBI 300-TI Nr. 73307031 su išoriniu jutikliu PTC 300 Nr. 73907988
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-35... +75)ºC, leistinoji paklaida ±0,5ºC intervale 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-20...+40)°C, likusiose ribose 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 0,8ºC
	
	
	

	Stiklinis skystinis termometras 
	Amarell Nr. R.5233.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos (30÷50) °C, padalos vertė 1°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinis skystinis termometras 
	Amarell. Nr. R.5234.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos (30÷50) °C, padalos vertė 1°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinis skystinis termometras 
	Amarell. Nr. R.5235.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos (30÷50) °C, padalos vertė 1°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinis skystinis termometras 
	Amarell, Nr. R.5236.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos (30÷50) °C, padalos vertė 1°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stikliniai skystiniai termometrai 
	Amarell, Nr. R.5239.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos (30÷50) °C, padalos vertė 1°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skystinis stiklinis termometras 
	Amarell, Nr. R.18209.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos (30÷50) °C, padalos vertė 1°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinis skystinis termometras 
	Amarell, Nr. R.5264.3
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos (30÷50) °C, padalos vertė 1°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklinis skystinis termometras 
	Amarell Nr. R.8261.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos (30÷50) °C, padalos vertė 1°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Termometras elektroninis  (mirusiųjų kūnų temperatūrai matuoti)
	Testo 110 Nr. 26
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50...+150)°C padalos vertė 0,1ºC
	2
	
	

	Termometras elektroninis  (mirusiųjų kūnų temperatūrai matuoti) 
	Roth Nr.27
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-40...+200)°C padalos vertė 0,1ºC
	2
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis 
	UNI-T A12T tipo Nr. VMC-6-3143
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Temperatūra: 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10...+50)°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Drėgmė (0...99)%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 5%
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis
	TFA 30.5013, Nr. VMC-6-341
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(10,0÷60,0) °C,
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	padalos vertė 0,1°C,
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Matavimo ribos (10÷99) % RH  padalos vertė 1% RH
	
	
	

	Skystinis stiklinis termometras
	 Amarell R.9401.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos (30÷50) °C, 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	padalos vertė 1°C
	
	
	

	Skaitmeninis (elektroninis) termometras 
	Dygital termometre Nr.K.1947.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	matavimo ribos 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-50÷300) °C
	
	
	

	Skaitmeninis (elektroninis) termometras 
	Dygital termometre Nr.K.1948.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	matavimo ribos 
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-50÷300) °C
	
	
	

	Stiklinis skystinis termometras 
	R.8262.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos  (nuo -30°C iki +50°C)
	1
	
	

	Skaitmeninis termometras
	Checktempl Nr.R.18290.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50...+150)°C
	1
	
	

	(mirusiųjų kūnų temperatūros matavimui)
	
	
	
	
	
	padalos vertė 0,1ºC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis 
	TFA 30.5060 Nr. MG.35490.1 (HC2A-SH Nr. 0020664035 ind. Hygro Palm HP32 Nr. 5230070)    
	1
	tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Temperatūra: 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10...+50)°C Leistina paklaida 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1°C 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Drėgmė: (10...95)% Leistina paklaida 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 5% diapazone (35...75) %, ± 8% kitame diapazone
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis
	TFA 30.5060 Nr. MG.35491.1 (HC2A-SH Nr. 0020664035 ind. Hygro Palm HP32 Nr. 5230070)    
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Temperatūra: 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-10...+50)°C Leistina paklaida 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1°C 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Drėgmė: (10...95)% Leistina paklaida 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 5% diapazone (35...75) %, ± 8% kitame diapazone
	
	
	

	Skaitmeninis termometras 
	Checktemp1, Nr. 13C4FA
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos  nuo - 50°C iki +150°C, padalos vertė 0,1°C
	1
	
	

	(mirusiųjų kūnų temperatūros matavimui)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skaitmeninis  termometras 
	 ETI 810-210 Nr.MG.33652.1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo  ribos  
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-49,9...+69,9)°C;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1,0 °C  
	
	
	

	Skaitmeninis  termometras 
	ETI 810-210 Nr.MG.33653.1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo  ribos 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-49,9...+69,9)°C;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1,0 °C  
	
	
	

	Skaitmeninis  termometras
	 ETI 810-210 Nr.MG.33654.1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo  ribos  
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-49,9...+69,9)°C;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1,0 °C  
	
	
	

	Stiklinis skystinis termometras
	 „Amarell Nr. R.11604.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	matavimo ribos –(30÷50) °C, padalos vertė 1°C
	1
	
	

	Stiklinis skystinis termometras 
	„Amarell Nr. R.11594.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	matavimo ribos –(30÷50) °C, padalos vertė 1°C
	1
	
	

	Stiklinis skystinis termometras 
	„Amarell Nr. R.11620.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	matavimo ribos –(30÷50) °C, padalos vertė 1°C
	1
	
	

	Termometras elektroninis 
	Checktemp HI Nr.R.13965.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50...+150)°C padalos vertė 0,1ºC
	2
	
	

	(mirusiųjų kūnų temperatūrai matuoti)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis
	Hygro-Thermometer VMC-6-2083
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Temperatūra: (0...+50)°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Drėgmė: (20...95)%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 5%
	
	
	

	Stiklinis skystinis termometras
	Amarell“ Nr. R.31748.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos          
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-30 ÷ 50) ºC 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 tikslumo klasė
	
	
	

	Stiklinis skystinis termometras 
	„Amarell“ Nr. R.31749.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos          
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-30 ÷ 50) ºC 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 tikslumo klasė
	
	
	

	Stiklinis skystinis termometras 
	„Amarell“ Nr. R.72848.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos          
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-30 ÷ 50) ºC 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 tikslumo klasė
	
	
	

	Skaitmeninis termometras (mirusiųjų kūnų temperatūros matavimui)
	Checktempl Nr.R.18289.2  RIA 473134
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50...+150)°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	padalos vertė 0,1ºC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis
	Hygro-Thermometer VMC-6-2081, 458906
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Temperatūra: (0...+50)°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Drėgmė: (20...95)%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Leistina paklaida 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 5%
	
	
	

	Skaitmeninis termometras 
	multi-thermometr Nr.R.16173.1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50...+150)°C
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	padalos vertė 0,1ºC
	
	
	

	Elektroninis termometras
	MULTI Nr.R.9986.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50...+150)°C
	2
	
	

	(mirusiųjų kūnų temperatūros matavimui)
	
	
	
	
	
	padalos vertė 0,1ºC
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis
	Hygro-Thermometer 
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Temperatūra: (0...+50)°C
	1
	
	

	
	Nr. MG.34821.1
	
	
	
	
	Leistina paklaida 
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	± 1°C
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Drėgmė: (20...95)%
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Leistina paklaida 
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	± 10%
	
	
	

	Skaitmeninis termometras 
	CHECKTEMP Nr. R.16188.1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	(-50÷150) °C
	
	
	

	Skystinis stiklinis  termometras 
	Amarell Nr. R.2686.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	matavimo ribos –(30÷50)°C, padalos vertė 1°C
	1
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis 
	TEMPERATURE -HUMIDITY VMC-6-1539
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Drėgmė (20...95)%
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	tikslumas ±10%;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Temperatūra
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(0...+50)°C;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	tikslumas ±1°C
	
	
	

	Temperatūros ir drėgmės matuoklis 
	TEMPERATURE -HUMIDITY VMC-6-1540
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Drėgmė (20...95)%;
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	tikslumas ±10%;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Temperatūra
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(0...+50)°C;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	tikslumas ±1°C
	
	
	

	Termometras elektroninis  skaitmeninis
	 ROTH Checktemp I Nr.R.16171.1
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	(-50...+120)°C padalos vertė 0,1ºC Paklaida  ±1°C
	1
	
	

	(mirusiųjų kūnų temperatūrai matuoti)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	DALIS NR. 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Matavimo priemonės pavadinimas
	Tipas / modelis
	Matavimo priemonių kiekis (vienetais)
	MPP ir KP atlikimo vieta (laukelio "id" reikšmė iš lapo "mpp_kpp_atlikimo_vietos")
	MPP rūšis (laukelio "id" reikšmė iš lapo "mpp_tipai")
	KP periodiškumas (kas X mėn.)
	Detalizuota KP apimtis 
(pildoma esant užsakovo poreikiui)
	[Preliminarus] arba [maksimalus] KP kiekis (kartais) sutarties vykdymo metu 1 (vienai) matavimo priemonei
	Kalibravimo taškų kiekis sutarties vykdymo metu 1 (vienai) matavimo priemonei
	1 (vienos) KP maksimalus įkainis, Eur su PVM

	measuring_instrument_name
	 
	mi_quantity
	mpp_kp_place_of_performance
	mpp_type
	kp_periodicity
	kp_scope
	kp_quantity
	number_of_calibration_points
	max_kp_price

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stereomikroskopas 
	„Nikon instrument“ SMZ645 Nr. 1063253
	1
	Matavimo priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	60
	1,4 X skalės realusis matymo laukas 8,8-1,4 mm ± 0,002 mm
	1
	3
	

	Termostatas 
	TECHNE DB-3D Fisher,FDB03DD,SN 149376-30
	1
	Matavimo priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	12
	Temperatūros pasirinkimas nuo +20°C iki +120°C,Kalibravimas:  +96°C, +98°C +100°C temperatūrai, trijuose blokuose
	3
	3
	

	Termomikseris 
	Eppendorf ThermoMixer C5382EJ308403
	1
	Matavimo priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	12
	Temperatūros pasirinkimas nuo +5°C iki +100°C,Kalibravimas: +56°C,+70°C; +98°C;    temperatūrai.
	3
	3
	

	Termomikseris 
	Eppendorf ThermoMixer C5382FM514754
	1
	Matavimo priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	12
	Temperatūros pasirinkimas nuo +5°C iki +100°C,Kalibravimas: +56°C,+70°C; +98°C;    temperatūrai.
	3
	3
	

	Kampainis su liniuote, matavimo ribos (150x100) mm, unikalus numeris Nr. 14
	T-01.MP.113
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Ilgio paklaida yra 0,2 mm
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	U = ± 0,41 mm
	
	
	

	Kalibruoti svareliai „Kern“ (E2 klasės), kalibruotų svarelių komplektas su dėžute ir  kalibravimo sertifikatu. Serijos Nr. G1416167, Nr. G1416166
	Kern E2 klasės
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	10 mg; 100 mg; 200 mg; 500 mg; 1 g; 5g; 20 g. Techniniai duomenys nurodyti sertifikate
	1
	3
	


	Dalis NR 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Matavimo priemonės pavadinimas
	Tipas / modelis
	Matavimo priemonių kiekis (vienetais)
	MPP ir KP atlikimo vieta (laukelio "id" reikšmė iš lapo "mpp_kpp_atlikimo_vietos")
	MPP rūšis (laukelio "id" reikšmė iš lapo "mpp_tipai")
	MPP periodiškumas (kas X mėn.) 
(pasirinkus MPP rūšį 1 ar 3, šis laukas nepildomas)
	Detalizuota MPP apimtis 
(pildoma esant užsakovo poreikiui)
	[Preliminarus] arba [maksimalus] MPP kiekis (kartais) sutarties vykdymo metu 1 (vienai) matavimo priemonei
	1 (vienos) MPP maksimalus įkainis, Eur be PVM
	KP periodiškumas (kas X mėn.)
	Detalizuota KP apimtis 
(pildoma esant užsakovo poreikiui)
	[Preliminarus] arba [maksimalus] KP kiekis (kartais) sutarties vykdymo metu 1 (vienai) matavimo priemonei
	Kalibravimo taškų kiekis sutarties vykdymo metu 1 (vienai) matavimo priemonei
	1 (vienos) KP maksimalus įkainis, Eur su PVM

	measuring_instrument_name
	 
	mi_quantity
	mpp_kp_place_of_performance
	mpp_type
	mpp_periodicity
	mpp_scope
	mpp_quantity
	max_mpp_price
	kp_periodicity
	kp_scope
	kp_quantity
	number_of_calibration_points
	max_kp_price

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elektroninės svarstyklės
	GX-200 EC, Nr. 14521095
	1
	Matavimo priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	24
	Max = 210 g; Min = 0,02 g., d = 0,001/0,01 g;II t. kl.Išplėstinė neapibrėžtis 0,0017 g. 50mg;100mg; 500mg;20g
	2
	50
	60
	Max = 210 g; Min = 0,02 g., d = 0,001/0,01 g;II t. kl.Išplėstinė neapibrėžtis 0,0017 g. 50mg;100mg; 500mg;20g
	1
	3
	

	Elektroninės analitinės svarstyklės
	ABJ 80-4M, Nr. WB 1130044
	1
	Matavimo priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	24
	Max. Svoris iki 83 g,Min. svoris 0,001 g, 50mg; 5g; 20g
	2
	50
	60
	Max. Svoris iki 83 g,Min. svoris 0,001 g, 50mg; 5g; 20g  
	1
	3
	

	Stiklinis laboratorinis termometras
	Nr.258133
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	0¸50°C, Leistina paklaida± 0,5° C,   2;4;7
	1
	23
	60
	0¸50°C, Leistina paklaida± 0,5° C,   2;4;7
	1
	3
	

	Kintamo tūrio mechaninė pipetė
	20-200 µl, Nr. AU33308
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20-200 µl.Maksimali leistina paklaida ± 10 µl (prie 1000µl).Išplėstinė neapibrėžtis ± 3 µl (prie 200µl), ±2 µl (prie 100µl) ,± 1 µl (prie 20µl)
	3
	10
	60
	Išplėstinė neapibrėžtis ± 3 µl (prie 200µl), ±2 µl (prie 100µl) ,± 1 µl (prie 20µl)
	1
	3
	

	Kintamo tūrio mechaninė pipetė
	500-5000 µl Nr. 8702534
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	500-5000 µl Maksimali leistina paklaida ± 50 µl (prie 5000µl)
	2
	10
	60
	500µl; 2500µl; 5000µl
	1
	3
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius
	 „Eppendorf Research“ 2049486
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20-200 µl;
	3
	10
	60
	20-200 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	20 µl; 100 µl; 200µl
	
	
	
	20 µl; 100 µl; 200µl
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	 „Eppendorf Research“ 3089223
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20-200  µl;
	3
	10
	60
	20-200  µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	20  µl; 100  µl; 200  µl;
	
	
	
	20  µl; 100  µl; 200  µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	 „Eppendorf Research“ 3929363
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	0,5-10  µl;
	3
	10
	60
	0,5-10  µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	1 µl;; 5  µl;; 10  µl;
	
	
	
	1 µl;; 5  µl;; 10  µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	 „Eppendorf Research“ 2034896
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	0,5-10  µl;;
	3
	10
	60
	0,5-10  µl;;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	2 µl;; 4  µl; 10  µl;
	
	
	
	2 µl;; 4  µl; 10  µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research“ 3162836
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	2-20  µl;;
	3
	10
	60
	2-20  µl;;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	2  µl; 10  µl; 20  µl;
	
	
	
	2  µl; 10  µl; 20  µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research“ 1371023
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	2-20 µl;
	3
	10
	60
	2-20 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	2  µl;; 9  µl; 20 µl;
	
	
	
	2  µl;; 9  µl; 20 µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius
	 „Eppendorf Research“ 4926142
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20-200  µl;
	3
	10
	60
	20-200  µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	20  µl; 100 µl; 
	
	
	
	20  µl; 100 µl; 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200  µl;
	
	
	
	200  µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	 „Eppendorf Research“ 3089063
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20-200  µl;
	3
	10
	60
	20-200  µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	20 µl; 100  µl; 
	
	
	
	20 µl; 100  µl; 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200  µl;
	
	
	
	200  µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research“ 3446387
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	0,5-10  µl;
	3
	10
	60
	0,5-10  µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	20  µl;100  µl; 
	
	
	
	20  µl;100  µl; 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200  µl;
	
	
	
	200  µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research“ 1541557
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	2-20  µl;
	3
	10
	60
	2-20  µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	2  µl; 10  µl; 20 µl;
	
	
	
	2  µl; 10  µl; 20 µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius
	 „Eppendorf Research“ 3185077
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	2-20 µl;
	3
	10
	60
	2-20 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	2  µl; 10 µl; 20 µl;
	
	
	
	2  µl; 10 µl; 20 µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research“ 3530457
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20-200 µl;
	3
	10
	60
	20-200 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	20 µl; 100 µl;
	
	
	
	20 µl; 100 µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200  µl;
	
	
	
	200  µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research“ 3609137
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	100-1000 µl;
	3
	10
	60
	100-1000 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	100  µl;500 µl; 
	
	
	
	100  µl;500 µl; 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1000 µl; kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	1000 µl; kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research“ 3448217
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	10-100 µl;
	3
	10
	60
	10-100 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	10  µl;; 50 µl; 
	
	
	
	10  µl;; 50 µl; 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100  µl;
	
	
	
	100  µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius
	 „Eppendorf Research“ 3425177
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	10-100 µl;
	3
	10
	60
	10-100 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	10  µl; 50 µl; 
	
	
	
	10  µl; 50 µl; 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	100 µl;
	
	
	
	100 µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research“ 3443752
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	2-20 µl;
	3
	10
	60
	2-20 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	2  µl; 10 µl; 20 µl;
	
	
	
	2  µl; 10 µl; 20 µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research“ 2004706
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	10-100 µl;
	3
	10
	60
	10-100 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	10 µl; 50 µl;100 µl;
	
	
	
	10 µl; 50 µl;100 µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research“ 3935083
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	2-20 µl;
	3
	10
	60
	2-20 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	2  µl; 5  µl; 20 µl;
	
	
	
	2  µl; 5  µl; 20 µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research“ 2004416
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	10-100 µl;
	3
	10
	60
	10-100 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	10  µl; 50 µl; 100 µl;
	
	
	
	10  µl; 50 µl; 100 µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research“ 3162516
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	2-20 µl;
	3
	10
	60
	2-20 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	2  µl; 5  µl; 20 µl;
	
	
	
	2  µl; 5  µl; 20 µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius
	 „Eppendorf Research“ 3863873
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	0.5-10 µl;
	3
	10
	60
	0.5-10 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	1  µl; 5  µl; 10 µl;
	
	
	
	1  µl; 5  µl; 10 µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research“ 2034706
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	0,5-10  µl;
	3
	10
	60
	0,5-10  µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	2  µl; 4  µl; 10 µl;
	
	
	
	2  µl; 4  µl; 10 µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	Finnpippette E96538
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	40-200 µl;
	3
	10
	60
	40-200 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	50  µl; 100 µl; 
	
	
	
	50  µl; 100 µl; 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200 µl;
	
	
	
	200 µl;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research„ L50080F
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	10-100  µl;
	3
	10
	60
	10-100  µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	10  µl;50  µl; 100  µl; kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	10  µl;50  µl; 100  µl; kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius 
	„Eppendorf Research„ M37381F
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	100-1000 µl;
	3
	10
	60
	100-1000 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	100  µl;500 µl; 
	
	
	
	100  µl;500 µl; 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1000  µl; kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	1000  µl; kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	Kintamo tūrio pipetė dozatorius
	 „Eppendorf Research„ M23153F
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	0,5-10 µl;
	3
	10
	60
	0,5-10 µl;
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	1  µl; 5 µl; 10 µl; kalibravimas 3 taškuose
	
	
	
	1  µl; 5 µl; 10 µl; kalibravimas 3 taškuose
	
	
	

	 Pipetė
	BioHit 50µl -200µl  AU25938
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	50 µl ± 3,00 %
	3
	10
	60
	50 µl ± 3,00 %
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	100 µl ± 0,80 %
	
	
	
	100 µl ± 0,80 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200 µl ± 0,60 %
	
	
	
	200 µl ± 0,60 %
	
	
	

	Pipetė
	BioHit 20µl -200µl
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	20 µl ± 2,50 %
	3
	10
	60
	20 µl ± 2,50 %
	1
	3
	

	
	AU38295
	
	
	
	
	100 µl ± 0,80 %
	
	
	
	100 µl ± 0,80 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	200 µl ± 0,60 %
	
	
	
	200 µl ± 0,60 %
	
	
	

	Pipetė
	Eppendorf research 100µl -1000µl  
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	100 µl ± 3,00 %
	3
	10
	60
	100 µl ± 3,00 %
	1
	3
	

	
	Nr. 3899384
	
	
	
	
	500 µl ± 1,00 %
	
	
	
	500 µl ± 1,00 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1000 µl ± 0,60 %
	
	
	
	1000 µl ± 0,60 %
	
	
	

	Pipetė
	Eppendorf research 100µl -1000µl  Nr. 3191996
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	100 µl ± 3,00 %
	3
	10
	60
	100 µl ± 3,00 %
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	500 µl ± 1,00 %
	
	
	
	500 µl ± 1,00 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1000 µl ± 0,60 %
	
	
	
	1000 µl ± 0,60 %
	
	
	

	Pipetė
	Eppendorf research 100µl -1000µl  Nr.3192806
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	100 µl ± 3,00 %
	3
	10
	60
	100 µl ± 3,00 %
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	500 µl ± 1,00 %
	
	
	
	500 µl ± 1,00 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1000 µl ± 0,60 %
	
	
	
	1000 µl ± 0,60 %
	
	
	

	Fiksuoto tūrio pipetė
	BioHit proline 1000µl  Nr. 6116310
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	1000 µl ± 0,30 %
	3
	10
	60
	1000 µl ± 0,30 %
	1
	 
	

	Butelinis dozatorius 0,5ml-2,5ml
	 Eppendorf Varispenser, 79830
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	500 µl ± 0,60 %
	3
	10
	60
	500 µl ± 0,60 %
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	1500 µ ± 0,60 %
	
	
	
	1500 µ ± 0,60 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2500 µ ± 0,60 %
	
	
	
	2500 µ ± 0,60 %
	
	
	

	Pipetė
	Eppendorf research 100µl -1000µl , Nr. 2616237
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	100 µl ± 3,00 %
	3
	10
	60
	100 µl ± 3,00 %
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	500 µl ± 1,00 %
	
	
	
	500 µl ± 1,00 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1000 µl ± 0,60 %
	
	
	
	1000 µl ± 0,60 %
	
	
	

	Pipetė
	Eppendorf research 2µl -20µl, Nr. 4652043
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	2 µl ± 5,00 %
	3
	10
	60
	2 µl ± 5,00 %
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	10 µl ± 1,20%
	
	
	
	10 µl ± 1,20%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	20 µl ± 1,00 %
	
	
	
	20 µl ± 1,00 %
	
	
	

	Pipetė
	Eppendorf research 100µl -1000µl , Nr. 3670078
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	12
	100 µl ± 3,00 %
	3
	10
	60
	100 µl ± 3,00 %
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	500 µl ± 1,00 %
	
	
	
	500 µl ± 1,00 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1000 µl ±  0,60 %
	
	
	
	1000 µl ±  0,60 %
	
	
	

	Techninės svarstyklės SCALTEC 
	SBC-42, min-0,02g, max-120g, Nr. 80303763
	1
	Matavimo  priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	24
	Min-20 mg, max-120 g
	2
	60
	60
	Min-20 mg, max-120 g
	1
	5
	

	
	
	
	
	
	
	e – 10 mg; II – klasė
	
	
	
	e – 10 mg; II – klasė
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	d – 1 mg
	
	
	
	d – 1 mg
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Kalibravimas: 5 taškai
	
	
	
	Kalibravimas: 5 taškai
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0,02g; 0,2g; 5,0g; 50,0g; 100,0g
	
	
	
	0,02g; 0,2g; 5,0g; 50,0g; 100,0g
	
	
	

	Analitinės svarstyklės, 
	 GR-202, min-1mg, max-210g, Nr. 14214585
	1
	Matavimo  priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	24
	min-1mg, max-210g
	2
	60
	24
	min-1mg, max-210g
	1
	5
	

	
	
	
	
	
	
	e =1 mg, d=0,01/0,1 mg
	
	
	
	e =1 mg, d=0,01/0,1 mg
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	I – klasė
	
	
	
	I – klasė
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Kalibravimas iš dviejų lygių
	
	
	
	Kalibravimas iš dviejų lygių
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1) 4 taškai
	
	
	
	1) 4 taškai
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0,002g; 0,01g; 0,2g; 1,0g
	
	
	
	0,002g; 0,01g; 0,2g; 1,0g
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2) 5 taškai
	
	
	
	2) 5 taškai
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5,0g; 10,0g; 50g; 100g; 200g
	
	
	
	5,0g; 10,0g; 50g; 100g; 200g
	
	
	

	Analitinės svarstyklės,
	 modelis GR-202, min-10 mg, max-210g, Nr.14203568
	1
	Matavimo  priemonės eksploatavimo vietoje
	Periodinė patikra
	24
	min-10mg, max-210g.
	2
	60
	24
	min-10mg, max-210g.
	2
	3
	

	
	
	
	
	
	
	e =1 mg, d = 0,1 mg
	
	
	
	e =1 mg, d = 0,1 mg
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	I – klasė
	
	
	
	I – klasė
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Kalibravimas: 3 taškai
	
	
	
	Kalibravimas: 3 taškai
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0,01g, 0,2g, 1,0g,
	
	
	
	0,01g, 0,2g, 1,0g,
	
	
	

	Skaitmeninis termometras
	 GTH 175 PT-T tipo, matavimo ribos -199,9 iki +199,90C,
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos -199,9 iki +199,90C
	2
	18
	60
	Matavimo ribos -199,9 iki +199,90C
	1
	3
	

	
	 Nr.VMC-6-2395
	
	
	
	
	Leistinoji paklaida ±0,10C nuo matavimo temperatūros
	
	
	
	Leistinoji paklaida ±0,10C nuo matavimo temperatūros
	
	
	

	Skaitmeninis termometras 
	GTH 175 PT-T tipo, matavimo ribos -199,9 iki +199,90C,
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	24
	Matavimo ribos -199,9 iki +199,90C
	2
	18
	60
	Matavimo ribos -199,9 iki +199,90C
	1
	3
	

	
	 Nr.VMC-6-2396
	
	
	
	
	Leistinoji paklaida ±0,10C nuo matavimo temperatūros
	
	
	
	Leistinoji paklaida ±0,10C nuo matavimo temperatūros
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8351.2 
	Termometro unikalus numeris Nr.R.8351.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	20
	60
	00C iki +500C,
	1
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8347.2
	Termometro unikalus numeris Nr.R.8347.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	20
	60
	00C iki +500C,
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldytuvo gyvsidabrinis termometras, 00C iki +500C, Nr.R.8355.2
	Termometro unikalus numeris Nr.R.8355.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	00C iki +500C,
	1
	20
	60
	00C iki +500C,
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	
	Padalos vertė 0,50C
	
	
	

	Šaldiklio spiritinis termometras, -300 C iki +500C, Nr. 11
	Termometro unikalus numeris Nr. 11
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	-300C iki +500C,
	1
	20
	60
	-300C iki +500C,
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 1,00C
	
	
	
	Padalos vertė 1,00C
	
	
	

	Šaldiklio spiritinis termometras, -300 C iki +500C R.12568.2
	Termometro unikalus numeris R.12568.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	-300C iki +500C,
	1
	20
	60
	-300C iki +500C,
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	Padalos vertė 1,00C
	
	
	
	Padalos vertė 1,00C
	
	
	

	Šaldiklio spiritinis termometras, (-30...+50) °C, Nr. 22
	Termometro unikalus numeris Nr. 22
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	(-30...+50)°C
	1
	20
	60
	(-30...+50)°C
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	padalos vertė 1,0ºC
	
	
	
	padalos vertė 1,0ºC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1,0ºC Patikra
	
	
	
	± 1,0ºC Patikra
	
	
	

	Šaldiklio spiritinis termometras, (-30...+50) °C, Nr. R.12578.2
	Termometro unikalus numeris Nr. R.12578.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	(-30...+50)°C
	1
	20
	60
	(-30...+50)°C
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	padalos vertė 1,0ºC
	
	
	
	padalos vertė 1,0ºC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	± 1,0ºC Patikra
	
	
	
	± 1,0ºC Patikra
	
	
	

	Skystinis stiklinis termometras 
	Amarell Nr.R.8633.2
	1
	Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę pristato Pirkėjas
	Periodinė patikra
	60
	Matavimo ribos (30÷50) °C, 
	1
	20
	60
	Matavimo ribos (30÷50) °C, 
	1
	3
	

	
	
	
	
	
	
	padalos vertė 1°C
	
	
	
	padalos vertė 1°C
	
	
	


2

