## Lapas1
Klinikinės diagnostikos laboratorijos diagnostikos reagentų ir papildomų priemonių pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės
specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis,
ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka ir nurodyti
puslapį. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių
aprašų originalus. Tiekėjui pateikus klaidingą informaciją pasiūlymas gali būti atmestas.
2. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus, pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos
direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostiniams medicinos prietaisams. Siūlantiems papildomas priemones, pateikti atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos
priemonėms (CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas).
3. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą visoms pirkimo dalims pateikti prekių, kurios bus
tiekiamos laimėjus konkursą, pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas. Pavyzdžiai grąžinami nebus.
4. Tiekėjas turi pateikti reagentų ir kitų papildomų priemonių aprašymus, darbo instrukcijas, saugos duomenų lapus bei atitikties dokumentus (dokumentų originalų kopijas ir tinkamai patvirtintus
vertimus į lietuvių kalbą) (kur tinka). Tinkamu laikomas vertimo patvirtinimas tiekėjo arba jo įgalioto atstovo parašu ir tiekėjo antspaudu (jei turi). Už tinkamą vertimą į lietuvių kalbą –
atsakingas tiekėjas. Tiekėjas įsipareigoja visą pateiktą informaciją, susijusią su tyrimo procesu, esant reikalui, pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo metu nedelsiant atnaujinti.
Pirkimo dalis | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Atitikimas technibėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Mato vnt. | Maksimalus kiekis per 12 mėn. | Vnt. kaina, EUR be PVM | Vnt. kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | Suma, EUR su PVM 12mėn. | Prekės (reagentų ir papil. priemonių) gamintojas, pavadinimas, katologo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS GREITIESIEMS INFEKCIJŲ SEROLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI
1 | RPR anglies antigenas | Kardiolipidinis metodas, skirtas pusiau kiekybiškai nustatyti agliutinacijos būdu Ak grupę nukreiptą prieš audinio komponentus, kuriuos gamina pacientas infekuotas T. pallidum. Rinkinyje turi būti teigiama ir neigiama kontrolės bei visos kitos priemonės, tirpalai tyrimui atlikti. Atlikimas tiksliai pagal metodiką nemodifikuojant. | įrašo tiekėjas | Rinkinys (500 tyrimų) | 6 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
2 | TPHA Treponema pallidum antikūnų nustatymas | Skirtas pusiau kiekybinei hemagliutinacijos reakcijai su Treponema pallidum Ag. Rinkinyje turi būti teigiama ir neigiama kontrolės bei visos kitos priemonės, tirpalai tyrimui atlikti. Reakcijos laikas ne ilgiau 45 min. Rezultato stabilumas ne mažiau 1 para. Atlikimas tiksliai pagal metodiką nemodifikuojant. | įrašo tiekėjas | Rinkinys (100 tyrimų) | 4 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
3. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOHEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (Kraujo grupių pagal ABO ir Rh sistemas nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje))
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
3.1 | Standartiniai eritrocitai A1, A2, B, O | Galima atskirti A1 ir A2 antigeno pogrupius. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 5 savaitės nuo pagaminimo datos. Turi būti galimybė užsakyti pasirinktinai A1 B arba A2 O komplektus. | įrašo tiekėjas | Rinkinys (4x5ml) | 20 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.2 | Monokloninis Anti-A IgM | Kiekvienas buteliukas su dozatoriumi. Tūris ne mažesnis nei 10 ml (250 tyrimų). Turi būti galimybė užsakyti dviejų skirtingų serijų reagentus. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 18 mėnesių. | įrašo tiekėjas | Buteliukas | 50 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.3 | Monokloninis Anti-B IgM |  | įrašo tiekėjas | Buteliukas | 50 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.4 | Monokloninis Anti-AB IgM |  | įrašo tiekėjas | Buteliukas | 50 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.5 | Monokloninis Anti-D IgM |  | įrašo tiekėjas | Buteliukas | 40 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.6 | Monokloninis Anti-D IgM+IgG |  | įrašo tiekėjas | Buteliukas | 40 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3.7 | Neigiama kontrolė Rh |  | įrašo tiekėjas | Buteliukas | 40 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) | [8 empty] | įrašo tiekėjas
3 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
PASTABA. Visi siūlomi reagentai turi būti originalūs, vieno gamintojo, tarpusavyje suderinti (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
4. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOHEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (Kraujo grupių pagal ABO ir Rh sistemas nustatymas, tiesioginė ir netiesioginė Kumbso reakcija (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje))
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
4.1 | Kortelės tiesioginei ir netiesioginei Kumbso reakcijai nustatyti | - | - | Plokštelė | 360 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.2 | Standartiniai eritrocitai | Standartiniai eritrocitai (I-II) skirti antikūnų paieškai. Suderinti su 13.1 pozicija. | įrašo tiekėjas | Rinkinys (2x10 ml) | 15 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.3 | Skiediklis | Paruošimo tirpalas suderintas su 13.1 pozicija. | įrašo tiekėjas | Flakonas (100 ml) | 12 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.4 | Kortelės eritrocitų antigenų sistemos ABO ir Rh (D) nustatymui | Kraujo grupių ABO su dvigubu Rh D nustatymas. | įrašo tiekėjas | Plokštelė | 24 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.5 | Kortelės Rh D ir silpno D nustatymui | Rh D neigiamų reakcijų patikrinimui ir patvirtinimui, kuomet nustatant kitais metodais, tokiais kaip pvz.: tyrimas ant mikroplokštelių, gaunami abejotini rezultatai. | įrašo tiekėjas | Plokštelė | 150 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.6 | Skiediklis | Paruošimo tirpalas suderintas su 13.5 pozicija. | įrašo tiekėjas | Flakonas (100 ml) | 3 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.7 | Vidinė kokybės kontrolė tiesioginės Kumbso reakcijos ir antikūnų paieškos tyrimams | Vidinė kokybės kontrolė tiesioginės Kumbso reakcijos ir antikūnų paieškos tyrimams suderinta su 13.1 pozicija. | įrašo tiekėjas | Rinkinys (2x5 ml) | 12 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) | [8 empty] | įrašo tiekėjas
4 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
PASTABOS. 1. Tyrimo atlikimui naudojama ID-Centrifuge 6S, Dia Med centrifuga. Jeigu ID-Centrifuge 6S, Dia Med centrifugos techniniai parametrai nėra tinkami tyrimų atlikimui į kainą turi būti įskaičiuota centrifuga (panaudai), atitinkanti plokštelių gamintojo techninius ir kokybinius reikalavimus bei rekomendacijas. 2. Visi siūlomi reagentai turi būti originalūs, vieno gamintojo, tarpusavyje suderinti (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
5. PIRKIMO DALIS. DAŽAI HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
5.1 | Romanovskio-Giemsos dažai | Pakuotės tūris ne didesnis nei 1000 ml. | įrašo tiekėjas | Mililitras | 1000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5.2 | May-Griunvaldo dažai | Pakuotės tūris ne didesnis nei 1000 ml. | įrašo tiekėjas | Mililitras | 3000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5.3 | Buferis dažams (tabletės) | Hematologinių tepinėlių dažymui, pH 7,2. | įrašo tiekėjas | Vienetas | 100 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) | [8 empty] | įrašo tiekėjas
5 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
PASTABA. Visi siūlomi reagentai turi būti originalūs, vieno gamintojo, tarpusavyje suderinti (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
6. PIRKIMO DALIS. DAŽAI DAŽYMUI GRAMO BŪDU
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
6.1 | Liugolis | - | - | Mililitras | 2000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6.2 | Kristalo violetas | Pakuotės tūris ne didesnis nei 500 ml. | įrašo tiekėjas | Mililitras | 1500 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6.3 | Safraninas | Pakuotės tūris ne didesnis nei 500 ml. | įrašo tiekėjas | Mililitras | 1500 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6.4 | Blankintojas | - | - | Mililitras | 2500 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) | [8 empty] | įrašo tiekėjas
6 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
PASTABA. Visi siūlomi reagentai turi būti originalūs, vieno gamintojo, tarpusavyje suderinti (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
7. PIRKIMO DALIS. DAŽAI PATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
7.1 | Mejerio hematoksilinas | Pakuotės tūris ne didesnis nei 1000 ml. | įrašo tiekėjas | Mililitras | 4000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7.2 | 1 % Eozinas | Dažai vandens pagrindu. Pakuotės tūris ne didesnis nei 1000 ml. | įrašo tiekėjas | Mililitras | 4000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) | [8 empty] | įrašo tiekėjas
7 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
PASTABA. Visi siūlomi reagentai turi būti originalūs, vieno gamintojo, tarpusavyje suderinti (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
KITI DAŽAI IR JŲ PAPILDOMOS PRIEMONĖS TYRIMAMS ATLIKTI
8 | Šterheimerio dažai | Dažai šlapimo nuosėdų dažymui. | įrašo tiekėjas | Mililitras | 50 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
9 | Metileno mėlio dažai | Lyties takų tepinėlių dažymui. Pakuotės tūris ne didesnis nei 500 ml. | įrašo tiekėjas | Mililitras | 500 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
9 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
10 | Briliant krezilo mėlio tirpalas retikuliocitams | Pakuotės tūris ne didesnis nei 100 ml. | įrašo tiekėjas | Mililitras | 100 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
10 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
KITI REAGENTAI, TIRPALAI, PAPILDOMOS PRIEMONĖS TYRIMAMS ATLIKTI
11 | Ksilenas | Pakuotės tūris ne didesnis nei 20 L su talpos kraneliu (pompa), talpa hermetiškai sandari. | įrašo tiekėjas | Litras | 100 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
11 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
12 | Buferinis 10% formalino tirpalas | pH 6-8, pakuotės tūris ne didesnis nei 25 L su talpos kraneliu (pompa), talpa hermetiškai sandari. | įrašo tiekėjas | Litras | 100 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
12 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
13 | Izopropilo alkoholis | 99,9 proc. (100 proc.), pakuotės tūris ne didesnis nei 25 L su talpos kraneliu (pompa), talpa hermetiškai sandari. | įrašo tiekėjas | Litras | 100 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
13 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
14 | Parafinas skirtas audinių impregnavimui | Parafino vaškas, kurio lydymosi temperatūra nuo +55 C iki +58 C. Pakuotės talpa ne didesnė nei 20 kg, galimybė pateikti pavyzdį. | įrašo tiekėjas | Kilogramas | 80 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
14 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
15 | Bevandenė dengiamoji medžiaga mikroskopijai (entelanas) | Pakuotės tūris ne didesnis nei 500 ml., skysta. Medžiagą sudaro polimeras, iš mišrių akrilatų, ištirpintas ksilene. Dengiamoji medžiaga džiūsta ir kietėja apie 20-30 min. Pakuotės užtenka apie 1000 stiklelių padengti. Padengtų stiklelių mikroskopinis vaizdas išlieka mažiausiai 10 metų. Būtinas pavyzdys. | įrašo tiekėjas | Mililitras | 500 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
15 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
16 | Stikleliai objektiniai mikroskopavimui su matiniu lauku, 75x25 mm | Su matiniu lauku (šlifuotu) iš abiejų pusių, 75x25 mm dydžio, 1-1,2 mm storio, kampai užapvalinti. | įrašo tiekėjas | Vienetas | 8000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
16 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
17 | Stikleliai dengiamieji, 24x40 | Švarūs be riebalų likučių, 150 µm storio. Galimybė pateikti pavyzdžius. | įrašo tiekėjas | Vienetas | 1000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
17 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
18 | Stikleliai dengiamieji, 24x50 | Švarūs be riebalų likučių, 150 µm storio. Galimybė pateikti pavyzdžius. | įrašo tiekėjas | Vienetas | 3000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
18 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
19 | Stikleliai dengiamieji, 24x60 | Švarūs be riebalų likučių, 150 µm storio. Galimybė pateikti pavyzdžius. | įrašo tiekėjas | Vienetas | 3000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
19 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
20 | Vienkartinės biopsinės kasetės su dangteliu | Audinių (biopsinės medžiagos) parafininio bloko formavimui, tinkanti kokybiškam ir lengvam markiravimui grafitiniu pieštuku, neslidžiu paviršiumi, gerai užsidarančios, skylučių forma – kvadratinė, dydis 1 mm – 1,5 mm, galimybė įvertinti pavyzdžius. | įrašo tiekėjas | Vienetas | 10000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
20 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
21 | Filtrinis popierius | 150 mm diametro, greitos filtracijos. Galimybė pateikti pavyzdžius. Pakuotėje ne mažiau nei 100 vnt. | įrašo tiekėjas | Vienetas | 100 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
21 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
22 | Histologiniai ašmenys S35 | Pagaminti iš nerūdijančio plieno, skirti rotaciniam mikrotomui, parafininių blokų pjovimui (medžiagos tipas: kieta ir minkšta), ašmenys nušlifuotais kampais su žyma, kuria puse naudoti, ašmens išmatavimai 0,254x8x80, aštrumo kampas 35o (S35). Pakuotėje ne daugiau nei 50 ašmenų. | įrašo tiekėjas | Vienetas | 800 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
22 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
23 | Audinių žymėjimo dažai | Dažai skirti audinių kraštų žymėjimui, neišblunkantys, nekeičiantys spalvos (spalva: juoda). Pakuotė su dozatoriumi. | įrašo tiekėjas | Mililitrai | 60 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
23 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
24 | „Eppendorf“ tipo mėgintuvėliai | Tūris ne mažesnis nei 1,5 ml, ne didesnis nei 2,0 ml. | įrašo tiekėjas | Vienetas | 6000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
24 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
25 | Imersinis aliejus | Bespalvis, bekvapis, chemiškai švarus. Galimybė įvertinti. Pakuotės tūris ne didesnis nei 100 ml. | įrašo tiekėjas | Mililitras | 300 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
25 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
26 | Vienkartinės baltos, plastmasinės plokštelės su duobutėmis kraujo grupių nustatymui | Duobučių kiekis plokštelėje ne mažiau nei 60. Plokštelės turi būti karpomos. | įrašo tiekėjas | Vienetas | 600 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
26 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais:
27 | U formos dugnu mikrotitravimo plokštelė | Plokštelės su 96 duobutėmis. | įrašo tiekėjas | Vienetas | 50 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
27 pirkimo dalies galutinė pasiūlymo kaina žodžiais: