PATVIRTINTA

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo

centro direktoriaus

2026 m. birželio 5d. įsakymu Nr.V-110

Pirkimo sąlygų 2 priedas

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRAS

Centrinių  durų pakeitimo darbai

Techninė  specifikacija

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Esamos pertvaros su durimis demontavimo darbai (5,57 x 2,80m, 2 kompl.) | m2 | 31,2 |
|  | Naujos aliuminio pertvaros 104MB Aluprof 5520*2800 gaminimas ir montavimas (Šiltas aliuminis A++, durų kiekis – 4 vnt., durų plotis 1100mm, pritraukėjai, ilgos rankenos, langų rėmų spalva ruda 8019, durų spalva derinama su užsakovu, stiklai grūdinti) | m2 | 31,2 |
|  | Kortelinės elektromagnetinės sklendės montavimas pajungiant prie vidaus kompiuterinių tinklų | vnt. | 1 |
|  | Sienų angų sutvarkymas | kompl. | 1 |
|  | Statybinių atliekų utilizavimas | kompl. | 1 |
|  | VISO: |  |  |

Pastabos. Visi darbai atliekami iš rangovo medžiagų. Prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojame pasitikslinti darbų apimtis, kiekius ir papildomus darbus. KARTU SU PASIŪLYMU BŪTINA PATEIKTI DARBŲ LOKALINĘ SĄMATĄ. Po pasiūlymo pateikimo pretenzijos nepriimamos.

Remontuojamus objektus galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 17:00 val. Informacija telefonu Nr. +370 603 12634.

Statybos inžinerijos technikas                                                                                  Vasilij Šepelev