Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija Nr. 1“

KONTEINERINIŲ TUALETŲ SMILTYNĖS G. 14A IR 14B PASTATYMAS, PRIJUNGIMAS IR FEKALINIŲ VANDENŲ NULEIDIMO TALPŲ ĮRENGIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR. 1

Perkančioji organizacija (toliau – Užsakovas) – Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 188710823 Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda.

Pirkimo objektas DVIEJŲ NAUJŲ KONTEINERINIŲ TUALETŲ PIRKIMAS SU PASTATYMU IR PRIJUNGIMU PRIE TINKLŲ ADRESAIS SMILTYNĖS G. 14A, SMILTYNĖS G. 14B, KLAIPĖDOJE, KLAIPĖDOS M. SAV.

| 1. Bendri duomenys: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Statinio (objekto) pavadinimas | Dviejų naujų konteinerinių tualetų pirkimas su pastatymu ir prijungimu prie tinklų adresais Smiltynės g. 14A, Smiltynės g. 14B, Klaipėdoje, Klaipėdos m. Sav. |
| 1.2. | Esama padėtis | Smiltynės g. 14A ir Smiltynės g. 14B, Klaipėdoje pajūrio pusėje savivaldybės žemės sklypuose buvo nugriauti du seni mūriniai tualetai. Po nugriovimo liko dveji pamatai su nuotekų išgriebimo duobėmis. Sutvarkius ir paruošus duobes bei sustiprinus pamatus, numatyta ant jų pastatyti du naujus stacionarius konteinerinius tualetus ir prijungti prie atvestų tinklų. |
| 2. Pagrindiniai reikalavimai: |  |  |  |
| 2.1. | Bendrieji reikalavimai | 1. Pasiūlymo kainoje turi būti įvertinta: dviejų naujų konteinerinių tualetų įsigijimo, pastatymo ir prijungimo prie tinklų kainos (įskaitant PVM) ir su garantiniu laikotarpiu susijusios išlaidos. 2. Pardavėjo siūlomas konteinerinis tualetas turi tenkinti šioje techninėje specifikacijoje jam nurodytus reikalavimus. 3. Visi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, numatomi įrengti objekte turi atitikti jiems taikomas Europos Sąjungos normas ir standartus. - 4. Pardavėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Pirkėju. - 5. Žemės kasimo darbus vykdyti, gavus Klaipėdos miesto savivaldybės išduotą leidimą. - 6. Pardavėjas atsakingas, kad statinys būtų priimtas naudoti LR numatyta tvarka. - 7. Darbuotojai turi būti aprūpinti specialiais darbo rūbais su identifikavimo užrašais; darbo vieta atitverta apsaugine tvora arba juosta. - 8. Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. 9. Baigęs darbus pardavėjas privalo sutvarkyti teritoriją, atstatyti gerbūvį: išvežti statybines ir kitas atliekas, užpilti duobes smėliu, teritoriją apie darbų zoną išlyginti, nurinkti akmenis ir pan., sugrėbliuoti. |
| 2.2. | Pagrindiniai reikalavimai | - Esamų nuotekų/dumblo duobių išvalymo ir pritaikymo konteinerinių tualetų pastatymui ir eksploatavimui darbai atliekami vadovaujantis Technine specifikacija Nr. 2. - Naujus konteinerinius tualetus pastatyti ant paruoštų nuotekų / dumblo duobių pamatų ir prijungti prie atvestų nuotekų, vandens ir elektros tinklų. |
| 2.3. |  |  |

Aplinkos apsaugos reikalavimai:

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4. p. siekiant, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tiktų naudoti daug kartų ir (ar) būtų lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, Pirkėjas savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: Tiekėjas turi suteikti ilgesnę nei standartinę garantiją t. y. ne trumpesnę nei 3 metai. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją (lentelė žemiau) ir pateikiant gamintojo ar tiekėjo raštišką patvirtinimą, apie prekei suteikiamą garantiją.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta, dokumento, kuriame yra pavaizduota prekės vizualizacija, failo pavadinimas (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Konteineriniai tualetai, 2 vnt | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (įrašyti tinkamą): .............................................. Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ............................... Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... | ............................................. (įrašyti) | ..................................... (įrašyti) |
| 1.1. | Konteinerinio tualeto matmenys (galima paklaida +/- 3 proc.): ilgis: 6050 mm; plotis: 2440 mm; aukštis: 2800mm. svoris: 3000 kg. Kanalizacijos pajungimas HT-RohrNW110 Vandens pajungimas 3/4" Elektros pajungimas 380V, 32A | Konteinerio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis ............... mm; plotis ................ mm; aukštis ................ mm. Kanalizacijos, vandens, elektros pajungimas atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.2. | Konteinerinis tualetas iš keturių atskirų patalpų: moterų (su dviem uždarom kabinomis), vyrų (viena uždara kabina ir trimis pisuarais), tualetas pritaikytas žmonėms su negalia ir mamoms su kūdikiais, budėtojo (aptarnavimo) patalpa. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.2.1 | Moterų patalpoje - dvi uždaros kabinos, kiekvienoje: tualeto klozetas; tualetinio popieriaus laikiklis; šiukšliadėžė; tualeto šepetys; kabliukas drabužiams. Viena praustuvė: su maišytuvu/ dozatoriumi; Skysto muilo dozatoriumi. Rankų džiovinimas: automatinis rankų džiovintuvas su jutikliais; sugedus – popieriniai rankšluosčiai arba servetėlės; šiukšliadėžė. Papildomi reikalavimai: LED apšvietimas su judesio davikliais; saugus ir nedūžtantis veidrodis; vėdinimo sistema. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.2.2. | Vyrų patalpoje: Viena uždara kabina, kurioje: tualeto klozetas; tualetinio popieriaus laikiklis; šiukšliadėžė; tualeto šepetys; kabliukas. Trys pisuarai su nuplovimo sistema (maišytuvu su dozatoriumi). Viena praustuvė su: maišytuvu su dozatoriumi; skysto muilo dozatoriumi. Rankų džiovinimas: automatinis rankų džiovintuvas su jutikliais; atsarginiai popieriniai rankšluosčiai ar servetėlės; šiukšliadėžė. Papildomi reikalavimai: LED apšvietimas su judesio davikliais; saugus ir nedūžtantis veidrodis; vėdinimo sistema. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |  |
| 1.2.3. | ## Tualete, pritaikytame žmonėms su negalia ir mamoms su kūdikiais: ## Specializuotas klozetas su: atsilenkiančiais saugiais atraminiais turėklais; tualetinio popieriaus laikikliu; šiukšliadėže; tualeto šepečiu; kabliuku. ## Kūdikių vystymo vieta (atlenkianti ir saugi). ## Viena praustuvė su: maišytuvu su dozatoriumi; skysto muilo dozatoriumi. Rankų džiovinimas: automatinis rankų džiovintuvas su jutikliais; atsarginiai popieriniai rankšluosčiai ar servetėlės; šiukšliadėžė. ## Papildomi reikalavimai: LED apšvietimas su judesio davikliais; šviesos ir garso signalizacija; saugus ir nedūžtantis veidrodis; vėdinimo sistema. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.2.4. | Budėtojo / aptarnaujančio personalo patalpa, taip pat kurioje būtų galima laikyti valymo priemones. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.3. | Konteinerinio tualeto išorės apdailai naudojamos medžiagos turi būti patvarios, atsparios ilgalaikiam eksploatavimui ir permainingoms oro sąlygoms bei vandalizmui tiek žiemos, tiek vasaros metu. Tualeto korpusas pagamintas iš gelžbetonio arba lygiavertės medžiagos. Fasado apdailos spalva – pilka (rekomenduojama RAL 7024, RAL 7043 arba lygiavertė), galutinis atspalvis derinamas su Užsakovu. Paviršius – matinis, atsparus UV poveikiui, atmosferos poveikiui bei grafičių valymo priemonėms, buitinėms ir profesionalioms valymo bei dezinfekavimo priemonėms.“ Korpusas turi būti atsparus įtrūkimams / įbrėžimams. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Korpuso medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.4. | Vientisas tualeto stogelis iš pagrindinės pusės prie įėjimų į tualetus - pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Grindys – neslidžios, saugios, nuo kurių greitai pasišalina vanduo. Durys – iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Stogelio medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): .................... Grindų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): .................... Durų medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.5. | Konteinerinio tualeto įranga – nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, antivandalinė. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Įrangos medžiagiškumas (įrašyti konkrečią medžiagą): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.6. | Vandens maišytuvai turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę; nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo trukmė turi neviršyti 15 sekundžių. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę, atsižvelgdamas į planuojamą gaminio naudojimo būdą; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.7. | Davikliais valdoma sistema: santechnikos įtaisų su davikliu išjungimo atidėjimas baigus leisti vandenį maišytuvais turi neviršyti 2 sekundžių. Santechnikos įtaisuose su davikliu turi būti įmontuotas „techninis saugumo elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 2 minučių, kad būtų išvengta avarijos ar nuolatinio vandens tekėjimo iš maišytuvo arba klozeto, kai jie nenaudojami. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) | ..................................... (įrašyti) |
| 1.8. | Tualetų vidinio apšvietimo įrangoje turi būti įdiegti judesio davikliai ar (ir) sumontuotos laiko relės, išjungiančios apšvietimo įrangą, kai patalpoje nėra žmonių. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) | ..................................... (įrašyti) |
| 1.9. | Automatinis rankų džiovintuvas su jutikliais; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |