Pirkimo sąlygų 2.1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 P.O.D. SAUSO POVANDENINIO MASAŽO VONIA (1 vnt.)

Bendri reikalavimai:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus (bukletus ir (ar)  naudojimo instrukciją ir (ar)  siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams)) ir (ar) kt. dokumentus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Šie dokumentai turi įrodyti prekės atitikimą techniniams reikalavimams.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami lietuvių kalba arba anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Viso kūno sauso hidromasažo lova skirta pagerinti kraujo apytaką ir palengvinti neuralginius bei raumenų skausmus |  |  |
| 2. | Masažas atliekamas vandens srovėmis be tiesioginio kontakto su vandeniu | Būtina |  |  |
| 3. | Valdymo pultas | - Būtina. |  |  |
| 4. | Pulto ekrane turi būti rodoma | - 1. Procedūros laikas; - 2. Masažo intensyvumas; - 3. Vandens temperatūra; - 4. Masažuojama kūno sritis. |  |  |
| 5. | Masažo režimai | - 1. Ne mažiau kaip 6 intensyvumo lygiai; - 2. Ne mažiau kaip 7 masažo būdai. |  |  |
| 6. | Paciento ūgio nustatymas | Būtina, ribose ne siauresnėse kaip 150-190 cm |  |  |
| 7. | Automatinis sustojimas pasibaigus procedūros laikui | Būtina |  |  |
| 8. | Gamykloje nustatytų masažo programų skaičius | Ne mažiau 8 |  |  |
| 9. | Vartotojo programų skaičius | Ne mažiau 10 |  |  |
| 10. | Išankstinio vandens pašildymo funkcija | Ribose ne siauresnėse kaip 25° C - 40° C. |  |  |
| 11. | Didžiausias leistinas paciento svoris | Ne mažesnis kaip 130 kg |  |  |
| 12. | Elektrinis maitinimas | 230V ±10 %, 50Hz el. tinklas |  |  |
| 13. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |

Pirkimo sąlygų 2.2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 P.O.D. HIDROMASAŽO VONIA (1 vnt.)

Bendri reikalavimai:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus (bukletus ir (ar)  naudojimo instrukciją ir (ar)  siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams)) ir (ar) kt. dokumentus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Šie dokumentai turi įrodyti prekės atitikimą techniniams reikalavimams.

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami lietuvių kalba arba anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis įvairių raumenų, kaulų, širdies ir kraujagyslių problemoms gydyti ir profilaktikai | Būtina |  |  |
| 2. | Būtinos procedūros | - oro burbuliukų masažas - hidromasažas - rankinis povandeninis masažas |  |  |
| 3. | Higieninis dušas su karšto ir šalto vandens pajungimui | Būtina |  |  |
| 4. | Elektroninė visų procesų kontrolė ir valdymas | Būtina |  |  |
| 5. | Vonioje įmontuotas manometras spaudimui rankinio masažo purkštuke matuoti | Būtina |  |  |
| 6. | Vandens ozonizatorius | Būtina |  |  |
| 7. | Vandens kiekis | 1. maksimalus vonios tūris ne mažiau 380 L 2. naudingas vonios tūris ne mažiau 280 L |  |  |
| 8. | Hidromasažo (vandens) purkštukų kiekis | 1. ne mažiau 20 purkštukų 2. purkštukų medžiaga nerūdijantis plienas arba lygiavertė 3. masažo zonų skaičius ne mažiau 3 |  |  |
| 9. | Oro burbuliukų masažo purkštukų kiekis | 1. ne mažiau 12 purkštukų, ne mažiau 200 oro padavimo skylučių 2. purkštukų medžiaga nerūdijantis plienas arba lygiavertė 3. masažo zonų skaičius ne mažiau 1 |  |  |
| 10. | Matmenys | - plotis ne mažiau 900 mm - aukštis įlipimo zonoje ne daugiau 950 mm - ilgis ne mažiau 2300 mm |  |  |
| 11. | Spalva | Balta |  |  |
| 12. | Procedūros laikmatis | Būtina |  |  |
| 13. | Hidromasažo sistemos praplovimo funkcija | Būtina |  |  |
| 14. | Hidromasažo režimai, ne mažiau | 1. pulsinis 2. pastovus |  |  |
| 15. | Aeracijos valdymas (vandens ir oro kiekis paduodamas per hidromasažo purkštukus ir į masažinė žarną ) | Būtina |  |  |
| 16. | Oro purkštukų prapūtimo (džiovinimo) funkcija | Būtina |  |  |
| 17. | Siurblio apsauga nuo darbo be vandens | Būtina |  |  |
| 18. | Komplekte | 1. laipteliai į vonią įlipti, 2. pagalvėlė pacientui, 3. vonios valymo priemonių komplektas |  |  |
| 19. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |