Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„HEMODIALIZĖS PREKĖS”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 8218981)

TED NUORODA: OL S NUMERIS 108/2026

SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: 390681-2026 (2026-06-08)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Maksimalus kiekis mato vnt. | 1 vnt. kaina, € be PVM | 1 vnt. kaina, € su PVM skaičiais | Pasiūlymo kaina, € be PVM | Pasiūlymo kaina, € su PVM skaičiais | Pasiūlymo kaina, € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių kodas, gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etikečių, bukletų, katalogų, techninių aprašų puslapių Nr. ir t.t.) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, specifikacijas/ aktyvios internetinės nuorodos |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų etiketes, bukletus, katalogus, techninius aprašus ir t.t. (internetinės nuorodos neturi būti teikiamos, kaip įrodymas, kad prekės atitinka reikalavimus, toks pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant pasiūlymo išaiškinti ar papildyi). Gamintojo/tiekėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins prekes yra netinkama, toks pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant pasiūlymo išaiškinti ar papildyi. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 9 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Prekių galiojimas nuo pristatymo > 12 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dezinfekcinės medžiagos. Dezinfekcinė medžiaga rūgšties pagrindu. Vamzdyno ir vandens paruošimo sistemos dezinfekcijai. Peracto (ar lygiavertė). | 60 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sausos dekalcinavimo medžiagos kolonėlė karštai dezinfekcijai. Dekalcifikavimui Clean CartC ar lygiavertis po procedūros. | 396 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sausos dezinfekcinės medžiagos natrio karbonato pagrindu kolonėlė. Lipidų šalinimui CleanCart A ar lygiavertis. Naudojamas maždaug kas trečią - ketvirtą procedūrą. | 396 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kraujo magistralė HDF prie-post ir HD procedūroms. | 400 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplektas citratinio ar lygiaverčio dializuojančio tirpalo rūgštinės dalies paruošimui. • Ca-1,50 (±0,05) mmol/l, K-1,0 (±0,05) mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. • Ca-1,50 (±0,05) mmol/l, K-2,0 (±0,05) mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. • Ca-1,50 (±0,05) mmol/l, K-3,0 (±0,05) mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. • Ca-1,75 (±0,05) mmol/l, K-3,0 (±0,05) mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. • Ca-1,50 (±0,05) mmol/l, K-4,0 (±0,05) mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. | 140 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kraujo vamzdelių sistema hemodializei su hematokrito kontrole. Arterinė – su heparinizacijos atšaka, spaudimo matavimo atšakomis. Veninė su oro gaudikliu ≥ 11 mm. Variklio segmento ilgis ≥ 240 mm, variklio segmento diametras 8 mm (± 0,5 mm). Užspaudžiami spaustukai magistralių galuose. Su stikliuku hematokrito stebėjimo sistemai (BVS). | 350 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |