TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ PIRKIMAS“

VIEŠOJO PIRKIMO NR. 76754205 KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO I Š R A Š A S

2026-06-08 Nr. PK5 – 3

Vilnius

<....>

<... Dėl 7 pirkimo dalies „Bariatrinis vežimėlis“ Techninės specifikacijos 17 punkte pastebėtos techninės klaidos ir šio punkto techninio reikalavimo tikslinimo.>.

<...>

NUTARTA:

1. Patikslinti 7 pirkimo dalies „Bariatrinis vežimėlis“ Techninės specifikacijos 17 punkto techninį reikalavimą ir jį išdėstyti taip:

„

| 17. | Turi būti galimybė pasirinkti iš aštuonių vežimėlio sėdynės pločių ir gylių: Plotis 500 mm ±10 mm, gylis 430 mm±10 mm Plotis 530 mm ±10 mm, gylis 430 mm±10 mm Plotis 580 mm ±10 mm, gylis 430 mm±10 mm Plotis 650 mm ±10 mm, gylis 430 mm±10 mm Plotis 500 mm ±10 mm, gylis 460mm ±10 mm Plotis 530 mm ±10 mm, gylis 460 mm±10 mm Plotis 580 mm ±10 mm, gylis 460 mm±10 mm Plotis 650 mm ±10 mm, gylis 460 mm±10 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti siūlomus sėdynės pločius ir gylius mm Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės gamintojo patvirtintą aprašymą su nuotrauka ir (ar) gamintojo brošiūrą su nuotrauka ar lygiaverčius gamintojo dokumentus, pagal kuriuos bus tikrinamas atitikimas reikalavimui |
| --- | --- | --- |

„.

2. Pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. liepos 7 d. 10:00 val.

<...>