110KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS „AEROUOSTAS CENTRAS“ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkantysis subjektas (planavimo iniciatorius): LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 302564383, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva, el. paštas  info@litgrid.eu

Planuojama teritorija: Vilniaus miesto Senamiesčio, Naujamiesčio, Vilkpėdės ir Naujininkų seniūnijos.

Perkamos paslaugos:

- Specialiojo teritorijų planavimo dokumento - inžinerinės infrastruktūros (elektros tinklų) vystymo plano (toliau – Planas) ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) dokumento parengimas.

- Žemės servitutų nustatymo dokumentų parengimas, servitutų nustatymo ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą koordinavimas ir užtikrinimas.

- Teritorijų, kuriose taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatymo ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą koordinavimas ir užtikrinimas.

Planavimo objektas:

110 kV požeminės kabelinės elektros perdavimo linijos „Aerouostas-Centras“ statyba (apie 2,5 km). Turi būti suplanuota 110 kV požeminė kabelinė elektros perdavimo linija „Aerouostas-Centras“ sujungsianti 110 kV Aerouosto transformatorių pastotę, esančią adresu Eišiškių pl. 1, Vilnius ir 110 kV Centro transformatorių pastotę, esančią adresu Algirdo g. 57, Vilnius.

Perkamų paslaugų apimtys:

- PLANO IR SPAV DOKUMENTO PARENGIMAS

Bendrosios nuostatos:

- Planavimo tikslai nustatyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2026 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 1-1704 „Dėl 110 kV kabelinės elektros perdavimo linijos „Aerouostas-Centras“ infrastruktūros inžinerinės infrastruktūros vystymo plano inicijavimo pagrindu“;

- Planavimo uždaviniai ir kiti reikalavimai nurodyti planavimo darbų programoje;

- Planavimo procesas vykdomas ir su šiuo procesu susiję dokumentai talpinami Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“) TPD Nr. S-VT-13-26-754;

- Techninė specifikacija detalizuoja ir papildo planavimo darbų programoje nustatytus uždavinius;

- Rengiant Planą, Paslaugos teikėjas privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, kurie nustato Plano turinio ir sudėties reikalavimus, suinteresuotų institucijų išduotomis planavimo sąlygomis ir kitais teisės aktų reikalavimais;

- Paslaugos teikėjas turės vykdyti visas teisės aktais numatytas viešo informavimo procedūras, Perkančiojo subjekto ar kitos suinteresuotos institucijos prašymu dalyvauti organizuojamuose pasitarimuose, pristatymuose ar kituose su Planu ir SPAV susijusiuose renginiuose, paruošti pristatomąją ar procedūrinę medžiagą.

- Prieš teikiant dokumentus, susijusius su Plano ar SPAV rengimu, viešinimui (įskaitant kitoms suinteresuotoms institucijoms) gauti Perkančiojo subjekto pritarimą;

- Atlikti kitus veiksmus, būtinus profesionaliai ir kokybiškai suteikti Plano ir SPAV rengimo paslaugas;

- Visas paslaugas, kurios reikalingos kokybiškiems teritorijų planavimo dokumento esamos būklės vertinimo, bendrųjų sprendinių formavimo ir konkretizuotiems sprendiniams parengti ir pagrįsti, Paslaugos teikėjas turi numatyti teikdamas pasiūlymą ir už jas papildomi mokėjimai nebus vykdomi;

Plano rengimo reikalavimai:

Teikiant Plano rengimo paslaugas būtina atlikti visus specialiojo teritorijų planavimo proceso rengimo ir baigiamojo etapų privalomuosius darbus ir (ar) procedūras, įskaitant šias, bet jomis neapsiribojant:

- Rengimo etapas. Plano rengimo etapas susideda iš 3 stadijų:

  - Esamos būklės įvertinimo stadija:

    - Atlikti esamos inžinerinės infrastruktūros būklės analizę, inžinerinės infrastruktūros vystymo galimybių vertinimą, esamų tendencijų ir problemų bei rizikų nustatymą;

    - Surinkti Plano rengimui reikalingą kartografinę medžiagą, georeferencinio pagrindo kadastro duomenis, informaciją apie planuojamoje teritorijoje esamas/planuojamas inžinerines ir susisiekimo komunikacijas galinčias turėti įtakos objekto planavimui  ir kitą reikalingą medžiagą kokybiškam paslaugų suteikimui;

    - Atlikti aktualios projektui teritorijos bei joje esančių objektų vertinimą aplinkos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, urbanistiniu, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ir kitais aktualiais aspektais;

    - Parengti esamos būklės vertinimo ataskaitą, pateikti ją Perkančiajam subjektui;

    - Parengti grafinę medžiagą (brėžinius, schemas ir kt.), kurioje būtų pavaizduota esama inžinerinė infrastruktūra galinti turėti įtakos objekto planavimui, jos apsaugos zonos, gamtinė ir gyvenamoji aplinka, rekreacijos ir turizmo vietovių, gamtos ir kultūros paveldo objektai, miškai, saugomos teritorijos/objektai ir jų apsaugos zonos. Įvertinti galiojančius ir rengiamus žemėtvarkos planavimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus bei išduotus statybą leidžiančius dokumentus galinčius turėti įtakos objekto planavimui.

  - Bendrųjų sprendinių formavimo stadija:

    - Suplanuoti ir išanalizuoti ne mažiau nei 2 inžinerinės infrastruktūros įrengimui reikalingas vietos parinkimo alternatyvas (alternatyvų skaičius gali būti didesnis dėl objektyvių priežasčių). Pasiūlyti optimalią alternatyvą bei pagrįsti jos parinkimą.

    - Siūlomos alternatyvos turi būti pagrįstos preliminariais techniniais sprendiniais (reikalavimai pateikti priede Nr. 1), skersiniai pjūviai ir kt.) esant poreikiui juos tikslinant sprendinių konkretizavimo stadijoje.

    - Suderinti Plano koncepcijos alternatyvas su Perkančiuoju subjektu, po to su Planavimo organizatoriumi;

    - Parengti Plano koncepciją (aiškinamąjį raštą ir brėžinius), Plano koncepcijos brėžinyje turi būti pažymėtos esamų žemės sklypų ribos, sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis;

    - Pristatyti Plano koncepciją Perkančiajam subjektui.

    - Parengti SPAV apimties nustatymo dokumentą ir suderinti su Perkančiuoju subjektu, atlikti jo derinimo su suinteresuotomis institucijomis procedūras ir kitus reikiamus veiksmus, susijusius su vertinimo subjektų išvadų gavimu;

    - Įvertinti SPAV subjektų išvadas, patikslinti dokumentus pagal pateiktas pastabas ir (arba) pateikti argumentus dėl vertinimo subjektų išvadų atmetimo Perkančiajam subjektui;

    - Parengti SPAV ataskaitą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. SPAV ataskaitoje Paslaugos teikėjas turi pateikti alternatyvų vertinimą/palyginimą daugiakriterinės analizės metodu (vertinant techninius, ekonominius, aplinkosauginius, socialinius kriterijus, tačiau neapsiriboti jais). Kriterijų sąrašas ir svoriai turi būti pasiūlyti Paslaugų teikėjo ir suderinti su Perkančiuoju subjektu;

    - Atlikti geologinius, archeologinius žvalgymus, biologinės įvairovės stebėjimus aktualioje projektui teritorijoje jei to pareikalaus planavimo sąlygas išduodančios institucijos ar SPAV subjektai, išskyrus žvalgomuosius ir detaliuosius archeologinius bei detalesnius geologinius tyrimus;

    - Parengus SPAV ataskaitą suderinti ją su Perkančiuoju subjektu, pristatyti Perkančiajam subjektui bei gauti Perkančiojo subjekto pritarimą siūlomai įgyvendinti alternatyvai;

    - Pristatyti koncepciją ir SPAV ataskaitą Planavimo organizatoriui.

    - Organizuoti susitikimus su savivaldybės/seniūnijų atstovais pristatant parengtą Plano koncepciją ir SPAV ataskaitą (iki viešinimo procedūrų);

    - Organizuoti ir vykdyti viešinimo procedūras pagal galiojančius teisės aktus ir jose dalyvauti, parengti dokumentus reikalingus viešinimo procedūroms įvykdyti;

    - Įvertinti visuomenės pasiūlymus, parengti kvalifikuotus atsakymus į raštus ir/ar prašymus (atsakymus suderinti su Perkančiuoju subjektu). Pateikti Perkančiajam subjektui visą gautą medžiagą apie visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų įvertinimą;

    - Parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu visuomenės informavimo pranešimus ir pristatymo būdus bei pateikti/pristatyti informacinę medžiagą suinteresuotiems asmenims;

    - Patikslinti koncepcijos sprendinius pagal kompetentingų suinteresuotų institucijų, Perkančiojo subjekto ir kitus motyvuotus pasiūlymus;

    - Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su SPAV ataskaitos ir Plano koncepcijos pateikimu planavimo organizatoriui pritarimo gavimui ir visuomenės informavimu bei supažindinimu su gautu sprendimu;

    - Atlikus Plano koncepcijos ir SPAV rengimo ir viešinimo procedūras, turės būti gautas planavimo organizatoriaus raštiškas pritarimas koncepcijos alternatyvai, kuriai toliau bus ruošiami konkretizuoti sprendiniai.

  - Sprendinių konkretizavimo  stadija:

    - Pagal alternatyvą, kuriai pritars planavimo organizatorius, parengti konkretizuotų sprendinių ataskaitą ir brėžinius, pristatyti juos Perkančiajam subjektui suderinti juos su Perkančiuoju subjektu pristatyti ir Perkančiajam subjektui ir Planavimo organizatoriui;

    - Organizuoti ir dalyvauti susitikimuose su savivaldybės/ seniūnijų atstovais/ suinteresuotomis bendruomenėmis pristatant parengtus Plano sprendinius (iki viešinimo procedūrų);

    - Plano grafinei daliai parengti naudojama naujausia kartografinė medžiaga, ortofotografiniai žemėlapiai, Nekilnojamojo turto kadastro informacija, georeferencinio pagrindo kadastro duomenys ir informacija, kiti valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai, įskaitant ir Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos duomenis. Už šių duomenų gavimą ir apmokėjimą atsakingas Paslaugos teikėjas;

    - Organizuoti parinktos trasos apžiūrą bepiločio orlaivio (drono) pagalba (medžiagą (ortofotografines nuotraukas) perduodant Perkančiajam subjektui) ir atlikti įvertinimus vietovėje dalyvaujant Perkančiojo subjekto atstovui;

    - Plano sprendinių konkretizavimo metu, esant probleminėms vietoms (sankirtose su esama/planuojama infrastruktūra,  ar kt.) parengti detalesnius brėžinius leidžiančius kokybiškai įvertinti šių vietų sprendinius;

    - Numatyti ir suplanuoti prevencines priemones, galimai neigiamai Plano sprendinių įtakai, jei tokia bus numatoma, eliminuoti, ar sumažinti;

    - Parengti vieną bendrą brėžinį M 1:20 000 bei brėžinius M 1:5000 ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo arba kitu su Perkančiuoju subjektu suderintu masteliu;

    - Patikslinti Plano sprendinius, įvertinus visus motyvuotus pasiūlymus, kurie neprieštarauja teisės aktų reikalavimams ir viešajam interesui. Plano sprendinių tikslinimui turi būti gautas Perkančiojo subjekto pritarimas;

    - Suplanuoti inžinerinei infrastruktūrai reikalingus servitutus;

    - Suplanuoti teritorijas, kuriose turi būti taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

- Baigiamasis etapas:

  - Plano sprendinių viešinimas.

    - Organizuoti ir vykdyti viešinimo procedūras ir jose dalyvauti, parengti dokumentus reikalingus viešinimo procedūroms įvykdyti (įskaitant ir prezentacijas);

    - Organizuoti viešo svarstymo susirinkimą.

    - Parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu visuomenės informavimo pranešimus ir būdus;

    - Identifikuoti suinteresuotus asmenis, kuriuos reikia informuoti apie viešinimo procedūrų pradžią ir užtikrinti jų informavimą pagal teisės aktų reikalavimus;

    - Atlikti visuomenės informavimą apie rengiamą Planą. Apie parengtą Planą registruotais laiškais pranešti žemės sklypų, kurie patenka į aktualią projektui teritoriją ir kurie su šia teritorija ribojasi, valdytojams ir naudotojams bei kito nekilnojamojo turto, esančio tokiuose žemės sklypuose, savininkams ar naudotojams.

    - Įvertinti visuomenės pasiūlymus, parengti kvalifikuotus atsakymus, raštus ir/ar prašymus dėl Plano sprendinių per 5 darbo dienas nuo jų gavimo (atsakymus suderinti su Perkančiuoju subjektu). Parengti ir pateikti Perkančiajam subjektui priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą. Pateikti Perkančiajam subjektui visą gautą medžiagą apie visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų įvertinimą;

    - Patikslinti Plano sprendinius, pagal priimtus planavimo organizatoriaus sprendimus tenkinti pasiūlymus. Plano sprendinių tikslinimui turi būti gautas Perkančiojo subjekto pritarimas.

  - Plano derinimas, tikrinimas, tvirtinimas, registravimas:

    - Atlikti visus veiksmus ir parengti visus dokumentus, susijusius su Plano derinimu su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir tikrinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos bei neatlygintinai atlikti Plano trūkumų pašalinimus, pagal gautas pastabas, jei joms pritars Perkantysis subjektas;

    - Atlikti visus veiksmus ir parengti visus dokumentus, susijusius su Plano tvirtinimu, registravimu ir paskelbimu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo registre;

    - Neatlygintinai atlikti Plano trūkumų pašalinimus, kuriuos nurodys teritorijų planavimo dokumentą tvirtinanti institucija, jei joms pritars Planavimo organizatorius.

- ŽEMĖS SERVITUTŲ NUSTATYMAS IR ĮREGISTRAVIMAS

Nustatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus, įskaitant bet neapsiribojant:

- Identifikuoti suformuotus bei įregistruotus Nekilnojamojo turto registre ir projektuojamus žemės sklypus, patenkančius į Plano sprendiniuose suplanuotą inžinerinei infrastruktūrai reikalingą teritoriją;

- Kiekvienam konkrečiam žemės sklypui, patenkančiam į Plano sprendiniuose suplanuotą inžinerinei infrastruktūrai reikalingą teritoriją, nustatyti servituto plotą, parengti žemės sklypo planą, kuriam nustatomas servitutas ir apskaičiuoti žemės savininkui/patikėtiniui mokėtinos kompensacijos dydį už servituto nustatymą.

- Pateikti Perkančiajam subjektui sąrašą (suvestinę), kuriame pažymima kiekvienam tarnaujančiojo daikto (jo dalies) savininkui ir valstybiniam žemės patikėtiniui mokėtina kompensacija, jos sudedamos dalys, servituto plotas, žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės naudmenų našumo balas, pasėlių ir/ar sodinių rūšis, jų plotas ir/ar skaičius, iškertamo miško medynų vidutinė rinkos vertė, kompensacijos dalis už iškirstą ne didesnį nei 20 metų jaunuolyną, vidutinė žemės sklypo rinkos vertė. Informacijos tikrumas turi būti patvirtintas parašu;

- Pateikti Perkančiajam subjektui sąrašą (suvestinę), kuriame yra informacija apie išmokamas kompensacijas: kompensacijos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, žemės sklypo unikalų ir kadastro numerį, kompensacijos dydį ir jo sudedamąsias dalis, kompensacijos apskaičiavimo datą, servituto nustatymo teisinį pagrindą (administracinis aktas), servituto nustatymo datą, dokumento numerį, servituto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre datą. Suvestinės turi būti pateikiamos ir pristatomos Perkančiajam subjektui suderintu formatu (*xls ar analogišku formatu), data ir laiku. Suvestinėse informacija ir duomenys kaupiami pagal kiekvienam žemės sklypui suteiktą unikalų identifikacinį numerį, kuris turi sutapti su teritorijų planavimo dokumento brėžiniuose nurodytu žemės sklypo numeriu;

- Rengti atsakymus į žemės sklypų savininkų/naudotojų užklausimus, skundus, pretenzijas susijusias su žemės servitutų nustatymu ar kompensacijos apskaičiavimu;

- Organizuoti ir vykdyti darbus, susijusius su servitutų nustatymu administraciniu aktu bei servitutų įregistravimu Nekilnojamojo turto registre;

- Atlikti kitus būtinus veiksmus reikalingus servitutų nustatymui ir įregistravimui Nekilnojamojo turto registre;

- Duomenų registravimą Registrų centre apmoka Paslaugos teikėjas.

- TERITORIJŲ, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS, ĮREGISTRAVIMAS

Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos įregistravimas Nekilnojamojo turto registre, įskaitant bet neapsiribojant:

- Pateikti prašymą įregistruoti teritorijas, kuriose taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos pagal Plano sprendiniuose suplanuotą/-us inžinerinei infrastruktūrai reikalingą/-us koridorių/-ius Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos;

- Organizuoti ir parengti visus dokumentus ir duomenis, reikalingus užtikrinti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos registravimui Nekilnojamo turto registre, vadovaujantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo metu galiojančia tvarka.

- Informuoti teisės aktų nustatyta tvarka žemės sklypų savininkus/patikėtinius/naudotojus ir esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkus/patikėtinius, patenkančius į Plano sprendiniuose suplanuotą inžinerinei infrastruktūrai reikalingą teritoriją arba teritoriją, kurioje pagal Plano sprendinius suplanuotos apsaugos zonos, apie taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą;

- Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienos, jei prašymas įregistruoti atmetamas, ištaisyti nurodytus trūkumus;

- Registravimą Registrų centre apmoka Paslaugos teikėjas.

Kiti bendrieji reikalavimai:

- Laikytis konfidencialumo įsipareigojimų bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo;

- Paslaugų teikėjas turi turėti programinę įrangą, reikalingą teritorijų planavimo paslaugoms teikti - ne senesnę kaip ArcGIS Desktop 10.3 versiją arba kitą alternatyvią lygiavertę programinę įrangą;

- Parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti kalendorinį Paslaugų suteikimo grafiką .mpp formatu:

  - Parengtą ir su Perkančiuoju subjektu suderintą kalendorinį grafiką pateikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos. Paslaugos turės būti teikiamos Paslaugų suteikimo kalendoriniame grafike nustatytais terminais;

  - Šalių abipusiu susitarimu Paslaugų suteikimo kalendorinis grafikas gali būti keičiamas (koreguojamas), tačiau nekeičiant galutinio Paslaugų suteikimo termino.

  - Plano derinimo su Perkančiuoju subjektu terminai (nurodytos Perkančiojo subjekto komandos nariui skirtas laikas atlikti nurodytą užduotį):

| ETAPAS | Pirma iteracija (d.d.) | Antra iteracija (d.d.) | Kitos iteracijos (d.d.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano koncepcijos alternatyvų grafinės dalies derinimas (teikiamas WEB GIS) | 10 | 5 | 3 |
| Plano koncepcijos aiškinamojo rašto derinimas | 5 | 3 | 2 |
| SPAV apimties nustatymo dokumento derinimas | 5 | 3 | 2 |
| SPAV ataskaitos derinimas | 10 | 5 | 3 |
| Plano konkretizuotų sprendinių derinimas | 10 | 5 | 3 |

- Paslaugų teikėjas turi parengti dvi internetines erdves (Web GIS) (ArcGIS online ir/ar kitomis priemonėmis):

4.1 Viešas WEB GIS skirtas Plano koncepcinėms alternatyvoms ir konkretizuotiems sprendiniams, ataskaitoms papildomai viešinti, užtikrinant vietovės ir žemės sklypo paiešką pagal žemės sklypo unikalų numerį ir vietovės pavadinimą. Internetinė erdvė (Web GIS) turi būti suderinta su žinomomis bei plačiai naudojamomis operacinėmis sistemomis ir naršyklėmis, kad būtų užtikrintas informacijos viešumas. Internetinėje naršyklėje (Web GIS) duomenys turi būti tvarkomi taip, kad nebūtų pažeidžiami asmens duomenys.

4.2  Vidinio naudojamo WEB GIS skirtas Plano koncepcijos alternatyvų ir konkretizuotų sprendinių derinimui su Perkančiuoju subjektu, kuriame būtų pavaizduota esama inžinerinė infrastruktūra galinti turėti įtakos objekto planavimui, jos apsaugos zonos, gamtinė ir gyvenamoji aplinka, rekreacijos ir turizmo vietovių, gamtos ir kultūros paveldo objektai, miškai, saugomos teritorijos/objektai ir jų apsaugos zonos. Internetinėje erdvėje (Web GIS) turi būti pateikti visus esamus inžinerinius tinklus, juos išskiriant į atskirus sluoksnius (pvz.: vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros, dujų, ryšių ir kt.). Taip pat turi būti pateikti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, įskaitant specialiuosius planus, sprendiniai, kai jie patenka į planuojamos trasos ar jos apsaugos zonos ribas ir gali turėti įtakos planuojamam objektui.

- Aktualioje projektui teritorijoje galiojančių ir rengiamų žemėtvarkos planavimo dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų (šiuose dokumentuose planuojamų žemės sklypų) bei išduotų statybą leidžiančius dokumentų įvertinimas atliekamas bendrųjų sprendinių formavimo ir sprendinių konkretizavimo stadijose;

- Paslaugų teikėjas, atsižvelgiant į Perkančiojo subjekto poreikį, pagal pateiktus prašymus turės parengti išsamias prezentacijas, jas pristatyti bei dalyvauti jų pristatyme su Perkančiuoju subjektu suderintu formatu, data, laiku, Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje;

- Paslaugų teikėjas dalyvauja posėdžiuose ar kituose susitikimuose, jei Perkantysis subjektas to pareikalautų, protokoluoja susitikimus, rengia dokumentų projektus ir pristato su teikiamomis Paslaugomis susijusią informaciją/dokumentus/sprendinius;

- Paslaugų teikėjas dalyvauja susitikimuose (1 kartą per savaitę MS TEAMS ar kitomis abiems šalims priimtinomis susitikimo formomis) su Perkančiuoju subjektu ir pristato su teikiamomis Paslaugomis susijusią informaciją/sprendinius/progresą, protokoluoja susitikimus.

- Jeigu nustatomi Paslaugų teikimo trūkumai, Paslaugų teikėjas privalo per Perkančiojo subjekto  nurodytą terminą, neatlygintinai ištaisyti Pirkimo sutarties objekto dokumentų trūkumus ir/ar iš naujo juos parengti;

- Visais atvejais, kai reikalaujama, kad Paslaugų teikėjas patartų Perkančiajam subjektui, toks patarimas turi būti pagrįstas visų reikšmingų aplinkybių (veiksnių) įvertinimu. Jeigu Perkančiajam subjektui būtų siūlomi alternatyvūs sprendiniai, jų trūkumai ir privalumai turi būti aiškiai aptarti. Net ir tuo atveju, kai yra siūlomi alternatyvūs sprendiniai, Paslaugų teikėjas privalės pateikti savo pagrįstą nuomonę, kuris iš sprendinių labiausiai tiktų projekto įgyvendinimui ir esmines įgyvendinimo sąlygas. Jeigu esminės įgyvendinimo sąlygos neleidžia identifikuoti labiausiai tinkančio sprendinio, Paslaugų teikėjas privalės išsiaiškinti papildomus Perkančiojo subjekto tikslus ir poreikius, ir jų pagrindu rekomenduoti tinkamiausią sprendinį;

- Bendradarbiauti su Perkančiuoju subjektu;

- Teikdamas Paslaugas Paslaugų teikėjas privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų pirkimo objektą ir su juo susijusias veiklas;

- Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus;

- Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas Paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, Paslaugų teikėjas turi vykdyti Pirkimo sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Perkantįjį subjektą;

- Paslaugos teikėjas, sutarties vykdymo metu parengtus dokumentus/medžiagą/ raštus viešina tik gavęs Perkančiojo subjekto pritarimą;

- Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti visos reikiamos informacijos, duomenų, dokumentų ir pan. gavimą, bet kokį tikrinimą, tvirtinimą, derinimą, viešinimą, jei paslaugų teikimo metu paaiškėtų jų reikalingumas;

- Paslaugos teikėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti visus darbus ir paslaugas, kuriuos reikės atlikti šioje techninėje specifikacijoje aprašytoms kokybiškoms paslaugos suteikti ir darbams atlikti;

- Įvertinti visuomenės /suinteresuotų institucijų pasiūlymus dėl rengiamų dokumentų, parengti kvalifikuotus atsakymus, raštus ir/ar prašymus (atsakymus suderinti su Perkančiuoju subjektu). Pateikti Perkančiajam subjektui visą gautą medžiagą apie visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų įvertinimą;

- Žvalgomieji  ir detalieji archeologiniai ar detalesni geologiniai tyrimai neatliekami šios sutarties apimtyje.

Terminai nurodyti sutarties specialiosiose sąlygose:

Paslaugų vykdymo terminai yra nustatyti Sutarties Specialiosiose sąlygose.

Laukiamas rezultatas:

- Parengtas, patvirtintas ir užregistruotas Planas. Perkančiajam subjektui turi būti pateiktas Planas Perkančiojo subjekto SharePoint platformoje lietuvių kalba su visa susijusia medžiaga Word, PDF bei CAD, SHAPE formatais.

- Nustatyti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingi servitutai. Perkančiajam subjektui turi būti pateikta identifikuotų žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro išrašai su nustatytais servitutais, žemės sklypų, kuriems nustatomi servitutai, planai, kompensacijos apskaičiavimo aktai bei sprendimai dėl servituto nustatymo administraciniu aktu Perkančiojo subjekto SharePoint platformoje su visa susijusia medžiaga Word, PDF, CAD, xls formatais.

- Nustatytos bei Nekilnojamojo turto registre įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Parengti ir pateikti teritorijų erdviniai duomenys (.shp formatu) su užpildytais visais reikalingais atributiniais laukais ir Nekilnojamojo registro išrašai su įregistruotomis teritorijomis, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Perkančiojo subjekto SharePoint platformoje  su visa susijusia medžiaga Word, PDF bei SHPE formatais.

______________________________________

Priedas Nr. 1

Reikalavimai elektros perdavimo linijos trasos parinkimui

- Kabelinės linijos (toliau – KL) trasa turi būti planuojama optimaliausiu būdu ir vengiant 90⁰ kampų. Įvertinti, kad KL turi būti klojama remiantis AB LITGRID standartiniais techniniais reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms > 330-110 kV įtampos kabelių linijos.

- Parenkant KL klojimo trasą privalu vertinti veiksnius galinčius apriboti prieinamumą remontui ir eksploatacijai, KL trasos atitikimą teisės aktų reikalavimams, rizikas galinčias iškilti projektavimo ir(ar) statybos metu.

- Teikiant 110 kV kabelinės elektros perdavimo linijos „Aerouostas-Centras“ planą, jame turi būti pateikta šio skyriaus 3.1 - 3.5 punktų informacija :

3.1 Planuojama 110 kV kabelių linija;

3.2 Planuojamos KL apsaugos zonos;

3.3 Žemės sklypų ribos;

3.4 Kabelių jungiamosios movos, įvertinti KL apsaugos zonos išplatėjimą prie jungiamųjų movų. Planuojant vadovautis principu jog viename KL kilometre turi būti įrengta ne daugiau, nei 1-a jungiamoji mova.

3. 5 Kitus inžinerinius tinklus.

- Trasų alternatyvos turi būti planuojamos ir parenkamos bendradarbiaujant su Perkančiuoju subjektu, t.y. Perkantysis subjektas turi teisę siūlyti alternatyvų korekcijas.

- Parenkant KL trasą apsaugos zonos plotį numatyti 4,5m.

Priedas Nr. 2

Aerouosto TP  ir Centro TP schemos su siūlomos 110 kV KL Aerouostas-Centras pajungimo vietomis:

Aerouosto ir Centro transformatorių pastotės schemos su siūlomomis 110 kV KL „Aerouostas-Centras“ pajungimo vietomis pateikiama priede Nr. 2.