Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas

EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

(PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR LYGINAMIEJI SVORIAI)

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (Pridedama atskirame dokumente „Priedas Nr. 11_Skaičiuoklė“).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlyta kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymui, kurio kaina yra lygi PSetMin, suteikiamas balų skaičius yra lygus kainai suteiktam lyginamajam svoriui, o pasiūlymams, kurių kaina žemesnė už PSetMin, suteikiamų balų skaičius bus didesnis už lyginamąjį svorį. Pasiūlymams, kurie viršys PSetMax, bus suteikiami neigiami balai.

Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin – 600 000,00 Eur su PVM, o PsetMax – 1 500 000,00 Eur su PVM, kuri lygi suplanuotai pirkimų lėšų sumai su PVM, nustatytai prieš pradedant pirkimo procedūras.

| Vertinimo kriterijai | Vertinimo tipas | Lyginamasis svoris/balas ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) |  | X= 71 |
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (T) |  | Q= 19 |
| Pirmas parametras (T1) Paciento padengimas stuburo tyrimams naudojant vieną ritę, ne mažiau kaip 50 cm | Statinis: (yra/nėra) | Q1= 2 (Yra – 2 balai, nėra – 0 balų) |
| Antras parametras (T2) Pilnai sandarus magnetas, nereikalingas avarinio helio išmetimo vamzdžio įrengimas (avarijos atveju, kuomet ritės, magneto viduje praranda superlaidumą, helis neprarandamas). Helio kiekis MRT aparate neviršija 10 litrų. | Statinis: (yra/nėra) | Q2= 10 (Yra – 10 balų, nėra – 0 balų) |
| Trečias parametras (T3) Siūlomos MRT sistemos apimant krio šaldytuvą (ang. cryo cooler) vidutinis (tipinis) elektros energijos suvartojimas skanavimo metu ≤ 17 kWh, išmatuotas pagal COCIR metodiką. | Statinis: (yra/nėra) | Q3= 2 (Yra – 2 balai, nėra – 0 balų) |
| Ketvirtas parametras (T4) Garantuojamas nemokamas prietaiso darbingumo atstatymas įvykus savaiminiam ir nesavaiminiam helio nutekėjimui ir magnetinio lauko praradimui 10 metų laikotarpiu nuo eksploatacijos pradžios arba viso prietaiso eksploatacijos laikotarpiu priklausomai kuris terminas sueis pirmiau. | Statinis: (yra/nėra) | Q4= 3 (Yra – 3 balai, nėra – 0 balų) |
| Penktas parametras (T5) Analoginiai nepriklausomi imtuvo kanalai (angl. ADC) (netinka skaitmeninė nuo kanalų nepriklausoma sistema). | Statinis: (yra/nėra) | Q5=2 (Yra – 2 balai, nėra – 0 balų) |
| Trečias kriterijus: Garantinės priežiūros laikotarpis (G). Tiekėjo siūlomas garantinio aptarnavimo terminas (mėn.) (Minimalus terminas – 36 mėn., maksimalus terminas – 60 mėn. ir daugiau) | Linijinis proporcinis: Max - max balų, Min - 0 balų | Y=10 (60 mėnesių ir daugiau – 10 balų, 36 mėneisiai – 0 balų) |

_____________________

https://www.cocir.org/