Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Visagino savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL visagino savivaldybės gatvių ir kiemų apšvietimo elektros tinklų remonto ir priežiūros paslaugų PIRKIMO

| _____________ (Data) _________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Sudarymo vieta) |  |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus] Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai] |  |  |  |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |
| Telefono numeris, el. pašto adresas |  |  |  |  |

Asmuo atsakingas už pasiūlymą:

| Vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Adresas |  |
| Telefonas |  |
| El. paštas |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subteikėjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subteikėjus.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos teikti paslaugos | Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus)

| Eil.Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kvazisubtiekėjui numatomos perduoti paslaugos (įvardinti konkrečias paslaugas) |
| --- | --- | --- |

Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, mes siūlome suteikti Visagino savivaldybės gatvių ir kiemų apšvietimo elektros tinklų remonto ir priežiūros paslaugas, pagal visus pirkimo dokumentų reikalavimus.

Mūsų pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Paslaugų ir atliekamų darbų pavadinimas | Preliminarus kiekis (24 mėn.) | Mato vienetas | Vieno (1) mato vnt. įkainis, Eur (be PVM) | Bendra kaina Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Natrio arba metalo halogeno lempų keitimas 4‒5 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą ir sugedusių lempų utilizavimas | 30 | vnt. |  |  |
|  | Natrio arba metalo halogeno lempų keitimas 6‒9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą ir sugedusių lempų utilizavimas | 60 | vnt. |  |  |
|  | Natrio arba metalo halogeno šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus 1 šviestuve | 40 | vnt. |  |  |
|  | LED šviestuvo valdymo bloko (droselio) keitimas | 50 | vnt. |  |  |
|  | Foto relės su foto jutikliu montavimas ir prijungimas | 4 | kompl. |  |  |
|  | Foto relės derinimas | 4 | vnt. |  |  |
|  | Astronominio laiko valdiklio montavimas ir prijungimas | 4 | vnt. |  |  |
|  | Astronominio laiko valdiklio derinimas | 4 | vnt. |  |  |
|  | Tarpinės relės 230 V montavimas ir prijungimas | 6 | vnt. |  |  |
|  | Kontaktoriaus 400 V, iki 12 kW montavimas ir prijungimas | 6 | vnt. |  |  |
|  | Kontaktoriaus 400 V, iki 12 kW montavimas ir prijungimas (tik darbai) | 6 | vnt. |  |  |
|  | Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų montavimas ir prijungimas (tik darbai) | 20 | vnt. |  |  |
|  | Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų derinimas | 20 | vnt. |  |  |
|  | Šviestuvo atramos dangtelio sutvarkymas demontuojant dangtelį ir montuojant jį pakartotinai (tik darbai) | 40 | vnt. |  |  |
|  | Šviestuvo cinkuotos atramos dangtelio sutvarkymas montuojant dangtelį | 20 | vnt. |  |  |
|  | Trifazio automatinio jungiklio 6‒63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus | 5 | vnt. |  |  |
|  | Trifazio automatinio jungiklio 6‒63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus (tik darbai) | 5 | vnt. |  |  |
|  | Vienfazių automatinių jungiklių 2‒50 A montavimas prijungiant laidininkus | 100 | vnt. |  |  |
|  | Vienfazių automatinių jungiklių 2‒50 A montavimas prijungiant laidininkus (tik darbai) | 100 | vnt. |  |  |
|  | Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) montavimas atramoje naudojant kontaktinius sujungimus (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) ir kabelių gyslų prijungimas | 130 | vnt. |  |  |
|  | Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm2) montavimas atramoje ir kabelių gyslų prijungimas (tik darbai) | 50 | vnt. |  |  |
|  | OCP-70 B-PC/II, OCP-KP, WSL-870 tipų gatvės šviestuvų demontavimas 4-9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį | 5 | vnt. |  |  |
|  | OCP-70 B-PC/II, OCP-KP, WSL-870 tipų gatvės šviestuvų montavimas 4-9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai) | 5 | vnt. |  |  |
|  | LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 4-9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį | 10 | vnt. |  |  |
|  | LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 4-9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai) | 10 | vnt. |  |  |
|  | 4 m aukščio šviestuvo atramos demontavimas naudojant reikiamus mechanizmus | 20 | vnt. |  |  |
|  | 6-9 m aukščio šviestuvo atramos demontavimas naudojant reikiamus mechanizmus | 20 | vnt. |  |  |
|  | Cinkuotos 4 m aukščio šviestuvo atramos montavimas naudojant reikiamus mechanizmus | 8 | vnt. |  |  |
|  | Cinkuotos 4-5 m aukščio šviestuvo atramos montavimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 8 | vnt. |  |  |
|  | Cinkuotos 6-9 m aukščio šviestuvo atramos montavimas naudojant reikiamus mechanizmus | 8 | vnt. |  |  |
|  | Cinkuotos 6-9 m aukščio šviestuvo atramos montavimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 8 | vnt. |  |  |
|  | 4-5 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 12 | vnt. |  |  |
|  | 4-5 m aukščio atramos pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus | 10 | vnt. |  |  |
|  | 4-5 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 12 | vnt. |  |  |
|  | 6-9 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 4 | vnt. |  |  |
|  | 6-9 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai) | 4 | vnt. |  |  |
|  | 6-9 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus | 4 | vnt. |  |  |
|  | Gembės 1,5 m ilgio ir 1 m aukščio demontavimas 4-5 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai) | 20 | vnt. |  |  |
|  | Gembės 1,5 m ilgio ir 1 m aukščio montavimas 4-5 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai) | 20 | vnt. |  |  |
|  | Gembė cinkuota 1,5 m ilgio ir 1 m aukščio su pristatymu | 4 | vnt. |  |  |
|  | Prožektoriaus iki 400 W montavimas ant konstrukcijų iki 12 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai) | 8 | vnt. |  |  |
|  | Prožektoriaus iki 400 W montavimas ant konstrukcijų iki 12 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą | 8 | vnt. |  |  |
|  | Prožektoriaus iki 400 W demontavimas iki 12 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai) | 8 | vnt. |  |  |
|  | Elektros kabelio galų įvėrimas į šviestuvų atramas ir kitus elektros įrenginius, padarant lankstų įvadą naudojant apsauginį vamzdžio D 50 mm 1,5 m | 40 | vnt. |  |  |
|  | Keturių arba penkių gyslų kabelių, kai gyslų skerspjūvis 16 arba 25 mm2, galų paruošimas įtampai iki 1kV, užpresuojant antgalius, naudojant galines movas („pirštines“), žymint kabelio gyslas spalvomis bei naudojant informacines lenteles (1 vnt. vienam kabeliui) | 40 | vnt. |  |  |
|  | Kabelio Cu 3x1,5 mm2 tiesimas 4‒9 m aukščio atramose | 100 | m |  |  |
|  | Kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x16 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas) | 250 | m |  |  |
|  | Kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x25 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas) | 120 | m |  |  |
|  | Derlingo paviršinio 10 cm storio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpiant žolės sėklas į juodžemį | 240 | m2 |  |  |
|  | Įverto kabelio tiesimas 4‒9 m aukščio atramose | 60 | m |  |  |
|  | Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po gatvių ir kelių važiuojamąja dalimi neardant kelio dangos, kai gatvės ar kelio plotis iki 30 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių atliekų iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | 90 | m |  |  |
|  | Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po pėsčiųjų takų betonine arba asfalto danga neardant tako dangos, kai tako plotis iki 3 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | 12 | m |  |  |
|  | Asfalto dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | 2 | m3 |  |  |
|  | Betono dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | 5 | m3 |  |  |
|  | Šaligatvių ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ardymas | 40 | m2 |  |  |
|  | Trinkelių dangos ardymas | 12 | m2 |  |  |
|  | Asfalto dangos ir po asfalto esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant asfalto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą | 2 | m3 |  |  |
|  | Betono dangos ir po betono esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant betono sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą | 5 | m3 |  |  |
|  | Šaligatvio ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas | 40 | m2 |  |  |
|  | Trinkelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas naudojant išimtas trinkeles i tokias pačias trinkeles vietoj sugadintų | 15 | m2 |  |  |
|  | Oro kabelių linijos tiesimas atramomis ar kitomis konstrukcijomis iki 9 m aukštyje, tvirtinant kabelį prie lyno kabėmis, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg, naudojant reikiamus mechanizmus | 120 | m |  |  |
|  | Elektros įrenginių gedimo nustatymo darbai, atvykstant į vietą | 80 | vnt. |  |  |
|  | Apšvietimo elektros tinklų kabelių linijos 1 ruožo (nuo transformatorinės iki paskutinio linijos šviestuvo) defektų nustatymas, atliekant kabelių gyslų būklės patikrinimą, kabelių gyslų izoliacijos varžos matavimus bei surašant pažeisto kabelio izoliacijos varžų matavimų protokolą (-us) | 40 | vnt. |  |  |
|  | Esamo gatvės (lauko) šviestuvo įjungimas, įjungiant išjungtą apsaugos prietaisą | 160 | vnt. |  |  |
|  | Esamo gatvės (lauko) šviestuvo išjungimas, išjungiant įjungtą apsaugos prietaisą | 160 | vnt. |  |  |
|  | Kabelio gyslų prijungimas prie gnybtų atramoje arba skirstomojoje spintoje | 50 | vnt. |  |  |
|  | Kabelio gyslų atjungimas nuo gnybtų atramoje arba skirstomojoje spintoje | 50 | vnt. |  |  |
|  | Kabelių 4x16, 5x16 izoliacijos varžos matavimas megometru | 40 | vnt. |  |  |
|  | Sujungimo kontaktų varžos matavimas | 40 | vnt. |  |  |
|  | Topografinės nuotraukos sudarymas | 400 | m |  |  |
|  | Kiti, nenumatyti elektrotechnikos darbai | 250 | žmog./val. |  |  |
|  | Elektros kabelių linijos vietos žemėje nustatymo ir žymėjimo darbai, išvažiuojant į vietą | 25 | žmog./val. |  |  |
|  | Apšvietimo tinklų schemos pakeitimas | 12 | vnt. |  |  |
|  | Apšvietimo linijų įjungimo-išjungimo profiliu koregavimas Citylight sistemoje. | 100 | žmog./val. |  |  |
|  | LED šviestuvų integravimas į Citylight sistemą. | 40 | vnt. |  |  |
|  | Apšvietimo šviestuvų veikimo koregavimas Citylight sistemoje. | 200 | žmog./val. |  |  |
|  | Apšvietimo sistemos automatinio valdymo skydų gedimų nustatymas. | 100 | žmog./val. |  |  |
|  | Apšvietimo sistemos automatinio valdymo skydų integravimas į Citylight sistemą | 4 | žmog./val. |  |  |
| Bendra preliminaraus kiekio kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM (21%): |  |  |  |  |  |
| Bendra preliminaraus kiekio kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |

PASTABOS:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) pateikti paslaugų kiekiai yra preliminarūs ir sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti mažinami arba didinami iki 20 proc. nuo nurodyto paslaugos kiekio priklausomai nuo faktinio poreikio. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai suteiktas Paslaugas, neviršijant Perkančiosios organizacijos pirkimui numatytų lėšų.

3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės eilutės „PVM“ ir „Bendra preliminaraus kiekio kaina, Eur su PVM“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka_________ .

Siūlome papildomą garantiją:

| Eil. Nr. | Siūlomos garantijos apibūdinimas | Garantija, mėnesiais | Simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papildoma garantija, kitai naujai sumontuotai apšvietimo ir elektros įrangai bei panaudotoms medžiagoms (išskyrus LED šviestuvams), mėnesiais (G) | 12 (dvylika) mėnesių | ☐ |
|  |  | 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai | ☐ |
|  |  | 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai | ☐ |
| Pastaba. Jei bus pažymėtas daugiau nei vienas langelis arba nebus pažymėtas nei vienas iš jų, skiriama 0 balų. |  |  |  |

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra konfidencialus/ nekonfidencialus | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas |  |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |  |
| 3. | Įrodymai, patvirtinantys Tiekėjo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų, kuriais remiamasi kvalifikacijai atitikti, pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekėjo deklaracija ar pan.) (jeigu taikoma) |  |  |
| 4. | Užpildyta EBVPD elektroninė forma (forma pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede). Kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, taip pat subjektas, kurio pajėgumais Tiekėjas remiasi, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnyje, užpildo atskirą EBVPD |  |  |
| 5. | Kiti dokumentai.... |  |  |

# Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo vadovo ir jo

įgalioto asmens pareigos)	                               (parašas)                                         (vardas, pavardė)

Pildyti, jei dalyvis ketina remtis ūkio subjektų pajėgumais įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį. Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subteikėjų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija, ūkio subjekto EBVPD.

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiami laisvos formos susitarimai ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai. Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir tiekėjo/subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą.

Žiūrėti Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedą „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“