1 priedas
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIO PASTATO PAGRINDINIŲ LAIPTŲ REMONTO DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. SAVIVALDYBĖS ADMINISTARCINIO PASTATO PAGRINDINIŲ LAIPTŲ REMONTO DARBŲ APRAŠYMAS

Statinio pavadinimas: Savivaldybės administracinio pastato pagrindinių laiptų remonto darbai: betoninių konstrukcijų išardymas, gręžtinių polių, klojinių ir karkaso įrengimas, betonavimas, granito plokščių klijavimas, atnaujinimas.
Statybos adresas: Vytauto g. 12 Plungė
Daikto unikalus numeris - 6897-5003-2011
Statinio savininkas: Plungės rajono savivaldybė.
Statinio statybos rūšis: paprastasis remontas.
Pastato (statinio) kategorija: ypatingas statinys.
Numatoma suremontuoti įėjimo laiptus
II. ORIENTACINIAI KIEKIAI
	Eil.Nr.
	Darbų ir išlaidų  aprašymai
	Mato

 vnt.
	Orientacinis kiekis

	Savivaldybės  administracinio pastato pagrindinių laiptų remonto darbai

	1.
	Apdailinių plokščių numontavimas išsaugant plokštes
	m2
	15,50 m2

	2.
	Metalinių turėklų numontavimas išsaugant turėklus
	m
	18,80 m

	3.
	Granito plokščių išardymas išsaugant plokštes
	m2
	56,05 m2

	4.
	Šviestuvų numontavimas išsaugant
	vnt.
	3 vnt.

	5.
	Betoninių konstrukcijų išardymas, demontavimas
	m³
	12 m³

	6.
	Gręžtinių polių gręžimas, betonavimas, kai polio diametras iki 350 mm. 
	vnt.
	20 vnt.

	7.
	Klojinių surinkimas betonavimui
	m2
	56 m2

	8.
	Laiptų aikštelės betonavimas
	m³
	6,37 m³

	9.
	Laiptų pakopų betonavimas
	m³
	3,48 m³

	10.
	Šildomo kilimėlio montavimas
	vnt.
	1 vnt.

	11
	Hidroizoliacijos padengimas
	m2
	56 m2

	12.
	Išsaugotų granito plokščių klijavimas
	m2
	56,05 m2

	13.
	Naujų granito plokščių montavimas, pakeičiant senas granito plokštes
	m2
	5 m2

	14.
	Granito plokščių nuplovimas, atnaujinimas
	m2
	56,05 m2

	15.
	Apdailinių plokščių sumontavimas
	m2
	15,50 m2

	16.
	Turėklų sumontavimas
	m
	18,80 m

	17.
	Šviestuvų sumontavimas
	vnt.
	3 vnt.

	18.
	Trapo įrengimas
	Vnt.
	2 vnt.

	19.
	Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu, automobiliais savivarčiais.
	t
	12 t


III. REIKALAVIMAI

1. Prieš pradedant vykdyti darbus teritorija turi būti aptvertos ar pažymėtos įspėjamąja juosta, kad į jas nepatektų ir nenukentėtų pašaliniai asmenys, turi būti nustatomos pavojingos zonos ir apribojamas darbuotojų patekimas į pavojingas zonas. Aptvėrimas turi būti aiškiai matomas, tinkamai pažymėtas. 
2. Polių gręžimo ir klojinių montavimo reikalavimai: gręžimo metu tikrinama gręžinio diametras, grunto stabilumas, vertikalumo paklaida. Nestabiliame grunte naudojami apsauginiai vamzdžiai. Poliuose betonas pilamas nepertraukiamai, kad nesusidarytų tuščių ertmių.  Klojiniai turi būti standūs, stabilūs, atlaikantys šviežio betono slėgį. Prieš betonavimą būtina patikrinti vertikalumą, matmenis, atramų tvirtumą. Atramos montuojamos ant tvirto pagrindo. Armatūros karkasas montuojamas prieš betonavimą, klojinius išardyti galima tik betonui pasiekus reikiamą stiprį. 
3. Betonavimo reikalavimai: betonas turi atitikti ne mažesnę nei C20/25 klasę arba lygiaverčiai. Paviršius prieš liejant nuvalomas, pašalinamos dulkės ir drėkinamas. Betonas pilamas sluoksniais ir vibruojamas. Turi būti užtikrinta tinkamas tankinimas, konstrukcijos geometrija. Betono priežiūra po betonavimo: drėkinimas, apsauga nuo tiesioginės saulės, šalčio, siekiant išvengti per greito džiovimo. 
4. Granito plokščių klijavimo reikalavimai: pagrindas turi būti tvirtas, sausas, lygus be nešvarumų. Prieš klijavimą pagrindas gruntuojamas, siekiant sumažinti vandens įgeriamumą ir pagerinti sukibimą. Tepama lauko sąlygoms tinkama hidroizoliacija. Naudojami elastingi, atsparūs šalčiui, natūraliam akmeniui skirti klijai. Klijai turi atitikti ne mažesnę nei C2 S1 klasę arba lygiaverčiai. Granitui rekomenduojama greitai kietėjantys ir deformaciją kompensuojantys klijai, tepami dantyta metele per visą pagrindą, nepaliekant tuščių ertmių. Sluoksnio storis iki 15-20mm. Granito plokščių negalima klijuoti suglaudžiant be tarpų - paliekamos minimalios siūlės 2-5mm. Leistini pagrindo nuokrypiai iki 3mm/2m. Po klijavimo esamos granito plokštės nuplaunamos, atnaujinamos.  
IV. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Tvarkos aprašo 4.1 papunktį XII skyriaus „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“ 15(1) punkte nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

Atliekant paprastojo remonto darbus turi būti naudojamos statybinės medžiagos ir su remonto darbais susiję produktai, kurie atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su paprastojo remonto darbais susiję produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

Taip pat vadovaujantis aprašo 15(2) punkte nustatytais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, atliekant darbus patalpų viduje, naudojama mažoji statybinė technika privalo būti varoma tik elektra, o lauko darbams naudojama technika, kurios vidaus degimo variklio galia yra mažesnė kaip 45 kW, turi būti varoma elektra arba atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamente (ES) 2016/1628.

Vadovaujantis „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau –Tvarkos aprašas) 91 p., Rangovas, vykdydamas pastato paprastojo remonto darbus, kai perkant pastatų statybos darbus taikomi Tvarkos aprašo 2 priedo XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“  produktams numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus rangovas turės pateikti tų statybos darbų sutarties vykdymo metu.
Pasiūlymų vertinimo metu įrodantys dokumentai nėra teikiami.
Vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (2006-12-06 įsakymo Nr.D1-637) statybinis laužas ir kitos medžiagos turi būti išrūšiuojamos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje  ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.



Orientaciniai atliekų kiekiai







                     1 lentelė

	    Technologinis   

     procesas


	Atliekos
	Atliekų saugojimas

        objekte
	Numatomi

atliekų

tvarkymo

būdai

	
	Pavadinimas
	Orientacinis kiekis,

t


	Agrega-

tinis būvis

(kietas,

skystas,

pastos)


	Kodas

pagal

atliekų

sąrašą
	statistinės

klasifika-

cijos kodas
	Pavojingumas


	laikymo

sąlygos
	didžiau-

sias kiekis
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Laiptų remonto darbai
	Mišrios statybinės atliekos
	12 t
	kietas
	17 09 04
	 07.7
	Nepavojingos
	Kontei-neriuose,
	
	Išvežamos ir priduodamos teisėtiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti šios rūšies atliekas, vadovaujantis LR teisės aktais“


V. PASTABOS

1. Atliekant numatytus remonto darbus ir vykdant atitinkamų medžiagų ir sistemų įrengimo ir montavimo darbus, būtina vadovautis medžiagų gamintojų rekomendacijomis ir šiomis techninėmis charakteristikomis. 
