## 12474
Techninė specifikacija
Vežimėlis pacientų transportavimui
1. Pateikti ES atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES) 2017/745, patvirtinančią CE ženklinimą.
2. Pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį EN 12183:2022 standartui .
3. Techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekių ženklai / pavadinimai yra informacinio pobūdžio, tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šiuos gaminius, gali būti siūlomi / naudojami lygiaverčiai produktai ir / ar medžiagos. Medžiagos, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“; jei techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyta standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, tai laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu, kiekviena nuoroda turi būti suprantama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
4. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
5. Atsarginių dalių tiekimo garantija – ne mažiau kaip 60 mėnesių.
Eil. | Parametrai | Aprašymas | Tieėkėjo siūlomos prekės parametrai
1. | Vežimėlio konstrukcija | 1. Vežimėlio rėmas platesnis ir stipresnis (su dviguba kryžme), sulankstomas (suglaudžiamas);
2. Tinkantis tiek savarankiškam važiavimui (prie galinių ratų turi būti pritvirtinti varomieji lankai, skirti ratams sukti), tiek su lydinčiojo pagalba (su vežimėliui stumti skirtomis rankenomis);
3. Su atramomis rankoms (porankiais) ir kojoms (pakojais bei kojas blauzdų srityje prilaikančia juosta arba paminkštintais laikikliais);
4. Porankių rėmas ir pakojų plokštės pagamintos metalo;
5. Atramos rankoms - nuimamos konstrukcijos (kad netrukdytų sėdant į vežimėlį), su paminkštinimais;
6. Atramos kojoms (pakojai) - keičiamo aukščio, atlenkiamos/pasukamos į šonus, nuimamos konstrukcijos;
7. Vežimėlis turi būti pritaikytas intensyviam naudojimui gydymo įstaigoje - tvirtos konstrukcijos, pagamintas iš mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparių medžiagų, lengvai valomas ir dezinfekuojamas
2. | Vežimėlio maksimali apkrova (maksimalus paciento svoris) | ³ 180 kg
3. | Ratai | 1. Guminiai, vientisos gumos (monolitiniai);
2. Galiniai ratai 60 ± 1 cm skersmens, su metaliniais stipinais;
3. Priekiniai ratai 20 ± 1 cm skersmens, besisukiojantys (manevravimui)
4. | Galinių ratų stabdžiai | Būtini
5. | Sėdimosios dalies išmatavimai | 1. Plotis 51 ± 1 cm cm;
2. Gylis 44-46 cm
6. | Sėdynės aukštis (matuojant nuo grindų) | Reguliuojamo aukščio 50 - 55 cm
7. | Nugaros atramos aukštis | ³ 43 cm
8. | Vežimėlio svoris | £ 28 kg
9. | Išskleisto vežimėlio plotis (gabaritinis matmuo) | Ne daugiau kaip sėdynės plotis + 24 cm
10. | Paviršių paruošimas bei padengimas | 1. Paviršiai turi būti paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių suvirinimo siūlių;
2. Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) bei padengimo darbai turi būti atlikti kokybiškai, užtikrinant konstrukcijos atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui;
3. Paviršiai turi būti lygūs (negrublėti), lengvai valomi
11. | Papildomi priedai | Ratukai nuo apsivertimo vežimėlio galinėje dalyje iš abiejų vežimėlio pusių, paminkštinta pagalvėlė vežimėliui ne mažiau nei 4 cm aukščio.