Pirkimo dokumentų

1 priedas

VANDENS SKAITIKLIŲ PATIKROS LABORATORIJOS SUPLYŠUSIOS  DANGOS KEITIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

1.1 UAB “Kauno vandenys“ (toliau Užsakovas) perka iš konkurso dalyvio - laimėtojo (toliau Rangovas) naują dangą su visais montavimo darbais, įskaitant senos dangos demontavimą ir naujos dangos įrengimą.

1.2 Techniniai sistemos parametrų reikalavimai pateikti priedėlyje Nr. 1.

1.3 Kontaktinis asmuo techniniais klausimais – Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnybos vadovas Tomas Bogužinskas  Tel. nr. +370 301855, el.p. Tomas.Boguzinskas@kaunovandenys.lt

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

2.1 Neaktualu

- Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

3.1 CE sertifikatas

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

4.1 Perkama danga turi būti nauja, nenaudota.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

5.1 Gabenant danga ir klijai turi būti patikimai įtvirtinti, ir supakuoti siekiant išvengti smūgių ir galimybės judėti transporto viduje.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

6.1 Danga Užsakovui pristatoma adresu Aukštaičių g. 43, 4 korpusas Kauno m.

6.2 Rangovas išardo seną guminę grindų dangą, paruošia pagrindą naujos dangos įrengimui, atlieka senų klijų nuvalymo, bei pagrindo paruošimo darbus, esant reikalui naudojasi siurbliais sukeldamas kuo mažesnį dulkėtumą. Rangovas priklijuoja ir sumontuoja dangą pagal gamintojo reikalavimus, užtikrindamas kokybišką ir tvarkingą įrengimą. Ertmes aplink įrenginius hermetizuojamos hermetiku. Sena danga išvežama ir utilizuojama vadovaujantis teisės aktais. Pristato pažymą apie priduotas atliekas atliekų tvarkytojui. Po darbų atlikimo patikrinama, ar nauja danga tinkamai priklijuota, lygi, be pažeidimų ir tinkama eksploatacijai. Darbų pabaigoje pasirašomas priėmimo–perdavimo aktas, kuriame patvirtinama, kad visi darbai atlikti kokybiškai.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

  - Grindų danga turi  būti kokybiška ir pilnai tinkama naudoti Užsakovo patalpose. Rangovas prisiima atsakomybę ir pilną nuotolių atlyginimą, jei dėl pateiktos prekės kokybės ar neatitikimo, Užsakovas patirs nuostolių.

  - Įrengimo kokybę kontroliuoja Užsakovas.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

8.1 Dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

9.1 Neaktualu.

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

10.1 Neaktualu.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

11.1 Dangai ir jos sumontavimui suteikiamas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų savo sąskaitą  netinkamus  naudoti gaminius ar jo dalis pakeisti naujomis.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

CE ženklinimas

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

13.1 Prieš pateikiant pasiūlymą konkurso dalyviai kviečiami apžiūrėti ir įvertinti patalpas ir galimybes tinkamai sumontuoti dangą. Prieš darbų pradžią Rangovas su Užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, pas Užsakovą draudžiama pradėti bet kokius darbus. Su konkurso dokumentais dalyviai privalo pateikti užpildytą priedėlį Nr. 1.