## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. BIOPSINĖS ADATOS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KONTROLIUOJAMOS BIOPSIJOS SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Kontroliuojamos biopsijos sistema
1.1. | Kontroliuojamos biopsijos sistema | 300 | rink.
1.1.1. | Skirta kontroliuojamai plaučių ir kitų minkštųjų audinių biopsijai
1.1.2. | Rinkinį sudaro pravedėjas ir sukama spiralinė adata
1.1.3. | Adatos spindis: nuo 8G iki 14G
1.1.4. | Adatos ilgis: nuo 6cm iki 20cm
1.1.5. | Rinkinyje kasetė netraumuojančiam mėginio nuėmimui
1.1.6. | Galimybė prijungti Luer švirkštą
1.1.7. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | RINKINYS KEPENŲ BIOPSIJAI PER JUNGO VENĄ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Rinkinys kepenų biopsijai per Jungo veną
2.1. | Rinkinys kepenų biopsijai per Jungo veną | 15 | rink.
2.1.1. | Rinkinys skirtas kepenų biopsijai per Jungo veną
2.1.2. | Biopsinės adatos dydis: 18G ir 19G
2.1.3. | Rinkinyje yra Quick-Core biopsinė adata, 60cm ilgio
2.1.4. | Rinkinyje yra 7F 60cm ilgio įvedėjas (introdiuseris) su rentgenokontrastiniu žymekliu
2.1.5. | Rinkinyje 2 vidiniai 5F kateteriai: tiesus 65cm ir lenktas 76cm
2.1.6. | Šūvis 20mm
2.1.7. | Mėginys 17mm
2.1.8. | Su lanksčiu galu
2.1.9. | Su "Flexcore" technologija; su trokaro tipo galiuku
2.1.10. | Įvedėjas (introdiuseris): su šoniniu prailginimo vamzdeliu ir 3-jų atšakų kraneliu; ant rankenos indikuojančios spalvos žymės adatos padėčiai nustatyti; vidinis metalinis sukietintojas lenktu galu
2.1.11. | Rinkinyje yra mėginio nuėmimo tamponėliai, ne mažiau nei 4 vnt.
2.1.12. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | AUTOMATINĖ PILNOS ŠERDIES BIOPSINĖ SISTEMA (RINKINYS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Automatinė pilnos šerdies biopsinė sistema (rinkinys)
3.1. | Automatinė pilnos šerdies biopsinė sistema (rinkinys) | 300 | rink.
3.1.1. | Rinkinį sudaro: automatinė biopsinė šaudyklė ir adata-pravedėjas
3.1.2. | Šaudyklės dydžiai: 18G; 16G (su spalviniu kodavimu)
3.1.3. | Šaudyklės ilgiai: 10cm ±1; 15cm ±1; 20cm ±1 (su 1cm žymekliais gyliui).
3.1.4. | Pilnos šerdies mėginio ilgis: 9mm ±1mm, 19mm ±1mm, 29mm ±1mm
3.1.5. | Trigeriai: du skirtingose vietose (šone ir gale) operatoriaus patogumui
3.1.6. | Saugumas: saugiklis nuo atsitiktinio šūvio, paruoštos sistemos indikatorius
3.1.7. | Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei
3.1.8. | Sitema užrakina mėginį šaudyklėje
3.1.9. | Adatų-pravedėjų dydžiai: 17G; 15G (su spalviniu kodavimu)
3.1.10. | Adatų-pravedėjų ilgiai: 6,8cm; 11,8cm; 16,8cm (su 1cm žymekliais gyliui)
3.1.11. | Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi: būtina
3.1.12. | Vidinis stiletas su keturbriauniu galu: būtina
3.1.13. | Išorinė dalis su buku galu: būtina
3.1.14. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | PUSIAU AUTOMATINĖ BIOPSINĖ ŠAUDYKLĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
4. | Pusiau automatinė biopsinė šaudyklė
4.1. | Pusiau automatinė biopsinė šaudyklė | 600 | vnt.
4.1.1. | Rinkinį sudaro: pusiau automatinė biopsinė šaudyklė ir adata-pravedėjas
4.1.2. | Šaudyklės ilgiai: 6cm; 9cm; 15cm; 20cm (su 1cm žymekliais gyliui)
4.1.3. | Šaudyklės dydžiai: 20G; 18G; 16G; 14G (spalvinis kodavimas)
4.1.4. | Rinkinio adatos-pravedėjo ilgiai: 3,9-4,8cm; 7,8-9,9cm; 14,8-15cm; 17,8-20cm (su 1cm žymekliais gyliui)
4.1.5. | Rinkinio adatos-pravedėjo dydžiai: 19G; 17G; 15G; 13G (su spalviniu kodavimu)
4.1.6. | Stileto stūmimo mygtukas lieka užfiksuotas dūrimo metu: būtina
4.1.7. | Iš anksto nustatytas biopsijos ilgis (10 - 20 mm)±1mm
4.1.8. | Saugumas: saugiklis nuo atsitiktinio šūvio, paruoštos sistemos indikatorius
4.1.9. | Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei
4.1.10. | Sistemos mėginio adata įvedama atvira, saugikliui laikant užpjovimo adatą, taip apsaugant nuo atsitiktinio šūvio
4.1.11. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | PRO-MAG ULTRA ŠAUDYKLEI TINKAMO TIPO BIOPSINĖ SISTEMA (TARPUSAVYJE SUDERINAMAS RINKINYS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
5. | Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinė sistema (tarpusavyje suderinamas rinkinys)
5.1. | Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinė adata | 1500 | vnt.
5.1.1. | Suderinama su Pro-Mag Ultra šaudykle: būtina
5.1.2. | Adatos ilgiai: 10cm; 16cm; 20cm
5.1.3. | Adatos dydžiai: 20G; 18G; 16G; 14G
5.1.4. | Mėginio ilgis: 19mm
5.1.5. | Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei
5.1.6. | Adatos fiksacinė plokštelė stačiakampės arba kitos formos su slankiojančiu mechanizmu mėginiui nuimti, neišėmus adatos nuo biopsinės šaudyklės
5.1.7. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
5.2. | Pravedėjai Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinėms adatoms | 1500 | vnt.
5.2.1. | Pravedėjai suderinami su Pro-Mag Ultra šaudyklėms tinkamomis biopsinėmis adatomis: būtina
5.2.2. | Dydžiai: nuo 19G iki 13G
5.2.3. | Ilgiai: 4,6cm±1cm; 4,9cm±1cm ; 10,6cm±1cm; 10,9cm±1cm; 14,6cm±1cm
5.2.4. | Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi
5.2.5. | Vidinis stiletas su keturbriauniu galu
5.2.6. | Išorinė dalis su buku galu
5.2.7. | Slankiojantis saugiklis apsaugantis nuo migracijos gylyn
5.2.8. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | BIOPSIJOS ADATOS, SKIRTOS MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ BIOPSIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
6. | Biopsijos adatos, skirtos minkštųjų audinių biopsijoms
6.1. | Biopsijos adatos, skirtos minkštųjų audinių biopsijoms | 3500 | vnt.
6.1.1. | Biopsijos adatos, skirtos minkštųjų audinių biopsijoms
6.1.2. | Adatų dydžiai: 20G; 18G; 16G; 14G; 12G
6.1.3. | Adatų ilgiai: 10 cm; 13 cm; 16 cm; 20 cm
6.1.4. | Adata echogeniška: būtina
6.1.5. | Aštrus adatos troakaras: būtina
6.1.6. | Skirtingų dydžių kodavimas skirtingomis spalvomis: būtina
6.1.7. | Adata turi fiksatorių su šoniniais spasutukais, užtikrinant saugų ir tvirtą adatos užfiksavimą šaudyklėje.
6.1.8. | Biopsinės adatos galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
6.1.9. | Kartu su adatomis suteikiama ne mažiau nei 5 vnt. biopsinių adatų šaudyklių panaudos būdu.
6.1.10. | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi būti suderinamos su siūlomomis adatomis: būtina
6.1.11. | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi būti daugkartinio naudojimo
6.1.12. | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi turėti reguliuojamą punkcijos gylį 15 mm arba 22 mm su fiksuotais žymėjimais ant korpuso.
6.1.13. | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi būti pilnai automatinės.
6.1.14. | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi būti užtaisomos dviem judesiais.
6.1.15. | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi būti su saugikliu, apsaugančiu nuo netyčinio šūvio atlikimo.
6.1.16. | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi būti su spalviniu adatos pozicijos indikatoriumi.
6.1.17. | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi turėti dvigubą spyruoklių šūvio mechanizmą („dual spring mechanism“) užtikrinantį vienodą adatos įėjimo ir audinio pjovimo jėgą.
6.1.18. | Pagal panaudą suteikiamos šaudyklės turi turėti CE sertifikatas, kurį tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | BIOPSINIŲ ADATŲ NUKREIPĖJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
7. | Biopsinių adatų nukreipėjai
7.1. | 14 G nukreipėjai | 150 | vnt.
7.1.1. | Plastikiniai, sterilūs, vienkartiniai adatos nukreipėjai
7.1.2. | 14 G, kurie dedasi į adatos tvirtinimo elementą, atliekant krūtų biopsiją su Perkančiosios organizacijos turima sitema Selenia Dimensions by Hologic
7.1.3. | Skirta naudojimui su 14G biopsine adata.
7.2. | 12 G nukreipėjai | 150 | vnt.
7.2.1. | Plastikiniai, sterilūs, vienkartiniai adatos nukreipėjai
7.2.2. | 12 G, kurie dedasi į adatos tvirtinimo elementą, atliekant krūtų biopsiją su Perkančiosios organizacijos turima sitema Selenia Dimensions by Hologic
7.2.3. | Skirta naudojimui su 12G biopsine adata.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5248 2026-06-08 14:43:28