Pirkimo sąlygų

priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Gatvės apšvietimo įrengimas Šviesos g.,  Elektrėnų m.  (toliau – darbai).

- Darbai perkami pagal techninį projektą „Gatvių apšvietimo techninis darbo projektas Šviesos g., Elektrėnai, Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.“ Nr. R-2025-012-TP (toliau – techninis projektas). Perkami visi darbai, kurie yra numatyti techniniame projekte.

- Rangovo pasiūlymas bus atmestas, jei Rangovo pasiūlyta bendra darbų kaina viršys 34700 Eur be PVM.

- Aplinkosauginiai reikalavimai:

  - Rangovas pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais“. Reikalavimas suformuluotas pagal  LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.3 punktą.

- Rangovas pateikia Užsakovui užbaigto objekto išpildomąją nuotrauką.

- Nuimti LED šviestuvai (24 vnt.) ir nuimtos gembės (8 vnt.) nuo 11-18 šviestuvo imtinai., privalo būti pristatyti į Elektrėnų seniūnijos gamybinės bazės patalpas Elektrinės g. 8C, Elektrėnai, ir perduota Užsakovui pagal perdavimo-priėmimo aktą.

Pastabos:

- Techniniame projekte paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiškais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

- Techniniame projekte sutinkamos nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas.

PRIDEDAMA:

1. Gatvių apšvietimo techninis darbo projektas Šviesos g., Elektrėnai, Elektrėnų sen., Elektrėnų         sav.“ Nr. R-2025-012-TP (pdf formatu) pdf;

2. Darbų kiekių žiniaraštis (excel formatu) xlsx.