Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Užsakovas: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

2. Pirkimo pavadinimas: Pagalbinio ūkio paskirties pastato – garažo Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Meironų k., Meiros g. 10 statybos darbai.

3. Statybos rūšis: Nauja statyba

4. Statinio kategorija: Nesudėtingasis II gr.

5. Statybos vieta: Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Meironų k., Meiros g. 10

6. Statybos apimtys: Statybos darbai įgyvendinami vadovaujantis Pagalbinio ūkio paskirties pastato - garažo Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Meironų k., Meiros g. 10 statybos darbų projektu Priedas Nr. 1.

7. Statybos darbai atliekami suderinus laiką su Užsakovu.

8. Į darbų kainos pasiūlymą turi būti įtrauktos visos sąnaudos, susijusios su statinio bei jo dalių gamybos, montavimo, įrengimo, pristatymo, statybų pradžios, organizavimo ir užbaigimo procedūrų, reikalingos dokumentacijos, kadastro bylos parengimo išlaidomis.

9. Rangovas turi užtikrinti, kad statinys ir jo dalys būtų montuojami specialistų, kurie vadovautųsi visais saugumo reikalavimais, skirtais tokio tipo įrenginiams, ir užtikrintų darbų nuoseklumą ir kokybę.

10. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas. Statybinės medžiagos ir statinio dalys turi būti nauji, nenaudoti, atitinkantys Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus ir turintys CE sertifikatą ir turi būti suderintos su Užsakovu.

11. Atliekami darbai turi atitikti galiojančius LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

12. Rangovas, atlikdamas statybos darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugaus darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

13.  Rangovas užbaigęs statybos darbus įsipareigoja palikti statybvietę sutvarkytą bei utilizuoti statybinį laužą.

14. Rangovas užbaigtiems statybos darbams, prieš eksploatuojant objektą, pateikia perdavimo-priėmimo aktą pasirašymui naudodamas pirkimo dokumentuose pridedamą akto šabloną.

15. Atliktų darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis Statybos techniniame reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.