ŽALIUZIŲ IR UŽUOLAIDŲ ĮRENGIMO DARBAI ADMINISTRACINIAME PASTATE JAKŠTO G. 4, Vilnius

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Perkamų prekių ir darbų aprašymas:

- Žaliuzių ir užuolaidų pirkimas ir įrengimas.

II. Reikalavimai atliekant darbus:

- Tiekėjas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo pateikti žaliuzes (toliau – Prekė) ir atlikti administracinio pastato (unikalus numeris 1095-7000-1019), esančio Jakšto g. 4, Vilniuje, žaliuzių ir užuolaidų pirkimo (toliau – Prekės) ir montavimo darbus (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje iki 2026-12-10. Numatomas užuolaidų ir žaliuzių įrengimas laikotarpiu: 2026-10-01-2026-12-10 (etapiškumas ir eiliškumas bus tikslinamas darbų metu, atsižvelgiant į patalpų remonto eigą). Darbus Tiekėjas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais, STR ir kitais susijusiais dokumentais.

- Tiekėjas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Tiekėjas Darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Tiekėjas pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą kurį raštu suderina su Užsakovu, pašalina pažeidimus savo lėšomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Tiekėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Tiekėjas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Tiekėjas privalo į kainą įskaičiuoti palipimo / pakėlimo priemones, medžiagas ir įrangą reikalingą Darbams atlikti (jei tokie bus reikalingi darbai).

- Tiekėjas privalo į kainą įtraukti ir įsivertinti, paviršių uždengimo, grindų, langų, durų uždengimą, demontuojamo statybinio laužo išnešimą, išvežimą ir utilizavimą, reikiamos projektinės dokumentacijos parengimo, suderinimo ir leidimų išėmimo, patalpų išvalymą po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas ir kitas išlaidas susijusias su Darbų atlikimu.

- Tiekėjas privalo kiekvieną dieną po Darbų išsivalyti (išsisiurbti, išsiplauti, nuvalyti dulkes nuo paviršių) patalpą, kurioje dirbo ir bendro naudojimo erdvę, kuriuose vaikščiojo ar jomis naudojosi.

- Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą.  Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais: Egle Juškiene, tel. +37061623578, el. paštas Egle.Juskiene@turtas.lt .

- Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytoms prekėms patiekti ir Darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx.

- Užsakovas priims Prekes vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

III. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

  - Tiekdamas Prekes ir teikdamas jų montavimo paslauga Tiekėjas turi tai daryti laikydamasis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.1 punkte nustatyto reikalavimo – prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų:

    - Tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu visą reikalingą dokumentaciją teikti elektronine forma ir elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus.

    - Prekių pristatymas turi būti vykdomas ne piko valandomis (nuo 9:00 iki 15:00 val.).

    - Prekių pristatymui į pristatymo vietą turi būti pasirenkamas optimalus maršrutas.

V. Medinių žaliuzių techninė specifikacija:

| Techniniai parametrai: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcinės savybės: |  |  |  |  |
| – Galimybė pilnai pakelti žaliuzes. |  |  |  |
| – Stabilus ir patikimas valdymo mechanizmas. |  |  |  |  |  |
| – Garantija: 2 metai. Preliminarūs langų matmenys, kuriems reikia įrengti žaliuzes nurodyti 1 lentelėje: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 lentelė |
| Eil. Nr. | Plotis |  | Aukštis |  |  |  | Kiekis, vnt. |
| 1 | 1840 |  | 1980 |  |  |  | 109 |
| 2 | 922 |  | 2012 |  |  |  | 4 |
| 3 | 1580 |  | 1130 |  |  |  | 24 |
| 4 | 730 |  | 1500 |  |  |  | 13 |
| 5 | 1620 |  | 2900 |  |  |  | 13 |
|  |  |  | Viso: |  |  |  | 163 |

VI. Užuolaidų langams techninė specifikacija:

Techninis aprašymas:

– Lubiniai aliuminio bėgeliai, kartu komplektuojami visi reikalingi tvirtinimo elementai, slankikliai ir kabliukai.

– Tvirtinimas prie lubų, užtikrinant stabilumą ir sklandų slankiojimą.

– Užuolaidų viršuje prisiuvama speciali drapiravimo (raukimo) juosta, kuri, sutraukus siūlus, suformuoja dailias ir tolygias klostes.

– Užuolaidų šoninėse siūlėse pasiuvamos specialios kišenėlės svareliams, kurios padeda audiniui gražiai kristi ir išlaikyti formą.

– Užuolaidų pasiuvimas pagal individualius išmatavimus, su 1:2 karto bangavimo (raukimo) koeficientu. - Audinio sudėtis: 100 proc. Poliesteris. - Užuolaidų audinys būtų pagamintas iš perdirbtų medžiagų – perdirbto poliesterio, ir turėtų tai patvirtinantį sertifikatą. - Komplektuojami visi reikalingi tvirtinimo elementai ir slankikliai.

-Garantija: 3 metai.

Lubinio bėgelio dydis 16 mm x 10,5 mm; Tvirtinimo elementų (slankiklių, kabliukų) kiekis per m - 15 vnt.; Užuolaidos turi būti pakilę nuo grindų 1cm; Podcastų studijoje – lubinio bėgelio aukštis 1,5 cm, bėgelis išsilenkiantis, nes užuolaida kabinama lanko forma. Preliminarūs užuolaidų matmenys 2 lentelėje: 2 lentelė Eil. Nr.; Plotis, mm (užuolaidos audinio); Aukštis, mm (užuolaidos audinio); Kiekis, Vnt.; Patalpos Nr.. Užuolaidos ant lango. 1; 4 000; 2 800; 1; 5 a. 4-49 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, spalva - balta. Slankikliai - virveliniai, "wave" bangavimui, 1:2 drapiravimas, pasiuvimas, Priedai (drapiravimo juostelė, svareliai). Bėgelio ilgis sienos perimetru apie 4.00 m, užuolaida numatoma ties langais.. 2; 11 200; 2 800; 1; 5 a. 4-49 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, spalva - balta. Slankikliai - virveliniai, "wave" bangavimui, 1:2 drapiravimas, pasiuvimas, Priedai (drapiravimo juostelė, svareliai). Bėgelio ilgis sienos perimetru apie 11.20 m, užuolaida numatoma ties langais.. 3; 11 600; 3 100; 1; 2 a. 2-26 (ministro kab.) Lubinis aliuminio profilio bėgelis, spalva - balta. Slankikliai - virveliniai, "wave" bangavimui, 1:2 drapiravimas, pasiuvimas, Priedai (drapiravimo juostelė, svareliai). Bėgelio ilgis sienos perimetru apie 11.60m, užuolaida numatoma ties langais.. 4; 5 140; 3 100; 1; 2 a. 2-26 (ministro kab.) Lubinis aliuminio profilio bėgelis, spalva - balta. Slankikliai - virveliniai, "wave" bangavimui, 1:2 drapiravimas, pasiuvimas, Priedai (drapiravimo juostelė, svareliai). Bėgelio ilgis sienos perimetru apie 3.1m, užuolaida numatoma ties langais.. 5; 14 700; Pagal planą; 2; 5 a. 4-43 susitikimų kambarys prie salės (palei langus). Lubinis aliuminio profilio bėgelis, spalva - balta. Slankikliai - virveliniai, "wave" bangavimui, 1:2 drapiravimas, pasiuvimas, Priedai (drapiravimo juostelė, svareliai). Bėgelio ilgis sienos perimetru apie 7.4 m, užuolaida numatoma ties langais.. 6; 64 000; 3 200 (tikslinti vietoje); 13; 5 a. 4-42 salė (palei langus). Dabų metu bus derinama bėgelį montuoti tarp kolonų ar vientisą. Numatoma bėgelio ilgis apie 32 m.. Užuolaidos ant stiklo pertvarų – sienų tarp kabinetų. Eil. Nr.; Plotis, mm (užuolaidos audinio); Aukštis, mm (užuolaidos audinio); Kiekis, Vnt.; Aprašymas*. 1; 5 900; 3 100; 1; R-12 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 2; 12 500; 3 100; 1; 1-26 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 3; 12 500; 3 100; 1; 1-25 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 4; 31 500; 3 100; 1; 2-03 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 5; 10 000; 3 100; 1; 2-26 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 6; 13 600; 3 100; 1; 2-23 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 7; 13 600; 3 100; 1; 3-05 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 8; 13 600; 3 100; 1; 3-27 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 9; 13 600; 3 100; 1; 3-25 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 10; 13 600; 3 100; 1; 3-23 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 11; 13 600; 3 100; 1; 3-21 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 12; 13 600; 3 100; 1; 3-15 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 13; 13 600; 3 100; 1; 4-07 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 14; 13 600; 3 100; 1; 4-05 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 15; 13 600; 3 100; 1; 4-28 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 16; 13 600; 3 100; 1; 4-26 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 17; 13 600; 3 100; 1; 4-24 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 18; 7 500; 3 100; 1; 4-48 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2. 19; 7 500; 3 100; 1; 4-47 Lubinis aliuminio profilio bėgelis, baltos spalvos, slankikliai virveliniai, "wave" bangavimui, drapiravimas 1:2.

Užuolaidų ant langų vietos:

Rūsys

R-12, užuolaida kabinama per visą lauko sieną.

II aukštas

2-03 podcastų studijoje užuolaidos kabinamos daliniu ovalu, kaip pažymėta raudonai,

2-26 ministro kabinete – L raide palei langus (ne ištisine linija, o aplink kiekvieną langą, viso 4 langai). Užuolaidomis dengiamos pilnai ir stiklo pertvaros tarp 2-26 ir 2-24 bei 2-24 ir 2-23 kabinetų.

Ministro kab. vizualizacija:

V aukštas (pastogė)

4-42 didžioji salė (palei langus iš abiejų pusių);

4-43 susitikimų kambarys prie didžiosios salės (palei langus);

4-49 didysis susitikimų kambarys (L forma palei langus).

4-49 vizualizacija:

Sienų pertvarų tarp kabinetų vizualizacija:

VII. Užuolaidų stiklo pertvaroms techninė specifikacija:

Techninis aprašymas:

– Lubiniai aliuminio bėgeliai, kartu komplektuojami visi reikalingi tvirtinimo elementai, slankikliai ir kabliukai.

– Tvirtinimas prie lubų, užtikrinant stabilumą ir sklandų slankiojimą.

– Užuolaidų viršuje prisiuvama speciali drapiravimo (raukimo) juosta, kuri, sutraukus siūlus, suformuoja dailias ir tolygias klostes.

– Užuolaidų šoninėse siūlėse pasiuvamos specialios kišenėlės svareliams, kurios padeda audiniui gražiai kristi ir išlaikyti formą.

– Užuolaidų pasiuvimas pagal individualius išmatavimus, su 1:2 karto bangavimo (raukimo) koeficientu. - Audinio sudėtis: 100 proc. Poliesteris. - Užuolaidų audinys būtų pagamintas iš perdirbtų medžiagų – perdirbto poliesterio, ir turėtų tai patvirtinantį sertifikatą. - Komplektuojami visi reikalingi tvirtinimo elementai ir slankikliai.

-Garantija: 3 metai.

Atstumai atsitraukimui užuolaidoms:

- ministro kabinete 2A 2-23 kabinete, paliekame 20 cm nišą užuolaidoms

- Lygi plokštuma, kur reikia užlaidos 18 cm yra 5A 4-49 patalpoje ir  4-43 patalpoje 12 cm.

- Moldingas eis visu 5A L formos perimetru, tik patalpose 4-49 ir 4-43 moldingas 18-20 cm atsitraukimą turės, o visose kitose patalpose 4-42,4-47, 4-48, 4-50, 4-31, 4-32 moldingas nuo išorinės sienos 12 cm  atsitraukimą turės.

- R-12 - poilsio patalpa, ten bus 18 cm niša užuolaidoms.

- visur reikalingas pasiuvimas ir pagal kiekvienos pertvaros ilgį atitinkamai reikalingi priedai (drapiravimo juostelės, svareliai).

Tvirtinimas:

Profilio pjūvis

U bėgelis

Pridedama:

- TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos forma, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 2. Patalpų išplanavimo projektas, 6 lapai.

TS priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)