1.1 priedas Techninė  specifikacija 1 pirkimo dalis (projektas)

Analizatorius, skirtas maisto bei aplinkos mėginiuose esantiems patogenams tirti

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Bioaktyvių junginių tiksliosios fermentacijos tyrimų infrastruktūra“ pagal finansavimo priemonę  12-001-01-02-01-02-07 Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti.

Pirkimo objektas – Analizatorius, skirtas maisto bei aplinkos mėginiuose esantiems patogenams tirti (toliau prekė).

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto Maisto instituto patalpose, Radvilėnų pl. 19, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujami techniniai rodikliai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos taikymas | - Analizatorius turi būti naujas, skirtas tirti: L. monocytogenes, Listeria spp., Salmonella, E.coli O157, Campylobacter bakterijas | Gamintojas ir modelis |
| 2. | Įrangos komplektavimas | - Naujas patogeninių mikroorganizmų (Salmonella, Listeria monocytogenes, Listeria spp. vienu metu, stafilokokų enterotoksinų, E. coli O157, Campylobacter) aptikimo instrumentas, komplektuojamas su dviem mėginio pašildymo vonelėmis (vandens vonele bei „Heat&Go”). 2. Visa komplektuojama įranga turi veikti kaip vientisa, tarpusavyje suderinta sistema. 3. Modulinis prietaisas, esant poreikiui turi būti galimybė jį išplėsti | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3. | Techniniai reikalavimai analizatoriui | - Instrumentas valdomas per integruotą kompiuterį - Analizatorius naudoja reagentus, skirtus pavieniams tyrimams atlikti, t. y., viena talpa - vienas tyrimas. - Reagento vienos talpos nepradėtos naudoti galiojimas turi būti toks, koks yra nepradėto naudoti viso reagentų talpų rinkinio galiojimas, bet ne trumpiau kaip 5 mėnesiai nuo rinkinio pristatymo perkančiajai organizacijai. - Tyrimo metodas – Imunofermentinis - Pilnai automatinis mėginio ištyrimas: pipetavimas, plovimas, detekcija - prietaisas visus etapus atlieka automatiškai, be naudotojo įsikišimo | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 4. | Analizatoriaus funkcionalumas | - Tyrimo reagentai yra paruošti naudojimui, t. y., operatoriui nereikia reagentų ruošti, maišyti, vartyti, skiesti. - Integruota barkodų sistema. - Tyrimo laikas - ne daugiau 90 min. - Galimybė tirti po vieną mėginį (nešvaistant reagentų) bei serijomis. Galimybė tirti kelias analites vienu metu. - Turi būti pateikta kokybės kontrolė. - Analizatorius naudoja reagentus, skirtus pavieniams tyrimams atlikti, t. y. viena talpa - vienas tyrimas. (taip išvengiant kryžminės taršos bei žmogiškosios klaidos). Analizatorius naudoja paruoštus naudoti reagentus. Visi tyrimui reikalingi reagentai jau yra supilstyti/supakuoti reagentų juostelėje ar kitoje talpoje, todėl Naudotojui nereikia pipetuoti įv. reagentų, nereikia atkimšinėti mėgintuvėlių ar atlikinėti kitų rankinių procedūrų. Instrumentas pats atlieka visą reagentų ir mėginio pipetavimo/dozavimo darbą. Protokole - vienas pipetavimo etapas - mėginys iš pagausinto mėginio maišelio įlašinamas į reagentų juostelėje ar kitoje talpoje esantį šulinėlį/angą. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 7. | Garantija ir aptarnavimas ± | - Įrangai taikoma ne mažiau nei 12 mėn. garantija - Garantiniu laikotarpiu programinė įranga atnaujinama nemokamai. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 8 | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga (paleidžiant pirmąją bandinių seriją) ir teikti įrangos aptarnavimą garantijos metu | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |