Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

BIBLIOTEKOS KIEMO PASTATO STOGO REMONTO darbų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka.

  - Rangovas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas –  Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos kiemo pastato stogo remonto darbai (toliau – Darbai) BVPŽ – 45261910-6, 45261900-3.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Numatoma remontuoti pastato stogą, adresu Nepriklausomybės a. 16, Rokiškis.

  - Patalpų paskirtis – pastatas – sandėlis.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

  - Darbų apimtys nurodytos 1 priede, Darbų kiekių sąrašas.

  - Užsakovas Rangovams suteikia galimybę apsilankyti darbų atlikimo vietoje prieš pateikiant pasiūlymą. Taip Rangovas galės pagal Užsakovo pateiktą darbų kiekių žiniaraštį įsivertinti faktinius darbų kiekius.

  - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal mažiausią kainos kriterijų.

  - Sutarčiai bus taikoma fiksuotos kainos kainodara, todėl Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima keisti pasiūlymo kainos arba sąlygų, grindžiamų tiekėjo klaidomis ar praleidimais. Visas išlaidas, kurios privalėjo būti įvertintos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, bet neįskaičiuotos pasiūlyme ar sutartyje, prisiima Tiekėjas.

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Rangovas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

    - Beasbesčio šiferio spalva turi būti derinama su užsakovu.

    - Visi Darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, laikantis darbo saugos, aplinkos apsaugos veiką ir procesą reguliuojančių bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų. Tais atvejais, kai šioje techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai prieštarauja teisės aktuose pateiktiems reikalavimams vadovautis teisės aktais. Teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

    - Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastatas turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

    - Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

    - Rangovas atsako už Pastato stogo remonto defektus, jeigu defektai buvo nustatyti per:

2.8.6.1. penkerius metus;

2.8.6.2. dešimt metų – esant paslėptiems  stogo elementam  (konstrukcijoms, hidroizoliacijai ir kt.);

2.8.6.3. dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų;

2.8.7. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo.

2.8.8. Rangovas užsakovui įsipareigoja pateikti stogo dangos - beasbesčio šiferio gamintojo garantiją.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Užsakovas už tinkamai atliktus Darbus apmokės ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pagal Sutartyje numatytą tvarką, sistemoje „SABIS“ gautos ir patvirtintos PVM sąskaitos - faktūros dienos. PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik tada, kai Užsakovas suderina ir pasirašo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

  - Užsakovo atstovas dėl objekto apžiūros: ūkio skyriaus vedėja Lina Liolienė, tel. +370 612 14730, el. p. pirkimai@rokiskis.rvb.lt

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“:

4.1.1. pagal 4.1 p. „yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede <...> 16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas“. Tiekėjas prieš pradedant vykdyti darbus perkančiajai organizacijai turi pateikti FSC arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatą arba kitus lygiaverčius dokumentus, kurie įrodo, jog ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš sertifikuotų miškų;

4.1.2. Rangovas įsipareigoja darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių sąrašas.

Priedas Nr. 2 – Stogo nuotraukos

*Techninėje specifikacijoje nurodyti medžiagų gamintojai, prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Rangovas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Techninės specifikacijos 1 priedas

Darbų kiekių sąrašas

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Nepriklausomybės a.16, Rokiškis

Kiemo pastato stogo remontas

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas | 100 m2 | 3.500 |
| 2. | Gegnių ir kt. konstrukcijų išardymas | m3 | 8.000 |
| 3. | Gegnių (150 x 50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas | m3 | 8.000 |
| 4. | Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant 100 m2 difūzinę plėvelę | 100 m2 | 3.500 |
| 5. | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (32 x 50 mm) | 100 m | 7.000 |
| 6. | Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (70 x 60 mm) | 100 m | 10.500 |
| 7. | Šlaitinių stogų dengimas banguotais beasbesčio šiferio lakštais | 100 m2 | 3.500 |
| 8. | Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas (beasbesčio šiferio dvišlaičio stogo kraigai) | 100 m | 0.300 |
| 9. | Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas (beasbesčio šiferio profilių) k1=1.05, k2=1.05 | 100 m | 0.220 |
| 10. | Šlaitinių stogų karnizų apkalimas ne mažiau kaip 22 mm storio lentomis | 100 m2 | 0.300 |
| 11. | Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcijų elementų įrengimas (sniego užtvara) | 100 m | 0.600 |
| 12. | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 60.000 |
| 13. | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 24.000 |
| 14. | Šiferio utilizavimas | kompl. | 1.000 |

Techninės specifikacijos 2 priedas

Stogo nuotraukos

_______________________