TSD-356, VPP-2263

Bipoliarinių pincetų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bipoliariniai pincetai | Siūlomi bipoliariniai pincetai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Kirwan Surgical“ bipoliniu kabeliu. |  |
| 1.1. | Bipoliarinis pincetas (kiekis 3 vnt.) | Hardy Bayonet (arba lygiaverčio) tipo, irigacinis, ne limpantis, izoliuotas bipoliarinis pincetas, su stop funkcija, darbinės dalies plotis 0,5±0,05 mm, darbinės dalies ilgis 11,4±1 cm, bendras pinceto ilgis 22,2±1 cm. (firmos „Kirwan Surgical“ bipoliarinis pincetas kodu 12-1635AU arba lygiavertis) |  |
| 1.2. | Bipoliarinis pincetas (kiekis 3 vnt.) | Hardy Bayonet (arba lygiaverčio) tipo, irigacinis, ne limpantis, izoliuotas bipoliarinis pincetas, su stop funkcija, darbinės dalies plotis 1,2±0,05 mm, darbinės dalies ilgis 11,4±1 cm, bendras pinceto ilgis 22,2±1 cm. (firmos „Kirwan Surgical“ bipoliarinis pincetas kodu 12-1633AU arba lygiavertis) |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas bipoliarinių pincetų žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 3. | Bipoliariniams pincetams suteikiama garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. |  |
| 4. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos | Būtina (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos) |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originaliose pakuotėse.

______________________________