TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13243/25) KABELIO GEDIMO VIETOS NUSTATYMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: (PU-13243/25) Kabelio gedimo vietos nustatymas

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Maksimali sudaromos sutarties vertė – 42 000 Eur be PVM.

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabelio gedimo vietos nustatymas | Kart. | 160 |

**Užsakovas neįsipareigoja įsigyti nurodyto kiekio. Nurodytas kiekis yra orientacinis ir skirtas pasiūlymams palyginti. Paslaugos bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Paslaugų kainas, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės 42 000 EUR be PVM.

  - Perkamos 0,4 kV įtampos kabelių gedimo vietos nustatymo paslaugos. Užsakovas nurodo preliminarią kabelio gedimo vietą. Tiekėjas su savo įranga nustato tikslią kabelio gedimo vietą. Išvadą pateikiama atliktų darbų akte, nurodant tikslią kabelio pažeidimo vietą (kelio numerį ir kilometrą).

  - Paslaugos teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 1   darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos siųsto Tiekėjui elektroniniu paštu ar telefonu, nurodytu Sutartyje.

  - Paslaugos teikiamos 24 mėn., ir automatiškai gali būti pratęsta dar 12 mėn., bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už Sutarties vertę. Visais atvejais Paslaugos teikiamos ne ilgiau kaip 36 mėn.

  - Su teikiamomis paslaugomis pateikiamas atliktų paslaugų aktas, kuris patvirtina faktą apie suteiktas paslaugas. Pateiktame atliktų paslaugų akte, turi būtį detalizuotos paslaugos bei jų kiekiai.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Užsakovas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).