Priedas Nr. 2
SANITARINIŲ KONTEINERIŲ NUOMA
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Pavadinimas
	Kiekis
	Aprašymas

	Sanitarinio konteinerio su dušais nuoma
	1 vnt.
	Pirkimo objektas – sanitarinio konteinerio su dušais (toliau – konteineris) ir su pilnu aptarnavimu (vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas) nuoma.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1.
Konteineris (-iai) su ne mažiau kaip 6 dušo kabinomis ir su pilnu aptarnavimu (vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas). 
2.
Sanitarinis dušų konteineris skirtas, žmonių sanitarinėms higienos reikmėms įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis gyvenamųjų namų statybos reglamentu, sanitarinių higienos normų reikalavimais (HN 56:2004) ir 2003 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 501 ,,Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“.
3.
Konteineryje įrengiamas vandens elektrinis šildytuvas, kuris naudojant vandenį užtikrintų šilto vandens (ne mažesnę kaip 55 ºC temperatūros) padavimą į dušus ir praustuves.
4.
Sanitarinio konteinerio išoriniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: aukštis 2,5 m, plotis 2,3 m, ilgis 6,0 m.

5.
Nuomojamas konteineris turi būti visiškai paruoštas naudotis. 

6.
Konteineris privalo funkcionuoti esant oro temperatūrai nuo –30° C iki +40º C.
7.
Prie išorinių konteinerio durų turi būti laipteliai (jei konteineris ant platformos vandeniui/nuotekoms).

8.
Prie konteinerių turi būti vandens rezervuarai vandens tiekimui ir nuotekoms.

9.
Konteineryje turi būti įrengtos vienos durys su užraktu ir atsidaro į išorę. Durys konteineryje turi būti iš galo ir ne mažiau vienas langas iš kito galo.

10. Konteineryje turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų patalpų vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą.

11. Sanitarinio konteinerio vidaus įranga: 

11.1. Šildymo – vėdinimo sistema turi užtikrinti nuo +18° C iki 25° C  (±2º C) oro temperatūros režimą konteinerio viduje (šilumos siurblys oras-oras su nuotoliniu reguliavimu arba analogas);
11.2. Konteineryje esančių šviestuvų kiekis turi užtikrinti ne mažesnį kaip 150 lx apšvietimą su jungikliais konteinerio viduje;
11.3. Turi būti ne mažiau nei keturi praustuvai su maišytuvais. Virš kiekvieno praustuvo pritvirtinti veidrodžiai, skysto muilo dozatoriai, popierinių rankšluosčių laikikliai;

11.4. Turi būti ne mažiau nei šešios dušo kabinos su visa įranga;

11.5. Turi būti įrengtos kabyklos rūbams.
KITI REIKALAVIMAI:
1.
Nuomotojas savo transportu ir lėšomis turi atgabenti, pastatyti ir parengti eksploatacijai konteinerį Nuomininko nurodytam laikotarpiui ir nurodytoje vietovėje (Klaipėdos apskritis).
2.
Visas pajungimo į elektros tinklą priemones skiria Nuomotojas (el. laidai, paskirstymo dėžės).
3.
Visą nuomos laikotarpį Nuomotojas atsakingas už konteinerių funkcionavimą ir techninės priežiūros vykdymą;.
4.
Nuomos laikotarpiui pasibaigus, Nuomotojas savo lėšomis išmontuoja naudotą įrangą ir savo transportu išgabena konteinerius.
5.
Nuomotojas, esant išnuomoto objekto ar jo dalies gedimo (dėl kurio objekto naudojimas pagal paskirtį tampa negalimas) atveju, privalo pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pranešimo gavimo.

6.
Konteinerių remontą ir priežiūrą Nuomotojas atlieka savo lėšomis.

7.
Konteinerio techninė priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti atliekama kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. Iki 22.00 val. Nuomininkui su nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas.
PAPILDOMI REIKALAVIMAI:
1. Papildomai prie konteinerio, jo pastatymo vietoje, turi būti įrengta ne mažiau kaip 6 m² kieto pagrindo takų.
2. Papildomai konteinerio išorėje turi būti įrengtas LED tipo apšvietimo prožektorius, įjungiamas iš konteinerio išorės.


	Sanitarinio konteinerio su tualetais nuoma
	1 vnt.
	Pirkimo objektas – sanitarinio konteinerio su tualetais (toliau – konteineris) ir su pilnu aptarnavimu (vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas) nuoma.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1.
Konteineris su ne mažiau kaip 6 tualetais ir su pilnu aptarnavimu (vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas). 
2.
Sanitarinis tualetų konteineris skirtas, žmonių sanitarinėms higienos reikmėms įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis gyvenamųjų namų statybos reglamentu, sanitarinių higienos normų reikalavimais (HN 56:2004) ir 2003 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 501 ,,Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“.
3.
Konteineryje įrengiamas vandens elektrinis šildytuvas, kuris naudojant vandenį užtikrintų šilto vandens (ne mažesnę kaip 55 ºC temperatūros) padavimą į praustuves.
4.
Sanitarinio konteinerio išoriniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: aukštis 2,5 m, plotis 2,3 m, ilgis 6,0 m.

5.
Nuomojamas konteineris turi būti visiškai paruoštas naudotis. 

6.
Konteineris privalo funkcionuoti esant oro temperatūrai nuo –30° C iki +40º C.
7.
Prie išorinių konteinerio durų turi būti laipteliai (jei konteineris ant platformos vandeniui/nuotekoms).

8.
Prie konteinerių turi būti vandens rezervuarai vandens tiekimui ir nuotekoms.

9.
Konteineryje turi būti įrengtos vienos durys su užraktu ir atsidaro į išorę. Durys konteineryje turi būti iš galo ir ne mažiau vienas langas iš kito galo.

10. Konteineryje turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų patalpų vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą.

11. Vieno konteinerio standartinė vidaus įranga: 

11.1. Šildymo – vėdinimo sistema turi užtikrinti nuo +18° C iki 25° C  (±2º C) oro temperatūros režimą konteinerio viduje (šilumos siurblys oras-oras su nuotoliniu reguliavimu arba analogas);
11.2. Konteineryje esančių šviestuvų kiekis turi užtikrinti ne mažesnį kaip 150 lx apšvietimą su jungikliais konteinerio viduje;
11.3. Kiekviename tualete turi būti: klozetas, durys su užraktu, šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui bei šiukšlių dėžė;

11.4. Konteineryje turi būti bent du praustuvai su maišytuvais. Virš kiekvieno praustuvo pritvirtinti veidrodžiai, skysto muilo dozatoriai, popierinių rankšluosčių laikikliai.
KITI REIKALAVIMAI:
1.
Nuomotojas savo transportu ir lėšomis turi atgabenti, pastatyti ir parengti eksploatacijai konteinerį Nuomininko nurodytam laikotarpiui ir nurodytoje vietovėje (Klaipėdos apskritis).
2.
Visas pajungimo į elektros tinklą priemones skiria Nuomotojas (el. laidai, paskirstymo dėžės).
3.
Visą nuomos laikotarpį Nuomotojas atsakingas už konteinerių funkcionavimą ir techninės priežiūros vykdymą.
4.
Nuomos laikotarpiui pasibaigus, Nuomotojas savo lėšomis išmontuoja naudotą įrangą ir savo transportu išgabena konteinerius.
5.
Nuomotojas, esant išnuomoto objekto ar jo dalies gedimui (dėl kurio objekto naudojimas pagal paskirtį tampa negalimas) atveju, privalo pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pranešimo gavimo.

6.
Konteinerių remontą ir priežiūrą Nuomotojas atlieka savo lėšomis.

7.
Konteinerio techninė priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti atliekama kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. iki 22.00 val. Nuomininkui su nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas.
PAPILDOMI REIKALAVIMAI:
1. Papildomai prie konteinerio, jo pastatymo vietoje, turi būti įrengta ne mažiau kaip 6 m² kieto pagrindo takų.
2. Papildomai konteinerio išorėje turi būti įrengtas LED tipo apšvietimo prožektorius, įjungiamas iš konteinerio išorės.



