DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2026-ESO-333) Oro linijų kabelių pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentus, konkretus reikalavimas (numeris ar tekstas), kurį norima koreguoti | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninės specifikacijos 6.2 punktas | Nurodote, kad būgnas turi būti 500kg. Ar čia toks svoris tūrėtų būti tuščio būgno, ar ant būgno tūrėtų būti toks kiekis kabelio? Jei tai nurodo kabelio kiekį jo matavimo vienetas dažniausia yra metrais. | Paaiškiname, kad maksimaliai 500 kg turi sverti būgnas kartu su tiekiamu kabeliu. Kabelio kiekis metrais priklausys pagal užsakymą, nuo parenkamos kabelių kvadratūros individualiai. |

Pirkimų projektų vadovė Vita Rastauskienė, Mob. +370 664 78032