ALKŪNINIŲ RAMENTŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekė | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams žodžiai „Taip“ ar „Atitinka“ netinkami | Kiekis | 1 poros įkainis Eur be PVM | 1 poros įkainis Eur su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkūninis ramentas XS dydis | 1. Reguliuojamas bendras aukštis - maždaug nuo 60 iki 80 cm.; 2. Aukščio reguliavimas ne didesniais kaip 2,5 cm. intervalais; 3. Maksimali apkrova – ne mažiau kaip 75-100 kg.; 4. Su guminiu antgaliu; 5. Pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės lengvos ir tvirtos medžiagos; 6. Svoris -500 g±55. |  | 1 pora |  |  |  |  |
| 2. | Alkūninis ramentas S dydis | 1. Reguliuojamas bendras aukštis - maždaug nuo 65 iki 80 cm.; 2. Aukščio reguliavimas ne didesniais kaip 2,5 cm. intervalais; 3. Maksimali apkrova – ne mažiau kaip 75-100 kg.; 4. Su guminiu antgaliu; 5.Pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės lengvos ir tvirtos medžiagos; 6. Svoris -500 g±55. |  | 1 pora |  |  |  |  |
| 3. | Alkūninis ramentas M dydis | 1. Reguliuojamas bendras aukštis - maždaug nuo 85 iki 95 cm.; 2. Aukščio reguliavimas ne didesniais kaip 2,5 cm. intervalais; 3. Maksimali apkrova – ne mažiau kaip 75-100 kg.; 4. Su guminiu antgaliu; 5. Pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės lengvos ir tvirtos medžiagos; 6. Svoris -600 g±65. |  | 2 poros |  |  |  |  |
| 4. | Alkūninis ramentas L dydis | 1. Reguliuojamas bendras aukštis - maždaug nuo 95 iki 110 cm.; 2. Aukščio reguliavimas ne didesniais kaip 2,5 cm. intervalais; 3. Maksimali apkrova – ne mažiau kaip 75-100 kg.; 4. Su guminiu antgaliu; 5. Pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės lengvos ir tvirtos medžiagos; 6. Svoris -600 g±65. |  | 1 pora |  |  |  |  |
| VISO: |  |  |  |  |  |  |  |  |

BENDRAS REIKALAVIMAS – Dydžių žymėjimas (XS, S, M, L) tarp gamintojų gali skirtis, todėl vertinamas faktinis reguliuojamo aukščio diapazonas.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |