## Lapas1
DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Objektas: | Pastato Laisvės al. 96, Kaune, keleivinio lifto su laiptine paprastojo remonto ir tvarkybos darbų pirkimas pagal projektą „Administracinio pastato (administracinių pastatų paskirties grupė) keleivinio lifto su laiptine, Laisvės al. 96, Kaunas, paprastojo remonto projektas“
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Eil. Nr. | Darbų ir/ar medžiagų aprašymas (įskaitant medžiagų ir darbų vertę) | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Viso kaina, Eur be PVM
Statybos ardymo darbai
1 | Esamo lifto ir durų išardymo ir išmontavimo darbai, nuo pusrūsio iki 6a | vnt | 1
2 | Lifto šachtos išvalymas nuo nereikalingų tūrinių detalių ir inžinierinių įrenginių (Vamzdis (diametras ∅ 100 mm) | m | 26
3 | Mūrinių pertvarų griovimas | m3 | 24
4 | Gelžbetoninių perdangų ardymas | m3 | 2.1
5 | Šachtos duobės išplėtimas | m3 | 0.5
6 | Lifto šachtos vidinių sienų remontas, nuvalymas, išlyginimas | m2 | 33
7 | Esamų laiptinės durų nuo 2a iki 6a demontavimas | vnt | 5
8 | Esamų laiptinės durų šoninių skydų demontavimas (skydai 0.5 x 2.3) | m2 | 21
9 | Esamų durų demontavimas | vnt | 7
Statybos remonto darbai
10 | Naujų mūrininių pertvarų įrengimas | m3 | 24
11 | Vertikalaus rėžio formavimas esamoje mūrinėje sienoje (15x25 cm) h-26 | m | 52
12 | Formuojamo rėžio uždengimas gipskartonio plokšte | m2 | 14
13 | Metalinės juostos 30 x 50 mm (h-60) | m | 120
14 | Naujai įrengiamų mūrinių pertvarų tinkavimas, glaistymas, gruntavimas ir dažymas | m2 | 100
15 | 6a san. mazgo keramikinių plytelių atstatymas 15x15 | m2 | 7
16 | Pakabinamų gipskartonio lubų atstatymas, glaistymas, dažymas (pagalbinėse patalpose ir 6a san. mazge) | m2 | 10
17 | Naujų durų 5 vnt. su šoninias skydais įrengimas | m2 | 21
18 | Naujų lygių dažytų durų (6vnt.) įrengimas | m2 | 9
19 | Plieninės priešgaisrinės durys su ventiliacijos grotelėmis | m2 | 1.8
20 | Naujo lifto įrengimas, įskaitant apdailą, duris ir visus priedus | vnt | 1
21 | Stogo perdangos įrengimas | m2 | 2
22 | Stogo dangos (bituminės) įrengimas | m2 | 10
23 | Stogo apšiltinimo sluoksnio iš putplasčio įrengimas | m3 | 0.2
24 | Parapetų skardinimas | m2 | 4
25 | Revizinių grotelių 60x60 El 60 įrengimas | vnt | 7
26 | Metalinio skydo El60 įrengimas 2100 x 1700 | vnt | 1
27 | Gaisro čiaupo 6a standartinė dėžutė 60x60 | vnt | 1
28 | Šiukšlių išvežimas | kompl. | 1
29 | Pastolių įrengimas ir demontavimas | kompl. | 1
Tvarkybos darbai
30 | Sienų dažų nuvalymas | m2 | 450
31 | Tinko netekčių atsatymas | m2 | 50
32 | Sienų dažymas pagal polichrominių tyrimų atsakaitą | m2 | 450
33 | Paskliaučių atstatymas iš tinko (diametras 8 cm) | m2 | 4
34 | Laiptų maršo apačios ir lubų nuvalymas ir perdažymas | m2 | 230
35 | Tinkuotų laiptų tinkuotų porankių nuvalymas | m2 | 80
36 | Netekčių atstatymas | m2 | 10
37 | Dažymas | m2 | 80
38 | Metalinio porankio nuvalymas ir nudažymas | m2 | 25
39 | Medinio porankio nuvalymas ir nudažymas | m2 | 25
40 | Teraco laiptų pakopų ir aikštelių nuvalymas | m2 | 170
41 | Teraco laiptų pakopų ir aikštelių netekčių atstatymas (ir pirmo aukšto panduso) | m2 | 80
42 | Teraco laiptų pakopų ir aikštelių šlifavimas, glaistymas, impregnavimas | m2 | 170
43 | Stiklo blokelių lango nuvalymas cheminėmis priemonėmis | m2 | 14
44 | Lango metalinių grotelių nuvalymas ir perdažymas | m2 | 5
Konstrukcijos
Pusrūsio sija Monolitinė sija GmSij-0 (1vnt):
45 | Betonas C25/30 | m3 | 0.07
46 | Strypas, Ø12 S500, 2460 | kg | 4.37
47 | Strypas, Ø12 S500, 2390 | kg | 4.24
48 | Lankstinys, Ø6 S500, 700 | kg | 6.84
Pirmo-penkto aukšto sijos monolitinė sija GmSij-1 (5vnt):
49 | Betonas C25/30 | m3 | 0.55
50 | Strypas, Ø12 S500, 3250 | kg | 28.85
51 | Strypas, Ø12 S500, 3180 | kg | 28.25
52 | Lankstinys, Ø6 S500, 700 | kg | 43.5
Šešto aukšto sija monolitinė sija GmSij-2 (1vnt):
53 | Betonas C25/30 | m3 | 0.11
54 | Strypas, Ø12 S500, 3260 | kg | 5.79
55 | Strypas, Ø12 S500, 3190 | kg | 5.67
56 | Lankstinys, Ø6 S500, 700 | kg | 8.7
Monolitinė perdanga – perdangos dalis GmPer-1 alt. +26.940 :
57 | Betonas C25/30 | m3 | 0.06
58 | Lankstinys Ø8 S500, 750* | kg | 3.3
59 | Ø8 S500, 1550* | kg | 3.66
Monolitinės pagalvės:
60 | Betonas C20/25 | m3 | 0.35
61 | Tinklai Ø8 S500, 50x50 | kg | 48
Detalės(PDet-1):
62 | Lakštinis plienas, S275 | kg | 34
63 | Jungiantieji elementai (varžtai, poveržlės, veržlės) | kg | 3
Mūro armavimas:
64 | Tinkliukai Ø4 S500, 50x50 | kg | 190
65 | Įklijavimo armatūra, Ø8 S500, 450 su jklijavimo mišiniu | kg | 63
Lifto šachtos sijos – šachtos perdangoje(MS-1):
66 | Dvitėjis HEB 120*, S275, 1600 (1vnt) | kg | 43
67 | Lakštinis plienas, S275 | kg | 10
68 | Jungiantieji elementai (varžtai, poveržlės, veržlės) | kg | 5
Sijos lifto pakabinimui(MS-2):
69 | Dvitėjis HEB 100, S275, 3540 (4vnt) | kg | 290
70 | Lakštinis plienas, S275 | kg | 30
71 | Jungiantieji elementai (varžtai, poveržlės, veržlės) | kg | 25
Elektros darbai
El. įrenginiai
72 | Automatinis jungiklis su srovės nuotėkio funkcija 30mA; C16A; 2p, 230V | vnt. | 1
73 | Automatinis jungiklis C16A; 2p, 230V | vnt. | 1
74 | Automatinis jungiklis C10A; 1p, 230V | vnt. | 3
Kabeliai
75 | Cu Cca kabelis 3x2,5; 300/500 V | m | 110
76 | Cu Cca kabelis 3x1,5; 300/500 V | m | 210
77 | Cu EI60 kabelis 3x1,5; 300/500 V | m | 250
Montažiniai gaminiai
78 | Kištukinis lizdas, 1f, 3p, 250V, 16A, potinkinis, IP44 su montažine dėžute | vnt. | 7
79 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø32 mm | m | 20
80 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø20 mm | m | 10
81 | Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø16 mm | m | 10
82 | Kabelinis lovys C1-C2 aplinkai, neperforuotas, cinkuotas 200mm su dangčiu kampais ir laikikliais | m | 32
83 | Baltas PVC kabelinis lovelis, su dangčiu 40x20mm su kampais, galiniais dangteliais, visomis tvirtinimo detalėmis. Skirtas kabelių montavimui | m | 18
84 | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo nedegus mišinys | kg | 5
85 | Įvairios metalinės cinkuotos montažinės medžiagos | kg | 50
Šviestuvai
86 | Pakabinamas paviršinis šviestuvas (plane 1) Korpusas iš aliuminio: LED šviesos šaltinis 32W Spalva: 4000K Spalvų atkūrimas CRI: >80 Šviestuvo efektyvumas: ≥93,6lm/W Sistemos galia: ≤35W Šviestuvo šviesos srautas: ≥3277lm (PLX (PMMA opal) optika) Maitinimo įtampa: 230V, AC, 50Hz Tarnavimo laikas: L80B10 100000 Apsaugos klasė: IP20 IK04 Rekomenduojami matmenys: apvalus ≈Ø650x85mm (Analogas: Luxiona ARTSHAPE ROUND LED SMALL FULL SUSPENDED 4000 PLX E 34 840 / S-1,5M Kodas: 19.4013.1721.34) | vnt. | 12
87 | Paviršinis šviestuvas (plane 2) Korpusas iš aliuminio LED šviesos šaltinis 23W Spalva: 4000K Spalvų atkūrimas CRI: >80 Šviestuvo efektyvumas: ≥107,7lm/W Sistemos galia: ≤25,8W Šviestuvo šviesos srautas: ≥2779m (PC (opalinis polikarbonatas) optika) Maitinimo įtampa: 230V, AC, 50Hz Tarnavimo laikas: L70B50 60000 Apsaugos klasė: IP65 IK10 Rekomenduojami matmenys: apvalus ≈Ø430x140mm (Analogas: Luxiona AMETYST 500 LED 3800 PC E IP65 34 840 Kodas: 19.4268.1221.34) | vnt. | 2
88 | Avarinis šviestuvas. Su baterija. Baltas. IP40. IK03. SelfControl (SC) . 3 h. 230 V. 2,8W. 170lm. | vnt. | 13
89 | Evakuacinis šviestuvas, LED 3W, IP40, komplekte su 3 val. akumuliatoriumi | vnt. | 1
90 | Paviršinis būvio daviklis šviestuvui 360°, IP20, baltas | vnt. | 14
91 | Varžų matavimai | kompl. | 1
Montažas
92 | Esamų kabelių permontavimas iš instaliacinių kanalų ir sumontuojant po tinku | m | 280
93 | Skylių d-32mm gręžimas ir užtaisymas sienose, kai sienos storio 42cm | vnt. | 7
94 | Skylių d-32mm gręžimas ir užtaisymas sienose, kai sienos storio 15cm | vnt. | 12
Demontažas
95 | Esamų instaliacinių kabelinių kanalų išmontavimas | m | 280
96 | Esamų kištukinių lizdų demontažas, išvežimas | vnt. | 2
97 | Esamų šviestuvų demontažas, utilizavimas | vnt. | 13
98 | Esamų būvio jutiklių demontavimas, išvežimas | vnt. | 13
99 | Esamo instaliacinio PVC lovelio su dangčiu demontavimas, išvežimas | m | 78
Gaisrinė signalizacija
Medžiagos
100 | Adresuojamas optinis dūmų detektorius su kilpos izoliatoriumi | vnt. | 15
101 | Detektorių montavimo bazė | vnt. | 15
102 | Adresuojama lauko sirena su blykste | vnt. | 1
103 | 1-os įvesties modulis su kilpos izoliatoriumi | vnt. | 1
104 | Rankinis pavojaus mygtukas | vnt. | 1
Kabeliai ir kitos instaliacinės medžiagos
105 | Gaisrinis kabelis Cu 2x1,5mm² E60 | m | 320
106 | Behalogeninis vamzdis d-32mm | m | 26
107 | Behalogeninis vamzdis d-20mm | m | 10
108 | Papildomos instaliacinės medžiagos ir tvirtinimo detalės E60 | kg | 10
109 | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo mišinys-medžiagos gaisro sklidimo ribojimui | kg | 5
Montažas
110 | Kabelių markiravimas | Kompl. | 1
111 | Detektorių markiravimas, testavimas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus | Kompl. | 1
Apsauginė signalizacija
Vaizdo stebėjimo sistema
112 | Stacionari IP vaizdo kamera komplekte su tvirtinimo komponentais vidaus | vnt. | 1
113 | IP vaizdo kamera komplekte su apsaugos, tvirtinimo komponentais ir kitais reikalingais priedais, vidaus, su Wifi veikimo funkcija (montuojama lifto kabinoje) | vnt. | 1
114 | Kameros priedas (PoE įrenginys) | vnt. | 1
115 | UTP kabelis 6A cat. Cca s1,d1,a1 | m | 35
116 | Behalogeninis vamzdis su tvirtinimo elementais d20 | m | 5
117 | Papildomos instaliacinės medžiagos | kompl. | 1
118 | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo nedegus mišinys | kg | 1
119 | Įvairios metalinės cinkuotos montažinės medžiagos | kg | 1
Montažas
120 | Lifto tiekėjo atstovo iškvietimas montuojant kamerą lifte ne mažiau 5 val. darbo trukmė | kompl. | 1
121 | Angų d-25 kirtimas per perdangą | vnt. | 1
122 | Angų d-25 kirtimas per sieną storio 150mm | vnt. | 2
WiFi tinklas, elektroninių ryšių tinklai
123 | Belaidės prieigos taškas | vnt. | 2
124 | UTP kabelis 6A cat. Cca s1,d1,a1 | m | 100
125 | Behalogeninis vamzdis su tvirtinimo elementais d20 | m | 40
126 | Potinkinis skydas iš lakštinio plieno su durelėmis padengtos milteliniais dažais apytikriai matmenys 550x650(h)x160mm, IP44 | vnt. | 2
127 | Kabelinis lovys C1-C2 aplinkai, neperforuotas, cinkuotas 200mm su dangčiu kampais ir laikikliais | m | 32
128 | Technologinių ertmių sienose ir lubose užtaisymo nedegus mišinys | kg | 2
129 | Įvairios metalinės cinkuotos montažinės medžiagos | kg | 2
Montažas
130 | Esamų kabelių iš PVC lovelių perdėjimas į plieninius lovelius | m | 640
131 | Angų d-25 kirtimas per perdangą | vnt. | 6
132 | Angų d-25 kirtimas per sieną storio 150mm | vnt. | 2
133 | Lifto tiekėjo atstovo iškvietimas montuojant belaidės prieigos taškų lifte ne mažiau 2 val. darbo trukmė | kompl. | 1
Demontažas
134 | Esamo instaliacinio PVC lovelio su dangčiu demontavimas, išvežimas | m | 140
135 | Esamų potinkinių skydų demontavimas, išvežimas | vnt. | 2
Iš viso, Eur be PVM
Pridėtinės vertės mokestis 21 %
Iš viso, Eur su PVM
Pastabos: 1. Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį turi būti įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Konkretaus gaminio ar sistemos visi struktūriniai elementai turi būti įvertinti, išlaikant sistemos vientisumą ir funkcionalumą. 2. Turi būti įskaičiuoti montavimo, paleidimo, derinimo ir programavimo darbai. 3. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 4. Statinio remonto metu atsiradus tam tikrų dangos ar pastato pažeidimų, privaloma atstatyti pažeistas vietas ar dangas į pradinę jų būklę.