Pirkimo sąlygų 7 priedas

„Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. dalis | S1. | Hemodializės aparatas su hemodiafiltracijos procedūrų taikymo galimybėmis |  | S1 = K1 + T1 |
|  | K1. | Kaina (Mažiau geriau) | 77 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 23 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1.1. | Hemodializės aparatas su hemodiafiltracijos procedūrų taikymo galimybėmis | 23/23 | T1.1. = Σ ( T1.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1.1.31. | Įrenginio valdymo programinė įranga Lietuvių kalba (T). | 5/23 | T1.1.31. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.32. | Galimybė atlikti nepertraukiamą mažo intensyvumo dializę (angl. „SLED“), esant dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 100 ml/min. (T). | 9/23 | T1.1.32. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.33. | Antibakteriniai filtrai, skirti bakterinei kontaminacijai mažinti, kurių naudojimo trukmė ≥1200 val. (T). | 5/23 | T1.1.33. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.34. | Hipotenzinių epizodų prevencija, paremta biologiškai adaptuotu grįžtamuoju ryšiu, matuojant AKS. (T). | 4/23 | T1.1.34. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
| 2. dalis | S2. | Portatyvinis vandens valymo įrenginys |  | S2 = K2 + T2 |
|  | K2. | Kaina (Mažiau geriau) | 85 | K2 = ( K2 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T2. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 15 | T2 = Σ ( T2.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T2.1. | Portatyvinis vandens valymo įrenginys | 15/15 | T2.1. = Σ ( T2.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T2.1.18. | Portatyvinio vandens valymo svoris ne daugiau kaip 30 kg. (T). | 5/15 | T2.1.18. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T2.1.19. | Įrenginyje integruota dezinfekcijos Sistema: Automatinė terminė dezinfekcija ≥80 °C (T). | 6/15 | T2.1.19. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T2.1.20. | RO efektyvumas: Permeato ir atmetamo vandens santykis % ≥ 60 % (T). | 4/15 | T2.1.20. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |

3. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

3.1. Visiems dalyviams pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodomi kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų balai, pasiūlymų kainos, pasiūlymų kainų balai ir bendras kiekvieno pasiūlymo ekonominio naudingumo balas. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo mažėjimo tvarka.

3.2. Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai