ESAMOS ARĮ SISTEMOS MODERNIZAVIMUI DYZELINIŲ GENERATORIŲ ĮJUNGIMUI, VANDENS SIURBLINĖSE

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių 43, Kaunas (toliau Užsakovas). Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus vadovas - vyriausiasis energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370-698-54116 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Vilijampolės vandens siurblinė (Apuolės g. 7, Kaunas); Domeikavos vandens siurblinė (Bažnyčios g. 30, Kaunas); A. Panemunės vandens siurblinė (Sakalų g. 8, Kaunas) |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Vandens siurblinių 0,4 kV skirstyklos. |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Šiuo metu automatinio rezervinio įvado įjungimo (toliau – ARĮ) sistema nėra pritaikyta automatiškai įjungti generatoriaus. Norint užtikrinti nenutrūkstamą energijos tiekimą būtina rekonstruoti ARĮ sistemą. |
|  | Kita |  |
| - Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Perkamų darbų apimtys nurodytos priedėlyje Nr. 1. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Visą įrangą, medžiagas tiekia Konkurso nugalėtojas (toliau Rangovas). |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Reikalavimai medžiagoms nurodyti priedėlyje Nr. 1. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Medžiagų transportavimą ir sandėliavimą vykdo Rangovas. Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Netaikoma. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta: - Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu rangovas turi reaguoti greičiau nei per 8 (aštuonias) valandas. Gedimo šalinimas gali trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | - |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Nereikalaujama |
|  | Kita | Nereikalaujama |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Visų darbų atlikimo terminas – 4 mėnesiai. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Rangovas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. |
|  | Kita | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojama atvykti į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: Rimas Kučinskas: +370-608-24756 Darius Kusta: +370-682-49936 Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir išlaidos, įskaitant administracines išlaidas pagalbiniam personalui (jei tokio reikės), ir kitas reikalingas išlaidas darbui atlikti. |

PRIDEDAMA: Priedėlis Nr.1 Techniniai reikalavimai įrenginių;