Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU / Užsakovas – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 02-002-P-0001 „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – laboratoriniai avariniai kūno dušai, jų saugojimas Tiekėjo patalpose (jei taikoma), pristatymas, montavimas bei prijungimas prie pastato vandens sistemos Pirkėjo patalpose (toliau – Prekė (-s).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta: galutinė Prekių pristatymo vieta – statomas Chemijos ir geomokslų fakulteto (toliau - CHGF) pastatas adresu Saulėtekio al. 9, Vilniuje; tarpinė Prekių pristatymo vieta -  Tiekėjo sandėliavimo ir saugojimo vieta Tiekėjo pasirinktose patalpose. Priklausomai nuo pastato statybos darbų grafiko, Prekės gali būti Tiekėjo saugojamos ir sandėliuojamos Tiekėjo pasirinktose patalpose iki galimybės juos montuoti CHGF patalpose. Į Prekių, nurodytų Techninės specifikacijos 1 lentelės 1-2 pozicijose, kainą turi būti įskaičiuotos 5 (penkių) mėnesių Tiekėjo saugojimo ir sandėliavimo išlaidos Tiekėjo pasirinktose patalpose.

  - Jei Prekės bus Tiekėjo saugomos ir sandėliuojamos Tiekėjo pasirinktose patalpose ilgau nei 5 (penkis) mėnesius, Tiekėjui bus apmokama pagal atskirą įkainį, nurodytą Konkretaus pirkimo sąlygų priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“. Maksimalus papildomas saugojimo ir sandėliavimo paslaugų kiekis – 6 (šeši) mėnesiai.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Pozicijos Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Taip (žymėti, jei Prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas Prekių kiekis) |
| 1. | LB-11-D | Avarinis kūno dušas (rankena dešinėje), (įskaitant saugojimą Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymą, montavimą bei prijungimą Pirkėjo patalpose) | Tikslus kiekis – 9 kompl. | ☐ | ☒ |
| 2. | LB-11-K | Avarinis kūno dušas (rankena kairėje), (įskaitant saugojimą Tiekėjo pasirinktose patalpose iki 5 (penkių) mėn., pristatymą, montavimą bei prijungimą Pirkėjo patalpose) | Tikslus kiekis – 6 kompl. |  |  |
| 3. | Papildomas Tiekėjo saugojimas ir sandėliavimas Tiekėjo pasirinktose patalpose |  | Maksimalus kiekis - 6 mėn. | ☒ | ☐ |

  - Terminai ir užsakymų teikimo tvarka:

    - Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja pristatyti avarinius dušus (visą kiekį)  Pirkėjo adresu į CHGF arba į Tiekėjo saugojimo ir sandėliavimo vietą (vieta suderinama Sutarties vykdymo metu prieš pristatymą). Atskiri užsakymai neteikiami.

    - Jei Sutarties vykdymo metu atsiras poreikis Prekes Tiekėjui saugoti ir sandėliuoti ilgau nei 5 (penkis) mėnesius, Pirkėjas informuos Tiekėją atskiru raštišku pranešimu. Papildomo saugojimo ir sandėliavimo Tiekėjo pasirinktose patalpose maksimalus terminas 6 (šeši) mėnesiai.

    - Prekių montavimo terminas - per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo, kad galima pradėti montuoti Prekes CHGF.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

  - Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

  - Kiekvienos Prekės detali komplektacija ir techniniai reikalavimai detalizuoti Techninės specifikacijos 1 priede „Baldų išdėstymo brėžiniai 4 aukšte“ ir Techninės specifikacijos 2 priede „Baldų išdėstymo brėžiniai 5 aukšte“. Į šio pirkimo objekto apimtį patenka 5 aukšto ir šiose 4 aukšto patalpose nurodyti baldai: L-12, L-13, L-14, L-15, L-16 ir L-21.

  - Tiekėjas įkainuodamas prekes, nurodytas Techninės specifikacijos 1 lentelėje, privalo visapusiškai išnagrinėti pirkimo dokumentuose pateiktus techninius reikalavimus baldams ir gaminiams bei brėžinius, kuriuose nurodyta projektinė baldo vieta.

  - Tiekėjas privalo sujungti Prekes su Pirkėjo paruoštais įvadais (vandens tiekimo ir pan.). Visų šių paslaugų kainos turi būti įskaičiuotos į Prekių, nurodytų Techninės specifikacijos 1 lentelės 1-2 pozicijose, kainą.

  - Tiekėjas privalo į Prekių, nurodytų Techninės specifikacijos 1 lentelės 1-2 pozicijose, kainą įtraukti ir techninėje specifikacijoje nepaminėtas priemones: montavimui reikalingos techninės įrangos kaštus, rišamąsias, fiksuojančias medžiagas, tvirtinimo elementus, reikalingus laidus ar vamzdynus ir kitus būtinus montavimo elementus, medžiagas ir priemones, būtinus tinkamai įvykdyti Sutartį.

  - Sumontuotas baldas (sistema) turi būti perduotas švarus - visi baldai turi būti išvalyti tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Visi darbo paviršiai, perduodant baldus, privalo būti švarūs ir be įbrėžimų.

  - Garantinis laikotarpis laboratoriniams baldams turi būti ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo galutinio Prekių ir su Prekėmis susijusių paslaugų priėmimo-perdavimo akto  pasirašymo datos, jei prie konkretaus baldo nenurodytas ilgesnis laikotarpis. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalės pakeisti netinkamas baldų dalis naujomis ar nauja Preke ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos. Netinkamos baldų dalys arba visas elementas gali būti pripažintas tuo atveju, jeigu:

•	garantinio laikotarpio metu bus nustatytas baldo arba baldo elemento defektas atsiradęs ne dėl naudotojo kaltės;

•	naudojant baldus arba juos sudarančius elementus pagal Tiekėjo / gamintojo instrukcijas atsirado arba buvo nustatyti gedimai, pažeidimai, defektai arba kiti trūkumai, kurie nėra traktuojami kaip pagrįstas nusidėvėjimas;

•	garantinio laikotarpio metu bus nustatyti baldų pajungimo prie pastato inžinerinių sistemų defektai.

Garantinio laikotarpio metu Tiekėjo reakcijos (problemos identifikavimo ir sprendimo pasiūlymo) laikas į iškvietimą turi būti ne ilgesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus.

  - Pasiūlymų vertinimo metu Prekių atitiktis pirkimo dokumentų reikalavimams tikrinama tik dėl tų reikalavimų, kuriuose Techninės specifikacijos 2 lentelėje aiškiai nurodoma, kad atitiktis tikrinama pasiūlymų vertinimo metu.

  - Tuo atveju, jeigu pasiūlymų vertinimo metu kiltų įtarimų, kad siūlomos Prekės gali neatitikti techninių reikalavimų, kurie nenurodyti, kaip vertinami pasiūlymų vertinimo metu, tačiau nurodomi Techninėje specifikacijoje, Perkančioji organizacija turi teisę patikrinti atitiktį tiems techniniams reikalavimams ir prašyti Tiekėjo pagrįsti atitikimą, net jei jie nenurodyti kaip tikrintini pasiūlymų vertinimo metu.

  - Prekių atitikimas kiekvienam šios Techninės specifikacijos reikalavimui, bus tikrinamas pristačius ir sumontavus Prekes iki galutinio Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento.

  - Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos Prekės 2D brėžinius ir 3D vizualizacijas (arba nuorodą į gamintojo svetainę).

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai | Vertinimui pateikiami įrodymai - pagrindimas | Vertinama pasiūlymų vertinimo metu | Reikalavimų atitikimas (pildo Tiekėjas) Nurodyti tik prie tų reikalavimų, kurie pažymėti kaip vertinami pasiūlymų vertinimo metu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Avariniai dušai turi atitikti standarto LST EN 15154 - 1 dalies (arba jam lygiaverčio) reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 2** |  |  |
| 2. | BSL-2 laboratorijoms skirti baldai turi būti pritaikyti šiai aplinkai ir atitikti BSL-2 patalpų baldams keliamus reikalavimus. | Reikalavimas Nr. 1* | Taip |  |
| 3. | Pritaikytas montavimui ant sienos virš durų, atviriems vamzdynams su savaime nutekėjimo galvute. |  |  |  |
| 4. | Pagamintas iš žalvario arba lygiavertės medžiagos su chemikalams atsparia Polycoat tipo (arba lygiaverte) danga | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
| 5. | Vožtuvas montuojamas kairėje arba dešinėje durų pusėje. |  |  |  |
| 6. | Min. darbinis slėgis 1 bar | Reikalavimas Nr. 1 | Taip |  |
| 7. | Valdomas svirties patraukimu žemyn. Svirtis neturi trukdyti praeiti pro duris. |  |  |  |

* Reikalavimas Nr. 1: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo, turinčio teisę gamintojo arba gamintojo atstovo vardu teikti komercinius pasiūlymus, rašytinis siūlomų Prekių charakteristikų pagal konkretų Techninės specifikacijos punktą, kuriame yra įrašas „Reikalavimas Nr. 1“ patvirtinimas (deklaracija). Kartu pateikiamos įgaliojimus patvirtinančių dokumentų kopijos.

** Reikalavimas Nr. 2: Likus ne daugiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki II skyriaus 2.6.1 punkte nurodyto Prekių pristatymo termino pabaigos turi būti pateikiama akredituotos nepriklausomos laboratorijos išduotų sertifikatų ir jo priedų (bandymo protokolų) kopijos, kurios patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka Techninės specifikacijos punktą, kuriame yra įrašas „Reikalavimas Nr. 2“.

- KITA INFORMACIJA

4.1 Gavęs Pirkėjo pranešimą apie galimybę montuoti Prekes, Tiekėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų turi pateikti suderinimui Prekių montavimo grafiką.

4.4. Prekės Pirkėjo patalpose turi būti išdėstytos pagal Techninės specifikacijos prieduose pateiktus brėžinius.

4.5. Prekių montavimo metu Tiekėjas privalės paskirti asmenį, kuris nuolat būtų objekte ir spręstų techninius - organizacinius klausimus susijusius su Prekių iškrovimu, pernešimu, surinkimu, pajungimu, priežiūra, valymu ir kt.

Tiekėjas turės ne tik pristatyti, surinkti, sumontuoti Prekes Chemijos ir geomokslų fakulteto (CHGF) pastate adresu Saulėtekio al. 9, Vilniuje, bet ir prijungti Prekes prie pastato vandens sistemų, kurios bus iš anksto įrengtos laboratorijų patalpose.

4.6. Prekių tiekimo - montavimo darbams atlikti Užsakovas pagal suderintą grafiką (-us) perduos įrengtas pastato patalpų grupes. Sutarties vykdymo metu Tiekėjo atsakomybėje esančios patalpos turi būti saugomos nuo galimų defektų arba žalos, sąlygojamos Tiekėjo veiklos. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo atliekami darbai bus vykdomi statomame pastate, kuris yra generalinio statybos rangovo atsakomybėje, Tiekėjas privalės laikytis generalinio rangovo nustatytų darbo tvarkos reikalavimų. Tiekėjo atliekamiems darbams būtinos išlaidos, susijusios su elektros, vandens, atliekų išvežimo, įsikūrimo statybvietėje bei kitais buitiniais poreikiais, sandėliuojamų Prekių pervežimo montavimui turi būti įvertintos pasiūlymo kainoje. Užsakovas sudarys galimybes prisijungti prie statybvietėje įrengtų elektros bei vandens tiekimo šaltinių.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkami avariniai dušai laikomi ilgaamžėmis prekėmis, nes yra suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų tinkami naudoti ilgą laiką (daugiau nei 5 (penkerių) metų laikotarpiui). Perkami avariniai dušai pasižymi atsparumu mechaniniam ir cheminiam poveikiui. Ne mažesnę nei 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantiją Perkančioji organizacija taip pat laiko aplinkos apsaugos kriterijumi kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.4 punkte, t. y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Kartu su pasiūlymu dokumentai neteikiami. |

- PRIEDAI

1 priedas. Baldų išdėstymo brėžiniai 4 aukšte.

2 priedas. Baldų išdėstymo brėžiniai 5 aukšte.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.