KLAUSIMYNAS

VIENKARTINIAI MONOPOLIARINIAI ELEKTROCHIRURGINIAI PEILIAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINIAI MONOPOLIARINIAI ELEKTROCHIRURGINIAI PEILIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis vnt. | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Vienkartinis sterilus monopolinių elektrodų laikiklis. |  |  |  |
| 0 | Vienkartinio naudojimo, sterilus monopolinių elektrodų laikiklis. Elektrochirurginis peilis komplektuojamas su nerūdijančio plieno ašmeninimis 6-10cm ilgio, tinkamas standartiniams elektrodams 2,4 mm diametro. Rankenėlėje integruoti mygtukai, lankstus kabelis ne trumpesnis nei 300cm su trišakiu kištuku. | 24000* |  |  |
| 1 | Vienkartinio naudojimo, sterilus monopolinių elektrodų laikiklis |  |  |  |
| 2 | Laikiklis komplektuojamas su nerūdijančio plieno ašmeninimis 6-10cm ilgio. tinkamas standartiniams elektrodams 2,4mm diametro. |  |  |  |
| 3 | Rankenėlėje integruoti mygtukai, lankstus kabelis ne trumpesnis nei 300cm su trišakiu kištuku. |  |  |  |
| 4 | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 1.1. pozicijai: Atitinka elektros įrangos saugaus naudojimo standartą IEC 60601-2-2, pažymėtas CE ženklu. |  |  |  |
| 5 | Atitinka ES medicinos prietaisų reglamento 2017/745 arba lygiaverčio reikalavimus |  |  |  |

*Sutarties trukmė - 36 mėnesiai.

Prekės perkamos pagal poreikį, pristatymo terminas – 5 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo.