## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„RESTAURACINĖS ODONTOLOGINĖS PRIEMONĖS“

1.	Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1.	dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“  lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas (leidžiama pateikti gamintojo interneto svetainės informacijos kopijas (ekrano nuotraukas /„printscreen“).

2.2.	Prekė privalo turėti ES atitikties deklaraciją ir/ar CE sertifikatą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti ES atitikties deklaraciją ir/ar CE sertifikatą, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3.	Prekių, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (arba sterilumo) terminas, privalo būti ne mažesnis kaip 90% bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) termino nuo pristatymo dienos.

4.	Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, standartai, konkretus prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Kiekis | Mato vienetas | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Universalus trijų takumo lygių kompozitas (priekinių ir krūminių dantų restauracijoms) | Reikalavimai: kietinama šviesa, taki, rentgenokontrastiška restauracinė medžiaga. Spalvos: mažo takumo A1; A2; A3; A3,5; didelio takumo: A1; A2; A3; A2D; A3D; vidutinio takumo A1; A2; A3; A3,5; A4; KA6; B1; B2; XW; A2D; A3D; W. Pakuotė: švirkštas, ne mažiau kaip po 2,7 g (1,5 ml) | 250 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Universalus kompozitas (priekinių ir krūminių dantų restauracijoms) | Reikalavimai: rentgenokontrastinis, kietinamas šviesa, universalus kompozitas. Spalvos: universalios U, UW, UL, UD. Pakuotė: švirkštas | 120 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 3. | Pilno ėsdinimo surišėjas ir pagrindas tiesioginėms restauracijoms ir netiesioginiam kulties atstatymui | Reikalavimai: pilno ėsdinimo, šviesa kietinamas pagrindas ir surišėjas dviejų buteliukų sistemoje. Pakuotė: komplektas, t. y. du buteliukai po ne mažiau 8 ml. | 20 | komplektas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 4. | Takus kompozitas ertmių pamušalas, priekinių ir krūminių dantų restauracijoms ir sandarinimui | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis, takus mikrohibridinis kompozitas, sudėtyje turintis metakrilato dervų ir neorganinių užpildo dalelių, kurių skersmuo iki 1μm. Spalvos A1, A2, A3, A3,5. Pakuotė: švirkštas. | 100 | švirkštas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |
| 5. | Karieso detektorius – pažeisto dentino identifikavimui | Reikalavimai: skystas selektyvus pažeisto ir demineralizuoto dentino dažas – raudonos spalvos. Pakuotė: buteliukas, ne mažiau 6 ml. | 20 | buteliukas | įrašyti | įrašyti | Įrašyti |