## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS ADATOS
Kam: | Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | SPINALINĖS ADATOS, EPIDŪRINIS RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas
1. | Spinalinės adatos, epidūrinis rinkinys
1.1. | Spinalinė adata Quincke tipo 18 G x 88-90 mm | 380 | vnt.
1.1.1. | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1.2. | Spinalinė adata Quincke tipo 22 G x 120-125 mm | 200 | vnt.
1.2.1. | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1.3. | Spinalinė adata Quincke tipo 25 G x 120-125 mm | 50 | vnt.
1.3.1. | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1.4. | Spinalinė adata Quincke tipo 25 G x 88-90 mm | 500 | vnt.
1.4.1. | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1.5. | Spinalinė adata Quincke tipo 26 G x 120-125 mm | 150 | vnt.
1.5.1. | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1.6. | Spinalinė adata Quincke tipo 26 G x 88-90 mm | 250 | vnt.
1.6.1. | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1.7. | Spinalinė adata Quincke tipo 27 G x 120-125 mm | 125 | vnt.
1.7.1. | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1.8. | Spinalinė adata Quincke tipo 27 G x 88-90 mm | 200 | vnt.
1.8.1. | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1.9. | Spinalinė adata Pencil point tipo 25 G x 120-125 mm | 125 | vnt.
1.9.1. | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1.10. | Spinalinė adata Pencil point tipo 27 G x 88-90 mm | 200 | vnt.
1.10.1. | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1.11. | Spinalinė adata Pencil point tipo 27 G x 103-105 mm, su pravedėju | 125 | vnt.
1.11.1. | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1.12. | Spinalinė adata Pencil point tipo 27 G x 120-125 mm, su pravedėju | 200 | vnt.
1.12.1. | Sterilios, be silikono, su permatoma jungtimi, kurioje yra prizmės formos likvoro indikatorius, kuris turi būti gerai matomas visose 4-iose adatos jungties plokštumose, supakuotos po 1 vnt., su apsaugine plastikine mova.
1.13. | Epidūrinė Touhy tipo adata 18 G x 88-90 mm | 500 | vnt.
1.13.1. | Sterilios, graduotos kas 0,5-1,5 cm, su sparneliais, permatomu likvoro indikatoriumi, supakuotos po 1 vnt.
1.14. | Epidūrinė Touhy tipo adata 18 G x 150-155 mm | 100 | vnt.
1.14.1. | Sterilios, graduotos kas 0,5-1,5 cm, su sparneliais, permatomu likvoro indikatoriumi, supakuotos po 1 vnt.
1.15. | Epidūrinės anestezijos rinkinys | 3000 | vnt.
1.15.1. | Sterilus rinkinys, kuro sudėtyje yra: Tuohy tipo adata su pritvirtintais sparneliais, 18G (1,3mm) x 85±5 mm; kateteris pagamintas iš poliamido arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis, rentgeno kontrastinis, 20G x 950-1000 mm; kateterio sujungėjas "click" tipo; 8±1 ml LOR švirkštas paraboline gradacija; antibakterinis 0,19-0,21 µm filtras (būtinas ženklinimas ant filtro korpuso), atlaikantis iki 7 bar, įskaitant ir šią reikšmę spaudimą; neribojantis judesių filtro fiksatorius.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ECHOGENIŠKOS ADATOS NERVINIŲ REZGINIŲ ANESTEZIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas
2. | Echogeniškos adatos nervinių rezginių anestezijai
2.1. | 22 G x 35-40 mm | 25 | vnt.
2.1.1. | Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata, smaigalio nuopjova ≥ 28°, prailginimo linija (be DEHP) ir X formos UG žymekliais (arba lygiaverčiais), kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau kaip 20 mm ilgio atkarpoje.
2.2. | 22 G x 45-50 mm | 250 | vnt.
2.2.1. | Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata, smaigalio nuopjova ≥ 28°, prailginimo linija (be DEHP) ir X formos UG žymekliais (arba lygiaverčiais), kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau kaip 20 mm ilgio atkarpoje.
2.3. | 22 G x 80-85 mm | 2000 | vnt.
2.3.1. | Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata, smaigalio nuopjova ≥ 28°, prailginimo linija (be DEHP) ir X formos UG žymekliais (arba lygiaverčiais), kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau kaip 20 mm ilgio atkarpoje.
2.4. | 20 G x 100-105 mm | 25 | vnt.
2.4.1. | Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata, smaigalio nuopjova ≥ 28°, prailginimo linija (be DEHP) ir X formos UG žymekliais (arba lygiaverčiais), kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau kaip 20 mm ilgio atkarpoje.
2.5. | 20 G x 150-155 mm | 25 | vnt.
2.5.1. | Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata, smaigalio nuopjova ≥ 28°, prailginimo linija (be DEHP) ir X formos UG žymekliais (arba lygiaverčiais), kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau kaip 20 mm ilgio atkarpoje.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | STIMULIUOJANČIOS ADATOS NERVINIŲ REZGINIŲ ANESTEZIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas
3. | Stimuliuojančios adatos nervinių rezginių anestezijai
3.1. | 22 G x 45-50 mm | 375 | vnt.
3.1.1. | Sterilios, vienkartinio naudojimo, individualiai supakuotos; izoliuota metalinė adata su taškiniu elektrodu ir nukreipėju, adatos ašmuo graduotas kas 0,5 - 1 cm; su prailginimo linija; su laidu Ligoninės turimo Stimuplex aparato prijungimui arba lygiaverčių savybių stimuliatorius teikiamas Ligoninei panaudai.
3.2. | 21 G x 100-105 mm | 75 | vnt.
3.2.1. | Sterilios, vienkartinio naudojimo, individualiai supakuotos; izoliuota metalinė adata su taškiniu elektrodu ir nukreipėju, adatos ašmuo graduotas kas 0,5 - 1 cm; su prailginimo linija; su laidu Ligoninės turimo Stimuplex aparato prijungimui arba lygiaverčių savybių stimuliatorius teikiamas Ligoninei panaudai.
3.3. | 20 G x 150-155 mm | 25 | vnt.
3.3.1. | Sterilios, vienkartinio naudojimo, individualiai supakuotos; izoliuota metalinė adata su taškiniu elektrodu ir nukreipėju, adatos ašmuo graduotas kas 0,5 - 1 cm; su prailginimo linija; su laidu Ligoninės turimo Stimuplex aparato prijungimui arba lygiaverčių savybių stimuliatorius teikiamas Ligoninei panaudai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
1435 2026-06-10 21:44:20