B dalis. Techninė specifikacija

1-oji kategorija. Gamtinės dujos, jų perdavimo ir skirstymo paslaugos

- Pirkimo   objektas   –   gamtinės   dujos   (įskaitant   jų   tiekimą,    skirstymą    ir    perdavimą) (toliau – Prekė). BVPŽ kodas 09123000-7 „Gamtinės dujos“, papildomas BVPŽ kodas 65200000-5 „Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos“.

- Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamos gamtinės dujos, gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslauga (kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).

- Bendrieji reikalavimai:

  - tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;

  - gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;

  - dujų pristatymo vieta – Perkančiosios organizacijos dujų sistemos prijungimo prie skirstymo (arba perdavimo) sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu (arba dujų perdavimas perdavimo dujotiekiu) ir kuriame Tiekėjas pateikia gamtines dujas Perkančiajai organizacijai. Pristatymo vietos, jų adresai dujų kiekiai ir kita reikiama informacija nurodomi konkrečiame užsakyme;

- Prekių kiekis: gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas Pirkimo sutarties priede. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Minimalus išperkamas ir maksimalus išperkamas Prekės kiekis gali sudaryti ne daugiau kaip ± 30 % procentų nuo preliminaraus Prekės kiekio.

- Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:

  - dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;

  - skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;

  - dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -150 C ir ne aukštesnė už 500 C;

  - dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol  teisės aktai nenumato kitaip.

- Gamtinių dujų tiekimo laikotarpis: nuo 3 iki 24 mėnesių.

2-oji kategorija. Gamtinės dujos (be perdavimo ir skirstymo paslaugų)

- Pirkimo   objektas   –   gamtinės   dujos  (toliau – Prekė). BVPŽ kodas 09123000-7 „Gamtinės dujos“.

- Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamos gamtinės dujos. Šio pirkimo objektas neapima gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme.

- Bendrieji reikalavimai:

  - tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;

  - gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;

  - dujų pristatymo vieta – perdavimo sistemos virtualus prekybos taškas (VTP) arba kitas teisės aktuose nustatytas dujų perdavimo sistemos taškas, kuriame Tiekėjas perduoda gamtines dujas Perkančiajai organizacijai arba jos paskirtam subjektui. Pristatymo vietos, jų adresai dujų kiekiai ir kita reikiama informacija nurodomi konkrečiame užsakyme;

  - Perkančioji organizacija savarankiškai užtikrina gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo paslaugų įsigijimą bei su tuo susijusių sutarčių sudarymą su atitinkamais sistemos operatoriais;

  - Tiekėjas nėra atsakingas už perdavimo ir (ar) skirstymo paslaugų teikimą, jų kainodarą, kokybę ar jų nepertraukiamumą.

- Prekių kiekis: gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas Pirkimo sutarties priede. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Minimalus išperkamas ir maksimalus išperkamas Prekės kiekis gali sudaryti ne daugiau kaip ± 30 % procentų nuo preliminaraus Prekės kiekio.

- Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:

  - dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;

  - skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;

  - dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -150 C ir ne aukštesnė už 500 C;

  - dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol  teisės aktai nenumato kitaip.

- Gamtinių dujų tiekimo laikotarpis: nuo 3 iki 24 mėnesių.