KONSULTACIJA SU RINKOS DALYVIAIS

DĖL MAMOGRAFO PIRKIMO 

VšĮ CPO LT (toliau – perkančioji organizacija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. ir siekdama gauti rinkos dalyvių nuomonę dėl  MAMOGRAFO pirkimo objekto aiškumo, vykdė rinkos dalyvių konsultaciją (senojo CVP IS Nr. 743266).

Teikiame apibendrintą informaciją apie šios rinkos konsultacijos rezultatus:

	REIKALAVIMAS
	KLAUSIMAS
	TIEKĖJŲ „A, B, C“ ATSAKYMAI
	PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KOMENTARAS

	1.
	Ar ketinate dalyvauti šiame pirkime?
	Taip/ Taip tik atlikus TS pokyčius
	Numatomi pokyčiai

	2.
	1. Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui?
(prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes)
	Pastabos susijusios su:  3D komplektacijos galimybe; kokybiniais kriterijais; didžiausia suspaudimo jėga  rankinio valdymo režime; rentgeno generatoriaus galia; mAs diapazonu, darbo vietomis; vertikalaus judėjimo diapazonu; dėl pacienčių su implantais tyrimų; detektoriaus tipu; programine įranga; didinimo faktoriais
	Atsižvelgus į tiekėjų pastabas, techninės specifikacijos (toliau – TS) reikalavimai bei kokybiniai kriterijai bus įvertinti pakartotinai ir patikslinti, siekiant užtikrinti VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės (toliau – ligoninė) poreikius bei tiekėjų konkurenciją.

	3.
	Ar techninės specifikacijos projektas aiškus, korektiškas? Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti?
	Pastabos dėl kokybinių kriterijų; pažymima, kad daugeliui dalyvių TS projektas yra aiškus
	Numatoma pakartotinai įvertinti kokybinius kriterijus.

	4.
	Ar pateiktoje techninėje specifikacijoje yra perteklinių reikalavimų, kurie nepadeda pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyto rezultato bei nepagrįstai brangina pasiūlymo kainą?
	Pastabos dėl: 3D komplektacijos galimybės; monitorių; kokybinių reikalavimų;
	Numatoma patikslinti perkamos įrangos specifikaciją, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją.

	5.
	Kokio gamintojo bei modelio prekę atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimų visumą (arba atlikus Jūsų siūlomus keitimus/korekcijas) galėtumėte pasiūlyti? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją).
	
	

	6.
	Nurodykite kokių 3 gamintojų įranga atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus (visa apimtimi), jeigu būtų atlikti Jūsų siūlomi keitimai/korekcijos
	Nurodomi 1-3 įrenginiai
	Numatoma patikslinti TS, siekiant užtikrinti konkurenciją.

	7.
	Kokia standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)?
	12 – 24 mėn.
	Dauguma tiekėjų pritaria, kad nenutrūkstamai ligoninės veiklai užtikrinti, siūlomas 24 mėn. garantinis terminas yra optimalus.

	8. 
	Kiek laiko gamintojas gali pateikti originalias atsargines dalis? Kokios galimybės derinti su kitų gamintojų atsarginėmis dalimis?
	5 m - 10m
	Nepateikta informacija.

	9.
	Numatomas prekių pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas apima prekių pristatymą ir parengimą naudojimuisi pagal techninės specifikacijos reikalavimus (instaliavimas, montavimas, derinimas, medicinos personalo ir techninių darbuotojų mokymai ir kt.). 

Ar toks terminas tinkamas (ne per ilgas, ne per trumpas) prekių pristatymui ir paruošimui naudojimuisi? Jei ne, koks Jūsų manymu būtų tinkamas ir kodėl?
	Siūloma: 2 mėn.; 5-6 mėn.; 3 mėn. ir daugiau; 3 mėn.; 4 mėn.
	Atsižvelgiant į rinkos dalyvių pateiktus siūlymus ir į ligoninės jau suformuotą laukiančių pacienčių eilę, planuojama nustatyti prekių pristatymo terminą – ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

	10.
	Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūloma prekė? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu?
	
	Nepateikta pastabų.

	11.
	Kokią mažiausią kainą be PVM galėtumėte pasiūlyti
	
	Nepateikta pastabų.


Informuojame, kad Perkančioji organizacija artimiausiu metu planuoja skelbti skelbimą apie pirkimą. Prašome sekti informaciją Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP).

