Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 2-3 BUTO, VISAGINAS,
PERDANGOS ŠILTINIMAS PAPRASTOJO REMONTO
TECHNINĖ  UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija (toliau - PO arba užsakovas) ketina įsigyti daugiabučio gyvenamojo namo adresu Parko g.2, Visaginas, perdangos šiltinimo darbus.
Namo unikalus numeris: 3098-3000-5013
2. Prieš pradedant darbus sudaromas apžiūros aktas ir defektų žiniaraštis, kuris suderinamas su vadybininku

3. Prieš pasiūlant remonto darbų kainą būtina apžiūrėti objektą ir susipažinti su projektų; 

4. Darbų aprašymas:
a) perdangų aptaisymo iš apačios  cetrio ir OSB plokštėmis ant metalinių k-jų išardymas -35 m2 ;
b) perdangos nuvalymas, nuplaunant paviršių - 35 m²; 
c) lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu – 35 m²;
d) perdangų šiltinimas iš apačios, klijuojant putų polistireno plokštes, kai bendras izoliacijos sluoksnio storis 200 mm – 35 m2 ;
e) papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas      

      k1=2.00 -240 vnt.;
f) pastatų perdangų, apšiltintų izoliac. plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas iš apačios, armuojant sintetiniais tinkleliais - 35 m²;
g) perdangos paruošimas dažymui iš apačios– 35 m²;
h) paruoštų paviršių dažymas iš apačios fasadiniais dažais– 35 m²;
i) medinių pastolių įrengimas ir išardymas - 10 m²;
j) statybinių šiukšlių išvežimas 10 km. atstumu automobiliais – 1,5 t;

k) transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4 -1,5 t;
l) sąvartyno kaštai -1,5 t.

Paslėptų darbų akto surašymas. Šiems darbams suteikiamas ne mažiau kaip dešimties metų garantinis laikotarpis.

5. Atliktų darbų akto surašymas ir suderinimas su techninės priežiūros vadybininku, pridedant naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus (sertifikatus su vertimu į lietuvių kalbą).

6. Darbų eigoje atsiradus nenumatytiems darbams, sudaromas papildomų darbų defektinis apžiūros aktas ir papildoma sąmata.
7. Darbus vykdyti iki  + 5º C, esant žemesnei oro temperatūrai arba nepalankims oro sąlygoms darbų vykdymą perkelti kitiems metams. Darbus atlikti iki 2026 09 30.
8. Po darbų atlikimo sutvarkyti ir išvežti statybines šiukšles.

9. Remonto darbų atlikimo eiliškumas, sprendimai susiję su elektra ir visi kiti sprendimai, rangovo derinami su užsakovu prieš pradedant darbus. Darbai bus atliekami daugiabučiame gyvenamajame name

10. Visi darbai objektuose turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

11. Perkančioji organizacija apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis.

12. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip  per 90 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.

13. UAB „Visagino būstas“ yra daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius, o naudos gavėjai yra patalpų savininkai. 

14. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
15.  Tiekėjas privalo pristatyti medžiagos ne kelių eismo piko valandomis; pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val. ,penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. 

Darbo klausimas bendrauti su Pastatų administravimo vadybininke Svetlana Kartašova, el. paštas svetlana.kartasova@visaginobustas.lt  

