Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  | X=82 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  | Y=18 |
| 1. | Tyrimo juostelių atsparumas vitaminui C (askorbo rūgščiai) ≥ 2800 µmol/L (~0,5 g/L) (taikoma Juostelėms - automatizuotas juostelis šlapimo tyrimų analizatorius) | L1=10 |  |
| 2. | Patologinių cilindrų (pvz., leukocitiniai, epiteliniai, kt.), kristalų (pvz., tripelfosfatai, kalcio oksalatai, kt.), bakterijų (kokai, lazdelės) diferencijavimas į tipus (taikoma automatizuotam šlapimo nuosėdų / dalelių tyrimo analizatoriui/sistemai) | L2=5 |  |
| 3. | Atipinių ląstelių analitė (automatizuotas šlapimo nuosėdų / dalelių tyrimas) (taikoma automatizuotam šlapimo nuosėdų / dalelių tyrimo analizatoriui/sistemai) | L3=3 |  |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

.

  - Siūlomo objekto T1, T2, T3 techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu (taip arba ne) ir neturi skaitinių išraiškų, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T1 = L1 = 10; T2 = L2 = 5; T3 = L3 = 3.

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: Ti = Li = 0.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

________