## Analizatorius ir tyrimai
Automatizuoto imunologinių tyrimų analizatorius panaudos (nuomos) būdu ir reagentai bei papildomos priemonės darbui su juo
1.1. Automatizuoto imunologinių tyrimų analizatoriaus (1 vnt.) nuomai (panaudai) techninė specifikacija
Analizatorius pristatomas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (Antakalnio g. 124, 10200 Vilnius).
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Automatizuotas imunologinis analizatorius | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, kilmės šalis, pagaminimo metai
2. | Tyrimo metodas | Chemiliuminescencinė imunologinė analizė (CLIA ar lygiavertė)
3. | Našumas | ≥ 200 tyrimų/val.
4. | Mėginio tipas | Serumas, plazma
5. | Mėginio dozavimo kontrolė | Krešulio aptikimas, skysčio lygio kontrolė, klaidų signalizavimas
6. | Automatinės funkcijos | automatinis pakartojimas, automatinis skiedimas, automatinis papildomo tyrimo atlikimas
7. | Mėginių talpa | ≥ 90 mėginių, su papildymu darbo metu
8. | Reagentų laikymas analizatoriuje | 2–8 °C
9. | Reagentų pozicijos | ≥ 20 pozicijų
10. | Reagentų identifikacija | Barkodai su partijų sekimu
11. | Reagentų paruošimas | Nereikalauja papildomo operatoriaus darbo
12. | Reagentų stabilumas | ≥ 30 dienų analizatoriuje
13. | Valdymas | Integruotas jutiklinis ekranas
14. | Nuotolinis servisas | Nuotolinės priežiūros galimybė
15. | Kasdienė priežiūra | Automatizuota
16. | Periodinė priežiūra | Savaitinė ≤ 30 min., mėnesinė ≤ 1 val.
17. | Dvikryptė komunikacija | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas INFINITY
1.1.. Reagentai bei papildomos priemonės imunologinių tyrimų analizatoriui (____________________________)
Būtina pateikti pasiūlymą visiems tyrimams.
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Išskai-čiuotas siūlomų pakuočių skaičius | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Pasiūlymo kaina, EUR be PVM | Pasiūlymo kaina, EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: Specifinis Ig E įvairiems alergenams, siūlomas alergenų spektras turi apimti dažniausiai klinikinėje praktikoje naudojamus ir epidemiologiškai aktualius alergenus
1.1. | Specifiniai Ig E įvairiems alergenams ne daugiau 25 tyrimų pakuotė | 1680
1.2. | Specifiniai Ig E įvairiems alergenams ne daugiau 50 tyrimų pakuotė | 2820
2. | Tiriamoji analitė: Specifiniai Ig E maisto alergenams, siūlomas alergenų spektras turi apimti dažniausiai klinikinėje praktikoje naudojamus ir epidemiologiškai aktualius alergenus
2.1. | Specifiniai Ig E maisto alergenams ne daugiau 25 tyrimų pakuotė | 1680
2.2. | Specifiniai Ig E maisto alergenams ne daugiau 50 tyrimų pakuotė | 2820
3. | Tiriamoji analitė: Specifiniai Ig E įkvepiamiems alergenams, siūlomas alergenų spektras turi apimti dažniausiai klinikinėje praktikoje naudojamus ir epidemiologiškai aktualius alergenus
3.1. | Specifiniai Ig E įkvepiamiems alergenams ne daugiau 25 tyrimų pakuotė | 1680
3.2. | Specifiniai Ig E įkvepiamiems alergenams ne daugiau 50 tyrimų pakuotė | 2820
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM:
Analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra pirkimo dalies kaina, Eur su PVM:
PASTABOS:
1. Alergenų stabilumas 1 - 2 metai nuo pagaminimo datos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
3. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
6. Jei tiekėjas analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 36 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
7.Siūlomas analizatorius pasiūlymo pateikimo dieną turi būti ne senesnis kaip 1 metų nuo pagaminimo datos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).