PASIŪLYMAS PIRKIME (2026-ESO-447) Neizoliuoti aliuminiai laidai

## PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai). |  |
| --- | --- |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas). |  |

## INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 6 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

## PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

## SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu). Lentelėje nurodomi papildomai pasitelkiami subtiekėjai ir (arba) jiems perduodama Sutarties dalis, kurie nebuvo nurodyti tiekėjui teikiant paraišką.

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

## KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra

## PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams;

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;

- Pasiūlymo kaina;

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Siūlomų prekių atitikimą pagrindžiantys dokumentai, nurodyti Techninėje specifikacijoje, arba nurodyti sąrašo numerį iš atitinkančių medžiagų ir įrenginių sąrašo.

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

## PATVIRTINIMAI

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

Aliuminiai laidai

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Pvz.: | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |  | Jei Prekės yra įtrauktos į ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą, tai reikia nurodyti sąrašo numerį, gamintoją ir tipą |
|  | Gaminys turi atitikti standartą | LST EN 50182 arba lygiavertį |  |  |
|  | Kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
|  | Laidams turi būti atlikti tipo bandymai (angl. Type Tests) laboratorijoje | Pagal LST EN 50182 (EN 50182) standartą arba lygiavertį |  |  |
|  | Atlikti laidų suardančios mechaninės apkrovos (angl. Tensile Breaking Strength) tipo bandymai | Pagal standarto LST EN 50182 6.4.8 punkto reikalavimus arba lygiaverčius |  |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei | -350 C … +350 C |  |  |
|  | Laido sandara | Neizoliuotas daugiavielis aliumininis |  |  |
|  | Aliuminio lydinio vijų klasė pagal LST EN 60889 ar lygiavertį standartą | AL1 |  |  |
|  | Laido skerspjūvio plotas | 49,5 mm2 ± 2 %; 65,8 mm2 ± 2 %; |  |  |
|  | Laidą suardanti mechaninė apkrova (laido skerspjūvio plotas) | ≥ 8,4 kN (49,5 mm2 ± 2 %); ≥ 11,8 kN (65,8 mm2 ± 2 %); |  |  |
|  | 1 km laido varža, esant nuolatinei srovei prie +20o С (laido skerspjūvio plotas) | ≤ 0,58 Ω/km (49,5 mm2 ± 2 %); ≤ 0,44 Ω/km (65,8 mm2 ± 2 %); |  |  |
|  | Laido masė (laido skerspjūvio plotas) | ≤ 136 kg/km (49,5 mm2 ± 2 %); ≤ 181 kg/km (65,8 mm2 ± 2 %); |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

Aliuminiai laidai su plieninių vijų šerdimi

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Pvz.: | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |
|  | Prekės gamintojas, tipas, modelis |  |  | Jei Prekės yra įtrauktos į ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą, tai reikia nurodyti sąrašo numerį, gamintoją ir tipą. |
|  | Gaminys turi atitikti standartą | LST EN 50182 ar lygiavertį |  |  |
|  | Kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |
|  | Laidams turi būti atlikti tipo bandymai (angl. Type Tests) laboratorijoje | Pagal LST EN 50182 (EN 50182) standartą arba lygiavertį |  |  |
| 33.1 | Atlikti laidų suardančios mechaninės apkrovos (angl. Tensile Breaking Strength) tipo bandymai | Pagal standarto LST EN 50182 6.4.8 punkto reikalavimus ar lygiaverčius |  |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei | -35°...+35° C |  |  |
|  | Laido sandara | Neizoliuotas daugiavielis aliumininis su cinkuotų plieninių vijų šerdimi |  |  |
|  | Aliuminio lydinio vijų klasė pagal LST EN 60889 ar lygiavertį standartą | AL1 |  |  |
|  | Cinku padengtų plieninių vijų klasė pagal LST EN 50189 ar lygiavertį standartą | ST1A |  |  |
|  | Aliuminio vijų sluoksnio skerspjūvio plotas | Nustatoma užsakant: 48,3 mm2 ± 2 %; 69,9 mm2 ± 2 %; 94,4 mm2 ± 2 %; 121,6 mm2 ± 2 %; 148,9 mm2 ± 2 % |  |  |
|  | Laidą suardanti mechaninė apkrova (aliuminio vijų sluoksnio skerspjūvio plotas) | Nustatoma užsakant: ≥ 16,8 kN (48,3 mm2 ± 2 %); ≥ 26,2 kN (69,9 mm2 ± 2 %); ≥ 34,9 kN (94,4 mm2 ± 2 %); ≥ 44,5 kN (121,6 mm2 ± 2 %); ≥ 53,6 kN (148,9 mm2 ± 2 %) |  |  |
|  | 1 km laido varža, esant nuolatinei srovei prie +20o С (aliuminio vijų sluoksnio skerspjūvio plotas) | Nustatoma užsakant: ≤ 0,60 Ω/km (48,3 mm2 ± 2 %); ≤ 0,44 Ω/km (69,9 mm2 ± 2 %); ≤ 0,31 Ω/km (94,4 mm2 ± 2 %); ≤ 0,25 Ω/km (121,6 mm2 ± 2 %); ≤ 0,20 Ω/km (148,9 mm2 ± 2 %) |  |  |
|  | Laido masė (aliuminio vijų sluoksnio skerspjūvio plotas) | Nustatoma užsakant: ≤ 195 kg/km (48,3 mm2 ± 2 %); ≤ 283 kg/km (69,9 mm2 ± 2 %); ≤ 385 kg/km (94,4 mm2 ± 2 %); ≤ 491 kg/km (121,6 mm2 ± 2 %); ≤ 601 kg/km (148,9 mm2 ± 2 %) |  |  |
|  | Plieninių vijų apsauga nuo korozijos | Suteptos antikoroziniu tepalu pagal LST EN 50182 standarto priedą B, variantas 1÷4 (angliškai „Case 1÷4“) |  |  |
|  | Tepalo lašėjimo temperatūra | ≥ 200° C |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.