TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – aktyvuota anglis ir jos pristatymas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Aktyvuota anglis (CAS Nr. 7440-44-0 arba EINECS Nr. 231-153-3 arba lygiavertė) nurodyta Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 2 ir jos pristatymas.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aktyvuota anglis ir jos pristatymas | 180 t |

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Jėgainės g. 6, Biruliškės, Kauno raj. (UAB Kauno kogeneracinė jėgainė)

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

5.1.1. Perkamos Prekės, skirtos naudoti Pirkėjo gamybos procese, dūmų valymui bei kitoms reikmėms.

5.1.2. Prekės privalo būti pristatomos autocisternomis.

5.1.3. Pristatant Prekes Tiekėjas turi įsitikinti, kad Prekės yra apsaugotos nuo drėgmės ir šiukšlių bei kitų priemaišų, galinčių pabloginti Prekių charakteristikas.

5.1.4. Tiekėjas, pristatęs Prekes, turi užtikrinti, jog Pirkėjo jėgainės aplinką palieka švarią ir tvarkingą.

5.1.5. Pirkėjo jėgainė veikia savaitgaliais ir švenčių dienomis, todėl Tiekėjas turi įvertinti Prekių poreikį šiomis dienomis, siekiant užtikrinti sklandų Pirkėjo jėgainės veikimą.

5.1.6. Minimalus užsakymas – viena autocisterna (20 t Prekių);

5.1.7. Maksimalus vienu Užsakymu užsakomų Prekių kiekis – viena autocisterna (24 t Prekių);

5.1.8. Tiekėjo transporto priemonė turi būti aprūpinta reikiama įranga prisijungti (pvz. jungtys, žarnos ir pan.) bei iškrauti (pvz. siurbliai, kompresoriai ir pan.) Prekes į Pirkėjo sistemą.

5.1.9. Pristatytos Prekės turi būti iškraunamos į 80 m3 talpą. Prisijungimo tipas – Storz DN80.

5.1.10. Prekės turi atitikti žemiau esančioje lentelėje nurodytus kokybinius reikalavimus:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jodo (I) adsorbcija, ne mažiau | 750 mg/g |
| 2. | Bendras peleningumas, ne daugiau | 17% |
| 3. | Bendras drėgmės kiekis, ne daugiau | 10% |
| 4. | Paviršiaus plotas, ne mažiau | 640 m2/g |
| 5. | Tankis nuo - iki | 400 – 600 kg/m3 |
| 6. | Užsidegimo temperatūra, ne mažiau | 500 °C |
| 7. | Granuliacija (dalelių dydis), ne mažiau kaip 95 % pagal masę. Likusi dalis maks. iki 100 μm. | 10 - 35 μm |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekės tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus, pateikiamus elektroniniu paštu Tiekėjui.

6.2. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.

6.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes naudodamasis savais ištekliais, darbuotojais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga.

6.4. Prekių atsitiktinio praradimo ar sugadinimo rizika iki Prekių perdavimo Pirkėjui tenka Tiekėjui.

6.5. Pervežant Prekę Pirkėjui ir vykdant iškrovimo darbus Pirkėjo teritorijoje Tiekėjas yra atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.

6.6. Pirkėjas po Sutarties sudarymo Prekių Tiekėjui pateiks informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, transporto judėjimo bei kitas Pirkėjo tvarkas ir taisykles, kaip elgtis Pirkėjo teritorijoje, o Tiekėjas turės užtikrinti, kad jo darbuotojai, vykdantys darbo funkcijas Pirkėjo teritorijoje, būtų supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, Pirkėjo pateiktomis tvarkomis ir taisyklėmis bei jų laikytųsi.

6.7. Tiekėjas ne vėliau kaip per 14 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo atvykti į Pirkėjo teritoriją, susipažinti su Pirkėjo įmonės tvarka, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais Pirkėjo teritorijoje, Prekių pristatymo ir iškrovimo vieta, naudojama įranga ir pan.

6.8. Prisijungimo prie transportavimo sistemos neatitikimo atveju laikinas jungties permontavimas ir jos atstatymas atliekamas Tiekėjo jėgomis, instrumentais bei Tiekėjo lėšomis.

6.9. Esant netvarkingiems iškrovimo įrenginiams, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir/ar aplinkosaugos pažeidimams iškraunant Prekes, iškrovimas gali būti stabdomas, Prekės nepriimamos ir grąžinamos Tiekėjui.

6.10. Pirkėjas atsiskaito už faktiškai pristatytą Prekių kiekį, matuojant Pirkėjo auto svarstyklėmis (lyginant auto transporto svorį prieš ir po iškrovimo) arba, nesant tokiai galimybei, Prekių kiekis gali būti nustatomas kitais šalims priimtinais būdais.

6.11. Jei dėl Tiekėjo kaltės Prekių transportavimo ir iškrovimo metu padaroma žala aplinkai ar Pirkėjo arba trečiųjų asmenų turtui, visą atsakomybę prisiima Tiekėjas, pašalina padarinius ir atlygina patirtą žalą.

6.12. Prekių atvežimas - iškrovimas turi būti vykdomas darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 16.30 val.

6.13. Atskirais atvejais (dėl gamybinio būtinumo ir pan.), Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turės pristatyti Prekes ne darbo valandomis, įskaitant ir savaitgalius ir/ar švenčių dienas.

6.14. Atskirais atvejais (pvz. dėl gamybinio būtinumo ir pan.), Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas Prekes turės pristatyti per 48 valandas nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

6.15. Atskirais atvejais (pvz.: dėl Pirkėjo įrangos gedimo, neplanuoto sustojimo, avarijos ir pan.), Pirkėjas gali atšaukti Užsakymą pranešęs ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatytos Prekių pristatymo dienos.

6.16. Pristatęs Prekes Tiekėjas pateikia Pirkėjui pasirašymui krovinio važtaraštį ir/ ar Prekių priėmimo-perdavimo aktą ar kitą šalių suderintą Prekių perdavimą įrodantį dokumentą.

6.17. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo krovinio važtaraščio ar Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos ar kito šalių sutarto Prekių perdavimą įrodančio dokumento pasirašymo dienos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Prekių kokybė turi atitikti visas Techninėje specifikacijoje ir (ar) teisės aktuose nustatytas technines charakteristikas, Prekių gamintojo sertifikatus, būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

7.2. Prekės, neatitinkančios Techninėje specifikacijoje nurodytų kokybės reikalavimų ir/ar neturinčios Prekių gamyklos gamintojos kokybės sertifikato, patvirtinančio Prekių kokybės rodiklių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, nebus priimamos.

7.3. Pirkėjas pasilieka teisę paimti bet kurios Prekės pavyzdį ir, esant poreikiui, patikrinti nepriklausomoje laboratorijoje, ar Prekių kokybė atitinka gamyklos gamintojos išduotame dokumente (kokybės sertifikate arba specifikacijoje arba atitikties deklaracijoje ar kitame lygiaverčiame dokumente) pristatytam kartu su Preke, nurodytą informaciją.

7.4. Prekių perdavimo - priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 2 (dviejų) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytu adresu ir pakeisti jas tinkamomis Prekėmis savo lėšomis ir (ar) kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius.

7.5. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.4. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 200,00 EUR (du šimtus eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

7.6. Tokie trūkumai kaip Pirkėjo įrangos sugadinimas, netvarkingas Tiekėjo transportas, dėl ko gali atsirasti Prekių pasklidimo arba užteršimo galimybė ir kt. – turi būti pašalinami per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1.  Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pagal konkretų Užsakymą pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius krovinio važtaraštį ir/ ar Prekių priėmimo-perdavimo aktą ar kitą šalių suderintą Prekių pristatymą įrodantį dokumentą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1. Pristatydamas Prekes, Tiekėjas el. paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis privalo su pristatomomis Prekėmis pateikti:

9.1.1. krovinio važtaraštį;

9.1.2. Prekių kokybę patvirtinantį dokumentą.

9.2. Ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi pateikti naujausios redakcijos Prekių saugos duomenų lapą (SDL), sudarytą pagal 2010 m gegužės 20 d. Europos komisijos Reglamentą (ES) Nr. 453/2010 iš dalies keičiantį Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 „Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)“ arba lygiavertį.

9.3. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo arba pasikeitus nurodytai informacijai, Tiekėjas privalo pateikti:

9.3.1. Specialistų sąrašą (t. y. vairuotojų, vežančių Prekes sąrašas);

9.3.2. Autotransporto priemonių sąrašą.

9.4. Dokumentai, nurodyti Techninės specifikacijos 9.1. punkte turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalbomis, o dokumentai nurodyti Techninės specifikacijos 9.2. punkte – lietuvių kalba.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies