# NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 2026-     -     Nr. 6VL-

| Pavadinimas | Aprašymas (techninė specifikacija) |
| --- | --- |
| # Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (BVPŽ 31154000-0) | - Bendrieji reikalavimai - visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse; - tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. End of life time ar Discontinued); - įrangos dokumentacija, užrašai ant įrenginių, jų dalių, tvarkyklių ir dokumentų paieška gamintojo internetinėje svetainėje turi būti lietuvių arba anglų kalba; - Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija. - tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; - visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7); - įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais, kuriuos tiekėjas turi pateikti, laikomi ISO9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus (turi būti pateikiama nuoroda į standarto puslapyje internete paskelbtą informaciją arba į gamintojo puslapyje paskelbtą informaciją). - tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokia papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, bus traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. - Įrangos gamintojo kilmė: Įranga negali būti kilusi iš valstybių, keliančių grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui (įskaitant, bet neapsiribojant: Kinija, Rusija, Baltarusija). - Garantiniai reikalavimai - tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam laikotarpiui kaip 24 mėn.; - garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiškai nauja; - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos; - siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose; - garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. - Reikalavimai nacionaliniam saugumui - Tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui; - Perkančioji organizacija visais atvejais laikys, kad tiekėjas nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui, jeigu ji gaus kompetentingų institucijų pateiktą tai patvirtinančią informaciją; - Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi pirkime neleidžia dalyvauti tiekėjams (juridiniams asmenims) / subtiekėjams (juridiniams asmenims), kurie nėra registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų ir kitus tarptautinius susitarimus. Taip pat pirkime neleidžiama dalyvauti tiekėjams (fiziniams asmenims)/subtiekėjams (fiziniams asmenims), kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų ir kitus tarptautinius susitarimus. - Techniniai reikalavimai - Išėjimo galia: 3000W/3000VA; - Nominali išėjimo įtampa: 230V; - Tipologija: Linijinė interaktyvioji (angl. Line Interactive); - Bangos formos tipas: Gryna sinusinė banga (angl. pure sine wave); - Išvesties jungtys: ne mažiau kaip 8 x IEC 320 C13 ir 2 x IEC 320 C19 arba lygiavertės; - Įvesties jungtys: IEC 320 C20; - Įėjimo įtampa: 230V; - Baterijų pilno įkrovimo laikas iki 4 val; - Autonominio darbo trukmė, esant 500W apkrovai ne trumpiau kaip 60 minučių; - Sąsajos prievadai: USB. Įrenginyje privalo nebūti tinklo priedelio; - Valdymo skydas: multifunkcinis LCD ekranas ir valdymo konsolė; - Priedai: tvirtinimo laikikliai į komutacinę spintą, tvirtinimo varžtai, tvirtinimo bėgeliai; - Kitos savybės: avarinio išsijungimo funkcija (EPO); apsauga nuo virš įtampių ne mažesnių nei 300J; „Karšto keitimo“ baterijos; „Šalto paleidimo“ funkcija. - Įvesties eksploatacinė įtampa: 160–294V - Automatinis baterijų testavimas - UPS turi palaikyti išorinius baterijų modulius autonominio veikimo laikui praplėsti. - Komplekte turi būti: - UPS; - papildomas išorinis baterijų modulis; - tvirtinimo laikikliai; - tvirtinimo bėgeliai; - UPS ir papildomo baterijų modulio sujungimo kabeliai; - visi komponentai ir tvirtinimo elementai, reikalingi pilnam įrangos sumontavimui ir eksploatavimui. |

_______________