(Pasiūlymo forma)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Akcinei bendrovei „Kauno energija“

PASIŪLYMAS

DĖL Dviejų smulkinimo etapų laboratorinėS sistemOS kietoms medžiagoms (kietojo biokuro ėminiams) smulkinti PIRKIMO

____________ Nr.______

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su dviejų smulkinimo etapų laboratorinės sistemos kietoms medžiagoms (kietojo biokuro ėminiams) smulkinti kartu su ją komplektuojančiais priedai pirkimo sąlygomis, kurios nustatytos:

  - Skelbiamos apklausos skelbime;

  - šio pirkimo Sąlygose;

  - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą/įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą SABIS (toliau – SABIS), ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą / įkainius.

Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo sąlygose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar Sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame pirkimo sąlygose nurodytu terminu sudaryti Sutartį.

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Mes siūlome:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių gamintojas/ kodas gamintojo kataloge (įrašyti) | Kiekis | Tiekėjo siūloma kaina Eur be PVM * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dviejų smulkinimo etapų laboratorinė sistema kietoms medžiagoms (kietojo biokuro ėminiams) smulkinti kartu su ją komplektuojančiais priedais |  | 1 kompl. |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |
|  | **PVM, Eur: |  |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |

* Pasiūlymas bus atmestas, kaip nepriimtinas, jei Tiekėjo Siūloma kaina be PVM viršys šio Pirkimo sąlygų 5 p. nurodytą kainą be PVM.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas.

Atitikimas techninei specifikacijai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujama reikšmė/sąlyga | Siūloma reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smulkinimui paduodamos pirminės ėminio frakcijos maksimalus dydis | ≥120x85 mm |  |
| 2. | Našumas | ≥ 60 l/h |  |
| 3. | Suminė variklių galia | ≥ 8 kW |  |
| 4. | Pirkimo objekto maitinimas | Trifazis |  |
| 5. | Rotorių periferinis greitis | ≥ 12 m/s |  |
| 6. | Smulkinimo malūno (pirmojo ir antrojo) korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |
| 7. | Piltuvas su stūmokliu (ėminio padavimui) | Piltuvas pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |
| 8. | Rotorius su tiesiomis keturiomis pjovimo briaunomis | Rotorius pagamintas iš nerūdijančio plieno, tinkamas kietoms medžiagoms (kietojo biokuro ėminiams) |  |
| 9. | Keičiamų peilių rinkinys rotoriui | Peiliai rotoriui pagaminti iš nerūdijančio plieno, nuimami ir keičiami, užtikrinant galimybę Perkančiojo subjekto darbuotojams juos savarankiškai pakeisti ir perduoti specializuotam galandinimui, nesinaudojant gamintojo serviso paslaugomis |  |
| 10. | Rotorius su pjovimo briaunomis | Pjovimo briaunos – V formos, smulkina ėminį smūgio ir pjovimo jėgomis, tinkamas kietoms medžiagoms (kietojo biokuro ėminiams); pagamintas iš kietinto plieno |  |
| 11. | Sietai | Kvadratinės formos akutės – 4,00 mm ir 6,00 mm dydžio. Trapezoidinės formos akutės – 1,00 mm dydžio. |  |
| 12. | Rėmas laboratorinės smulkinimo sistemos komplektui | Pritaikytas dviejų etapų laboratorinės smulkinimo sistemos tvirtinimui su komplektuojamais priedais, kad užtikrinti sklandų veikimą. Rėmo išmatavimai (be jungčių): plotis nuo 600 mm iki 650 mm, gylis nuo 850 mm iki 870 mm, aukštis 1700 mm iki 1800 mm. |  |
| 13. | Didelio našumo cikloninis separatorius tvirtinamas prie to paties rėmo | Skirtas ėminio ištraukimui, pagamintas iš nerūdijančio plieno, kuris veikia kaip nepriklausomas įrenginys neprijungiant prie ištraukiamosios ventiliacijos |  |
| 14. | Dviejų pakopų smulkinimas turi vykti nepertraukiamai vienu metu | Kietojo biokuro ėminys automatiškai perduodamas iš pirmos pakopos į antrąją, be rankinio perkrovimo, papildomo stabdymo. |  |
| 15. | Ėminių surinkimo indas | Plastikinis, 4 l |  |
| 16. | Triukšmo lygis | Iki 80 dB |  |

Pastabos:

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos tiekėjo su Prekių pristatymu susijusios išlaidos.

- Pirkimo objekto komplektacija nurodyta Techninės specifikacijos 2 lentelėje.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti Prekių atitikimo techninei specifikacijai įrodančius dokumentus: naudotojo instrukcijas lietuvių ir anglų kalba (popierinę ir elektroninės laikmenos kopijas), techninius aprašus ir specifikacijas, deklaracijų kopijas arba lygiaverčiai dokumentai.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę (pildyti, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

4 lentelė

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur be PVM |  | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Subtiekėjai* (pildyti, jei taikoma):

5 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas/vardas, pavardė | Pirkimo sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, dydis % ir aprašymas |
| --- | --- | --- |

* Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėją (−us) pasiūlyme turi pateikti subtiekėjo (−ų) sutikimą (−us) (Pirkimo sąlygų 3 priedas).

6 lentelė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

7 lentelė

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |